自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2024-ZYXJ0263机房改造货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

- 项目内容

| 合同包号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 数量 | 单价限价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 服务器机柜 | 图腾 | 定制 | 800mm×1200mm×2000mm，含两块侧板，前单后双网孔门，含底座部件(200mm高) 配600宽1200深柜，SPCC1.2mm优质冷轧钢板，全钢板门，可拆卸结构，定制氛围灯条装饰，整体美观简洁便于维护（含1个20伏的电源，1个行程开关，2个LED灯条），*提供原厂针对此项目授权函。 | 11套 | 8950 | 98450 |
| 1-2 | 服务器机柜 | 图腾 | 定制 | 600mm×1200mm×2000mm，含两块侧板，前单后双网孔门，含底座部件(200mm高) 配600宽1200深柜，SPCC1.2mm优质冷轧钢板全钢板门，可拆卸结构，，定制氛围灯条装饰，整体美观简洁便于维护（含1个20伏的电源，1个行程开关，2个LED灯条），*提供原厂针对此项目授权函。 | 2套 | 7850 | 15700 |
| 1-3 | 服务器保密机柜 | 图腾 | 定制 | 800mm×1200mm×2000mm；前单后双网孔门，带国保认证双因子智能锁（密码+指纹）支持指纹，密码双重认证，含两块侧板，含底座部件(200mm高) 配600宽1200深柜，SPCC1.2mm优质冷轧钢板，全钢板门，可拆卸结构，定制氛围灯条装饰，整体美观简洁便于维护（含1个20伏的电源，1个行程开关，2个LED灯条），*提供原厂针对此项目授权函。 | 2 套 | 15500 | 31000 |
| 1-4 | KVM主机 | FLTCH | FM8000-W1-2032 | 1、产品为国产品牌、国内自主研发和生产。 2、2数字通道，1本地接口，32口数字式服务器KVM，支持音频功能。 3、鼠标同步功能要求支持标准和绝对鼠标同步功能，单双鼠标功能要求在全屏和非全屏情况下均能支持单光标或双光标。支持银河麒麟、中标麒麟等linux系统。 4、支持虚拟媒体技术。通过用户端工作站本地硬盘、光驱、光盘镜像文件ISO格式、U盘直接给被管理服务器远程安装软件和拷贝数据。 5、安全功能：支持IP和MAC地址过滤、白名单和黑名单；对鼠标键盘和视频进行128位AES、DES、3DES和SSL（ARCFOUR）可选数据加密。 6、支持对编码通道进行开关设置，可以临时屏蔽故障编码通道，达到不影响现场使用的目的。 7、具有断电保护功能，装置掉电或出现故障，仍能保证服务器鼠标、键盘、显示器处于激活状态，换上备份装置后只需连上线缆，即可重新管理服务器，而不影响服务器的正常工作。 8、支持SNMP管理。 9、支持本地端多画面浏览分割，支持远程访问时画面分割，便于多台服务器同时监控。 10、装置提供板载WEB管理界面，可以通过IE浏览器直接访问进行操作，管理界面需支持中文与英文两种语言，且本地操作界面与远程相同。 11、支持服务器视频信号整屏显示，远程访问服务器信号分辨率支持1920×1200@60hz，支持1680*1050等宽屏分辨率画面色彩达到16位真彩色及更高。在不同分辨率服务器之间切换时，自动调节视频大小，无需人工手动调节。 12、单台装置具备双电源，且电源支持交直流160-240V输入；单台设备具备双10/100/1000M自适应网络接口,双网络接口支持冗余及双IP配置。 13、另配104个服务器模块（专用服务器接口电缆，USB、VGA接口,带虚拟媒体功能）。*提供原厂针对此项目授权函。 包含一套集中管理软件： 1、支持国产中标麒麟系统。 2、系统架构：要求采用B/S架构，并支持多种浏览器和C/S架构客户端软件登录访问 3、账户管理：对用户进行分权限、分等级管理，不同权限和等级用户具有不同的管理权限。管理员能终止非法用户操作，解锁锁定用户等 4、系统冗余：系统必须具有冗余备份设计，管理系统之间可自动数据同步，每台都可以提供整个系统的认证授权及访问服务。 5、访问控制：支持IP地址访问控制功能，限制非法IP地址访问系统。 6、分组管理：支持将管理的设备分组显示，可以自定义分组的名称，支持搜索查找功能，方便查找和访问 7、设备管理：对KVM交换机、串口管理交换机进行集中参数配置、数据备份、版本升级，可以设置是否能单机远程登录等。 8、系统日志：供日志查看，根据时间、关键字等查询、日志导出备份功能 9、开发接口：要求提供二次开发接口，可根据用户需求进行开发。 10、管理机房设备不低于256节点 | 4台 | 43700 | 174800 |
| 1-5 | 本地操作台 | FLTCH | FM8000-W1-AWNT | 一体式折叠液晶 1、不低于18.6英寸LCD、不低于2k分辨率、内置电源输入、1U机架安装 1 本地用户管理:本地连接端口1个VGA。 2、不需要安装软件，可直接对计算机进行操作。 3、支持设备BIOS级管理，提供开机过程的画面管理。 4、外接键盘鼠标支持P/S2和USB接口。 5、双控制端、可同步检视与管控服务器。 6、独立”KVM-OSD”按键，支持一键调出KVM OSD菜单。 7、支持服务器端口命名以及模糊查找。 8、自动扫描功能，可监控使用者所选择的服务器。 9、支持热插拔，不需KVM关闭电源即可随时增加或移除服务器。 *提供原厂针对此项目授权函 | 2台 | 4400 | 8800 |
| 1-6 | 消防继电器 | 上海米尔顿 | 24V | 24V | 2 个 | 100 | 200 |
| 1-7 | 出入口目标识别设备 | 海康威视 | DS-K1T673M(GM) | 国产芯片国密定制，设备应采用嵌入式 linux 系统。含2个指纹+密码读卡器，出入门按钮2台，磁力锁（两台，单门一台，双门一台，IC薄卡10张） 1、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 2、1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.机械防拆开关╳1 个；12.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；13.支持 micro SD 卡槽扩展；14.支持 MIC 音频输入采集。 3、屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。应支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩； 4、应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； ★产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 ★符合GB/T24021-2001idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》的要求 ★设备支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性。 | 1 套 | 5000 | 5000 |
| 1-8 | 出入口控制设备 | 海康威视 | 定制 | 双门双向网络型控制器，含机箱电源 | 1 套 | 2200 | 2200 |
| 1-9 | 铝合金挡鼠板 | 国产 | 定制 | 1m(高）*0.5m（宽） | 1 个 | 140 | 140 |
| 1-10 | 三联操作台 | 国产 | 定制 | 操作台尺寸1800*820*750mm （含人体工学转椅3把） | 1 个 | 5400 | 5400 |
| 1-11 | 耗材 | 国产 | 定制 | 含辅材、安装、调试等 | 1 批 | 3900 | 3900 |
|  |  |  |  |  | 合计 |  | 345,590.00 |

- *注：以上产品需要整体报价,不接受负偏离。

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后15个日历日交付最终用户指定地点并安装完毕（最终用户由万翔指定）。

3、售后服务要求：卖方保证提供的1-1至1-5产品保修三年，1-7至1-10产品保修二年。保修期内7x24全天候免费服务、4小时上门服务；终身维保，保修期后如遇设备维修，按实际收取配件费。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出345,590.00元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务及时要求注册地址为福建省；

*3、1-1至1-5提供原厂针对此项目授权函（原件备案）；

*4、售后服务承诺函（须加盖单位公章）。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年11月14 日（周四）11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年11月14 日（周四）11:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年11月12日

报价单（参考）

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 单价(现场交货价) | 小计 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章