自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0028进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

清洗清单：

| 清洗类型 | 清洗标准 | 商品名称 | 计价维度 | 阶梯 | 数量（台） | 限价 （元/台） | 限价小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通清洗 | 内机用高压水枪冲洗蒸发器，风轮，过滤网，翅片，摆叶，外壳擦拭 | 1匹/1.5匹挂机普通清洗 | 按同一地点/单次/台数 | 1-9台 | 400 | 46 | 18400 |
|  |  |  | 按同一地点/单次/台数 | 10台以上 | 620 | 43 | 26660 |
|  |  | 2匹/3匹挂机普通清洗 | 按同一地点/单次/台数 | 1-9台 | 260 | 53 | 13780 |
|  |  |  | 按同一地点/单次/台数 | 10台以上 | 380 | 50 | 19000 |
|  |  | 2匹/3匹/5匹柜机普通清洗 | 按同一地点/单次/台数 | 1-9台 | 130 | 55 | 7150 |
|  |  |  | 按同一地点/单次/台数 | 10台以上 | 260 | 52 | 13520 |
|  |  | 3匹/5匹天花机普通清洗 | 按同一地点/单次/台数 | 1-9台 | 150 | 62 | 9300 |
|  |  |  | 按同一地点/单次/台数 | 10台以上 | 190 | 59 | 11210 |
|  | 内机用高压水枪冲洗蒸发器，风轮，过滤网，翅片，摆叶，外壳擦拭 | 中央空调普通清洗 | 按同一地点/单次/台数 | 1-9台 | 100 | 65 | 6500 |
|  |  |  | 按同一地点/单次/台数 | 10台以上 | 250 | 62 | 15500 |
| 蒸汽消毒清洗 | 内机用高温蒸汽清洗机冲洗蒸发器，风轮，过滤网，翅片，摆叶，外壳擦拭 | 1匹/1.5匹挂机蒸汽消毒清洗 | 按同一地点/单次/台数 | 1-9台 | 480 | 57 | 27360 |
|  |  |  | 按同一地点/单次/台数 | 10台以上 | 1500 | 55 | 82500 |
|  |  | 2匹/3匹挂机蒸汽消毒清洗 | 按同一地点/单次/台数 | 1-9台 | 400 | 62 | 24800 |
|  |  |  | 按同一地点/单次/台数 | 10台以上 | 780 | 59 | 46020 |
|  |  | 2匹/3匹/5匹柜机蒸汽消毒清洗 | 按同一地点/单次/台数 | 1-9台 | 240 | 69 | 16560 |
|  |  |  | 按同一地点/单次/台数 | 10台以上 | 540 | 66 | 35640 |
|  |  | 3匹/5匹天花机蒸汽消毒清洗 | 按同一地点/单次/台数 | 1-9台 | 80 | 76 | 6080 |
|  |  |  | 按同一地点/单次/台数 | 10台以上 | 150 | 74 | 11100 |
|  | 内机用高温蒸汽清洗机冲洗蒸发器，风轮，过滤网，翅片，摆叶，外壳擦拭 | 中央空调蒸汽消毒清洗 | 按同一地点/单次/台数 | 1-9台 | 100 | 81 | 8100 |
|  |  |  | 按同一地点/单次/台数 | 10台以上 | 400 | 78 | 31200 |
| 合计 |  |  |  |  | 7410 |  | 430380 |

加氨清单：

| 加氨标准 | 商品名称 | 计价维度 | 数量 （台） | 限价 （元/台） | 限价小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间断充氨使压力表指针维持在0.45-0.5Mpa范围内，空调试运转30min后运行正常，加氨成功。 | 1-1.5匹空调 | 制冷剂R22 | 48 | 100 | 4800 | 按台核算，包干价（每台空调R22加满约5个压，R410加满是约10个压） |
|  |  | 制冷剂R410A | 52 | 140 | 7280 |  |
|  | 2匹空调 | 制冷剂R22 | 46 | 120 | 5520 |  |
|  |  | 制冷剂R410A | 56 | 220 | 12320 |  |
|  | 3匹空调 | 制冷剂R22 | 34 | 170 | 5780 |  |
|  |  | 制冷剂R410A | 42 | 300 | 12600 |  |
|  | 5匹柜空调 | 制冷剂R22 | 32 | 230 | 7360 |  |
|  |  | 制冷剂R410A | 40 | 340 | 13600 |  |
| 合计 |  |  | 350 |  | 69260 |  |

- 项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的空调（不限品牌）清洗服务须保质保量完成并符合国家及行业相关标准。

2、交货说明：采购订单上表为暂定数量，采购方可根据实际需求调整每批次的下单数量。本批次报价数量为预估年度采购规模，非整批次下单，每次下单数量不定，最终用户通过万翔下单后，供方需在接到《订货单》5个日历日内（4-9月7个日历日内），保质保量完成清洗/加氨任务，并做好签收单，作为与我司结算凭证。

3、项目说明：预计年度采购规模

4、服务流程及服务要求：

4.1 下单流程：采购方下单至成交供应商处-成交供应商预约上门时间-如约上门提供清洗/加氨服务-清洗/加氨完成后现场确认清洗/加氨服务效果并签订直供验收单-验收单回传采购方。

4.2 服务要求（深度清洗空调时常约30-60min）：

仪容仪表：着装需干净整洁不邋遢，清洗过程与最终用户沟通有耐心、有礼貌，不乱攀扯与清洗服务无关的话术；

服务标准：

清洗-清洗前先检查原有空调内外机是否有残缺破损，确认内外机是否正常运行，是否正常制冷/制热等基础功能，确认是否符合清洗条件，待检查完成确认无故障后再行清洗服务。

清洗流程：环境保护（进行家庭安全防护，卫生防护，确保清洗过程不损害污染最重用户原本的墙体/地面等）；安全拆机（断电后拆卸外壳和风轮等主要部件）；清洗（高压清洗，全面清洁-手动刷洗，精细刷洗各部件-雾状冲洗，藏污纳垢死角-高温蒸汽洗，140℃高温蒸汽全面消毒-仅蒸汽消毒清洗含高温服务）；清洗外壳（清洗外壳部件和风轮）；安装还原试机（部件安装复位，试机确保功能正常）；现场清理（清理现场环境，确保清洁）；最终用户验收（客户确认服务满意，完成签字确认）

加氨-加氨前先通过空调型号/铭牌等信息，确认加氨类型（R22/R410A），检查原有空调内外机是否有残缺破损，确认内外机是否正常运行，是否正常制冷/制热等基础功能，确认是否符合加氨条件，待检查完成确认无故障后再行加氨服务。

加氨流程：准备工具和材料：需要准备加氨工具包，包括加气阀和压力表、R22氨气罐、加气管、氟利昂漏气检测仪、手套、防护眼镜等；检查空调系统：在添加氨气之前，需要检查空调系统是否有漏气现象。此时需要使用氟利昂漏气检测仪，对空调系统进行检测，如果检测到漏气现象，需要先进行修复，再进行加氨操作；关闭空调系统：在加氨前，需要首先关闭空调系统，断开电源，拆下室外机上的小提琴，准备开始加氨操作；连接加气管：将加气管连接到氨气罐上，并将加气阀连接到加气管上，然后将加气管插入室外机小提琴里的加气口；添加氨气：打开氨气罐，缓慢打开加气阀，在压力表上观察压力变化，需注意较低的氨气压力对制冷量的影响，不能过多地加气，需要根据实际情况进行调整；测试空调系统：加氨完成后，需要测试空调系统，以确保其制冷效果是否提高，可打开空调，观察空调内部温度的变化和压缩机的运行状态。

5、价格要求：

5.1每项报价不超出单位限价, 空调清洗及加氨需同时满足，总限价不超过  499640  元，否则报价无效。本报价产品不含外机深度清洗以及空调维修服务。

5.2报价包含人工费、税费及其它一切清洗、加氨的相关费用。

5.3所开具发票必须为6%一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5.4成交供应商在合同签订生效后7个日历日向买方缴交质保金1000元，在合同期到期后15个日历日内无息返还100%质保金（扣除违约金、罚金）。

6、付款方式

按最终用户的清洗/加氨需求对空调清洗/加氨进行服务，待空调清洗/加氨完毕后，根据成交供应商开具的订单总价100%的一般纳税人增值税及最终用户盖章签署的《验收报告》，于7个工作日内向供货商一次性支付合同总价的100％。

- 售后服务：

- 7.1清洗质保30天：服务完结30天内，因清洗原因造成的设备故障，供方需免费进行维修；超过服务售后期，待最终用户同意后，可根据设备维修配件行业规定进行付费维修。

- 7.2洗坏包赔：上门服务过程中因清洗原因造成的机器损坏，免费维修，维修不好的按照机器当下市场价值赔偿或更换同等价位新机，需核实旧机购机发票。（清洗前检测空调本身有故障或已经损坏，现场可拒绝清洗/加氨服务；如客户清洗意愿明确，可提前做好免责登记，以免扯皮）

- 清洗/加氨服务考核

- 8.1逾期处罚：收到万翔订单后，48小时内联系客户进行预约，5个日历日内完成清洗/加氨服务（4-9月7个日历日内），逾期扣除违约金100元/台；

- 8.2异常投诉未妥善处理：收到万翔反馈客户投诉3个日历日内，未妥善处理或激化矛盾，扣除300元/次；

- 9、竞争限制的条款要求：“在双方存在同样最终销售对象时，供方需与我司协商，优先支持我司对该对象进行销售。如供方确需同时对同一销售对象进行报价时，需保证给该销售对象的报价不低于我司报价。否则我司有权解除合同，并没收卖方履约保证金。”

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年2月29日（周四）17:00（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年2月29日（周四）17:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年2月26日

报价单（参考）

报价人名称：

项目编号∶                                                         货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 |  | 数量 | 报价单价 | 报价小计 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章