自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0029进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 限价（元） | 限价小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管（含安装） | Ø159*4.5mm | 米 | 37 | 330 | 12210 |
| 2 | 无缝钢管（含安装） | Ø133*4.5mm | 米 | 33 | 290 | 9570 |
| 3 | 无缝钢管（含安装） | Ø108*4mm | 米 | 33 | 177 | 5841 |
| 4 | 涡轮蝶阀（含安装） | D371X-16 DN100 | 个 | 16 | 300 | 4800 |
| 5 | 橡塑保温管及安装 | Ø108*30mm | 立方米 | 1.3 | 2888 | 3754.4 |
| 6 | 橡塑保温板及安装 | B1级 δ=30mm | 立方米 | 2.9 | 2888 | 8375.2 |
| 7 | 镀锌槽钢（含安装） | 国标10# | 米 | 16 | 83 | 1328 |
| 8 | 楼层管道井墙体拆除、修复 |  | 平方米 | 16 | 790 | 12640 |
| 9 | 管道井楼板封堵面拆除、修复 |  | 面 | 8 | 665 | 5320 |
| 10 | 管道三通开口、焊接 |  | 个 | 16 | 368 | 5888 |
| 11 | 管道防腐油漆 | 2道防锈漆、一道面漆 | 米 | 103 | 32.5 | 3347.5 |
| 12 | 旧保温拆除及垃圾清理 |  | 米 | 103 | 14 | 1442 |
| 13 | 旧管道拆卸及垃圾清理 |  | 米 | 103 | 64.5 | 6643.5 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 81159.6 |

- 项目内容

- 供方提供的辅材产品必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

- 交货时间：供方需在接到《订货单》15个日历日内完成货物供应及安装调试；中央空调品牌为开利，项目地址在厦门市集美区。

- 售后服务要求：维修部分质保期二年；

- 质保期内售后响应时效：接到最终用户故障报修电话后，将于15分钟内做出响应；对于必须到达现场解决的故障，维护服务工程师于1小时内到达故障现场，在故障原因确定后，服务商在4小时内（含）修复故障，恢复系统运行。

- 价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出81159.6元；否则报价无效。

2）报价包括运费、辅材费、安装费、现场搬运费、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（9%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

7、付款方式：

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及验收合格报告后的15个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年2月29日（周四）17:00（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年2月29日（周四）17:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年2月26日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 |  | 数量 | 报价单价 | 报价小计 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章