
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0064进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	项目名称
	型号规格
	单位
	数量
	限价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	变频风冷热泵机组及安装
	EKAC230BCR1LHV                   
制冷量：65kw  制热量：70kw  
制冷消耗功率：20.2kw       
质保2年
	台
	4
	48945 
	195780 

	2
	管道循环泵及安装
	EC50-24/2   
流量：25m³/h   扬程：18m    
功率：3kw      质保3年
	台
	4
	3246 
	12984 

	3
	镀锌管及安装
	DN80*4.0mm
	米
	215
	144 
	30960 

	4
	镀锌管及安装
	DN65*3.5mm
	米
	42
	119 
	4998 

	5
	镀锌管及安装
	DN50*3.5mm
	米
	24
	98 
	2352 

	6
	镀锌管及安装
	DN20*2.5mm
	米
	65
	60 
	3900 

	7
	橡塑保温板及安装
	B1级 厚度=30mm
	立方米
	0.9
	2783 
	2505 

	8
	橡塑保温管及安装
	B1级 89*30mm
	米
	215
	47 
	10105 

	9
	橡塑保温管及安装
	B1级 76*30mm
	米
	42
	45 
	1890 

	10
	橡塑保温管及安装
	B1级 60*30mm
	米
	24
	40 
	960 

	11
	铝板及安装
	厚度=0.5mm
	㎡
	189
	109 
	20601 

	12
	电子式压差旁通阀及安装
	DN50
	台
	2
	4328 
	8656 

	13
	涡轮蝶阀及安装
	D371X-16 DN100
	个
	4
	380 
	1520 

	14
	涡轮蝶阀及安装
	D371X-16 DN80
	个
	4
	330 
	1320 

	15
	涡轮蝶阀及安装
	D371X-16  DN50
	个
	8
	110 
	880 

	16
	止回阀
	DN50
	个
	4
	98 
	392 

	17
	橡胶软接及安装
	DN50
	个
	8
	92 
	736 

	15
	不锈钢软接及安装
	DN50*250
	支
	8
	67 
	536 

	16
	过滤器及安装
	DN50
	个
	4
	196 
	784 

	17
	铜闸阀及安装
	DN50
	个
	10
	160 
	1600 

	18
	铜闸阀及安装
	DN15
	个
	18
	24 
	432 

	19
	不锈钢膨胀水箱及安装
	容积：200升
	个
	2
	814 
	1628 

	20
	空调主机、水泵控制柜及安装
	规格：400*500*250mm
	台
	2
	3350 
	6700 

	21
	电线电缆含套管及安装敷设
	YJV4*35mm2+1*16mm2
	米
	122
	160 
	19520 

	22
	电线电缆含套管及安装敷设
	YJV3*16mm2+2*10mm2
	米
	56
	140 
	7840 

	23
	304不锈钢桥架
	100*50*1.0
	米
	25
	140 
	3500 

	24
	电线电缆含套管及安装敷设
	RVV4*2.5mm2
	米
	64
	19 
	1216 

	25
	电线电缆含套管及安装敷设
	RVV7*1.0mm2
	米
	45
	14 
	630 

	26
	电线电缆含套管及安装敷设
	RVV4*1.0mm2
	米
	60
	12 
	720 

	27
	槽钢基座制作安装
	国标12#
	米
	36
	78 
	2808 

	28
	槽钢支架制作安装
	国标8#
	米
	24
	62 
	1488 

	29
	金刚取孔
	
	项
	1
	1650 
	1650 

	30
	楼板墙体堵漏、防水处理
	
	项
	1
	2576 
	2576 

	31
	安装辅材、调试
	
	项
	1
	4640 
	4640 

	四
	总价（元）
	
	
	
	358807 


项目内容

供方提供的辅材产品必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。
交货时间：供方需在接到《订货单》3个日历日内完成货物供应及安装调试。

售后服务要求：设备质保期二年，安装辅材质保期一年；
价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出358807元；否则报价无效。
2）报价包括运费、辅材费、安装费、现场搬运费、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式：

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及验收合格报告后的7个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2024年4月28日（周日）17:00（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年4月28日（周日）17:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年4月24日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价单价
	报价小计
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                  报价人盖章

1

