
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0056机房环境监测 进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容
	序号
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单价限价（元）
	小计（元）

	1-1
	机房环境监测
	具体参数及要求详见附件二《产品主要技术参数》
	1批
	137,300
	137,300

	
	
	合计
	
	
	137,300


注：以上配置不接受负偏离。

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的产品必须为全新原厂原装产品，应符合国家及行业相关标准。

2、交货时间：合同签订后15个日历日安装调试完毕。
3、售后服务要求：设备类产品三年保修，7*24小时4小时上门。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。
4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出137,300.00元否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（设备类13%税点，服务类6%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

货物交付至指定地址验收合格后,买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》后20个工作日向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件一;

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务及时性，注册地址要求为福建省；

*3、投标单位需要提供参与搬迁技术人员需要同时具备VMware VCP证书、Oracle OCP证书、思科CCIE、微软MCP、华为HCSE证书、高级信用管理师证书、软件工程造价师、具备本市户籍人员（提供身份证明扫描件以及相关证书扫描件）；负责机房环控实施人员需要为本市户籍人员，且具备中国国家人才测评网颁发的碳排放管理师证书。（提供身份证明扫描件以及相关证书扫描件）。
*4、本项目售后服务承诺函。
二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2024年04月30日11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年04月30日11:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年04月26日

附件一

报价单（参考）

报价人名称：                 项目编号∶                      货币单位：人民币
	合同包
	货物名称规格
	数量
	单价报价(现场交货价)
	小计
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                投标代表：            电话：         邮箱：

                                                               报价人盖章

附件二：

产品主要技术参数

	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	参数
	单位
	数量
	限价（元）
	小计（元）

	1
	交换机
	 华三
	H3C 6520X-54QC-EI交换机
	L3以太网交换机主机(48SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot)，双电源，双风扇。配置48个万兆多模SFP+模块，交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥1080Mpps，实配模块化双风扇和模块化双电源，风扇支持前/后通风且可调，可支持配置≥48个1G/10G SFP+接口，≥2个QSFP+接口，支持2个扩展插槽；扩展插槽支持配置防火墙模块，实现区域安全防护，且可以通过添加license方式实现入侵防御系统，SSL VPN，负载均衡，应用识别等功能；支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，实现统一管理，可以根据需求分配业务带宽和系统连接带宽，合理分配本地流量与上行流量；支持SDN（软件定义网络）；支持数据中心网络智能管理软件，提高运维管理效率，对接AD-Campus 平台并提供管理控制授权、AD-Campus 管理控制组件授权；*技术服务：3年免费维保。*维保期内提供0.5*2*7*24小时服务，0.5小时内响应，2小时内解决问题（或备件先行处理服务），7*24小时不间断技术服务（包括400及上门技术服务）。
	台
	1
	62400
	62400

	2
	机房数据迁移及搬迁服务
	定制
	
	网络调整服务；为设备部署上架提供必要的线材，包括但不限于电源线、光纤跳线、网络跳线等；服务器虚拟化平台调整服务；存储数据迁移服务；货物打包、运输、搬迁、上架服务，应急预案等；验证网络、服务器、存储运行服务；*参与搬迁技术人员需要同时具备VMware VCP证书、Oracle OCP证书、思科CCIE、微软MCP、华为HCSE证书。
	次
	1
	31200
	31200

	3
	动环监控系统
	凝智科技
	RC86179
	1.管理软件采用B/S架构。支持触摸方式人机交互客户端。系统支持配电监测、UPS监测、精密空调监测、温湿度监测、震动监测、漏水监测、门禁管理、视频监控、红外监测及烟感监测等功能，并预留接口，方便以后功能扩展。支持设备点位数≥20个
2.软件系统需支持多客户端的访问，方便各级管理人员的登陆，系统必须同时支持C/S和B/S技术构架；C/S用于支持本地触摸屏显示，实现良好的组态触摸交互体验，B/S客户端用于支持远程访问，便于使用免安装客户端。                                                                                                       3.支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统物理安全状态的实时感知；
4.支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频、人体感应传感器等，实现对机房安防系统物理安全状态的实时感知；
5.支持对交换机、服务器、路由器等网络设备进行健康检查，查看网络设备正常与异常的数量，实现对设备状态、运行时间、CPU利用率、内存利用率、端口等实时监测，并联动告警系统进行告警；
6.支持基于数字孪生技术的大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括UPS状态、精密空调状态、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化；
7.支持多分支机房统一管理，支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析；
8.支持基于机房物理空间真实展现各个传感器和系统状态，并联动告警，同时在空间展示也出现颜色的变化，告警恢复后，颜色恢复成正常状态；
9.支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理
10、要求动环系统可以通过各设备的监控界面的监控值直接进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，避免需要通过其他方式查找设备监控值在进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，力求简单、快捷、易操作。
11、监控中心平台应建立统一的报警管理标准，对报警进行统一设定与管理，具有多地点、多事件的并发告警功能，不丢失告警信息，告警准确率100%。根据不同的报警阀值需求，可以设定不同的报警等级，最高支持四级。要求动环系统告警查询具备确认、屏蔽、解除、删除、导出等功能。
12.要求动环系统监控界面具备告警、自动跳转功能，支持手机短信、电话语音、邮件、声光告警等功能。
	套
	1
	10400
	10400

	4
	动环监控系统主机
	凝智科技
	RC86102
	支持断电自启；材质：≤1U高度机箱，金属板材机身；工作电源：AC220电源输入；RS485接口≥6,DI≥4,DO≥4,DC12V3A输出≥2路,接线方式:RJ45,网络接口≥1个100/1000M,存储≥32G,支持1路240VDC/220AC供电,支持北向接口:SNMP、ModbusTCP、选配运营商B接口等。
	台
	1
	10980
	10980

	5
	水浸监控
	凝智科技
	RC86140
	供电电压：DC12V± 10%，RS485通讯，具有反接保护/使用环境：室内0~50℃ 0～100%RH 无凝露/功    耗：<1.2W/应用液体：自来水/输出形式：固态继电器（<100mA）;I/O输出，含5米漏水绳
	台
	2
	995
	1990

	6
	温湿度监控
	凝智科技
	RC86135
	工作电压：12VDC/工作电流：<10mA/显示：数码显示测量值/测湿范围：0～100％RH/精度：±3%RH（25℃时）/测温范围：-20～70℃/精度：±0.5℃（全量程内）/串行输出：RS485，MODBUS协议输出/工作环境：-20～60℃，0～100%RH/自带磁铁
	个
	1
	475
	475

	7
	UPS监控
	凝智科技
	RC86179
	实时监测UPS的整流器、逆变器、UPS输入输出、旁路等的工作状态及运行参数
	台
	2
	1847
	3694

	8
	空调物联模块
	凝智科技
	RC86272
	空调遥控器，支持空调状态检测。带红外学习遥控功能，吸顶或壁挂式安装，DC12V供电，RS-485接口，接入监控主机485总线接口。
	个
	2
	1185
	2370

	9
	烟感探测器
	凝智科技
	RC86137
	烟感探测器，监测环境内烟雾浓度来反馈消防状态，吸顶安装，DC12V供电，开关量接口常开常闭可选
	个
	1
	217
	217

	10
	七氟丙烷灭火器
	
	
	4个3kg灭火器
	个
	4
	187
	748

	11
	服务费
	
	
	辅材 布线 安装 调试
	项
	1
	6586
	6586

	12
	服务器机柜
	图腾
	
	尺寸：宽度：600mm；深度≥1000mm；高度：2000mm；含PDU或者三孔中国标准排插
	台
	2
	3120
	6240

	
	
	
	
	
	
	合计
	
	137300


注：以上配置不接受负偏离。

4

