
we自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0071进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	产品名称
	型号
	功能参数
	单位限价（元/套）
	数量
	小计限价（元）

	1
	体视显微镜
（视频一体机）
	舜宇DMSZ7
	1、带屏镜体组，10寸高清触摸屏，屏可变角度（-5°至15°）；
2、连续变倍物镜0.7X-5X,内置摄像模组，实时HDR,内建OSD菜单,1/3”COMS4M，内建存储16G，支持SD卡存储；
3、图像输出接口:HDMI、USB2.0、MiniUSB2.0，支持无线键鼠；
4、1X大物镜，WD105mm；1.4X大物镜,WD100mm；0.5X大物镜,WD170mm；
5、灯源：LED，环形灯,56颗LED，带调光旋钮，开关，色温5000-5500K；
6、底座：立臂式大平板底座组,行程225mm；
7、视频一体机具有紧凑美观的外型设计，整合了连续变倍光学镜头和高清数码相机，显示屏、相机、环形灯均由镜体统一供电。
	13200.00
	1
	13200.00

	2
	生物安全柜
	翰仁定制
	1、气幕式隔离设计，防止内外交叉污染。上下移动玻璃，方便灵活；
2、排风处设有专用过滤器，控制排放污染。配备专用防水插座为操作者提供极大方便；
3、采用可调风量风机系统，电器采用液晶开关控制；
4、洁净度：100级@≥0.5μM；
5、菌落数：≤0.5个/皿·时(Ф90mm培养平皿)；
6、最大功耗：600W。
	17300.00
	1
	17300.00

	3
	培养箱
	翰仁DH-5000AB
	1、箱体由优质冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用优质不锈钢板制成，四角圆弧设计，清洁更便捷；
2、本机温控系统采用微电脑单片机技术、智能数码显示仪表，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，控温精度高、功能强；
3、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量。专业设计的工作室气流循环系统使底部加热器产生的热量以自然对流的方式进入工作室，从而提高工作室内温度的均匀性；
4、箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察。选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便；
5、具备传感器故障报警，超温报警，自诊断动态控制，温度显示校正，参数记忆和长达999分钟的定时功能；
6、外壳静电喷涂，内部净空间尺寸（长*宽*高）：500mm×450mm×550mm（±20mm），智能数显PID控温仪表，具有定时、报警指示、温度偏差修整、控温自整定等功能；
7、控温范围：室温+5-99.9℃，恒温方式：自然对流，温度波动度：±0.5℃，为双层可视观察窗前门，具有超温报警和定时功能。
	3580.00
	1
	3580.00

	合计
	
	34080.00


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的维保设备必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、交货时间：接到《订货单》后 7个工作日内。

3、售后服务要求：产品自验收之日起一年送修。
5、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出34080.00 元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

6、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的30个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2024年5月11日（周六） 17:00。（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年5月11日（周六） 17:00。。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年5月8日

报价单（参考）
报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                  报价人盖章
1

