建筑工程控制价编制说明

工程名称： 龙岩连城机场改扩建工程

一、工程概况 1.建设地点： 连城县 。 2.工程专业： 单独发包的装饰工程 。 3.合同工期： 150日历天 ；工程质量等级：合格。 4.单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： 1)结构质式：维持原有结构体系不变。 2)装饰情况：具体详构造做法表及建筑设计总说明装修构造图纸。 - 3)混凝土情况：商品混凝土 。 二、编制范围 按照华东建筑设计研究院有限公司设计的 龙岩连城机场改扩建工程图纸；专业范围包括建筑工程、安装工程、室外工程等，装修内容详见连城机场改扩建工程零星项目清单和龙岩机场改造项目图纸。 三、编制依据 1.图纸：华东建筑设计研究院有限公司设计的龙岩连城机场改扩建工程图纸；有关设计文件及业主、设计院回复函等。 2.招标文件： /编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告：/ 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）福建省实施细则、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则及《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：详见清单文件；专业工程暂估价： /；甲供材料费： / ； 7.人材机价格： （1）人工费指数：1.0508(龙建筑[2020]3号) 。 （2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》、福建省2019年第三季度清单机械台班。 （3）材料设备价格：龙岩连城县202406期清单综合单价、福建省2022定额材料综合价、市场询价等。 8、其他： / 。 四、取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程。 2.总承包服务费费率： /。 3. 税率： 9% 。 4 .风险费： 1% 。 六、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. - 经市场询价的材料设备：/ - 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单; 工程量计算规则; 工程内容. BC001009; 门套拆除; 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:综合考虑; m; 按米计; 拆除，清理基层，废渣清理归堆。. 01B001001; 座椅; 个; 按数量计; 成品座椅采购、运输及安装. 01B001002; 方桌; 新增方桌规格类型同机场原有方桌; 个; 按数量计; 成品方桌采购、运输及安装. BC001010; 更换坐垫人造革; 坐垫类型同机场原有坐垫; 个; 按数量计; 成品坐垫采购、运输及安装. 01B001003; 不锈钢开包台桌 桌面成L型; 个; 按数量计. 01B001004; 不锈钢电脑桌; 个; 按数量计. - 其他需要的说明 共性： - “连城机场改扩建工程零星项目清单”中改/扩建内容已在招标图纸中体现的，工程量以图纸为准，招标图纸中未体现的，实际施工工程量以现场为准，投标人应踏勘现场充分了解现场实际情况，在投标报价时需综合考虑实际情况，中标后不予调整。 - 招标图纸及“连城机场改扩建工程零星项目清单”中未特别提及或未明确的改造内容规格、材质等以现场及业主要求为准进行施工，但该部分所引起的造价差异已综合考虑在总价内，投标人在投标报价时应综合考虑报价，中标后不再调整。 - 清单描述的材质与物料书不一致的，均以物料书材质为准。 - A联络道、医疗室及地勤休息室不在本次招标范围。 - 垃圾外弃清单按15km计取，弃土点中标人自行解决，运距由投标人自行考虑，但弃土点应符合政府主管部门对土方弃置的相关规定和要求；垃圾收纳费由投标人在报价中综合考虑，中标后不再调整。 - 材料二次搬运：投标人自行考虑，中标后不再调整。 - 本项目除注明外，本次招标范围均包含图纸、施工规范、施工惯例等应完成的内容，包括但不仅限于有关本承包工程的图纸、施工技术方案中所列的、隐含的内容或按照惯例应由投标人完成的内容及本承包合同中规定的投标人的责任、义务均为本次招标范围。 - 基层及深化：承包人进场后需根据现场实际情况及规范对墙板骨架做法进行深化，提交完善的细化图纸，经发包人和设计人审核、确认后施工。投标人投标总价中自行考虑施工图深化的设计费及施工所需增加的费用，中标后不在调整。 - 承包人进场后需根据现场实际情况及规范对基层做法进行深化，并取得发包人及设计的同意；此外，承包人施工前必须对施工图中与现场矛盾、节点不详、基层构造体现不详、方案缺陷等等情况进行修改完善，提交完善的细化图纸，经发包人和设计人审核、确认后施工，投标人投标总价中自行考虑施工图深化的费用及深化后图纸施工费用较招标板图纸（包含根据现场尺寸的调整）施工所需增加的费用，中标后因基层调整及图纸深化设计不再计取和调整任何费用。 - 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除或摊销的费用，施工现场临时设施的搭设、维修、拆除或摊销费用，均已包含在安全文明施工费中，不再单独计取费用。投标人应充分考虑现场实际情况，临时设施多次拆除、搬迁或调整所发生的费用不再另行计取。 - 投标人应充分考虑现场场地布置条件，如出现材料、设备堆场或加工厂等场地不足的情况，承包人自行承担租、借外部场地，材料、设备在外部场地与施工现场间的往返运输、多次搬运、损耗等相关费用应综合到相关的措施项目中，中标后不再另行计取。 - 第三方结算审核咨询费相关费用在清单“其他项目费”中列项计取，投标人不得更改报价，该项费用不可竞争，费用包干，中标后不再调整。该项费用由发包人从合同价款中直接支付给第三方造价咨询单位。 土建工程： - 招标图纸未体现的零星修补：改造区域的石材地面局部修补（含拆除）工程量按100m2包干、改造区域的吊顶局部修补（含拆除）工程量按100m2包干、无机涂料天棚局部修补（含拆除）工程量按100m2包干、无机涂料墙面局部修补（含拆除）工程量按100m2包干，实际工程量与包干工程量不同时不再调整，投标人应踏勘现场充分了解现场实际情况，在投标报价时需综合考虑实际修补比例、实际修补情况以及对应的施工措施费，中标后不再调整。 - 屋面漏水排查修复工作内容包含：采光顶漏水修复重新打胶，空陆侧檐口漏水修复、航站楼其他屋面防水修复，以及修复施工应考虑的安全防护措施等，该费用按项包干，投标人应踏勘现场充分了解现场实际情况，投标报价时综合考虑报价，中标后不再调整。 - “连城机场改扩建工程零星项目清单”中的航站楼内绿植造景，按小型景观花木考虑，实际布置需满足业主要求，该费用按项包干，投标人在投标报价时应综合考虑报价，中标后不再调整。 - 本次项目成品保护已综合考虑计入，该费用按项包干，投标人在投标报价时应综合考虑报价，实际不同时不再调整。 - 本项目拆除工程的拆除材质本清单已综合考虑，投标人应踏勘现场充分了解现场实际情况，投标报价时综合考虑报价，实际拆除材质不同时，不再调整。 - 本项目改造采用现拌砂浆，实际不同时不再调整。 - 本项目拆除的门窗不考虑利旧。 - 硬装家具、候机大厅新增座椅、窗帘、方桌等计入本次范围，具体内容详见连城机场改扩建工程零星项目清单。 - PVC塑胶地板厚度按3mm计入。 - 导墙、过梁等二次构件混凝土强度等级按C25计入。 - 新增墙体砌筑高度和轻钢龙骨隔墙高度均按4.5m计入，实际不同时不再调整。 - 本次内墙及天棚涂料均按无机涂料计入，实际不同时不再调整。 - “连城机场改扩建工程零星项目清单”中铝合金玻璃门改地弹簧玻璃门的玻璃及型材、五金配件等均已包含在其综合单价中，实际不同时不再调整。 - 新增围墙拆除和新建的具体做法详见图集02J003-63、65。 - VIP候机新增定制吧台，吧台长度按3m，具体做法参照路侧嘉宾室吧台计入，具体规格、材质、尺寸按实际现场及业主要求进行施工，实际不同时不再调整。 - 办公楼男卫增加抗倍特板隔断，工程量按17.28m2 计入，具体规格、材质、尺寸按实际现场及业主要求进行施工，实际不同时不再调整。 - 塔台走道加防护网，具体做法参照飞行区防护网片计入。 - 本项目所有石材、预制磨石、人造石均已考虑晶化处理（除花岗岩外）、六面防水防护、防碱背涂、石材磨边、倒角等费用已计入相应清单中；现场铺贴安装后地面及墙面的石材均需满足验收要求，投标人应综合考虑二次石材晶化处理及表面刷防水防护液费用，中标后不再增补其他费用。 - 投标单位应考虑不同类型门有不同的五金配置要求（如闭门器、拉手、锁、插销、地弹簧等），施工过程中需按甲方、设计师要求的配置及确认的产品安装，投标报价时综合考虑此部分费用。木门、柜体等投标报价须包含五金配件。 - 各种门扇已综合考虑门连套、贴脸、锁、合页、猫眼、闭门器、防撞条、消声条、顺位器、定制拉手、天地插销、防尘桶、门碰（以及移门的轨道、吊轮及内部构造作法）等所有五金配件，卫生间门扇均面进行防霉、防潮、防蛀、防腐处理，以上事项在综合单价中已综合计取，由投标人综合考虑报价，中标后不再费用。 - 本清单未单列的吊顶、墙面、门窗等所有收口、收边线条及工艺处理，投标人报价时应综合考虑计入投标综合单价中，中标后不再调整任何费用。 - 为确保工程质量与安全、满足设计及施工规范等而采取的措施、发生的费用（包括施工中可能遇到的干扰因素），投标人报价时应自行综合考虑，中标后不再调整。 - 竣工保洁清洗（满足移交条件）由投标人在报价中综合考虑，中标后不再调整。 安装共性问题： （1）除注明外本项目工程均包含图纸、施工规范、施工惯例等应完成的内容，包括但不仅限于有关本工程的图纸、施工技术方案中所列的、隐含的内容、按照惯例应由投标人完成的、以及本承包合同中规定的投标人的责任、义务均为本次招标范围。 （2）投标人投标前需要自行踏勘现场，充分了解各专业接口、新旧管道接驳点位置；施工过程中，摸清区域内已经安装完成或原有的管线，造成破坏的，中标单位负责修复并承担由此产生的费用。 - 投标人应充分考虑管道综合布置时需要相互避让拐弯（包括但不限于避让吊顶造型、结构梁体、设备设施、管道交叉等）、孔洞钻取、套管安装、遗留管线及设备设施拆除清理、墙体（楼板）刨槽、填补修复、垃圾清运、防水、成品保护（含其它专业已完管线、设备），在投标报价中综合考虑，施工过程未涉及变更的不予调整。 （4）本项目为改造工程，招标范围内的管线、设施设备安装完毕后需要接入机场原系统进行综合调试，设备设施的采购安装需要充分了解各原系统技术性能（包括但不限于参数、品牌、设备兼容性 、软件改写编程等）投标报价时需要充分考虑，中标后不予增补。涉及消防的材料设备均需满足消防验收标准。 （5）本清单编制说明未做特殊说明的所有系统管线、设备设施均按招标图示计入清单。 （6）投标人应在招标文件的推荐品牌和物料书中选择多种符合要求的样品样式，经设计方、甲方选择确认，并按确认的样品采购安装，中标后不再调整。 （7）火灾自动报警系统和智能应急照明系统须与原有系统兼容，且须负责接入原系统并负责调试完成，投标人需综合考虑报价，中标后不予调整。 - 增设一套道口闸机（包含但不限于自动栏杆、牌识一体机、车道应急终端（出口）、管线、车辆检测线圈、减速带、原有安全岛开槽及恢复、安全岛、系统调试等内容），按一套计入，须与原有系统兼容，且须负责接入原系统并负责调试完成至能正常使用，投标人需综合考虑报价，中标后不予调整。 - 安检通道：日光灯改造成节能灯箱，增加通道亮度，按一项包干计入，须按现场实际情况改造到位，投标人需综合考虑报价，中标后不予调整。 - 安检通道：电脑桌增加电源插座以及网络插座、管线，按一项包干计入，须按现场实际情况改造到位，投标人需综合考虑报价，中标后不予调整。 - 本项目机电安装工程拆除费用按一项包干计入，须按现场实际情况施工到位，投标人需综合考虑报价，中标后不予调整。 电气工程 （1）本项目接入原建筑回路的管线长度均按图示位置另加30米包干计算，须按现场实际情况施工到位，投标人需综合考虑报价，中标后不予调整。 （2）本项目配管沿墙敷设，已计算墙面剔槽及恢复；沿地面敷设的配管已计算垫层破除及恢复；投标人需综合考虑报价，中标后不予调整。 （3）路侧嘉宾休息区配电箱的进线，按配电箱位置另加30米包干计算，须按现场实际情况施工到位，投标人需综合考虑报价，中标后不予调整。 （4）根据设计回复，卫生间的LEB等电位箱需敷设接地扁钢。 （5）LEB箱的PE出线及配管按图集要求及规范做法均计入清单。 （6）本项目的灯具选型以物料表为准。 给排水 （1）生活给水系统、喷淋系统就近接入原管道的工程量均按图示位置另加30米包干计算，须按现场实际情况施工到位，投标人需综合考虑报价，中标后不予调整。 （2）排水管出外墙至检查井按5米包干计入，须按现场实际情况施工到位，投标人需综合考虑报价，中标后不予调整。如原有管道可利旧，结算时需相应扣减。 （3）给水支管沿墙敷设部分，已计算开槽及墙面恢复，投标人需综合考虑报价，中标后不予调整。 （4）一层埋地排水管道土方开挖及回填已计入。 （5）根据设计回复，给水管道表前接入管采用钢塑复合管，水表后管道为PP-R管。 （6）根据设计回复，卫生间A洗涤盆采用陶瓷材质。 （7）本项目排水管出外墙至检查井破除路面(或绿化带)及恢复，按一项包干计入，须按现场实际情况施工到位，投标人需综合考虑报价，中标后不予调整。如原有管道可利旧，结算时需相应扣减破除及恢复费用。 （8）卫生间A和VIP卫生间属于面客区域卫生间，洁具样式以物料表为准。 (9)喷淋系统有装修吊顶区域部分已计算上下喷头。喷头竖直短立管均已结合楼板高度、吊顶高度计算到位，投标人应自行测算并在投标报价中综合考虑，需按现场实际情况施工到位，后续工程量及造价不予调整。喷头挡水板、溅水盘应综合考虑报价，含于喷头价格中，合同执行期间，单价不予调整。 （10）给水系统水表规格按比管道小一级计算。 九、预算价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 无 。