自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0103综合布线年度框架采购 进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容

| 合同包 | 产品名称 | 主要技术参数 | 参考品牌 | 数量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包1 | 综合布线 | 详见附件一 | 富利联讯，一舟、爱普华顿或同等品牌 | 按万翔《订货单》结算 | 详见附件一 |
| 合同包2 | 机柜 | 详见附件一 | 富利联讯，一舟、爱普华顿或同等品牌 | 按万翔《订货单》结算 | 详见附件一 |
| 合同包3 | 线材及施工费 | 详见附件一 | 国标 | 按万翔《订货单》结算 | 详见附件一 |
|  |  | 合计 |  |  |  |

说明：*1、合同包1、合同包2、合同包3必需整体报价不可拆分，合同包1产品要求同一品牌，合同包2和合同包3可为同一品牌也可不同品牌。不接受负偏离报价。

*2、附件清单中1-1至1-3弱电线报价说明：报价铜价价格为74,000元左右。铜价每上浮或下调2000元，报价价格同幅度上浮或下调2%（以下单当天上海有色金属网https://www.smm.cn/ 铜价为准）。

3、限但不仅限于以上清单产品。如需要安装、辅材等费用根据项目另行结算。

4、以上为预计数量，可根据实际需求下单，分批次下单，每次供货产品及配置以万翔《订货单》为主，框架为合同签订后有效期有效期至2025年12月31日，合同到期且新框架未签订最长可延期三个月。供货范围福建省全省，客户类型：不限。

5、如发现采购价格高于市场主流网站（品牌官网、福建省采网、京东、苏宁、天猫旗舰店等）价格，可随时进行二次谈判。

6、如遇配置升级或者调整，以最新报价单为准，但升级或者调整后的配置不得低于原型号配置

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的产品必须为全新原厂原装产品，应符合国家及行业相关标准。

2、交货时间：收到万翔《订货单》后10个工作日内供货，送货地址为福建省内不限客户，最终由万翔指定，如需安装调试根据现场环境另行报价。

3、售后服务要求：机柜原厂三年保修，其它产品原厂一年保修。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价(详见附件一），否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（设备类13%税点，安装费9%税点，服务费6%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

合同签订后7个工作日卖方支付买方贰仟元整作为项目履约保证金，合同有效期结束后90个日历日内无息返还。

分批次采购，按万翔《订货单》供货，货物交付至指定地址验收合格后,买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》后20个工作日向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件（仅供参考）;

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务及时性，报价单位注册地址要求为福建省；

*3、合同包1提供制造商企业资质：ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系认证证书、高新企业证书（原件备查）

*3、投标单位提供该项目原厂项目授权函（原件备查），合同包1和合同包2一个品牌仅授权一家单位报价，合同包3无需授权。

*4、针对此项目的售后服务承诺书（均须加盖单位公章，原件备查，内容要求明确保修年限及时间、售后联系人、电话、邮箱及联系人，要求至少3名技术人员）。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年08月14日11：00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年08月14日11：00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年08月12日

报价单（参考）

报价人名称：                 项目编号∶                      货币单位：人民币

| 合同包 | 产品名称 | 主要技术参数 | 投标品牌 | 投标型号 | 投标单价 | 货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章

附件一

产品清单

| 1-1、高速网络双绞电缆（UTP） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 主要技术参数 | 整箱单价限价（元/箱） | 备注 |  |
| 八芯非屏蔽网线 | 超五类非屏蔽0.5 | 500.00 | 305米/箱 |  |
|  | 超五类非屏蔽阻水0.5 | 570.00 |  |  |
|  | 六类非屏蔽0.55 | 630.00 |  |  |
|  | 六类非屏蔽0.57 | 680.00 |  |  |
| 1-2、综合线系列 200米标准 |  |  |  |  |
| 产品名称 | 主要技术参数 | 单价限价（元/米） | 备注 |  |
| 电源线 | RVV 2*1.0mm²护套 | 2.35 |  |  |
|  | RVV 2*1.5mm²护套 | 3.25 |  |  |
|  | RVV 2*2.5mm²护套 | 5.30 |  |  |
|  | RVV 3*1.0mm²护套 | 3.30 |  |  |
|  | RVV 3*1.5mm²护套 | 4.80 |  |  |
|  | RVV 3*2.5mm²护套 | 7.70 |  |  |
|  | RVV 4*0.75mm²护套 | 3.20 |  |  |
|  | RVV 4*1.0mm²护套 | 4.35 |  |  |
| 1-3、屏蔽线/信号控制线（RVVP) 200米标准 |  |  |  |  |
| 产品名称 | 主要技术参数 | 单价限价（元/米） | 备注 |  |
| 信号控制线 | RVVP 3*1.0mm² | 4.75 |  |  |
|  | RVVP 3*1.5mm² | 6.9 |  |  |
|  | RVVP 3*2.5mm² | 9.80 |  |  |
|  | RVVP 4*1.0mm² | 5.80 |  |  |
|  | RVVP 4*1.5mm² | 8.70 |  |  |
|  | RVVP 4*2.5mm² | 13.20 |  |  |
|  | RVVP 6*1.0mm² | 8.70 |  |  |
| 注：1-1至1-3弱电线报价说明：以上报价铜价价格为74000元左右。铜价每上浮或下调2000元，报价价格同幅度上浮或下调2%（以下单当天上海有色金属网https://www.smm.cn/ 铜价为准） |  |  |  |  |
| 1-4、光缆3000米/盘 |  |  |  |  |
| 产品名称 | 主要技术参数 | 单价限价（元/米） | 备注 |  |
| 光缆 | 4芯室外单模光缆中心束管4B1.3 | 1.20 |  |  |
|  | 6芯室外单模光缆中心束管6B1.3 | 1.32 |  |  |
|  | 8芯室外单模光缆中心束管8B1.3 | 1.43 |  |  |
|  | 12芯室外单模光缆中心束管12B1.3 | 1.56 |  |  |
|  | 16芯室外单模光缆层绞16B | 2.83 |  |  |
|  | 24芯室外单模光缆层绞24B | 2.83 |  |  |
|  | 36芯室外单模光缆层绞36B | 4.10 |  |  |
|  | 48芯室外单模光缆层绞48B | 4.50 |  |  |
| 1-5、单模单芯 电信级 |  |  |  |  |
| 产品名称 | 主要技术参数 | 单价限价（元/条） | 备注 |  |
| 光纤跳线 | 单模光纤跳线SC-SC-3M(电信级) | 10.00 | 3米以下按3米价格出货，3米以上每米加1元 。双芯价格*2 |  |
|  | 单模光纤跳线LC-LC-3M(电信级) | 11.00 |  |  |
|  | 单模光纤跳线FC-FC-3M(电信级) | 11.00 |  |  |
|  | 单模光纤跳线SC-FC-3M(电信级) | 10.00 |  |  |
|  | 单模光纤跳线FC-ST-3M(电信级) | 10.00 |  |  |
|  | 单模光纤跳线SC-ST-3M(电信级) | 10.00 |  |  |
|  | 单模光纤跳线ST-ST-3M(电信级) | 12.00 |  |  |
|  | 单模光纤跳线LC-FC-3M(电信级) | 12.00 |  |  |
|  | 单模光纤跳线LC-ST-3M(电信级) | 12.00 |  |  |
|  | 单模光纤跳线LC-SC-3M(电信级) | 12.00 |  |  |
| 1-6、非屏蔽五类跳线 |  |  |  |  |
| 产品名称 | 主要技术参数 | 单价限价（元/条） | 备注 |  |
| 网络跳线 | 超五类多股跳线0.5米UTP5E-2-0.5M | 4.00 | 有三色可选，特殊颜色可定制，按实际结算。 |  |
|  | 超五类多股跳线1米UTP5E-2-1M | 5.00 |  |  |
|  | 超五类多股跳线1.5米UTP5E-2-1.5M | 7.00 |  |  |
|  | 超五类多股跳线2米UTP5E-2-2M | 8.00 |  |  |
|  | 超五类多股跳线3米UTP5E-2-3M | 10.00 |  |  |
|  | 超五类多股跳线5米UTP5E-2-5M | 15.00 |  |  |
|  | 超五类多股跳线10米UTP5E-2-10M | 28.00 |  |  |
|  | 超五类多股跳线15米UTP5E-2-15M | 42.00 |  |  |
|  | 超五类多股跳线20米UTP5E-2-20M | 55.00 |  |  |
|  | 超五类多股跳线25米UTP5E-2-25M | 68.00 |  |  |
|  | 超五类多股跳线30米UTP5E-2-30M | 80.00 |  |  |
|  | 超五类多股跳线40米UTP5E-2-40M | 108.00 |  |  |
|  | 超五类多股跳线50米UTP5E-2-50M | 135.00 |  |  |
| 1-7、非屏蔽六类跳线 |  |  |  |  |
| 产品名称 | 主要技术参数 | 单价限价（元/条） | 备注 |  |
| 网络跳线 | 六类多股跳线0.5米UTP6-2-0.5M | 6.00 |  |  |
|  | 六类多股跳线1米UTP6-2-1M | 8.00 |  |  |
|  | 六类多股跳线1.5米UTP6-2-1.5M | 10.00 |  |  |
|  | 六类多股跳线2米UTP6-2-2M | 12.00 |  |  |
|  | 六类多股跳线3米UTP6-2-3M | 16.00 |  |  |
|  | 六类多股跳线5米UTP6-2-5M | 23.00 |  |  |
|  | 六类多股跳线10米UTP6-2-10M | 45.00 |  |  |
|  | 六类多股跳线15米UTP6-2-15M | 68.00 |  |  |
|  | 六类多股跳线20米UTP6-2-20M | 90.00 |  |  |
|  | 六类多股跳线25米UTP6-2-25M | 108.00 |  |  |
| 1-8、配件 |  |  |  |  |
| 产品名称 | 主要技术参数 | 单价限价（元/个） | 备注 |  |
| 模块 | 超五类模块 | 5.00 |  |  |
| 模块 | 六类模块 | 6.50 |  |  |
| 模块 | 电话模块 | 2.50 |  |  |
| 配线架 | 超五类配线架（24口） | 110.00 | 达标过福禄克测试 |  |
| 配线架 | 六类配线架（24口） | 205.00 | 防尘盖 |  |
| 配线架 | 机架式110跳线架 | 65.00 | 100对，1U |  |
| 理线架 | 理线架 | 25.00 | 12档=24口(金属) |  |
| 理线架 | 理线架 | 30.00 | 24档=48口(金属) |  |
| 面板 | 单口面板 | 5.00 | 面板 |  |
| 面板 | 双口面板 | 5.00 | 面板 |  |
| 水晶头 | 超五类非屏蔽水晶头W（铁盒镀） | 40.00 | 100个/盒 |  |
| 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头W（镀） | 55.00 | 孔径1.1,100个/盒 |  |
| 水晶头 | 电话水晶头 | 35.00 | 100个/盒 |  |
| 1-9、光纤盒及OFD架 |  |  |  |  |
| 产品名称 | 主要技术参数 | 单价限价（元/个） | 备注 |  |
| 光纤盒 | 4芯光纤盒满配4SC | 45.00 | 单模 |  |
| 光纤盒 | 4芯光纤盒满配4FC | 50.00 | 单模 |  |
| 光纤盒 | 4芯光纤盒满配4LC | 55.00 | 单模 |  |
| 光纤盒 | 8芯光纤盒满配8SC | 60.00 | 单模 |  |
| 光纤盒 | 8芯光纤盒满配8FC | 75.00 | 单模 |  |
| 光纤盒 | 8芯光纤盒满配8LC | 90.00 | 单模 |  |
| 光纤盒 | 12芯光纤盒满配12SC | 120.00 | 单模 |  |
| 光纤盒 | 12芯光纤盒满配12FC | 135.00 | 单模 |  |
| 光纤盒 | 12芯光纤盒满配12LC | 155.00 | 单模 |  |
| 光纤盒 | 24芯光纤盒满配24SC | 165.00 | 单模 |  |
| 光纤盒 | 24芯光纤盒满配24FC | 195.00 | 单模 |  |
| 光纤盒 | 24芯光纤盒满配12LC*2 | 235.00 | 单模 |  |
| 光纤盒 | 48芯光纤盒满配48SC | 315.00 | 单模 |  |
| 光纤盒 | 48芯光纤盒满配48FC | 355.00 | 单模 |  |
| 光纤盒 | 48芯光纤盒满配24LC*2 | 355.00 | 单模 |  |
| 光纤盒 | 96芯光纤盒满配48LC*2 | 630.00 | 单模 |  |
| ODF架 | 12芯ODF架满配12SC | 200.00 | 单模 |  |
| ODF架 | 12芯0DF架满配12FC | 210.00 | 单模 |  |
| ODF架 | 12芯0DF架满配12LC | 315.00 | 单模 |  |
| ODF架 | 24芯ODF架满配24SC | 280.00 | 单模 |  |
| ODF架 | 24芯ODF架满配24FC | 280.00 | 单模 |  |
| ODF架 | 24芯ODF架满配12LC*2 | 320.00 | 单模 |  |
| ODF架 | 48芯ODF架满配48SC | 550.00 | 单模 |  |
| ODF架 | 48芯ODF架满配48FC | 585.00 | 单模 |  |
| ODF架 | 48芯ODF架满配24LC*2 | 515.00 | 单模 |  |
| ODF架 | 72芯ODF架满配72SC | 755.00 | 单模 |  |
| ODF架 | 72芯ODF架满配72FC | 825.00 | 单模 |  |
| ODF架 | 72芯ODF架满配36LC*2 | 735.00 | 单模 |  |
| ODF架 | 96芯ODF架满配96SC | 985.00 | 单模 |  |
| ODF架 | 96芯ODF架满配96FC | 1080.00 | 单模 |  |
| ODF架 | 96芯ODF架满配48LC*2 | 920.00 | 单模 |  |
| 2-1、非屏蔽机柜 |  |  |  |  |
| 产品名称 | 主要技术参数 | 单价限价（元/个） | 备注 |  |
| 插座 | 机柜插座10A-8位+开关+防雷 | 110.00 |  |  |
| 机柜 | 600*1000*2200mm | 2450.00 | 风扇/层板3/钢化玻璃/PDU1 |  |
| 机柜 | 600*800*2200mm | 2150.00 | 风扇/层板3/钢化玻璃/PDU1 |  |
| 机柜 | 600*600*2200mm | 1900.00 | 风扇/层板3/钢化玻璃/PDU1 |  |
| 机柜 | 600*1000*2000mm | 2300.00 | 风扇/层板3/钢化玻璃/PDU1 |  |
| 机柜 | 600*800*2000mm | 2000.00 | 风扇/层板3/钢化玻璃/PDU1 |  |
| 机柜 | 600*600*2000mm | 1600.00 | 风扇/层板3/钢化玻璃/PDU1 |  |
| 机柜 | 600*1000*1800mm | 2150.00 | 风扇/层板3/钢化玻璃/PDU1 |  |
| 机柜 | 600*800*1800mm | 1850.00 | 风扇/层板3/钢化玻璃/PDU1 |  |
| 机柜 | 600*600*1800mm | 1500.00 | 风扇/层板3/钢化玻璃/PDU1 |  |
| 机柜 | 600*800*1600mm | 1650.00 | 风扇/层板2/钢化玻璃/PDU1 |  |
| 机柜 | 600*600*1600mm | 1350.00 | 风扇/层板2/钢化玻璃/PDU1 |  |
| 机柜 | 600*800*1400mm | 1550.00 | 风扇/层板1/钢化玻璃/PDU1 |  |
| 机柜 | 600*600*1400mm | 1250.00 | 风扇/层板1/钢化玻璃/PDU1 |  |
| 机柜 | 600*800*1200mm | 1400.00 | 风扇/层板1/钢化玻璃/PDU1 |  |
| 机柜 | 600*600*1200mm | 1100.00 | 风扇/层板1/钢化玻璃/PDU1 |  |
| 机柜 | 600*800*1000mm | 1300.00 | 风扇/层板1/钢化玻璃/PDU1 |  |
| 机柜 | 600*600*1000mm | 1000.00 | 风扇/层板1/钢化玻璃/PDU1 |  |
| 机柜 | 壁挂机柜600*600*770mm | 650.00 | 15U挂柜（空箱含导轨）无PDU |  |
| 机柜 | 壁挂机柜600*450*770mm | 550.00 | 15U挂柜（空箱含导轨）无PDU |  |
| 机柜 | 壁挂机柜600*600*640mm | 550.00 | 12U挂柜（空箱含导轨）无PDU |  |
| 机柜 | 壁挂机柜600*450*640mm | 450.00 | 12U挂柜（空箱含导轨）无PDU |  |
| 机柜 | 壁挂机柜600*600*510mm | 500.00 | 9U挂柜（空箱含导轨）无PDU |  |
| 机柜 | 壁挂机柜600*450*510mm | 420.00 | 9U挂柜（空箱含导轨）无PDU |  |
| 机柜 | 壁挂机柜600*600*370mm | 420.00 | 6U挂柜（空箱含导轨）无PDU |  |
| 机柜 | 壁挂机柜600*450*370mm | 350.00 | 6U挂柜（空箱含导轨）无PDU |  |
| 机柜 | 壁挂机柜600*450*290mm | 350.00 | 4U挂柜（空箱含导轨）无PDU |  |
| 3-1线材 |  |  |  |  |
| 产品名称 | 主要技术参数 | 单价限价（元/米） | 备注 |  |
| PVC管 | Ф20 | 3 | 国标 |  |
| PVC管 | Ф25 | 5 | 国标 |  |
| PVC管 | Ф32 | 8 | 国标 |  |
| 线槽 | 3公分 | 3 | 国标 |  |
| 线槽 | 4公分 | 5 | 国标 |  |
| 线槽 | 6公分 | 10 | 国标 |  |
| 线槽 | 10公分 | 20 | 国标 |  |
| KBG铁管 | ф16×1.0×4.0米 | 3 | 国标 |  |
| KBG铁管 | Ф20×1.0×4.0米 | 4 | 国标 |  |
| KBG铁管 | Ф25×1.0×4.0米 | 5 | 国标 |  |
| KBG铁管 | Ф32×1.1×4.0米 | 7 | 国标 |  |
| 电缆桥架 | 100*50*厚度0.8 | 15 | 国标 |  |
| 电缆桥架 | 100*100*厚度1.0 | 20 | 国标 |  |
| 电缆桥架 | 150*100*厚度1.0 | 25 | 国标 |  |
| 电缆桥架 | 200*100*厚度1.0 | 30 | 国标 |  |
| 3-2、施工费部分 |  |  |  |  |
| 产品名称 | 主要技术参数 | 单价限价（元/米） | 备注 |  |
| 光缆敷设 | 根据实际情况调整 | 3 | 根据实际情况调整 |  |
| 线缆敷设 | 根据实际情况调整 | 2 | 根据实际情况调整 |  |
| 管槽敷设 | 根据实际情况调整 | 5 | 根据实际情况调整 |  |
| 铁管敷设 | 根据实际情况调整 | 20 | 根据实际情况调整 |  |
| 桥架敷设 | 根据实际情况调整 | 40 | 根据实际情况调整 |  |
| 系统集成费 | 根据实际情况调整 | 600元/人/天 | 根据实际情况调整 |  |