自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2024-ZYXJ0167 进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品描述 | 单位限价（元/套） | 数量 | 小计限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 锐捷RG-NBS3100-24GT4SFP V2 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps,24口千兆自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC平台统一管理。 | 850 | 12台 | 10,200 |
| 2 | 机柜 | 宏天诚12U机柜 | 12U网络机柜，前置玻璃门带锁 | 630 | 4套 | 2,520 |
| 3 | 综合布线 | 北讯网络NOR10810045015 （线径0.57mm） | 技术参数： 1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。 2)用于语音、数据、图像、多媒体等信息传输，支持当前及今后较长时间数据业务的高带宽应用。 3)中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定，提供更稳定的性能及线缆支撑。 4)精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计，减小了近端串扰损耗（NEXT）。 5)线缆采用Reelex技术包装，有效防止扭转、缠结。 6)绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm，且芯线退扭率要求达98%以上。 7)绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC。 8)电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻≤2%。 9)绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000。 10)★产品符合GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》，通过权威检测机构二连接（100米）、四连接（100米）及六连接（100米、50米）的信道链路检测，提供招标文件发布前具有CMA和CNAS认证的检验（检测）报告有效复印件进行佐证，并加盖投标人公章，原件备查 11)★产品符合GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》，100M双绞线中白蓝、蓝、白橙、橙、白绿、绿、白棕、棕各单根导体的直流电阻均≤7.91Ω/100m，提供招标文件发布前具有CMA和CNAS认证的检验（检测）报告有效复印件进行佐证，并加盖投标人公章，原件备查。 12)★投标人所投的综合布线系统产品厂商具有中国质量认证中心的ISO9001:2015和ISO14001:2015认证证书（ISO9001证书首次认证时间距今十年以上），认证范围涵盖综合布线系列产品，包括六类、光纤和网络机柜的。投标时需提供具有CQC和CNAS认证的有效复印件证书进行佐证，并加盖投标人公章，原件备查。 | 692.3 | 13箱 | 8,999.9 |
|  |  | 北讯网络RJ45六类水晶头 | 技术参数： 1)符合GB/T 50312-2016六类标准。 2)RJ45水晶头簧片为三叉设计，适用于软线和硬线。 3)上下交错式脚位设计，减少串扰。 4)外壳材料为聚碳酸酯，簧片镀金厚度为50μ″。 5)产品外壳上须模刻厂家LOGO品牌标志。 6)插头与插座插拔次数大于1500次； 7)工作温度：-20℃～70℃。 8)★产品符合GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》，通过权威检测机构20米三连接或10米二连接永久链路的检测，提供招标文件发布前具有CMA和CNAS认证的检验（检测）报告有效复印件进行佐证，并加盖投标人公章，原件备查。 | 100 | 8盒 | 800 |
|  |  | 南平太阳BV4平电源线 | BV4平电源线（红色、蓝色、双色）100米 | 450 | 20卷 | 9,000 |
|  |  | 公牛GN-109K | 8位3孔插座，不带线 | 38 | 48个 | 1,824 |
|  |  | 公牛GN-414 | 4位3孔插座，不带线 | 27 | 40个 | 1,080 |
|  |  | 10公分线槽 | 100*50MM钢制线槽，含连接件 | 28 | 60米 | 1,680 |
|  |  | 5公分线槽 | 50*50MM钢制线槽，含连接件 | 22.5 | 120米 | 2,700 |
|  |  | 中财PVC线管线槽 | 符合工程所需线管线槽 | 5.1 | 380米 | 1,938 |
|  |  | 玻璃胶 | 玻璃胶 | 30 | 15瓶 | 450 |
|  |  | 教室专用配电箱 | 24位配电箱，定制 | 135.35 | 4套 | 541.4 |
|  |  | 正泰63A 3P开关 | 63A 三相3P开关 | 95.05 | 4个 | 380.2 |
|  |  | 正泰25A 漏电开关 | 25A 漏电开关2P | 45 | 24个 | 1,080 |
|  |  | 激光打印标示 | 激光打印标示 | 1.99 | 550个 | 1,094.5 |
|  |  | 施工费 | 陶瓷防静电地板安装、计算机教室强弱电综合布线，线槽线管敷设施工，教室计算机强电分6路，每间教室弱电信息点布线66个点，需提供计算机教室布线示意图。 | 4938.5 | 4项 | 19,754 |
| 4 | 静电地板 | 众力陶瓷防静电地板 | 600mm*600mm*40mm 陶瓷防静电地板，陶瓷哑光防滑面（交付前需要向最终客户提供样品，亮度要求符合最终客户的要求），钢板采用优质合金冷轧钢铁，经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡水泥，含配套支架。 ★需提供对地电阻、集中荷载、均布荷载、极限集中荷载信息产业防静电产品质量监督检验中心的检测报告及质量检测合格证书有效复印件进行佐证，并加盖投标人公章，原件备查。 | 279 | 320平方 | 89,280 |
|  |  | 脚踏台定制 | 脚踏台定制（含压边条） | 250 | 8套 | 2,000 |
|  |  | 过线盒 | 86过线盒 | 3 | 132个 | 396 |
|  |  | 金刚取孔 | 陶瓷防静电地板金刚取孔 | 15 | 132个 | 1,980 |
|  |  | 踢脚线 | 静电地板踢脚线 | 34 | 144米 | 4,896 |
|  |  | 软管 | 20软管 | 85 | 3卷 | 255 |
|  |  | 辅材配件 | 号码管、辅材配件线管弯头、塑料仔、水泥钉、直攻螺丝、防水胶布、膨胀螺丝、尼龙扎带等 | 393 | 1批 | 393 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 163,242 |
| 备注：以上价格均为包干价格。 |  |  |  |  |  |  |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的设备必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、交付时间：合同签订后7个工作日内。

3、售后服务要求：

1）所有设备提供三年维保服务。

2）提供现场安装调试服务。

3）合同未明确的以厂商标准执行。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 163,242 元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

项目验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及验收合格报告后的15个日历日内向乙方支付97%货款，验收之日起一年后15个日历日内向乙方支付3%余款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

4、标的物参数要求中需要提供的证明材料（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年8月15日（周四）17：00 点 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年8月15日（周四）17：00 点 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（一）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（二）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

（三）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年8月12日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章