自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0143数据中心服务器设备运维服务进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容

| 序号 | 产品名称 | 服务内容 | 数量 | 单价限价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 数据中心服务器设备运维服务 | （具体服务内容详见附件二数据中心服务器设备运维服务内容） | 1项 | 622,600 | 622,600 |
|  |  |  |  | 合计 | 622,600.00 |

注：以上不能分开报价,不接受负偏离。

（一）项目要求

1、质量要求：按附件二《数据中心服务器设备运维服务内容》提供相关服务，售后服务期限：一年。

2、交货方式及交货时间：合同签订后服务生效，服务地点由万翔指定。

3、售后服务要求：详见附件1。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超过622,600.00元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（6%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

合同签订且服务生效后，买方收到卖方开具的增值税专用发票后15个工作日内付清合同金额的85%货款；运维服务到期后且运维服务水平满足买方的服务要求，买方在收到卖方开具剩余合同尾款金额的增值税专用发票后15个工作日内付清。

- 报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

- *1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件一；

*2、报价单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

*3、报价单位参加采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录；

*4、报价单位具备有效的ITSS信息技术服务运行维护资质三级及以上资质证书

*5、报价单位具备有效的ITSS云计算服务能力标准符合性证书三级及以上资质证书

*6、报价单位具备有效的CCRC 信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维）三级及以上资质证书。

*7、报价单位具备有效的CCRC 信息安全服务资质认证证书（信息安全风险评估）三级及以上资质证书

*8、报价单位具备有效的CCRC 信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成）三级及以上资质证书

*9、为保障本地售后服务的快速便捷性，报价供应商的公司或者分公司注册地为福建省内（提供营业执照和办公地点证明材料）。

*10、为了保障服务质量，报价供应商在中标后签合同前提供一份技术服务团队名单，并且提供技术服务团队技能资质证书必须包括且不限于：一名同时具备ITSS 服务项目经理、高级网络信息安全工程师、注册信息安全专业人员认证证书的安全工程师，一名同时具备数据库工程师（高级）认证专家证书以及项目管理专业人士资格认证的项目经理，一名同时具备数据库工程师（高级）、信息系统项目管理师认证专家证书工程师，一名同时具备Oracle OCP、IBM AIX认证专家证书的工程师，一名同时具备电工证、制冷与空调设备安装修理作业认证证书的工程师，一名具备IBM 小型机认证证书工程师，一名同时具备RHCSA、RHCE认证证书的工程师，一名同时具备网络工程师中级、高级信息系统项目管理师认证证书工程师（以上团队人员不得复用，需提供证书复印件、投标截止近三个月来任意一个月报价供应商为其缴纳社保的证明材料），以上必须单独提供承诺函，不提供视为无效投标。

*10、报价供应商需提供三个小型机、服务器、存储维保服务业绩案例（需提供合同扫描件）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年08月07日17:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年08月07日17:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年08月07日

附件1

报价单（参考）

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 小计 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章

附件二：

## 《数据中心服务器设备运维服务内容》

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XIV 存储 | 7802981 | 自合同签订之日起1年 |
| 2 | DS5100存储控制器 | 78K0Z4B | 自合同签订之日起1年 |
| 3 | DS4800存储控制器 | 78K01WL | 自合同签订之日起1年 |
| 4 | EXP5000存储扩展柜 | 13D06W6 | 自合同签订之日起1年 |
| 5 | EXP810存储扩展柜 | 78A04MD | 自合同签订之日起1年 |
| 6 | EXP810存储扩展柜 | 78K14DA | 自合同签订之日起1年 |
| 7 | EXP810存储扩展柜 | 78K15RY | 自合同签订之日起1年 |
| 8 | EXP810存储扩展柜 | 13D0119 | 自合同签订之日起1年 |
| 9 | P750 小机 | 062F57P | 自合同签订之日起1年 |
| 10 | P750 小机 | 06C9FBP | 自合同签订之日起1年 |
| 11 | P750 小机 | 06CA2FP | 自合同签订之日起1年 |
| 12 | P570 小机 | 064E794 | 自合同签订之日起1年 |
| 13 | P570 小机 | 064E6D4 | 自合同签订之日起1年 |
| 14 | TS3584磁带库 | 7825599 | 自合同签订之日起1年 |
| 15 | B24光纤交换机 | 108043K | 自合同签订之日起1年 |
| 16 | B40光纤交换机 | 107389H | 自合同签订之日起1年 |
| 17 | TSM软件维保 | TSM软件维保 | 自合同签订之日起1年 |
| 18 | EXP810存储扩展柜 | 13147V8 | 自合同签订之日起1年 |
| 19 | V7000存储 | 78RG23Z | 自合同签订之日起1年 |
| 20 | ThinkAgile HX2320 Appliance [7X83CTO5WW] | J301CCR6 | 自合同签订之日起1年 |
| 21 | ThinkAgile HX2320 Appliance [7X83CTO5WW] | J301CCR7 | 自合同签订之日起1年 |
| 22 | ThinkAgile HX2320 Appliance [7X83CTO5WW] | J301CCR5 | 自合同签订之日起1年 |
| 23 | ThinkAgile HX2320 Appliance [7X83CTO5WW] | J302EYMF | 自合同签订之日起1年 |
| 24 | ThinkAgile HX2320 Appliance [7X83CTO5WW] | J302EYME | 自合同签订之日起1年 |
| 25 | ThinkAgile HX5520 Appliance [7X84CTO4WW] | J302ERL2 | 自合同签订之日起1年 |
| 26 | ThinkAgile HX5520 Appliance [7X84CTO4WW] | J302ERL3 | 自合同签订之日起1年 |
| 27 | ThinkSystem SR860 MT-M:7X69CTO1WW | J300ATD7 | 自合同签订之日起1年 |
| 28 | ThinkSystem SR860 MT-M:7X69CTO1WW | J300ATD8 | 自合同签订之日起1年 |

# 2.服务响应内容

卖方提供7×24小时电话响应服务，若所维保设备出现故障，卖方须提供买方维保设备的原厂备品备件及原厂工程师上门服务，并严格根据故障级别划分及响应时间，及时提供对应的响应服务。

- 故障级别划分

| 序号 | 故障级别 | 故障内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级故障 | 网络系统重大故障，核心交换机故障、服务器宕机、存储系统宕机、操作系统瘫痪、应用系统瘫痪、数据库工作异常、数据丢失、因病毒或网络安全造成重要应用系统、业务系统无法正常运行。 |
| 2 | 二级故障 | 非核心设备故障，影响和限制企业业务的运营，例如ARP攻击、ACL故障、CPU高占用、系统硬盘故障、服务器单机故障等。 |
| 3 | 三级故障 | 一般性技术故障，发现系统和设备的技术问题，但系统仍可正常运行，例如Telnet登录失败故障、SNMP故障、CDP故障、设备指示灯出现故障报警信号、密码丢失、设备出现软件小故障但不影响业务的运营。 |

- 故障级别响应时间

| 序号 | 故障级别 | 响应要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级故障 | 10分钟内响应，30分钟内到达现场，2小时内解决问题。并在问题解决完第1个工作日内，提供问题产生原因及处理对策的报告。 |
| 2 | 二级故障 | 15分钟内响应，1小时内到达现场处理，3小时内解决问题。并在问题解决完第1个工作日内，提供问题产生原因及处理对策的报告。 |
| 3 | 三级故障 | 30分钟内响应，2小时内到达现场处理，4小时内解决问题。并在问题解决完第1个工作日内，提供问题产生原因及处理对策的报告。 |

对于电话支持及远程支持无法解决的故障，卖方应在规定的响应时间内安排原厂服务工程师到现场排除故障，要求卖方为买方提供指定专人支持工程师，由其统一负责协调买方所需的一切资源。必要时，提升为现场支持服务，卖方工程师应在承诺时间内赶到故障现场进行故障检测、修复工作，并在承诺时间内排除故障并恢复系统的正常运行

维保设备清单范围内的小型机、存储发生故障时侯，需安排原厂技术工程师通过远程或现场解决故障，在规定时间内恢复业务。

当维保设备硬件发生故障时，卖方需在接到买方通知并在初步判断故障部件后，在规定的时间内携带原厂备件到达硬件故障现场，进行故障检测、定位、维护与排除，尽快恢复买方业务系统正常运行。如果故障在短时间内无法排除，卖方需提供替代整机，协助买方在最短时间内恢复业务系统正常工作。

提供操作系统、数据库、邮件系统运维服务，在《维保设备清单》设备中运行或者涉及到的虚拟化软件、操作系统、数据库、邮件系统提供完整的运维服务支持,包含但不限于平台配置变更、系统故障、系统或平台运行中的BUG、厂商公布的补丁集更新、升级安装建议、升级保障方案等服务，并根据业务需要协助买方对系统架构优化调整，如系统升级、系统迁移、高可用架构等，评估系统的安全隐患并提供改善方案和技术指导。

# 3.设备维保服务要求

## 3.1定期巡检服务

目的在于通过事先的检查，采取必要措施消除故障隐患，保障系统的健康运行。

- 定期巡检的时间安排

| 序号 | 时间节点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每个月（具体时间点双方沟通确定） | 每个月现场巡检一次，具体巡检时间根据实际需要和买方沟通后决定。每次巡检之前卖方工程师需事先联系买方维护人员，确定时间和巡检要求，并在要求时间内完成巡检工作。 诊断内容如下（不仅只有以下内容）： - 检查系统内存使用情况 - 检查系统CPU使用的性能情况 - 检查磁盘I/O的性能情况 - 检查系统交换空间的使用情况 - 检查系统进程运行情况 - 检查系统用于网络通讯的缓冲区使用情况 - 检查磁盘状态和使用情况 …… |
| 2 | 每个季度（一般安排在季度末，具体时间点双方沟通确定） | 对系统提供运行性能诊断。由卖方的技术专家对主机系统性能进行诊断，根据结果调整系统参数，使系统始终在最佳状态下运行。对可能出现的问题提供科学预测，并采取必要的预防和补救措施，防患于未然。诊断内容如下： - 定期检查错误日志，并对错误日志进行分析，消除故障隐患。 - 对硬件设备定期保养。 - 对各个设备控制微码定期进行版本检查，并在卖方专家的指导下,在必要的时候进行升级。 - 协助建立数据备份,保存及恢复方法。 |
| 3 | 每年度（一般安排在年度末，具体时间点双方沟通确定） | 对于一年内周、月、季度巡检的整体汇报，包括故障次数、原因、排除方式的统计和汇报，同时对所有维保设备进行一次年度总结性的健康巡检，可在年度总结会议上提交具体汇报文档。 |
| 4 | 重要节日、重大活动前全面巡检 | 在重要节日、重大活动或其他需要重点保障的时间内根据要求安排人员在现场进行保障。 |

## 3.2故障处理服务

当出现系统故障时，根据故障级别在规定时间内到达买方现场，要求卖方在服务响应时间内与买方合作，共同解决系统问题。

卖方在接到故障申报后，应首先进行远程故障分析与处理，及时排除故障。远程问题处理包括电话支持和远程接入。

1)电话支持

卖方技术工程师接到服务请求后，须在服务等级规定的响应时间内通过电话支持进行响应，帮助卖方对问题进行分析、诊断以及定位，提供解决问题的方案，并引导买方实施。

2)远程接入

对于通过电话支持服务不能解决的故障或问题，卖方技术工程师在征得买方同意后，通过远程终端登陆到故障设备中调查和收集数据，分析故障原因，提出解决方案，指导实施，必要时提供远程操作。

3)现场支持

对于通过远程技术支持服务都不能解决的设备问题，卖方安排原厂技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障。

工程师现场服务完毕，卖方应针对本次服务的相关内容对买方进行现场培训，要向买方维护人员解释故障原因和解决方法,以及在日常维护中的预防措施,如有必要应提供现场培训服务，并形成书面报告，根据故障级别在规定时间内提交。

## 3.3技术支持服务

要求卖方在服务期内提供原厂备品备件更换服务。当维保范围内的设备出现硬件故障时，按照要求承担设备更换或维保服务。当故障设备在短时间内无法修复时或者更换备件等恢复的时间过长时，提供相应的整机备件解决方案。

## 3.4备品备件库

卖方需在厦门地区建立起一定规模的原厂备品备件库，提供项目相关的原厂备品备件，进一步缩短系统故障停机时间，提升维保服务质量。

## 3.5现场备件服务

卖方需提供现场常用的原厂备品备件，有助于满足买方第一时间更换故障硬件，减少风险，在现场备件使用之后，卖方应在三天内进行补充，确保现场备件齐备，保障期结束，买方将备件归还。

备件清单如下：

| 序号 | 备件类型 | 备件机型 | 备件规格 | 备件数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型机备件 | P750 | 1925W交流电源 | 2 |
| 2 | 小型机备件 | P750 | 300G SAS硬盘 | 2 |
| 3 | 小型机备件 | P750 | 16GB 内存 | 4 |
| 4 | 小型机备件 | P750 | VRM模块 | 1 |
| 5 | 小型机备件 | P750 | 扩展柜电源 | 1 |
| 6 | 小型机备件 | P750 | 扩展柜风扇 | 1 |
| 7 | 小型机备件 | P750 | HMC配件 | 1 |
| 8 | 存储备件 | V7000 | 300G 15K硬盘 | 2 |
| 9 | 存储备件 | V7000 | 存储控制器 | 1 |
| 10 | 存储备件 | V7000 | 764W控制柜电源 | 1 |
| 11 | 存储备件 | V7000 | 580W扩展柜电源 | 1 |
| 12 | 存储备件 | DS4800 | 300G FC硬盘 | 2 |
| 13 | 存储备件 | DS5100 | 300G FC 硬盘 | 2 |
| 14 | 存储备件 | XIV | 1TB 硬盘 | 2 |
| 15 | 服务器备件 | X3850 | 600G SAS硬盘 | 2 |
| 16 | 服务器备件 | X3850 | 电源 | 2 |
| 17 | 万兆光纤交换机 | S6300 | 24口万兆光纤交换机 | 1 |

# 4.工程师驻场服务

服务期内，卖方应派驻1名技术服务工程师在买方的办公场地,工作时间除买方正常上班时间外，还涉及由于运维需求增加的加班时间及节假日值守时间，工程师须能适应工作强度，完成服务要求中买方指定的工作内容，包含日常运维及系统管理等相关工作。工程师需要具备网络、操作系统、虚拟化平台维护管理的综合技术能力，买方有对卖方所提供的运维人员进行面试的权力，对于面试不满足买方要求的人员或维护期间卖方提供的团队无法满足买方的需求，买方有权要求卖方无条件更换人员，卖方需在2天内响应，并在7个工作日内与买方达成共识；且不能影响维护工作的开展。

卖方必须向买方保证项目组成员组织的稳定性，在项目运行期间，如参加本项目的人员发生变动，须提前30个工作日通知买方，在取得买方同意后，立即安排拟订候补人员予以补充，候补人员必须通过买方面试，如果10天内无法提供合格的维护人员，买方有权终止合同，并追究因此造成损失的责任，卖方必须对工程师驻场服务进行书面承诺。

驻场人员应协助买方技术人员处理如下工作（不仅限于此）：

- 每天早晚两次的机房全范围巡检，根据各领域专业工程师制定的巡检内容表单进行巡检，每天生成两份机房健康表单，巡检过程发现任何异常，第一时间通知二线工程师进行处置，并告知业主单位；

- 根据买方的实际需要进行买方终端操作系统、驱动程序及软件的安装、调试及升级、病毒检测和清除等；排除买方终端软件使用与网络接入过程中的故障；

- 根据买方的实际需要，提供配置维护、资产清单维护、补丁升级与漏洞修复数据的备份和整理服务。

- 对处理过程录入工单系统，建立档案；

- 完成或协调二线工程师完成买方交办的其他运维事项。

驻场的日常维护项目内容和周期如下：

| 序号 | 项目 | 内容 | 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器设备 | 外观维护 | 日常机房及设备除尘、清洁；设备连接线路的理线标识服务。 | 清洁每月进行一次；理线标识根据买方要求进行 |
|  |  | 运行监控 | 观察设备的状态指示灯是否正常；通过系统相关菜单、命令或日志查看设备工作状态，工作异常时应及时修复。 | 每天两次检查 |
|  |  | 定期巡检 | 每周、月、季度安排定期巡检，提供巡检安全评估报告；每季度进行深度巡检，并对本季度维保情况进行总结分析并提供建议或解决方案。 |  |
|  |  | 软件升级 | 定期检查操作系统、数据库系统是否已部署最新补丁程序。 | 每周检查一次 |
|  |  | 技术保障 | 提供重要活动的技术联调和现场保障工作；提供与网络安全、应用系统相关的技术保障工作。 |  |
|  |  | 性能优化 | 进行参数采集、数据分析，找出影响系统性能的原因，通过调整设备参数、配置等方法使系统达到最佳的运行状态；了解、研判系统的发展趋势，为系统的升级扩容等提供技术依据和计划建议。 |  |
|  |  | 系统安全 | 更新杀毒软件病毒库；优化系统防火墙安全策略配置；定期配合买方完成登录口令修改。 | 按照买方要求及等保要求进行。 |
|  |  |  | 配合做好等保与分保工作，包括但不限于：协助完善管理制度、配置相关策略、进行相应安全加固、对设备进行漏洞补丁的检测和升级等工作。 |  |
|  |  | 数据备份 | 按照备份策略，定期进行系统全备或备份服务器中的重要业务数据。 |  |
| 2 | 存储设备、备份设备 | 外观维护 | 日常机房及设备清洁；设备连接线路的理线标识服务。 | 清洁每月进行一次；理线标识根据买方要求进行 |
|  |  | 运行监控 | 观察设备的状态指示灯是否正常；通过系统相关菜单、命令或日志查看设备工作状态，工作异常时应及时修复。 | 每天两次检查 |
|  |  | 定期巡检 | 每周、月、季度安排定期巡检，提供巡检安全评估报告；每季度进行深度巡检，并对本季度维保情况进行总结分析并提供建议或解决方案。 |  |
|  |  | 性能优化 | 进行参数采集、数据分析，找出影响系统性能的原因，通过调整设备参数、配置等方法使系统达到最佳的运行状态；了解、研判系统的发展趋势，为系统的升级扩容等提供技术依据和计划建议。 |  |
|  |  | 系统安全 | 协助用户制定并完善设备安全策略。 | 按照买方要求及等保要求进行。 |
|  |  |  | 配合做好等保与分保工作，包括但不限于：协助完善管理制度、配置相关策略、进行相应安全加固、对设备进行漏洞补丁的检测和升级等工作。 |  |
|  |  | 数据备份 | 按照备份策略，定期备份存储中的重要业务数据。 |  |

# 5.数据库服务

为买方提供相关数据库的技术支持服务。主要内容包括：

（1）负责对相关系统数据库、主机运行情况的健康巡检、系统优化、性能监控、故障处理、版本管理及软件补丁管理、重大活动及节假日保障、工程割接及应用版本上线配合服务，并根据安排进行其他相关维护保障工作。

（2）负责数据库对象的日常维护工作，特别是表空间及大表维护，协助规划数据生命周期管理方案并完成安排的相关任务；在开发商新系统或者模块上线前提供审计与优化指导，预防不合理影响系统性能。

（3）若需要升级，则负责执行相关系统参数修改与资源分配调整工作，系统数据库版本升级工作，每次升级调整需至少提前5小时提交详细方案步骤经审核后方可实施，确保维护任务按时、顺利完成。

（4）协助处理相关系统故障，并积极协调原厂家共同解决系统故障，在故障处理后3个工作日内提交故障处理报告。

（5）人员提供7×24小时热线电话支持服务，当业务系统出现数据库系统故障远程无法排除时提供现场技术服务，直至故障排除。

（6）拟订系统故障处理流程及预案，整理、汇总系统故障处理结果，制定防范措施和总结经验教训，确保系统故障率不断下降。

（7）做好系统主要数据库运行性能分析及优化工作；通过积极跟踪系统现状，分析系统的应用类型和行为，评价数据库的参数设置、数据分布、硬件和系统资源的使用情况等，提出相关调整建议，处理系统性能问题，确保系统的高效运转。

（8）规划实施符合工作要求的完善的数据库备份恢复方案。

（9）定期全系统数据库运行健康检查，并提交分析报告。

# 6.设备智能监控运维服务

服务期内提供7*24小时监控机房设备健康状况和完整性的设备作为运维工具服务，并在运维过程中结合服务内容规范使用工具。能够对服务器问题做出快速反应。运维工具基于存储的数据提供报告和数据可视化功能。

- 主机硬件设备数据收集

获取主机如电源、电压、温度、风扇转速、网卡连通状态、硬盘状态、阵列卡状态等数据对主机的硬件进行监控。

- 网络设备数据收集

获取设备如电源状态、温度、CPU使用率、内存使用率、各接口连通状态、各接口流量数据等数据对网络设备进行监控。

- 存储设备数据收集

获取设备如电源状态、温度、CPU使用率、内存使用率、阵列状态、各硬盘状态等数据对存储设备进行监控。

- 操作系统数据收集

通过在操作系统中安装agent，采集如CPU使用率、内存使用率、磁盘使用情况、网卡流量数据、网络连接线程信息、进程数量等数据对操作系统进行监控。

- 数据库监控收集

通过在数据库中建立监控账户，可以获取到到数据库的SQL响应时间、会话数、表空间使用量、PGA信息、SGA信息、锁表情况等指标数据。

- 虚拟化平台监控数据收集

获取设备如存储池使用情况、各虚拟机运行状态、CPU使用率、内存使用率等数据对虚拟化平台进行监控。

- 软件定制化服务

提供2个客户端的访问授权，同时根据实际IT环境的运维监控需求，提供不同的监控指标参数的定制化服务。

# 7.可视化监控服务

服务期内提供一台7*24小时监控机房设备健康状况和完整性的设备作为运维系统软件，并在运维过程中结合服务内容规范使用工具。能够对网络设备及服务器问题做出快速反应。运维工具基于存储的数据提供报告和数据可视化功能。硬件配置要求：2个CPU， E3-1260L v5；配置内存16G RDIMM DDR4 内存；配置4TB硬盘；2个电源。

通过管理平台可实现以下监控管理需求：

- 数据中心内景可视化：机房、机柜、IT设备及设施立体三维呈现；

- 环境可视化：温湿度、烟感、漏水位置分布及温度云图；

- 资产可视化：服务器、核心交换机、路由器等IT资产上下架，资产搜索与管理；

- 配线可视化：设备端口连接线缆可视化管理，呈现设备间物理连接关系；

- 容量可视化：机柜U位空间、用电、承重可视化；

- 数据中心评估可视化：可视化评估PUE值、能耗、热点、容量等；

- 监控数据可视化：UPS、配电、空调、门禁、视频、蓄电池、温湿度、烟感、

- 漏水等数据三维模型展现；

- 自动巡检可视化：虚拟机器人可按照预设路径以第一人称视角自动巡检，或以第三人称360度、俯瞰等多视角查看。

# 8.技术培训服务

卖方应根据本项目维保设备清单，制定详细的技术培训计划，培训计划包括但不限于：培训目标、培训对象、培训的师资力量、培训时间、培训方式及内容，培训所需的所有费用均包含在报价中，买方不需另行支付费用。

# 9.重点日期保障服务

重点日期包括春节、五一、十一等法定节假日或当网络、系统进行变更或发生对系统影响较大、要求较高的重要时间段（含系统迁移、设备搬迁、割接或新业务上线等），卖方应对买方的系统进行专项检查以保证用户系统能稳定度过重点日期。如有必要，在重点日期期间，卖方需指定技术支持工程师到现场完成技术保障服务，保障买方整个网络、系统及业务的正常和稳定运行。此服务按照现场服务标准，卖方不再另行收取费用。

# 10.应急方案设计与预演服务

- 卖方需调研了解买方的业务需求和服务质量要求，确定应急恢复计划的范围与目标，设计提供应急恢复方案，以保证买方的业务持续性和可用性。双方需共同讨论以完成应急恢复方案设计。

- 应急恢复方案设计完成后，双方应共同参与，完成应急方案的测试预演，以确定其是否满足业务需要和达到设定的恢复目标。

- 卖方应负责对买方的相关人员进行应急方案操作培训以确保需要时可立即启动。

# 11.数据恢复服务

卖方每年为买方单位提供二次业务系统数据恢复服务。

# 虚拟化服务

针对买方现有虚拟化平台提供技术支持和巡检服务，服务内容如下：

| 序号 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 定期巡检服务：每月针对运行的操作环境进行定期检查 |
|  | 运行监控服务:针对虚拟化平台运行监控服务进行定期检查 |
|  | 日常操作服务:提供虚拟化平台日常操作支持 |
|  | 虚拟化补丁安装、版本升级 |
|  | 故障诊断服务:针对故障设备进行诊断，明确故障范围 |
|  | 故障响应服务:提供与远程、现场故障响应 |
| 2 | 安全管理服务:针对虚拟化平台安全进行优化 |
|  | 提供性能趋势分析与优化建议报告 |
|  | 规划设计服务：协助进行虚拟化平台的架构设计，安全规划设计等 |
|  | 数据备份与恢复服务 |

# 13.疑难问题升级服务

卖方应提供其疑难问题升级处理方案，要求有严格规范的疑难问题升级流程，一旦触发应确保前、后台的联动机制，从技术、管理两个维度共同驱动对买方的重大疑难问题提供技术支持。

当买方系统发生紧急事件或严重问题且在本项目维护要求的时限内未出解决方案时，卖方应触发其疑难问题升级流程，同时应根据买方要求立即派遣工程师或技术专家赶到买方现场，提供不间断疑难问题处理服务，若问题仍无法得以解决，卖方应按买方的要求，第一时间协调原厂商更高级别的技术专家进行现场服务，由此产生的相关额外费用由卖方支付。

# 12.辅助故障定位服务

当故障涉及多方设备，买方无法进行准确故障定位情况下，卖方需提供技术支持，辅助买方进行准确的故障定位。辅助故障定位服务技术支持的手段包括但不限于：电话技术支持服务，远程技术支持服务、现场技术支持服务。

# 13.性能分析及业务梳理服务

服务期内，每月由技术专家提供一次系统性能分析及业务梳理服务，实现对现有的网络、主机、应用系统进行性能分析及业务梳理，并提供详细分析报告。分析报告需包含但不限于网络传输性能、主机服务性能、数据库性能、应用系统性能的详细指标等。

# 14.系统改造、调优方案设计及实施服务

- 卖方在与买方一起了解用户系统扩容和改造需求的前提下，确定系统改造和优化的范围和目标，设计并提供调整优化方案，以保证买方的业务可用及优化。双方需共同讨论以完成系统改造和调优方案的设计。

- 系统改造和优化方案设计完成后，双方应共同参与，卖方应配合提供测试预演环境，并完成买方案的测试预演，以确保其是否满足设定的恢复目标和系统的安全稳定。

- 卖方应负责对买方进行系统改造及调优方案操作培训，以确保需要时可以立即启动，并保证实施过程中，系统的安全稳定。

- 由于买方业务系统改造及新建项目等原因造成设备替换的，卖方应向买方提出被替换设备的使用建议，并协助完成被替换设备的调整部署。

- 如因涉及网络准入接口改造，需配合实施；涉及相关同类系统的接入改造，卖方需提供配合提供相关技术接口；买方对原系统的任何改造项目，卖方需配合实施，确保现有系统能够接入其他系统或外部系统能够接入。

# 15.信息安全责任

- 卖方应对本项目的信息安全承担相应责任，配合买方做好运维业务范围的相关信息安全工作。

- 卖方的运维人员在服务期间应遵守国家、买方有关信息安全的方针、政策、法律法规、标准和规章制度和操作规程等。

- 卖方的运维人员对本项目运维业务范围所涉及的敏感信息（如买方现场的设备与网络信息、人力与财务信息等等）有保密责任卖方的运维人员应与买方签订运维工作保密协议，保密协议须交买方项目经办人进行备案。

（4）本项目服务期内，卖方按照《维保设备清单》的维护服务要求进行现场巡检，并提交巡检文档，巡检内容包括但不仅限于CPU使用率、内存使用率、日志情况、带宽使用率、数据交换能力情况、系统时间等，卖方必须进行书面承诺。

（5）卖方根据本项目的维保服务范围，针对系统及设备制定《系统巡检标准》。如明确巡检设备的硬件配件使用率标准值范围、预警值范围、异常值范围，设备简易故障如何处置，以及出现重大异常的设备如何解决等。

（6）买方与卖方共同建立项目组织机构，进行项目的组织、协调、实施和管理；项目组向买方和卖方领导负责；卖方负责项目的日常实施工作，免费提供完善的维保服务及技术支持服务，系统完工后要求提供完整的技术文档。

（7）卖方必须提供项目实施计划，经买方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经买方和卖方确定后，修改计划。卖方必须进行项目跟踪和报告，建立项目检查制度，提交项目交付文件，组织项目验收。

# 16.文档管理服务

针建立专门的系统维护档案及日志，该档案应当在内部保存：

第一次到现场巡检时，要做出所有维保设备的详细配置清单、所使用的操作系统、版本号、系统的使用情况及系统的配置参数，建立台账。建立和完善主机系统的技术档案，同时提供相应的技术支持的电子文档。

每次巡检为每台保修设备填写巡检表，记录设备的运行情况，以及出现过的问题和解决的办法，设备的配置变动情况。

对每次故障处理时，填写设备服务记录表，记录故障的现象，处理的过程，更换设备的情况，并记录更换设备的原型号和现型号。故障处理后要提交设备服务记录表。

巡检后，要提交针对所有维保设备的巡检报告和巡检表，并由和买卖双方签字。在服务期满后,应提供本服务期内所有发生过的服务处理总表，并由卖方和买方各自作出服务质量总评，作为本期服务的总结。

在本次维保服务中，应提供如下的文档（不仅限于该列表，具体按买方要求提供相关文档）：

| 报告名称 | 内容描述 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 《定期巡检服务报告》 | 参照定期巡检服务要求 | 巡检后5个工作日 |
| 《技术咨询服务报告》 | 针对提出的技术咨询问题而做出的操作性或解释性说明或建议时提供的报告。 | 服务完成后3个工作日内 |
| 《故障处理服务报告》 | 故障处理服务报告是接到服务请求开始到故障处理结束期间工程师对故障请求、人员安排、信息收集、协调沟通、处理步骤、处理结果等信息进行详细记录，并交签收确认服务完成。 | 服务完成后3个工作日内 |
| 《现场服务报告》 | 工程师每次现场支持服务响应时都应形成现场工作的服务详细记录，并递交确认。 | 服务完成后3个工作日内 |
| 《系统档案资料》 | 对设备进行登记，详细记录设备的型号、序列号、配置、参数、业务应用等，并做好相关标签标注，形成档案提交给留档。 | 服务完成后3个工作日内 |
| 《系统性能分析报告》 | 对硬件设备的运行状况记录性能参数及对服务器、存储阵列等进行系统性能分析，并提出性能优化建议，于每季度前15个工作日内提交上一个季度的性能优化报告并通过确认。 | 每季度前15日内 |
| 《应急演练服务报告》 | 根据需要，配合进行应急演练，演练结束后提交容灾切换过程记录报告和容灾演练总结报告。 | 服务完成后5个工作日内 |
| 《年度服务总结报告》 | 在服务年度结束后5个工作日内向提供该服务年度内历次维护报告、记录进行技术服务响应汇总报告。 | 该年度服务完成后5个工作日内 |

# 17.考核标准

(一)人力资源考核

1、卖方根据合同约定配置项目经理及相应资质运维人员，保证合同期内运维人员的稳定性，未征得买方同意，不得擅自更换运维人员；合同期内，因卖方原因需更换运维人员的，提前1个月书面通知买方，征得买方同意并通过技能考核后，方可换人；若卖方配置人员不符合买方运维工作要求的，买方有权要求卖方更换人员。

(二)服务与安全质量考核

1、卖方在故障处理和运行维护服务中未按合同约定的时间进行响应和故障处理时

2、重大天气过程、重大社会保障安排人员未正常值班。

3、卖方未按照买方要求按时提供相关报表材料的，或提供的报表材料内容敷衍、不完整且经退回修改后仍不合格的。

4、卖方未按照本规范要求开展工作或工作质量不合格的。

5、未经买方审批，卖方私自在买方的在线运行设备进行测试、培训的信息系统中部署信息系统。

6、卖方按照合同要求派遣服务工程师，未按合同要求派遣服务工程师且未按规定随意更换人员。

如违反以上情况单月累计5次，扣除卖方单月维保费用。

（三）运维服务评价和综合评价

买方将根据下列指标每季度对卖方的运维服务进行打分并通报评价。评价表如下：

| 项目名称 |  |  |  | 评价周期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核内容 | 主要指标 | 分值 | 评价说明 |  |  | 评价部门 | 评价得分 |
| 人员管理 (15分) | 人员稳定性 | 8 | 除了买方要求的，三个月之内最多更换一人。超出的，每多一人扣2分 |  |  |  |  |
|  | 人员管理规范性 | 7 | 严格遵守买方的管理规定， 未出现违规情况，得7分： 基本遵守，得3-4分： 不遵守，的0分。 |  |  |  |  |
| 工作质量 (45分) | 技术人员专业水平 | 10 | 具有很强的专业技术水平，可以根据用户的需求提供相应的解决方案(6~10)：了解服务需求，能给予一些建议(3~6)：对服务、专业技术方面还有不足，还需要进一步提高(0~3) |  |  |  |  |
|  | 故障处理及时有效性 | 20 | 故障响应及时到达现场，超过规定时间的， 每次扣2分：故障修复超过规定时间的，视情况而定，每次扣2-10分。 |  |  |  |  |
|  | 缺陷消缺率 | 10 | 缺陷消缺率=已消缺的缺陷数/已发现的缺陷数 - 消缺率等于100%，得10分 - 消缺率小于100%，大于90%得8分 - 消缺率小于90%，大于80%得4分 - 消缺率小于80%，不得分 |  |  |  |  |
|  | 检修方案准确性 | 5 | 所有检修方案准确，得5分； 有1-3个检修方案不准确，得3分； 有3个以上检修方案不准确，得0分 |  |  |  |  |
| 服务态度及沟通能力(20分) | 工作配合程度、沟通及时性、积极主动性 | 20 | 服务态度好，沟通能力强(12~20)： 服务态度或沟通能力一般(6~12)： 服务态度或沟通能力较差(0~6) |  |  |  |  |
| 安全生产 (20分) | 信息安全事件 | - | 因技术支持人员原因导致系统崩溃且造成信息系统安全事件，扣100分 |  |  |  |  |
|  | 保密事件发生次数 | 20 | 因技术支持人员导致在提供服务过程中发生的保密事件发生次数，每发生一次，扣20分 |  |  |  |  |
| 加分项 | 提出合理化建议或对工作手段进行改进被采纳 | - | 每季度加分最多不得超过10分 |  |  |  |  |
| 项目负责人签名： 部门负责人签名： |  |  |  |  |  | 考核评价总得分 |  |

1、卖方需在运维合同到期后一周内按照买方要求提交《年度运维总结报告》，收到年度总结报告后，买方将结合季度评价因素等对年度运维情况进行综合评价。

2、年度运维综合评价结果大等于80分的，买方将支付全部尾款；年度运维综合评价结果大等于70分而小于80分，买方将支付尾款的80%；年度运维综合评价结果大等于60分而小于70分，买方将支付尾款的50%；年度运维综合评价结果小于60，买方有权拒绝支付任何尾款。