自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0200子帆心理设备进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 产品名称 | 功能参数 | 单位限价（元/套） | 数量 | 小计限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子帆音乐放松反馈系统（个体减压太空舱版） | - 版本：cs架构，网络版，本次采购为1个服务端，1个反馈放松端。 - 系统操作系统：支持32、64位操作系统，支持Win10，向下兼容至Win XP。 - 服务端1个。 - 登录功能：提供管理员登录功能，管理员具有管理人员及查看数据的权限。 - 预置放松方案：包括缓解抑郁、焦虑、疲劳，改善睡眠等40种以上放松方案。 - 自主管理方案：可根据需要设置、添加音乐文件和放松方案。 - ★连接功能：支持客户端连接，服务端可显示连接客户端连接信息，连接端口的ip地址等。 - ★断开连接功能：支持手动断开无效客户端连接。 - 反馈放松端1个，配套设备一套。 - 结合暗示放松：有暗示放松的引导语可进行语言形式的暗示引导，也可以用非语言手段结合音乐放松方案。 - 结合松弛放松：有松弛放松引导语可进行松弛放松，降低交感神经活动，促进副交感神经活动，改善身心紧张状况。 - 放松效果评估：可通过生理指标、心情指数、心理学量表全方位评估放松效果。 - 放松报告：放松结束后自动出报告，报告可以导出为WORD，PDF，HTML格式。 - 心率生物反馈：可实时采集心率数据，输出心率波形图、心率计数曲线，动态显示放松对象的情绪变化，帮助放松对象缓解紧张情绪、降低心理压力、恢复心身健康。 - ★脑电生物反馈：可实时采集脑电波信号，输出脑电波，并根据脑电波分析“放松度”和“注意力”数据，动态显示放松对象的心理状态，帮助放松对象消除焦虑紧张情绪、降低心理压力、恢复身心健康。 - ★心率变异性分析：心率反馈时分析多项心率变异性的时域和频域信息，包括SDNN、rMSSD、SDANN、pNN50、LF/HF，并打印在报告中。 - 智能分配方案：根据δ（0.1－3Hz）、θ（4－7Hz）、α（8－12Hz）、β（12－30Hz）等脑波数据信号，分析放松对象心理状态，并智能给出音乐放松方案。 - ★组合生物反馈：可同时采集一个放松对象的脑电波数据和心率数据，可根据脑电波数据智能分配方案。 - 2D场景反馈：须有荷花、牡丹花、兰花等2D脑电场景反馈； - 3D脑波跑酷：须根据采集到的脑电数据，实时控制游戏人物跑酷速度及场景；（提供现场演示） - ▲3D发光水晶：须根据采集到的脑电数据，实时控制水晶发光的亮度； - ▲3D天空漫游：须根据采集到的脑电数据，实时控制飞行的速度； - 3D脑波赛车：须根据采集到的脑电数据，实时控制赛车的速度；（提供现场演示） - ★豪华减压太空舱1台； - 豪华减压太空舱额定电压AC 220V 50HZ，额定功率≤350w - 外形尺寸：不小于150cm*90cm*120cm（收起），：200cm*90cm*100cm（打开) - 全电动多重姿势倾躺“零重力”体位放松，105-170度零重力自由调整。 - ★0-90度开闭飞航式抗干扰头罩，流线型ABS材质，舱内采用高级吸音材料； - ★α脑波诱导灯，与α波频率闪烁，达到诱发脑波效果；磨砂材料处理成柔和光线。 - 内置减压放松、冥想休闲、安神催眠等音乐，可直接减压放松，也可连接电脑使用软件放松。 - 可与电脑蓝牙连接，内置高保真音箱； - 至少８个充气气囊； - 揉捏、敲打、拍打、指压多种按摩方式 - 足部经络按摩装置，滚轮刺激足底舒经通络； - 底部带滚动轮，方便移动 - 心率传感器1套。 - 指夹式传感器，实时采集心率信号，采样频率50 Hz，采样精度：8位； - 采用蓝牙传输数据，通信波特率9600 - 电源采可充电锂电池 - ★脑电传感器1套： - 采用单导干电极，实时采集电波信号； - 2.4G无线传输模式，集成神经信号的滤波和放大功能； - 输出δ（0.1－3Hz）、θ（4－7Hz）、α（8－12Hz）、β（12－30Hz）脑电数据； - 输出原始脑电波波形数据，数据输出频率为128Hz或512Hz； - 输出量化的“专注度”和“放松度”脑波数据 - 操作台：工程ABS材质、尺寸152±2cm×58±2cm×59±2cm、内置走线通道 ，1台 - 提供生产厂家的音乐放松反馈软件的著作权复印件。 - 提供生产厂家的音乐放松反馈软件的检测报告复印件，检测报告须体现客户端与服务器端。 | 130000 | 1 | 130000 |
| 2 | 子帆心理健康自助测试仪（含军人心理评估系统网络版）V3.6 | - 军人心理评估系统网络版1套，含服务端1个、反馈咨询师端1个，触摸机1台(高不低于 1120mm，底座宽不低于510mm，屏幕不小于 40 英寸) | 80000 | 1 | 80000 |
|  |  | - 数量及版本架构 - 数量：局域网版本1套，含服务端1个、反馈咨询师端1个，触摸机1台（高不低于1120mm，底座宽不低于510mm，屏幕不小于40英寸） - ★版本：网络版， cs架构，须提供服务端管理。 |  |  |  |
|  |  | - 服务端功能 - 咨询师端管理：提供咨询师端连接管理功能； - 咨询师端连接删除：可对无效咨询师端连接进行删除。（提供现场演示） |  |  |  |
|  |  | - 咨询师端功能 - 适应操作系统：支持32、64位操作系统，支持Win10，向下兼容至Win XP数据库支持： Sql server或Oracle或Mysql - ★角色与权限管理：可添加不同的用户角色，如主任角色、咨询师角色、被试角色；可为不同的角色分配不同的功能权限和数据权限。须提供由具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件进行佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志。 - 量表授权功能：可对不同咨询师用户进行量表授权，授权的量表不同，不同咨询师用户可看到的测试量表不同。（提供现场演示） - ▲量表数量：包括常规测验，焦虑和抑郁测验，心理健康测验，婚姻家庭功能测验，智力和人格测验，儿童和青少年，学习职业相关测验7大类测验，至少267个量表，既包含了常用的明尼苏达多相人格测验，焦虑自评量表，抑郁自评量表，阳性症状量表(SAPS)，阴性症状量表(SANS)，又包含了其他通用量表16PF，SCL90等，系统还包含杨氏躁狂评定量表（YMRS）、攻击风险因素评估量表、自杀风险因素评估量表、阳性和阴性症状量表(PANSS)、汉密尔顿抑郁量表； - 个性心理评估：包括能力（智力）、气质、性格、需要、动机、兴趣、价值观等内容。可用于了解个体发展的水平及不同个体的个性差异，包括艾森克人格问卷（EPQ）、卡特尔多项人格测验（16PF）、瑞文标准推理测验（SPM）、A型行为类型问卷（TABP）、霍兰德职业倾向系列问卷等。 - 健康心理评估：包括短期内个体心理的健康状态的评估，如抑郁、焦虑、人际关系敏感、孤独感、应激症状等，包括症状自评量表（SCL-90）、创伤性应激障碍检查表（PCL）、明尼苏达多相人格调查表（MMPI）、儿童自我意识量表（PHCSS）、焦虑自评量表（SAS）、抑郁自评量表（SDS）、婚姻质量问卷等。 - 神经心理评估：可评价认知功能，如注意力、执行能力、记忆力、视觉空间能力、语言能力及情绪行为控制力等脑功能损伤或下降。包括简明精神状态量表（MMSE）、简易智力检测量表（AMTS）、画钟测验、连线测验、日常生活能力量表（ADL）等。 - ▲系统须包含综合生理心理社会健康评估量表（UPPSAQ-70）并提供相关证明材料如检测报告或授权文件等。 - 真人语音读题：专业的语音读题，语音可重复播放。 - 心理测评报告：有测试结果、详细分析和剖面图，可导出word、pdf等多种格式，支持打印，且可以批量打印。 - 测试进度保存：系统可自动保存被试者测试进度，避免电脑断电或死机后，被试者从头重新进行量表测试。 - 心理危机预警：关键的心理健康测试项目，需要有危机预警功能，结论中有预警标记，数据中用颜色区分不同严重程度的病人。 - 群体危机预警报告：可以统计群体中各种症状的人群数目，自动出报告，可打印或导出到word，pdf格式。 - 咨询预约：可预约安排院内心理咨询日程，方便咨询师咨询工作。 - 咨询提醒功能：临近预约时间时，系统对咨询师进行提醒，并显示提醒窗口。 - ★咨询管理：有初诊接待记录表、咨询记录表、结案表等，可记录完整心理咨询过程，能生成心理咨询记录报告；支持批量打印和导出。须提供由具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件进行佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志。 - 作业管理：咨询结束后，系统可进行咨询作业管理。 - 心理档案管理：可查询个体做过的量表结论，也可查询某个量表所测的人。 - ★统计分析：可统计某个量表所有被测者的基本统计量，可生成柱状图；统计分析报告可打印，可导出；可导出所有测试结果、原始数据到excel表格。须提供由具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件进行佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志。 - 团体报告：可根据多个单人分析报告情况汇总自动生成团体心理分析报告，分析测试团体整体的心理状况，报告中包含多种统计报表。 - ★趋势分析：一个测试者多次重测一个量表后，可生成走势图；支持多因子同时分析，一图多线。趋势分析报告可打印和导出。须提供由具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件进行佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志。 - 分级管理自定义：系统须分级来管理测试者，至少分三级；病人可归属到具体咨询师。 - 人员信息自定义：管理员和被测试者的信息可自定义扩展，至少可扩展4种信息。 - 数据查找筛选：可以按分级管理定义的级别快速查询，可按当日、本周、本月、本年、姓名快速查询，可以多条件的组合查询。 - ★量表设置：可修改量表显示名称，所有量表均可打印成纸质量表。须提供由具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件进行佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志。 - 原始数据导入：可导入原始作答数据，系统自动分析生成测试报告。 - 总体报告：可将某个测试者测过量表测试结果组成一个总体报告，可自主选择量表；总体报告可打印和导出。 - ★套餐测试：可多个量表组成套餐测试，套餐设置数目不受限制。须提供由具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件进行佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志。 - ★拼音检索：支持测试者姓名首字母检索数据；支持量表名称首字母检索量表。 - 数据分页：系统数据支持分页功能，避免数据加载过慢。 - 条目显示：单条目显示，做好一题自动跳转，且可以返回重做。 - 常用量表：可自定义最常使用的量表到“常用量表”类中；能根据使用频次智能显示常用量表，直接从常用量表中测试和查询数据。 - 报告大小：至少支持A5、A4和16K三种纸张的报告，可选择。 - 自动签名：可以设置测试报告自动签名。 - 修改测试报告：可手动修改测试报告，并自动保存到数据库中。 - 数据安全：可自动备份，可一键恢复数据。 - 皮肤功能：可自定义更改系统皮肤配色。 - 提供生产厂家的心理测量软件网络版的著作权。 - 提供生产厂家的心理测量软件网络版的检测报告。检测报告须带“CMA”标志。 - 软件检测报告须体现投标产品为网络版产品，cs架构需体现服务器端和客户端，体现测试网络环境。 - ▲生理信号采集功能：配备生理信号采集设备，测评的同时采集心率值；同时可分析身心状态指数、高状态比例、中状态比例、低状态比例等并可在报告中呈现；为测评报告可信度有效性提供参考。 - ▲生理信号采集设备可通过耳部或手指部位采集信号，获取心率信息，满足不同采集标准； - 生理信号采集设备可采集分析被试对象身体疲劳度指数，并给出相关指标； - ▲生理信号采集设备可采集分析被试对象神经活性，并给出相关指标； - ▲生理信号采集设备可采集分析被试对象身体机能活性度，并给出相关指标； - 生理信号采集设备可通过开放式Wi-Fi、随身Wi-Fi进行绑定；（提供现场演示） - ▲生理信号采集设备拥有无线记忆功能，绑定不同无线Wi-Fi、手机后，可自动记忆及连接； - 生理信号采集设备同时支持无线通信及传统有线（USB）通信模式。（提供现场演示） - 生理信号采集设备具备智能呼吸灯，长按呼吸灯 5 秒或直接拔掉采集器，均可实现关机。（提供现场演示） - 生理信号采集设备智能呼吸灯开启后，灯光在微芯片的控制之下，模拟呼吸节奏，完成呼吸引导；（提供现场演示） - ▲生理信号采集设备采用节能智能设计，支持半小时静默(无使用)关机保护机制。 - ▲生理信号采集设备具备专用充电管理芯片，搭载1200mA锂电池，可连续使用＞3小时； - 生理信号采集设备可采集分析被试对象注意力指数，并给出相关指标。（提供现场演示） - 生理信号采集设备可采集与输出高精度信号，可呈现的主要特征信息点：主波、重搏波。 - 生理信号采集设备采样精度>=500次/秒 分辨率24bit。 |  |  |  |
| 3 | 子帆自主平衡身心放松反馈系统（便携版一拖十）V8.0 | - 自主平衡身心放松反馈系统软件1套（含服务端1个，自主平衡放松反馈端10个），平板电脑10台，身心平衡采集设备10个，行军便携箱10个 - 服务端 - 连接管理：服务端支持放松反馈端连接，并进行连接管理接收数据。 - 人员管理：服务端支持对各放松反馈端进行统一人员查看。 - 数据查看：各放松反馈端身心放松数据可在服务端统一查看。 - 报告查看：可统一查看管理身心放松报告。 - 支持连接：服务端可支持多个放松反馈端连接。 - 自主平衡放松反馈端 - 内嵌自主神经平衡性算法模型：可系统呈现心率变异性（HRV）与自主神经系统相干性协调技术。使用者无须查对繁杂数据，即可快速掌握放松训练方法，开展情绪调试、压力管理、应激实训等工作。 - 基线测评：监测数据以四种应用类别，分为脉搏波&心率值、HRV曲线&频谱、状态&状态比例、指数曲线&评价分，两两呼应，内容相辅相成，可快速掌握关键数据与评价； - 训练项目：八款功能性训练游戏，分别涉及手、眼、脑等多任务应激情景，训练情景随自主神经状态同步变化：前进或后退、场景干扰因素增加或减少。根据训练维度与周期，每款训练均支持选三种（普通、中等、困难）不同的难度模式。 - 自主神经状态提示：可实时掌握训练者当前的情绪状态，也能够切换到监测界面，将训练的HRV曲线变化过程、频谱活跃区域以及内在协调品质的过程予以全面呈现。 - 科学的测验指标：在14项数据的基础上，进一步提供了HRV调节品质评价、真伪信号比例参考、自主神经状态图谱（7域图：交感\副交感活跃区、交感\副交感低活跃区、平衡区\高能量平衡区\低活跃平衡区）。 - 生理采集设备，鹅卵石光滑造型；支持半小时静默(无使用)关机保护机制。 - 智能芯片：采用无线Wi-Fi通信模式，可绑定、记忆多组Wi-Fi（支持手机热点），绑定后自动连接；可支持耳夹或指夹采集； - 智能呼吸灯及提示系统：充电、缺电提示、Wi-Fi连接提示、采集器打开提示、查找设备等功能。 - 放松工具：包含音乐、冥想、视觉、肌肉、呼吸放松等六款标准化放松工具； - 呼吸助手：提供三种辅助引导形态、五种（6-8-10-12-14s）呼吸引导节律。帮助快速达到身心平衡状态，并掌握快速放松法。 - 自助式、简约式及引导式三种呼吸助手，分别应对不同需求； - 添加注释：支持在HRV曲线上添加事件标记，实时标注、记录受测者所处事件； - 信号标识：红色作为HRV曲线伪信号提示及监测报告中显示伪信号比例、可信度； - 声音设置：支持添加自选音乐，进行音乐反馈训练、支持音效、音乐及音量调整； - 自主课程：内置自主平衡理论及放松课程、支持添加自主课程，开展延展性课程； - 设备信息提示：软件连接人机接口后，可获取设备ID、绑定Wi-Fi名称以及设备电量等信息。 - 报告系统：记录报告、监测报告、打印报告以及云分析报告；支持原始数据导出：包含时、频域14项数据、频谱数据、IBI数据、自主神经状态、监测类型以及记录信息等； - 监测设置：系统默认监测时长300秒、记录数据60秒并支持用户按需调节设置； - 具备Wi-Fi无线（含手机热点）信号通信模式，无线采集方式可连续工作6小时，适用于更广阔的应用场景。 - 硬件管理系统包含显示系统与软硬件感应系统。感应系统可实现信号采集器感应、软硬件锁定查找等功能；显示系统包含Wi-Fi连接显示、外置式呼吸助手等功能。 - 专业级生物反馈信号采集、分析能够提供专业水平的基础监测、评价报告及复合指标，包含基础数据、频谱分析、状态显示以及云端分析报告，多达27项指标。 - 多元放松与对抗的双辅设计系以冥想放松、呼吸放松、肌肉放松、视觉放松等六款工具化设计，配合八款对抗式训练，延展了专业系统的适用性与互动性，能够全面培养和提升身心健康品质。 - 生理数据监测对心率变异性（HRV）、脉搏、频谱、协调状态比例、指数曲线进行动态监测。 - 全面反映受测单位自主神经系统、心率变异性、脉搏等基础数据及协调状态。 - 通过生理数据监测对比，适应各领域对于生物反馈疗法及数据的应用的需求。 - 关联反应心理、情绪、压力、抗干扰、神经、健康指征及注意力相关性指标。 - 高精度的生物信号采集，更加适用于特殊领域的监测、观察与实时反馈训练。 - 可同时满足自主训练调节助手与呼吸放松疗法。 - 提供多种放松模式，分别应对各种应激环境和状态： - 放松工具，包含音乐放松模块； - 包含冥想放松模块； - 包含视觉放松模块； - 包含肌肉放松模块； - 包含呼吸放松模块； - 包含从入门到专家到高级各级别的游戏训练项目； - 包含入门级心灵家园游戏训练项目； - 包含入门级荷花游戏训练项目； - 包含进阶心灵乐章游戏训练项目； - 包含进阶海底世界游戏训练项目； - 包含高级爬山虎游戏训练项目； - 包含高级连连看游戏训练项目； - 包含专家射箭游戏训练项目； - 包含专家浇花游戏训练项目； - 关联监测功能，既可以完成独立放松，也可以同时支持放松/监测复合式应用。 - 支持小规模定制或引入第三方专属视频放松课程。 - 情景自主训练模式，放松模式辅助配合，训练方式更加多样化。 - 八款对抗式训练，覆盖主流放松方法，具备工具化、教学化、自主化放松能力。 - 支持放松/监测复合式应用，在训练的同时，支持查看监测界面，获得实时数据。 - 受测单位记录报告、数据报告及评价报告，包含一揽子标准数据与协调状态指标。 - 编号设置，可自主设置人员编号前缀。 - 完备常规专业的统计管理功能，支持数据导出、报告打印、纵横向查询等。 - 可为选拔、培训、管理、反馈结果导向等专业需求提供分析支持与数据支撑 - 支持个体的特性及变化进行详细分析研究、支持不同用户的共性和差异性对比。 - 引入课程辅助系统，分为系统课程与自助课程。 - 三款系统课程，覆盖HRV基础理论与放松教学，具备工具化、教学化能力。 - 用户可自主添加本地课程（视频课程）功能，满足课程拓展需求 - 有自主平衡身心反馈系统著作权证书和测试报告。 | 290000 | 1 | 290000 |
| 合计 |  |  |  |  | 500000 |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的维保设备必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、交货时间：接到《订货单》后20个工作日内。

3、售后服务要求：上门保修一年

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出50万元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、上述数量为预估数量，且非一次性购买，采购人对数量不保底、不设上限，具体以采购订单为准。

6、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年09月13日（周五）11点 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年09月13日（周五）11点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为叁个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年9月11日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章