自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0208进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 产品名称 | 功能参数 | 单位限价（元/套） | 数量 | 小计限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物根尖纵切 | 1、切片规格：≥75mm×25mm； 2、材质：玻璃材质； 3、细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。 | 2 | 50片 | 100.00 |
| 2 | 迎春叶横切 | 1、切片规格：≥75mm×25mm； 2、材质：玻璃材质； 3、细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。 | 2 | 50片 | 100.00 |
| 3 | 人血涂片 | 1、切片规格：≥75mm×25mm； 2、材质：玻璃材质； 3、细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。 | 2 | 50片 | 100.00 |
| 4 | 载玻片 | 1、规格：≥25mm×76mm，厚度：1mm； 2、材质：产品为钠钙玻璃制品； 3、说明：用于制作临时装片。 | 10 | 1盒 | 10.00 |
| 5 | 盖玻片 | 1、规格：≥18mm×18mm，厚度：0.15mm； 2、材质：产品为钠钙玻璃制品； 3、说明：用于制作临时装片。 | 4 | 1包 | 4.00 |
| 6 | 显微镜 | 1、 总放大倍数：≥640倍 2、 整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制，整机带金属一体式便携提手，方便仪器搬运。 3、 目镜：WF10X广角目镜，WF16X广角目镜；目镜放大率准确度≤±1.33%。 4、 物镜： 4X、10X、40XS,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏；4倍物镜成像清晰圆直径≥7.7mm,；10倍成像清晰圆直径≥7.4mm，景深范围内像面的偏摆≤0.05mm ；≥40倍 成像清晰圆直径≥7.5mm；物镜放大率准确度≤±1.77%；齐焦：10→4倍≤±0.098mm、10→40倍≤±0.045mm； 5、镜筒：单目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察。 6、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 7、粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；微调空回≤0.013mm。 8、聚光镜：NA0.65聚光镜，五孔圆盘光阑。 9、照明：LED冷光源,18650型镍氢环保可充电电池,充电后不接电源可连续使用≥50小时。灯泡使用寿命在10000小时以上,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 | 835 | 30台 | 25050.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 25364.00 |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的维保设备必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、交货时间：接到《订货单》后 7个日历日内。

3、售后服务要求：产品自验收之日起一年上门服务。

5、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出25364.00 元；以上产品不可以分开报价，需全部报价，否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

6、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的30个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在 2024年9 月 23日（周一 ） 11点 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年9 月 23日（周一 ） 11点 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年9月19日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章