自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0246音视频系统货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 设备名称 | 产品型号 | 产品特点 | 数量 | 单位 | 单位限价 | 金额 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音箱及功放设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频音柱扬声器 | L7 | 1、频率响应：130Hz-20kHz(±2dB)/110Hz-20kHz(-10dB)； 2、额定功率：≥600W； | 2 | 只 | 4800 | 9600 | 锐丰/RF | 可与超低堆叠，可壁装 |
| 2 | 双12寸超低频音箱 | NOVI-S | 1、频率响应：35Hz-350Hz(-10dB)； 2、额定功率：≥1400W； | 2 | 只 | 9500 | 19000 | 锐丰/RF | 无源、落地安装 |
| 3 | 返听补声扬声器 | HD10 | 1、频率响应：60Hz~19kHz(±3dB)/56Hz~20kHz(-10dB)； 2、额定功率：≥350W； | 6 | 只 | 3500 | 21000 | 锐丰/RF | 含两只返听 |
| 4 | 返听补声扬声器功放 | G750 | 8Ω立体声功率 750W×2； | 3 | 台 | 3900 | 11700 | 锐丰/RF |  |
| 5 | 音柱扬声器功放 | G1200 | 8Ω立体声功率1150W×2； | 1 | 台 | 5000 | 5000 | 锐丰/RF |  |
| 6 | 超低频音箱功放 | DA20.2 | 8Ω立体声功率：2000W×2； | 1 | 台 | 9500 | 9500 | 锐丰/RF |  |
| 二、前级处理、周边设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源时序器 | P-8A | 1、≥8个16A万用插座； 2、单通道的最大电流为≥16A； | 3 | 台 | 1400 | 4200 | 锐丰/RF |  |
| 2 | 数字音频处理器 | DP-1616AEC | 1、≥16路平衡式线路输入、16路平衡式线路输出； | 1 | 台 | 14900 | 14900 | 锐丰/RF |  |
| 3 | 数字调音台 | DG16 | 1、≥14路麦克风输入、2路线路输入； 2、≥1组立体声L/R输出、6路BUS母线输出、2路AUX辅助输出、1组耳机监听输出 | 1 | 台 | 12800 | 12800 | 锐丰/RF |  |
| 三、会议拾音设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主控机 | DC-8200M | 1、主机支持≥160个列席单元，主席数量最多可支持12个，发言人数最多可支持12人同时发言。 2、列席单元无缝接入，随时更换或增加列席单元，无需中断会议进程。 | 1 | 台 | 7500 | 7500 | 锐丰/RF |  |
| 2 | 数字会议系统主席单元 | DC-8200C | 1、采用方型外观话筒杆，纵向可调节角度为80度，话筒杆左侧、右侧和上侧设计了发言指示灯。 2、话筒底座设计有一个3.5mm耳机接口可监听其它单元发言，一个Type-C接口。 3、话筒使用超级抗干扰电路设计，可防止手机、无线电等信号对话筒进行干扰。 4、话筒杆长度220mm，纵向可调节角度为80度； | 1 | 台 | 2100 | 2100 | 锐丰/RF |  |
| 3 | 数字会议系统代表单元 | DC-8200D | 1、采用方型外观话筒杆，纵向可调节角度为80度，话筒杆左侧、右侧和上侧设计了发言指示灯。 2、话筒底座设计有一个3.5mm耳机接口可监听其它单元发言，一个Type-C接口。 3、话筒使用超级抗干扰电路设计，可防止手机、无线电等信号对话筒进行干扰。 4、话筒杆长度220mm，纵向可调节角度为80度； | 10 | 台 | 2100 | 21000 | 锐丰/RF |  |
| 4 | 会议鹅颈话筒 | G60S | 1、话筒杆设计了两节105度垂直上下旋转调节结构，满足演讲者不同发言高度需求； 2、底座表面设计了绿色指示灯带灯开关，时刻提醒发言人员工作状态； 3、拾音角度: ≥120° | 1 | 只 | 2300 | 2300 | 锐丰/RF |  |
| 四、中控系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央控制主机（含中控软件编程） | CTM | 1、≥8个RS232/485 端口; 2、≥8个IR (红外)端口, 可以存储99个红外按钮信息; 3、≥4个 I/O 端口; 4、中控软件及现场需求编程 | 1 | 台 | 15000 | 15000 | 锐丰/RF |  |
| 2 | 网络中控控制面板 | P4M | 1、支持电源适配器供电或POE供电方式； 2、标准86底盒安装。 | 1 | 台 | 2000 | 2000 | 锐丰/RF |  |
| 3 | 有线平板触控终端 | 10.1寸 | 1、使用16:9高清液晶显示模组，亮度高、画面细腻、色彩还原度高、支持 1080P 高清视频、图片解码，能达到高质量的画面输出显示。 | 1 | 台 | 2500 | 2500 | 浩视达/HSD |  |
| 五、摄像头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K超高清云台摄像机 | UV420T0 | 1、829万像素1/2.8英寸高品质Sony CMOS图像传感器； 2、12倍70度光学变焦镜头； 3、支持4K（3840*2160）分辨率； 4、内置重力感应器，支持云台自动翻转功能； 5、内置AI人形跟踪功能，可选择实时跟踪与区域跟踪，可通过网页点选切换跟踪对象； 6、支持HDMI、HDbaseT、USB3.0、有线LAN接口；支持PoE供电，USB3.0支持双码流； | 10 | 个 | 3900 | 39000 | 明日/Minrray |  |
| A | 合计： |  |  |  |  | ￥199,100.00 |  |  |  |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：数量可按需调整，按照实际供货结算。买方可按需下单，下单后 5个日历日内完成交付。

3、售后服务要求：

免费上门安装调试，自货物验收之日起免费1年保修。在保修期内，卖方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修，免费上门保修。在保修期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏，卖方负责将产品进行免费维修。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出199100元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、卖方提供的最终用户签字盖章的验收合格报告后的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件。

2、营业执照副本（三证合一）复印件。

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2025年10月16日（周四）17点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年10月16日（周四）17点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年10 月13 日

报价单（参考）

报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 |  | 数量 | 单价 | 总价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价供应商盖章