自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0222谈话室管理平台采购项目货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

项目内容

	合同包号
	产品名称
	型号
	主要技术参数
	单位
	数量
	单价限价（元）
	小计（元）

	1
	海康威视Infovision Interrogation-GT谈话管理平台(DN)
	Infovision_Inter_GT_BASIC
	系统基础信息管理：
系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、组织机构管理、目录管理、物联设备管理、办案场所管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。
一、目录资源管理
1、支持目录基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
2、支持配置多个业务目录。
3、办案场所、房间管理
二、设备信息管理
1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、报警设备、人证设备、审讯主机等
三、组织机构管理
1、支持单位信息管理，管理单位编码、单位通称、单位全称、单位简称等信息。
2、支持部门信息管理，管理部门编码、部门名称、部门简称、部门类型等信息。
四、用户信息管理
1、支持用户信息的增删改查、导入、导出；
2、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；
3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。
五、人员管理
1、人员基础信息采集，人员的批量导入
2、用户账号自动创建
六、平台门户
1、支持用户自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容；
2、支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；
	套
	1.00 
	18000.00 
	18000.00 

	
	
	Infovision_Inter_GT_INQROOM
	按接入数收费：接入讯问室、谈话室的数量
	间
	9.00 
	3500.00 
	31500.00 

	
	
	Infovision_Inter_GT_CAMNUM
	用于视频通道数量控制
	路
	100.00 
	250.00 
	25000.00 

	
	
	Infovision_Inter_GT_VIDEO
	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。
一、视频预览
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭
3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；
4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
二、录像回放
1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
三、视频上墙
1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
	套
	1.00 
	18500.00 
	18500.00 

	
	
	Infovision_Inter_GT_VNNUM
	上级平台控制级联视频通道数量
	路
	100.00 
	50.00 
	5000.00 

	
	
	Infovision_Inter_GT_NCG
	视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。
1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；
2、支持资源同步能力；
3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；
4、支持级联视频点位设备操作控制能力；
5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制；
	套
	1.00 
	5000.00 
	5000.00 

	
	
	Infovision_Inter_GT_DOORNUM
	基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。
一、提供门禁权限管理应用
1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；
2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；
3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；
4、支持权限增量下发、初始化下发；
5、支持按时段配置门的常开常闭状态；
6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；
7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；
8、支持特殊卡设置，包括黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；
9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。
10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征；
11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；
二、提供门禁事件管理应用
1、支持配置平台接收到事件类型；
2、支持配置事件保存时长；
3、支持查询人员出入事件和设备事件；
三、提供门禁状态查看及远程控制应用
1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；
2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；
3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；
四、提供人员出入记录实时展示应用
1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示
	门
	50.00 
	265.00 
	13250.00 

	
	
	Infovision_GT_GTALK
	一、谈话预约
（1）房间管理：支持图形化展示谈话室的预约情况；支持管理房间使用状态，当房间设施损坏等情况可以锁定房间
（2）预约登记：支持谈话对象、谈话组、预约时间等预约信息
二、谈话审批
（1）谈话审批：系统支持开启谈话审批，当办案人员提交预约后，管理员可对预约的信息进行审批，支持驳回/同意、审批意见等操作。
（2）重新提交：谈话预约被驳回后，办案人员可修改后重新提交
（3）取消预约：支持取消预约操作
（4）撤回：在管理员审批前，办案人员可对自己提交的谈话申请进行撤回
三、谈话登记/登离
（1）谈话登记：支持登记谈话组、谈话对象信息，同时分配谈话室；支持从预约记录中直接关联登记
（2）谈话登离：谈话组结束谈话后，工作人员进行登离操作
（3）门禁权限控制：谈话登记时可设置谈话人员门禁权限，谈话登离后30分钟系统自动回收门禁权限
（4）状态屏：支持控制谈话室门口状态屏显示，支持已预约、谈话中、空闲三种状态
四、谈话体检
支持记录谈话对象的既往病史等健康情况
五、谈话记录
支持权限控制谈话记录查询；支持查看、编辑、删除权限控制
	套
	1.00 
	118500.00 
	118500.00 

	
	
	Infovision_Inter_GT_INQRCD
	谈话过程同步录音录像，提供如下功能：
1、画面合成：利用同录主机进行画面合成，对被谈话人特写镜头、谈话人特写镜头、全景及拾音器接入的声音，叠加显示时间、温湿度信息进行“三合一”音视频合成。系统提供音视频的预览和回放。支持控制同录主机进行光盘刻录。
2、同录控制：支持控制集中存储进行谈话录像的开启和结束。
3、谈话记录：支持历史谈话记录的查询；支持权限控制，办案人员只能查询自己有权限的谈话记录；支持谈话记录的回放、刻录、视频导出；支持谈话记录补录。
4、封面设置：预置光盘封面模板、支持正副本、支持光盘序号。支持自定义设置光盘封面。
5、实时刻录：支持接入光盘打印刻录一体机进行光盘的集中打印刻录；支持光盘封面模板的管理。
6、事后刻录：支持选择房间内任意点位、任意时间点进行刻录；
	套
	1.00 
	125000.00 
	125000.00 

	
	
	Infovision_GT_ICM
	1、语音指挥：在讯问/谈话过程中，指挥室内的指挥人员向办案人员发出语音指令，指导讯问/谈话。
2、文字指挥：在讯问/谈话过程中，指挥人员向办案人员发出文字指令。当接收到指挥人员命令时调查人员可通过文字方式回复，防止被调查人听到交流信息。
3、文件传输：在指挥过程中，指挥人员可与办案人员资料互通，将佐证资料、相关说明文件等资料传输给办案人员。
4、远程示证 指挥人员通过系统控制示证展示台向被调查人，进行证据的远程展示。
5、群组讨论 支持多人群组讨论指挥功能，支持在群组内进行文字交流和文件传输。支持扩展调查组管理功能，通过对调查组人员的管理，自动同步指挥群组。
6、笔录查看 支持办案过程中，指挥室人员查看讯问/谈话笔录
7、远程观摩 支持调取房间内容各类型（画中画、全景、被讯问人特写、办案人特写、卫生间）的监控画面并支持监听声音。
8、指挥相机控制 支持指挥人员对指挥相机进行画面切换（面部特写、书写画面、初始化画面）、画面旋转（90°、180°、270°）、云台控制、3D放大、速率调节。
	套
	1.00 
	135000.00 
	135000.00 

	
	
	
	
	
	合计
	
	494,750


*注：以上产品需要整体报价,不接受负偏离。
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后5个工作日交货（最终用户由万翔指定）。
3、*售后服务要求：项目整体保修二年，7*24小时4小时上门；以设备验收合格之日起计算。在保修期内，卖方在接收到买方故障通知后48小时内修复，72小时内未修复提供备用设备保障系统运行。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出494,750.00元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（设备类13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；
*3、提供海康威视原厂项目承诺函（须加盖单位公章）；

*4、提供报价人售后服务承诺函（须加盖单位公章）。
二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2025年10月30日（周四）11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年10月30日（周四）11:00  。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年10月28日

报价单（参考）

	合同包
	货物名称规格
	主要技术参数
	数量
	单价(现场交货价)
	小计
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币
报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                  投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章

附件二：

产品清单

	序号
	名称
	品牌
	型号
	技  术  性  能
	数量
	单位
	单价限价（元）
	小计（元）

	（1）前端电子围栏探测器
	
	
	
	
	
	
	

	1
	张力控制器
	顺安居
	AS-G5(V2-2)
	张力模块和控制器一体化设计，安装方便、简捷。

高精度张力传感器，能够侦测到微小的张力变化。

多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警。

创新设计侦测法，自适应温度变化，能够自动追踪。

自动补偿环境温度变化引起的张力误差，使系统长期稳定运行。

防攀爬报警：前端围栏探测杆、承力杆、转向杆具有防攀爬报警功能。

环境自适应：可根据外界环境、气候等变化自动收紧钢索，调节警戒张力值。

前端钢索不带电，广泛用于学校、油库等场合。

工作电流：≤125m A

工作电压：DC12V-24V宽电压

报警输出：常开和常闭

环境温度：-10～+50℃

环境湿度：40%-70%RH

机箱材质：铝合金

外形尺寸：695*115*50mm
	8
	台
	 ￥1,595.00 
	 ￥12,760.00 

	2
	周界报警设备箱
	国产
	FSX-D3-500/101
	不锈钢防水箱280*190*100MM
	8
	个
	 ￥180.00 
	 ￥1,440.00 

	3
	电源
	绿电
	LD-1260LRS
	绿电DC电源，

配置数量：1台主机1个，12V/5A
	8
	个
	 ￥58.00 
	 ￥464.00 

	4
	高压避雷器
	顺安居
	AS-PT-BL
	氧化锌、复合材料

一次成型

区别于普通的物理间隙避雷器，当感应雷电压超过额定值时，避雷器内部电阻变为零，直接把雷引入大地，更好地起到避雷作用；系统每台主机配置两只。
	16
	个
	 ￥115.00 
	 ￥1,840.00 

	5
	警灯警号
	顺安居
	AS-PT-AL
	额定电压：DC 12V 

额定功率：10W

 声压：35+/-3(dB/1m) 
	8
	套
	 ￥55.00 
	 ￥440.00 

	6
	电子围栏产品/终端杆，支撑杆，立杆组件，固定件
	顺安居
	AS-PT-GB4/AR
	包含张力终端杆，终端杆组件，张力转向杆，转向杆组件，张力支撑杆，支撑杆附件包，接地桩，接地线。
	201
	套
	 ￥130.00 
	 ￥26,130.00 

	7
	张力不锈钢钢丝线
	顺安居
	AS-PT-SUS4/12/AR
	不锈钢丝安装于周界围墙，通过金属杆等相应的附件支撑形成一道有形的防护网，是张力围栏系统前端重要的组成部分。12#不锈钢丝，SUS304不锈钢，抗氧化、耐腐蚀，高强度，是围栏上的物理屏障。
	3000
	米
	 ￥1.20 
	 ￥3,600.00 

	8
	警示牌
	顺安居
	AS-PF-WS-IS
	张力围栏警示牌，pvc材质，200*100*1.5mm，夜光型
	70
	张
	 ￥8.00 
	 ￥560.00 

	（2）出入大门红外防范
	
	
	
	
	
	
	

	1
	红外对射
	顺安居
	ASE-100
	安装调试，方便简捷,设备状态LED指示，方便安装和运行检测,超强防雷设计,最优化的线路设计，使产品具有较高的性价比,全新的杂光滤波面壳，可有效滤除杂光干扰,选用高性能的红外线发射/接受对管,双光束，警戒距离40m
	2
	对
	 ￥300.00 
	 ￥600.00 

	3
	警灯警号
	顺安居
	AS-PT-AL
	额定电压：DC 12V 

额定功率：10W

 声压：35+/-3(dB/1m) 
	8
	套
	 ￥55.00 
	 ￥440.00 

	4
	防区地址模块
	顺安居
	AS-211
	占用总线主机 1 个设备地址，最多200个防区，带一路输出，总线通讯方式, 工作电压:10V-24V。                                           尺寸：6厘米 x 1.6厘米 x 1.0厘米（长x宽x厚）

重量：10克

工作温度： -10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度

工作电压：直流10V - 24V

工作电流：10毫安

输出：12V1A电源或常开常闭信号

防区：可接入常开/闭型探测设备
	2
	个
	 ￥100.00 
	 ￥200.00 

	5
	周界报警设备箱
	国产
	FSX-D3-500/101
	不锈钢防水箱280*190*100MM
	2
	个
	 ￥180.00 
	 ￥360.00 

	（3）中心报警主机/值班室设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	报警主机
	顺安居
	AS-9000ZX
	16防区有线，30防区无线，1800防区总线，PSTN、GSM、GPRS、TCP/IP等信息传输方式可选

中文液晶操作键盘，菜单式编程，告别数字代码，告别繁琐的说明书；

高速数字通讯方式，兼容Contact ID数字通讯协议； 

主机具有看门狗功能，防止死机；

＊智能语音提示，内置语音模块，进行语音报警；

可对系统进行各种编程设置，如报警声方式、防区类型、远程控制、报警电话号码、电话线检测等。

有线、无线兼容； 

1组安装编程密码，6位数可自行修改；1组主用户密码，9组子用户密码6位数均可按需设置，提高安全性。

可用主机键盘快捷键操作，简单方便。

 可设置6组报警电话号码（固定电话或移动手机号码）和2组报警中心电话号码2组中心布撤防专线号码，实现0话费上传中心。警情触发时，循环拨号。                                     

＊8种布防方式：离去布防、在家布防、延时布防、短信布防、远程布防、定时布防、遥控布防、微信布防。                    

＊6种撤防方式：密码键盘撤防、电话远程撤防、定时撤防、遥控撤防、微信撤防。

8种防区类型：普通防区、延时防区、24小时防区、内部防区、门铃、火警、紧急、医疗、钥匙。

可自定义报警延时及鸣笛时间。

黑匣子功能存储1500条事件记录，可查询防区报警及布撤防信息以及电池电压；

可用遥控器或电话进行布防时，如有防区在触发自动旁路并播报相应的语音信息。

具有电话线故障检测功能，如电话线被剪断或短路，系统将发出警报声。

具有电话线抢线功能，确保报警拨号优先。

主机具有充电电路，可内置DC12V 密封铅酸电池，停电不停机。

＊电池低压自动断电功能，避免电池因电压过低无法充放电而报废；

＊防区扩展模块地址码识别同时具备拨码和自动搜索的功能

主要技术性能指标

供电电源：                      AC220V+10%

静态消耗电流：                  ≤150mA

功率                            ≤1W

警号输出：                      ≤800mA, 12V 

输出电压：                       DC12V～15V

无线接收频率：                   315MHZ 

环境温度：                      -10 ～ 55°C

环境湿度：                      40 ～ 70%
	1
	套
	 ￥1,000.00 
	 ￥1,000.00 

	2
	控制键盘
	顺安居
	AS-90
	中文液晶显示，真人语音提示、人机交互式菜单操作，安装调试容易；
	1
	个
	 ￥400.00 
	 ￥400.00 

	3
	警灯警号
	顺安居
	AS-103T
	• 警号声音大小可以人性化调节

• 额定电压：DC 12V

• 声压：110+/-3(dB/1m)
	1
	个
	 ￥50.00 
	 ￥50.00 

	4
	防区地址模块
	顺安居
	AS-211
	占用总线主机 1 个设备地址，最多200个防区，带一路输出，总线通讯方式, 工作电压:10V-24V。                                           尺寸：6厘米 x 1.6厘米 x 1.0厘米（长x宽x厚）

重量：10克

工作温度： -10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度

工作电压：直流10V - 24V

工作电流：10毫安

输出：12V1A电源或常开常闭信号

防区：可接入常开/闭型探测设备
	16
	个
	 ￥100.00 
	 ￥1,600.00 

	5
	防区扩展模块
	顺安居
	AS-1202
	报警主机与报警设备总线过长,可加AS-1204增加驱动能力。

当有超过2条总线传回主机时,应该加AS-1204,以支持星型布线。

一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器（HUB）。为了保证数据通讯的安全可靠，RS-485接口端采用光电隔离技术，防止雷击浪涌引入转换板及设备，内置的光电隔离器及600W浪涌保护电路，能够提供3500V的隔离电压，可以有效地抑制闪电（Lighting）和ESD，同时可以有效的防止雷击和共地干扰。可以轻易改善RS-485总线结构，分割网段，提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时，出现问题的网段将被隔离，以确保其他网段的可靠性，有效缩短了网络的维护时间。

作 用：将1路RS485转换为 4路RS485信号。

特 点:

→可以轻易改善RS-485总线结构，分割网段，提高通信可靠性

→能够适应复杂电磁场环境

→采用光电隔离技术 ，防止雷击浪涌引入转换板及设备

→可以级连使用，支持星型布线

AS-1204是用来信号隔离以及增加总线带负载能力，它将1个进线通道分成4个出线通道，4个出线通道的任一通道的信号线短路都不会影响另一个出线通道，每个出线通道都可以带1到120台总线设备，每个出线通道的通讯距离都可以达到1200米。

1.  使用范围

（1）AS系列报警主机与报警设备距离超过1200米。

（2）报警主机与报警设备总线过细,可增加驱动能力。

（3）当有超过2条总线传回主机时,以支持星型布线。
	1
	个
	 ￥500.00 
	 ￥500.00 

	6
	联动模块
	顺安居
	AS-08C
	08C八路联动输出模块是具有总线通讯功能的防区扩展模块，可输出8路开关量信号，配套视频系统实现报警时联动视频或电子地图，可与9000系列主机配套使用，带有地址编码设置开关。
	3
	个
	 ￥380.00 
	 ￥1,140.00 

	7
	联动模块
	顺安居
	AS-DT
	周界报警地图，定制
	1
	套
	 ￥2,800.00 
	 ￥2,800.00 

	 A 前端设备+后端设备合计（元）：
	
	 ￥56,324.00 

	（4）管线传输+施工部分

	1
	电线电缆
	旺朴
	RVV2*1.0
	RVV2*1.0
	900
	米
	 ￥3.50 
	 ￥3,150.00 

	2
	电线电缆
	旺朴
	RVVS2*1.0
	RVVS 2*1.0
	900
	米
	 ￥4.70 
	 ￥4,230.00 

	3
	PVC线管
	国产
	Φ20
	PVC线管Φ20
	900
	米
	 ￥3.50 
	 ￥3,150.00 

	4
	安装服务费（6%）
	定制
	电子围栏设备安装与集成
	电子围栏设备安装与集成，包含设备安装，调试，包含安装辅材，含旧围栏的拆除。
	1
	项
	 ￥32,000.00 
	 ￥32,000.00 

	B  管线传输及设备安装调试合计金额（元）：
	
	 ￥42,530.00 

	
	合计
	
	A+B
	
	
	
	
	¥98,854.00


