自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2025-ZYXJ0224智能照明系统货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

项目内容

	合同包号
	产品名称
	型号
	主要技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价限价（元）
	小计（元）
	备注

	1-1
	T系列 物联网PC T8灯管
	SL-AD-DG0304-09100
	5.8G T8 PC物联网灯管,1.2米,双端输入，220v,12w PF＞0.5,6500K,Ra80,光通量＞1700lm,光效＞140lm/w ,SDCM≤6
	立林
	支
	720
	68.00 
	48960.00 
	

	1-2
	单管支架
	SL-WF-DG0300-00101
	T8灯管配件，0.25mm贴底座+pc，白色，尺寸：L1200mm，供电电压：AC220-240V，防护等级：IP20
	立林
	套
	565
	12.50 
	7062.50 
	

	1-3
	单管应急支架
	SL-AD-TD0000-00010
	T8 双端应急支架平盖  非智能，T8灯管配件，0.25mm铁底座+PC，白色，尺寸：L1200mm，供电电压：AC220-240V，应急时间：90分钟，防护等级：IP20
	井仑
	套
	155
	42.00 
	6510.00 
	

	1-4
	镀锌丝杆
	6
	6*3000镀锌丝杆；含每套灯具丝杆配件 (五件套)
	百利特
	条
	770
	12.50 
	9625.00 
	灯具和主干镀锌管使用

	1-5
	电源线
	BV1.5
	BV1.5
	易初
	米
	2160
	2.80 
	6048.00 
	灯具电源延长线

	1-6
	PVC管
	dn16
	PVC-R16线管,3米一根
	联塑
	米
	2160
	2.80 
	6048.00 
	吊杠套管

	1-7
	网线
	CAT-6
	六类网线
	易初
	米
	800
	3.50 
	2800.00 
	网关组网

	1-8
	镀锌管
	20
	R20JDG镀锌管；含卡子，直接头，弯头等配件
	百利特
	米
	800
	5.20 
	4160.00 
	主干穿线

	1-9
	电源线
	RVV2*1.0
	RVV2.1.0
	易初
	米
	800
	4.00 
	3200.00 
	网关/交换机设备供电

	1-10
	T系列 物联网遥控器
	SLBT-CD-LRS0TYBN1CO
	每个项目必备至少一个，智能APP遥控终端 电压:2.2V~3.5V ,天线类型:板载天线 ,无线标准:低功耗蓝牙 4.2/5.0,无线类型:蓝牙2.4G,工作频率:2.4G ISM band,支持系统:Android4.4版本,红外波长:94050NM,静态电流:≤15uA.TY版
	立林
	台
	1
	515.00 
	515.00 
	

	1-11
	T系列 物联网工程网关
	SLBT-CD-UX18
	智能工程网关（UX18）,工程专用,适用于大型停车场,支持WIFI\蓝牙\ZigBee,支持最大接入200个设备，电源:5V/2A,工作电流:＜2A,产品尺寸108mm131.5mm27.3mm .TY版建议接入200个设备,需要接入网线
	立林
	台
	11
	1584.00 
	17424.00 
	含电源，插头

	1-12
	管理系统平台
	PL-OP-SW-S10
	综合管理平台
	立林
	套
	1
	1042.00 
	1042.00 
	

	1-13
	交换机
	BS208T
	1. 性能：整机交换容量≥16Gbps；转发性能≥11.9Mpps 
 2. 端口：≥8千兆电口； 
 3. MAC地址表≥4K，包缓存≥1.5M；
 4. 搭配H3C Mini/BR系列网关可实现云网管理，支持远程运维； 
 5. 支持IEEE802.1P，IEEE802.1Q； 
 6. 支持CPU防攻击，实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 
 7. 支持环路监测，风暴抑制，端口镜像等功能；
 8. 交换模式支持存储转发模式； 
 9. 支持模式切换：标准交换，端口隔离；
	华三
	台
	2
	400.00 
	800.00 
	含排插、电源等

	
	
	
	
	
	
	材料小计（13%）
	114194.50
	

	
	
	
	
	
	服务费（6%）
	78900
	

	
	
	
	
	
	合计
	193094.50
	


*注：以上产品需要整体报价,不接受负偏离。
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后30个工作日交货（最终用户由万翔指定）。
3、*售后服务要求：项目整体保修三年，7*24小时4小时上门；以设备验收合格之日起计算。在保修期内，卖方在接收到买方故障通知后48小时内修复，72小时内未修复提供备用设备保障系统运行。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出193,094.50元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（设备类13%税点，调试服务费类6%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；
*3、原厂对本项目的服务授权函（须加盖单位公章）；

*4、提供报价人售后服务承诺函（须加盖单位公章）。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2025年11月5日（周三）11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年11月5日（周三）11:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年10月31日

报价单（参考）

	合同包
	货物名称规格
	主要技术参数
	数量
	单价(现场交货价)
	小计
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币
报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                  投标代表：            电话：         邮箱：

