自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0305LED显示屏进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	货物名称
	产品类别
	品牌
	型号
	技术规格
	单位
	数量
	单位限价(元)
	合价(元)

	1
	屏体部分
	COB1.25
	洲明
	UMini P1.2
宽2.4m*高1.6875m
	1、所采用的LED显示屏的像素点间距应≤1.25mm，COB全倒装封装，发光面光泽度≤10GU，每个像素点之间红绿蓝发光芯片不存在复用；
2、所采用的LED整屏尺寸≥宽2.4m*高1.6875m；
3、箱体尺寸：600mm×337.5mm，支持完全前维护；
4、箱体主材质：压铸铝箱；
5、采用RGB晶片全倒装技术，晶片直接焊在PCB板上，无焊线，散热好；
▲6、表面工艺：发光面采用多层光学结构设计，分解不同层级光学特性，提升对比度，解决黑屏一致性问题；过滤蓝光，护眼健康；支持表面防氧树脂覆膜工艺、压膜工艺；采用超黑底色，哑面处理，提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提升观看的舒适度、降低触摸痕迹，LED显示屏制造商需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章；
7、色温：2500K～9500K可调；
8、环境温度在25℃时，屏体在600nit白屏状态下，运行3小时，屏体表面温升≤20℃；LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤20℃；
10、刷新率：3840Hz；
11、LED显示屏的可视角度，水平视角应≥160°，垂直视角应≥160°；
12、发光点中心距偏差≤2%；
13、电源、接收卡、HUB板一体化，板内无线连接，提升传输稳定性，现场维护效率； 
14、模组与HUB卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件镀金≥50μ厚度，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定；
15、屏体表面可采用清水或75°医用酒精擦拭，清洁屏体表面；预防病毒、细菌二次传染；
16、产品通过烟气毒性测试和防火试验，符合BS6853标准和BS476-7标准；
17、产品通过防霉、防腐蚀测试；符合EN62311标准，降低电磁辐射对人体身体健康的影响；
18、对比度：10000：1；
19、产品符合CSA035.2-2017 VICO指数1级要求，人眼在视光学角度下的视疲劳影响，包括流眼泪、视力模糊、眼痒、畏光、眼胀、异物感、眼花、眼干、头疼、头晕、恶心、呕吐等各类综合症状；
20、须提供本项目原厂售后服务承诺函。
	㎡
	4.05
	26800
	108540 

	2
	系统控制
	视频处理器
	诺瓦
	V1060n
	1、标配2路HDMI1.3输入，1路DVI输入，选配1路3G-SDI（IN+LOOP）输入；支持输入分辨率1920*1200@60HZ，并向下兼容；
2、标配6路千兆网口输出，最大带载390万像素，最大带载宽度10240，最大带载高度8192；
3、集成视频处理+发送卡功能，最大支持3路输入源＋1路OSD字幕同时上屏显示；
4、支持全彩液晶屏，对信号输入状态、图层状态，网口通讯状态实时显示；
5、支持一键切换输入源，一键调用预设场景；
6、支持多种大屏亮度调节方式，设备自带旋钮调节，上位机软件调节；
7、开放网络中控协议便于第三方系统集成；
8、支持网口及USB调试控制；
	台
	1
	7450
	7450 

	3
	电源管理
	配电柜
	国产
	定制
	1，分步启动过流﹑过压﹑浪涌保护功能（室内屏可不用）保护功能；具有防腐、防锈、防尘的功能
2，具有远程监控和无人值守功能
3，电气防护具有过流、短路、断路、过载等保护措施
4，按键启动，定时开关，遥控开关
5，PLC电脑控制，IPAD中控控制，单台/集群配电箱控制，
	台
	1
	4100
	4100 

	4
	
	综合布线
	网线/电线
	根据现场施工要求提供LED信号传输线、高清信号传输线、电源线、空开等设备所需线材及施工辅材
	项
	1
	3800
	3800 

	5
	
	控制电脑
	国产
	客户自备
	台
	1
	0
	0 

	6
	安装结构
	LED钢架定制
	定制
	定制
	1、框架在重力荷载、地震作用、温度（—40至50度）作用影响下具有足够可靠的安全性。
2、屏体结构，钢架构件(含接合板)采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量。                                                 3、含包边
	项
	1
	3480
	3480 

	7
	
	安装/调试/售后/运费
	定制
	定制
	1、保护业主地面整洁，室内主体施工区必须铺上地毯作业；
2、静电防护：安装人员需配带静电手环、静电手套；
3、显示屏尖锐的边角需包装，防止坚硬的外壳伤害到人体；
4、不经甲方同意，施工人员不能擅自破坏更改主体结构。                                                 5、含上门维修壹年
	项
	1
	4500
	4500 

	8
	含税合计(元)：
	131870 


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。
2、交货时间：数量可按需调整，按照实际供货结算。买方可按需下单，下单后 5个日历日内完成交付。
3、售后服务要求：

免费上门安装调试，自货物验收之日1年保修。在保修期内，卖方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修，免费上门保修。在保修期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏，卖方负责将产品进行免费维修。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出131870元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、卖方提供的最终用户签字盖章的验收合格报告后的30个日历日内向卖方支付100%货款。
（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件。

2、营业执照副本（三证合一）复印件。

3、原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2025年11月28日（周五）17点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年11月28日（周五）17点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年 11月  日

                                       报价单（参考）
报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	单价
	总价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价供应商盖章
