
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0294 进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	产品名称
	产品描述
	单位限价（元/套）
	数量
	小计限价（元）

	1
	工业日志收集与分析系统
	奇安信LAS-R12P-V

综合日志处理性能2600EPS，日志采集处理均值7000EPS。硬件规格：标准1U机箱，6个千兆电口，2个扩展插槽（可选2万兆光、4千兆电、4千兆光、PCI-E密码卡），1个Console接口，2TB硬盘。包含35个日志源授权，1年硬件维保服务。
	112500
	1
	112500

	2
	工业入侵检测系统
	奇安信IIDS1220

工控环境专用导轨式工业入侵检测设备，三层吞吐1.5G、最大并发50万。支持双电源、无风扇；搭载5个千兆电口（含1管理口）、1个Console口、1个USB口。，默认包含3年IDS引擎，1年硬件维保服务。
	108500
	1
	108500

	3
	下一代防火墙
	奇安信NSG2000-TE15PH

网络层吞吐量2G，并发连接≥100万，每秒新建连接数2万；标准1U机箱，双电源；板载8个千兆电口，2个千兆光口，1个Console口，1个USB接口，无液晶屏；含1年硬件维保服务和3年安全组合升级订阅服务包（威胁情报数据订阅服务、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务）
	29600
	1
	29600

	4
	配套的安全服务
	一、提供厂站级系统及资产的实时监控、事件收集、安全设备授权管理等功能。  
详细说明：
1. 服务所使用的工具支持对各种安全资产进行有效的统一管理、接入已知安全设备包括不限于病毒库、入侵检测特征库等授权有效期的统一管理，需具：备安全设备概览、设备授权台账、预警中心页3个功能模块，要求满足以上功能并提供具有 CMA 及 CNAS 标识的第三方检测报告。  
2. 服务所使用的工具支持系统及资产模块，通过信息化手段整合系统监控信息，资产健康信息，全生命周期管理系统及资产状态，需具备： 业务识别、系统清单、系统组件及单元资产、监控预设指标要求满足以上4 个功能，要求满足以上功能提供具有CMA 及 CNAS 标识的第三方检测报告。
3. 服务所使用的工具支持事件管理模块，构建一个高效自动化审计和运维管理系统，含：事件日志、告警管理与运维报告3个功能模块。要求满足以上功能并提供具有 CMA 及 CNAS 标识的第三方检测报告。 
提供2年技术服务
交付内容： 光盘、操作手册、运维手册 
安全服务：包括一年的安全服务，包括自评 漏扫和渗透检 ，并且包括网安检查上级检查等重要事件一年不超过五次的现场配合，包括了每次检查之后的配合整改，和配合提供报告给检查单位
	30000
	1
	30000

	5
	服务费
	设备运输、安装、调试、培训及2年质保期服务等费用
	25500
	1
	25500

	合计
	306,100


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交付时间：合同签订后25个工作日内。

3、售后服务要求：

1）提供现场安装调试服务，货物交付之日起5个工作日内安装完成。

2）合同未明确的以厂商标准执行。

4、在供货时需要提供针对此项目的原厂售后服务承诺函。

5、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 306,100 元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

6、付款方式

项目验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票（服务费6%，其余产品13%）、验收合格报告及原厂售后服务承诺函后的15个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2025年11月28日（周五）11：00 点 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年11月28日（周五）11：00 点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。
厦门万翔网络商务有限公司

2025年11月27日

报价单（参考）
报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	单价
	总价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价供应商盖章

1

