
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2025-ZYXJ0267进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	限价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	1.5P空调铜管安装
	米
	132
	90
	11880
	

	2
	2P空调铜管安装
	米
	96.5
	100
	9650
	

	3
	3P空调铜管安装
	米
	440
	110
	48400
	

	4
	5P空调铜管安装
	米
	360
	140
	50400
	

	5
	1.5P空调外机普通支架安装
	套
	22
	40
	880
	

	6
	2P空调外机不锈钢支架安装
	套
	4
	80
	320
	

	7
	5P空调外机不锈钢支架安装
	套
	10
	80
	800
	

	8
	5P空调外机不锈钢支架安装
	套
	4
	250
	1000
	定制

	9
	3P空调外机不锈钢支架安装
	套
	5
	80
	400
	

	10
	3P空调外机不锈钢托盘架安装
	套
	45
	150
	6750
	

	11
	5P空调外机不锈钢托盘架安装
	套
	15
	250
	3750
	

	12
	加厚排水管软管安装
	米
	728
	8
	5824
	

	13
	PVC25排水管安装
	米
	927
	16
	14832
	

	14
	黑色电工胶布更换
	卷
	125
	2
	250
	

	15
	保温包扎带更换
	米
	1215
	5
	6075
	抗老化

	16
	孔洞封堵
	个
	184
	5
	920
	防鼠防虫封堵

	17
	墙面孔洞封堵
	个
	46
	30
	1380
	腻子防水封堵

	18
	主电源线更换
	米
	59
	20
	1180
	国标3*4

	19
	主电源线更换
	米
	260
	25
	6500
	国标5*4

	20
	金刚取孔
	个
	50
	50
	2500
	砖墙

	21
	金刚取孔
	个
	37
	80
	2960
	混凝土

	22
	金刚取孔
	个
	3
	100
	300
	加厚砖墙130*600

	23
	漏保开关
	个
	114
	90
	10260
	

	24
	不锈钢M8*30机脚螺丝安装
	个
	308
	2
	616
	

	25
	M10*100膨胀螺丝安装
	个
	200
	3
	600
	

	26
	M10*150加长膨胀螺丝安装
	个
	404
	5
	2020
	

	27
	M10*500加长膨胀螺丝安装
	个
	18
	20
	360
	

	28
	DN50不锈钢管卡安装
	个
	240
	1
	240
	不锈钢折弯定制

	29
	加长横杠安装
	条
	10
	85
	850
	定制

	30
	安装PVC套管
	米
	95
	8
	760
	PVC20

	31
	安装PVC套管
	米
	140
	8.5
	1190
	PVC25

	32
	塑料塞安装
	盒
	2
	18.5
	37
	6里

	33
	不锈钢M10*500加长穿墙螺栓安装
	套
	30
	15
	450
	

	34
	拆装防护网
	个
	7
	50
	350
	

	35
	天花机吊杆安装
	根
	727
	5
	3635
	M8

	36
	M8*30地脚螺栓安装
	套
	128
	2
	256
	

	37
	不锈钢M10*600加长螺栓安装
	个
	48
	20
	960
	

	38
	铜管断点焊接
	点位
	73
	30
	2190
	

	39
	吊顶拆装
	台
	2
	200
	400
	天花板拆装

	40
	灯具移位
	盏
	2
	120
	240
	给天井机腾安装空间

	41
	防水封堵
	个
	8
	5
	40
	防鼠防虫封堵

	42
	楼板孔洞防水封堵
	个
	10
	50
	500
	堵漏王封堵

	43
	漏电保护开关安装
	套
	3
	95
	285
	3P25A

	44
	内机异型吊架制作安装
	付
	9
	650
	5850
	高处9米，环境特殊 3楼室内斜面玻璃屋顶

	45
	空调制冷剂补充
	压力
	7.2
	50
	360
	R22

	46
	内机底座安装
	台
	1
	100
	100
	挂窗框特殊安装环境

	47
	电源线更换
	米
	316
	20
	6320
	2P-3P主电源线

	48
	电源线更换
	米
	324
	25
	8100
	5P主电源线

	49
	改电源线
	间
	2
	120
	240
	2P

	1
	不锈钢20管钉安装
	个
	120
	0.5
	60
	

	2
	不锈钢25管钉安装
	个
	60
	1
	60
	

	3
	不锈钢50管钉安装
	个
	132
	1.5
	198
	

	4
	不锈钢配电箱安装
	台
	7
	564
	3948
	户外500*600 30KW

	5
	配电箱安装
	台
	3
	364
	1092
	400*500 25KW

	6
	配电箱安装
	台
	3
	364
	1092
	500*600 30KW

	8
	砖墙金刚取孔
	个
	44
	50
	2200
	

	9
	混凝土金刚取孔
	个
	15
	100
	1500
	

	10
	地线排安装
	条
	16
	135
	2160
	铜排

	11
	零线排安装
	条
	16
	135
	2160
	铜排

	12
	吊杆+PVC套管安装
	根
	72
	8
	576
	M8*1100

	13
	4P80A断路器开关安装
	台
	3
	167
	501
	

	14
	4P100A断路器开关安装
	台
	8
	167
	1336
	

	15
	4P63A汇流排安装
	条
	6
	165
	990
	

	16
	100A交流接触器安装
	台
	5
	348
	1740
	

	17
	4P25A空气开关安装
	台
	32
	96
	3072
	

	18
	2P25A空气开关安装
	台
	7
	96
	672
	

	19
	孔洞封堵
	个
	57
	30
	1710
	防水/防火封堵

	20
	380V25A漏保空开盒安装
	套
	34
	90
	3060
	

	21
	4P25A漏电保护开关安装
	台
	78
	135
	10530
	

	22
	2P25A漏电保护开关安装
	台
	1
	96
	96
	

	26
	墙面修补
	处
	15
	8
	120
	磕碰破损修复

	27
	150*100桥架安装
	米
	56
	115
	6440
	

	29
	桥架盖板拆装
	米
	210
	6
	1260
	

	30
	桥架防静电接地线4mm²安装
	条
	30
	3
	90
	

	31
	开三通口桥架取孔
	个
	29
	30
	870
	

	32
	16mm²热缩套管安装
	套
	26
	65
	1690
	

	33
	220V时控开关安装
	台
	5
	158
	790
	

	34
	16mm²铜鼻子安装
	个
	102
	17
	1734
	

	35
	10mm²铜鼻子安装
	个
	42
	10
	420
	

	37
	铜芯电缆线安装
	米
	500
	85
	42500
	YJV3*16mm²+2*10mm²

	38
	铜芯电源线安装
	米
	901
	25
	22525
	5*4mm²

	39
	铜芯电源线安装
	米
	230
	20
	4600
	3*4mm²

	40
	PVC20弯头安装
	个
	23
	13
	299
	

	41
	PVC25弯头安装
	个
	99
	13
	1287
	

	42
	PVC50弯头三通安装
	个
	110
	20
	2200
	

	43
	PVC20线管安装
	米
	110
	8.5
	935
	

	44
	PVC50线管安装
	米
	176
	40
	7040
	

	45
	PVC25线管安装
	米
	442
	8.5
	3757
	

	合计（含税9%）
	361470
	


项目内容

供方提供的辅材产品必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。
交货时间：供方需在接到《订货单》5个日历日内完成货物供应及安装调试。

售后服务要求：质保期一年；
价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出361470.00元；否则报价无效。
2）报价包括运费、辅材费、安装费、现场搬运费、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（9%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式：

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及验收合格报告后的20个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2025年11月7日（周五）17:00（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年11月7日（周五）17:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价供应商或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价供应商不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年11月7日

报价单（参考）

报价供应商名称：                              项目编号∶                                  

货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价单价
	总价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                  报价供应商盖章

1

