
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2025-ZYXJ0367子帆心理设备进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	产品名称
	功能参数
	单位限价（元/套）
	数量
	小计限价（元）

	1
	子帆自主平衡身心放松反馈系统（便携版一拖十）V8.0
	自主平衡身心放松反馈系统软件1套（含服务端1个，自主平衡放松反馈端10个），平板电脑10台，身心平衡采集设备10个，行军便携箱10个

服务端

连接管理：服务端支持放松反馈端连接，并进行连接管理接收数据。（提供截图或照片等证明材料）
人员管理：服务端支持对各放松反馈端进行统一人员查看。

数据查看：各放松反馈端身心放松数据可在服务端统一查看。

报告查看：可统一查看管理身心放松报告。

支持连接：服务端可支持多个放松反馈端连接。

自主平衡放松反馈端

客户端连接删除：服务端提供客户端连接删除功能，可对无效客户端连接进行删除，并断开客户端。
传统自主平衡音乐放松功能：使用预置或咨询师自己添加的自主平衡音乐放松方案对放松对象进行音乐放松。放松方案可同时包括音频和视频。
预置自主平衡放松方案：系统除了预置有音乐放松方案以外，咨询师可灵活的添加新的放松方案以及音乐文件，包括缓解抑郁、焦虑、疲劳，改善睡眠等40种以上放松方案。

自主管理方案：可根据需要设置、添加音乐文件和自主平衡放松方案。

结合暗示放松：有暗示放松的引导语可进行语言形式的暗示引导，也可以用非语言手段结合音乐放松方案。结合松弛放松：有松弛放松引导语可进行松弛放松，降低交感神经活动，促进副交感神经活动，改善身心紧张状况。

自主平衡放松效果评估：可通过生理指标、心情指数、心理学量表全方位评估放松效果。

自主平衡放松报告管理功能：放松结束后自动出报告，报告可以导出为WORD，PDF，HTML格式。

心率生物反馈：可实时采集心率数据，输出心率波形图、心率计数曲线，动态显示放松对象的情绪变化，帮助放松对象缓解紧张情绪、降低心理压力、恢复心身健康。

脑电生物反馈：可实时采集脑电波信号，输出脑电波，并根据脑电波分析“放松度”和“注意力”数据，动态显示放松对象的心理状态，帮助放松对象消除焦虑紧张情绪、降低心理压力、恢复身心健康。

脑电设备可采集脑电，血氧，心率等信息。

脑电波采集可输出δ（0.5－4Hz）、θ（4－8Hz）、α（8－12Hz）、low β（12－22Hz），high β（22－32Hz）脑电波数据；

脑电波采集输出量化的“正念指数”脑波数据；（提供截图或照片等证明材料）
脑电波采集输出量化的“平静指数”脑波数据；

脑电波采集输出量化的“觉察指数”脑波数据；（提供截图或照片等证明材料）
脑电波采集输出量化的“困倦指数”脑波数据；（提供截图或照片等证明材料）
脑电波采集可对目前睡眠清醒情况进行分期，清醒，快速眼动，浅睡，深睡状态。（提供截图或照片等证明材料）
荷花脑电场景训练：提供多媒体荷花脑电场景训练。

牡丹花脑电场景训练：提供多媒体牡丹花脑电场景训练。

兰花脑电场景训练：提供多媒体兰花脑电场景训练。

心率变异性分析：心率反馈时分析多项心率变异性的时域和频域信息，包括SDNN、rMSSD、SDANN、pNN50、LF/HF。
组合生物反馈：可同时采集一个放松对象的脑电波数据和心率数据，可根据脑电波数据智能分配方案。
2D场景反馈：须有荷花、牡丹花、兰花等2D脑电场景反馈；

3D脑波跑酷：须根据采集到的脑电数据，实时控制游戏人物跑酷速度及场景；（提供截图或照片等证明材料）
3D发光水晶：须根据采集到的脑电数据，实时控制水晶发光的亮度；

3D天空漫游：须根据采集到的脑电数据，实时控制飞行的速度；

3D脑波赛车：须根据采集到的脑电数据，实时控制赛车的速度；（提供截图或照片等证明材料）
有自主平衡身心反馈系统著作权证书和测试报告。


	90000
	1
	90000

	2
	子帆音乐放松反馈系统（个体减压太空舱版）V6.0
	配置：音乐放松反馈系统（个体减压太空舱版）软件1套（含服务端1个，放松端1个），电脑1台，操作台1台，脑波心率信号采集器1套，减压太空舱设备1台。
技术参数：
1)版本：cs架构，网络版，本次采购为1个服务端，1个反馈放松端。
2)系统操作系统：支持32、64位操作系统，支持Win10，向下兼容至Win XP。
3)服务端1个。
4)登录功能：提供管理员登录功能，管理员具有管理人员及查看数据的权限。
5)预置放松方案：包括缓解抑郁、焦虑、疲劳，改善睡眠等40种以上放松方案。
6)自主管理方案：可根据需要设置、添加音乐文件和放松方案。
7)★连接功能：支持客户端连接，服务端可显示连接客户端连接信息，连接端口的ip地址等。
8)★断开连接功能：支持手动断开无效客户端连接。
9)反馈放松端1个，配套设备一套。
10)结合暗示放松：有暗示放松的引导语可进行语言形式的暗示引导，也可以用非语言手段结合音乐放松方案。
11)结合松弛放松：有松弛放松引导语可进行松弛放松，降低交感神经活动，促进副交感神经活动，改善身心紧张状况。
12)放松效果评估：可通过生理指标、心情指数、心理学量表全方位评估放松效果。
13)放松报告：放松结束后自动出报告，报告可以导出为WORD，PDF，HTML格式。
14)心率生物反馈：可实时采集心率数据，输出心率波形图、心率计数曲线，动态显示放松对象的情绪变化，帮助放松对象缓解紧张情绪、降低心理压力、恢复心身健康。
15)★脑电生物反馈：可实时采集脑电波信号，输出脑电波，并根据脑电波分析“放松度”和“注意力”数据，动态显示放松对象的心理状态，帮助放松对象消除焦虑紧张情绪、降低心理压力、恢复身心健康。
16)★心率变异性分析：心率反馈时分析多项心率变异性的时域和频域信息，包括SDNN、rMSSD、SDANN、pNN50、LF/HF，并打印在报告中。
17)智能分配方案：根据δ（0.1－3Hz）、θ（4－7Hz）、α（8－12Hz）、β（12－30Hz）等脑波数据信号，分析放松对象心理状态，并智能给出音乐放松方案。
18)★组合生物反馈：可同时采集一个放松对象的脑电波数据和心率数据，可根据脑电波数据智能分配方案。
19)2D场景反馈：须有荷花、牡丹花、兰花等2D脑电场景反馈；
20)3D脑波跑酷：须根据采集到的脑电数据，实时控制游戏人物跑酷速度及场景； 

21)▲3D发光水晶：须根据采集到的脑电数据，实时控制水晶发光的亮度；
22)▲3D天空漫游：须根据采集到的脑电数据，实时控制飞行的速度；
23)3D脑波赛车：须根据采集到的脑电数据，实时控制赛车的速度； 

24)★豪华减压太空舱1台；
25)豪华减压太空舱额定电压AC 220V 50HZ，额定功率≤200w

26)外形尺寸：不小于150cm*70cm*115cm；
27)4D机芯，全芯升级，尺寸加大，舒缓范围更广；
28)双SL型加长导轨，贴合人体曲线，从颈部覆盖至大腿下方，带来全心身的放松；
29)AI语音声控：释放双手，尽情舒缓放松；
30)宽屏手控器+扶手中控仿超跑快捷按键：AI大屏智能触控，操作简单便捷，更适合使用；
31)头部遮光罩：遮光+降噪，沉浸式体验，放松入眠感；
32)体型检测：开机自动体型检测，满足不同的人群使用，更贴合人体曲线；
33)腰部小腿热敷：配合艾草暖心热敷，安全驱寒；
34)健康检测：检测心率，血氧，收缩压，舒张压；
35)一键迁移:创新型前移设计，节省空间；
36)手机无线充电功能；
37)足底揉捏推拿，享受轻松舒缓；
38)脑电设备1套。
39)脑电设备可采集脑电，血氧，心率等信息。

40)脑电波采集可输出δ（0.5－4Hz）、θ（4－8Hz）、α（8－12Hz）、low β（12－22Hz），high β（22－32Hz）脑电波数据；

41)脑电波采集输出量化的“正念指数”脑波数据；（提供截图或照片等证明材料）
42)脑电波采集输出量化的“平静指数”脑波数据；

43)脑电波采集输出量化的“觉察指数”脑波数据；（提供截图或照片等证明材料）
44)脑电波采集输出量化的“困倦指数”脑波数据；（提供截图或照片等证明材料）
45)脑电波采集可对目前睡眠清醒情况进行分期，清醒，快速眼动，浅睡，深睡状态。（提供截图或照片等证明材料）
46)操作台：金属材质、尺寸不低于76cm×42cm×40cm、内置走线通道 ，中板可调节，静音万向轮，不锈钢拉手，1台
47)提供生产厂家的音乐放松反馈软件的著作权复印件。
提供生产厂家的音乐放松反馈软件的检测报告复印件，检测报告须体现客户端与服务器端。
	20000
	7
	140000

	合计
	230000


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的维保设备必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、交货时间：接到《订货单》后20个工作日内。

3、售后服务要求：上门保修一年
4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出23万元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、上述数量为预估数量，且非一次性购买，采购人对数量不保底、不设上限，具体以采购订单为准。
6、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年1月5日（周一）17点  （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年1月5日（周一）17点 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为叁个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年12月30日

报价单（参考）
报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                  报价人盖章
1

