自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0057防入侵告警改造货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

项目内容

	合同包号
	产品名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	单价限价（元）
	小计（元）

	1-1
	报警控制主机

键盘一体机
	海康威视 DS-RA08-C/K2
	台
	59
	683
	40297

	1-2
	复合智能探测器
	海康威视 DS-PDD12-EG2
	个
	105
	235
	24675

	1-3
	声光警号
	海康威视 DS-RS1-R
	个
	44
	68
	2992

	1-4
	应急后备电池
	国产 DC12V7AH/含电池箱
	个
	24
	129
	3096

	1-5
	网络接警机
	海康威视 DS-RCM1-IP
	台
	7
	6670
	46690

	1-6
	网络接警机

专用键盘
	海康威视 DS-RK1-CM
	台
	7
	567
	3969

	1-7
	24口交换机
	神州数码DCN ES1226P
	台
	10
	562
	5620

	1-8
	8口交换机
	神州数码DCN ES1208
	台
	22
	115
	2530

	1-9
	光模块
	神州数码DCN SFP-SX-L
	个
	14
	166
	2324

	1-10
	光纤跳线
	国产LC-LC 3米
	条
	14
	80
	1120

	1-11
	网络线缆
	普天汉飞 超五类 4对8芯
	米
	15860
	2.2
	34892

	1-12
	PVC线管
	国产 20线管/线槽 24*14mm
	米
	15860
	2.3
	36478

	1-13
	延长保修服务
	包含本次项目所有硬件产品和系统化服务的保修及服务延长至三年（含智能安防运营管理软件）
	项
	1
	34950
	34950

	
	
	
	
	
	合计
	239,633


*注：以上产品需要整体报价,不接受负偏离。主要技术参数详见附件一；1-1至1-3、1-5至1-6、1-7至1-9、1-11项均需要提供原厂针对此项目售后服务承诺函，供货时提供原件；
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后20个工作日交付最终用户指定地点并安装完毕（最终用户由万翔指定）。
3、售后服务要求：3年7x24全天候免费服务、4小时上门服务。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出239,633.00元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；
*3、1-1至1-3、1-5至1-6、1-7至1-9、1-11项原厂售后服务承诺函（须加盖单位公章），交货时提供原件。
二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2025年04月02日（周三）11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年04月02日（周三）11:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年03月31日

报价单（参考）

	合同包
	货物名称规格
	主要技术参数
	数量
	单价(现场交货价)
	小计
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币
报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                  投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章

附件一：

主要技术参数

	序号
	名称
	品牌型号
	产品规格
	单位
	数量

	1-1
	报警控制主机

键盘一体机
	海康威视

DS-RA08-C/K2
	 8个板载有线防区，1路继电器输出（最高可扩展至8路）

一体式设计，自集成LCD 键盘

支持通过网络、电话线传输报警数据

支持8000条报警事件记录、2000条操作事件记录、1500条用户管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志

支持2组独立的以太网接警中心，2组独立的电话接警中心，灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略

支持定时布撤防（日常计划、优先计划）

支持Contact ID protocol，支持话机复用

支持1个安装员用户、1个主用户、15个操作用户

支持16个远程管理用户，6个远程数据通道

支持警号输出、键盘电源防反接和过流保护

支持远程升级,远程导入导出配置参数

支持硬件复位防区

8路

子系统

支持8个独立子系统，1个公共子系统

防拆

支持主机防拆报警，支持探测器防拆报警

提供厂家售后服务承诺函
	台
	59

	1-2
	复合智能探测器
	海康威视

DS-PDD12-EG2
	红外微波双鉴

12m / 85.9° 全范围PIR辅以24GHz微波探测

10m内10Kg 防宠

支持自动灵敏度和数字温度补偿

光学密封，下视窗保护

9 - 16 V宽电压和防反接保护

顶装/墙装/万向支架支持

CCC认证报警输出等

提供厂家售后服务承诺函
	个
	105

	1-3
	声光警号
	海康威视

DS-RS1-R
	报警音量: 105dB at 30cm

防护等级：IP54，室外防水

内置水平仪，便于辅助安装

支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换

提供厂家售后服务承诺函
	个
	44

	1-4
	应急后备电池
	国产
	DC12V7AH/含电池箱
	个
	24

	1-5
	网络接警机
	海康威视

DS-RCM1-IP
	• DS-RCM系列是海康威视发布的新一代基于Linux系统开发的入侵报警系统主机产品，可广泛应用于智慧楼宇建筑场景，文教卫、司法建筑群场景，智慧小区改建赋能场景，报警运营中心等场景。

• 支持499个在线IP设备接入，包括全系列报警主机设备（总线主机、分线主机、混合主机、无线主机、视频主机）和网络模块接入，支持12万路防区管理，12万路报警输出管理

• 内嵌数据库，支持20万条事件（可含事件短视频）本机存储及记录导出备份，支持外接硬盘扩容（板载SATA接口）

• 支持前面板设备状态灯指示，包括系统状态、硬盘状态、网络接警状态、平台通信状态，报告上报状态

• 支持WEB接警控制服务，远程设备状态获取，布防、撤防、消警、旁路，警号&继电器控制等

• 基于Linux系统开发,支持2个独立的千兆网口，8G本机存储，可扩展2T硬盘存储

• 支持标准685输出，满足所有报警中心软件支持

• 支持网络设备在线/掉线检测和在线管理

• 支持配置文件备份，支持导入和导出功能

• 支持报警CID事件自定义

提供厂家售后服务承诺函
	台
	7

	1-6
	网络接警机

专用键盘
	海康威视

DS-RK1-CM
	• 网络接警机系列专用键盘

• 支持防区名称自定义

• 支持80x25mm大屏显示

• 支持背壳双面防拆

• 支持上下翻页查看事件信息

提供厂家售后服务承诺函
	台
	7

	1-7
	24口交换机
	神州数码DCN

ES1226P
	非网管19寸铁壳交换机，24个10/100/1000M电口+2个千兆SFP光口，交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps 

提供厂家售后服务承诺函
	台
	10

	1-8
	8口交换机
	神州数码DCN

ES1208
	非网管交换机，8个10/100/1000M电口，交换容量16Gbps ，包转发率 11.9Mpps

提供厂家售后服务承诺函
	台
	22

	1-9
	光模块
	神州数码DCN

SFP-SX-L
	1000Base-SX SFP接口卡模块-多模（850nm,MMF,550m），LC接口

提供厂家售后服务承诺函
	个
	14

	1-10
	光纤跳线
	国产
	光纤跳线铠装LC-LC双工低烟无卤环保光纤线   3米
	条
	14

	1-11
	网络线缆
	普天汉飞
	超五类，4对8芯。提供厂家售后服务承诺函
	米
	15860

	1-12
	PVC线管
	国产
	20线管/线槽24*14mm
	米
	15860

	1-13
	延长保修服务
	/
	包含本次项目所有硬件产品的保修及服务和系统化服务保修服务延长至三年服务。（含智能安防运营管理软件）
	项
	1


