自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0059机房环境监控系统货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

项目内容

	合同包号
	货物名称
	规格与型号
	参数
	数量
	单位
	单价限价（元）
	小计（元）

	1-1
	机房环境监控主机
	尚为IMS-900
	工业级低功耗设计，典型功耗5W，无需辅助散热设备;
硬件级写保护，防木马、病毒，保证数据正确性；
1个10/100M Base-T 协议自适应网卡，可连接ADSL或网络交换、路由设备；
高精度实时时钟及网络时钟同步，采集时间更精准；
1个RS-232/RS-485接口， 标准RJ45接口方式，用于采集智能设备；
1个RS-485接口，标准RJ45接口方式，用于接入1个温湿度传感器或1个空调控制器；
1个DI接口，标准RJ45接口方式，用于接入1个开关量传感器；
1个DO接口，直流12V输出；
1个复位按钮功能，可以恢复系统到出厂状态；
电源适配器：抗雷击，抗干扰，防浪涌，可接受AC 100～240 V电压输入，恒压输出DC 12V；
LED指示灯：PWR-电源指示、RUN-工作状态指示；
工作环境温度：-10℃～+60℃；
储存温度：-40℃～+85℃；                            

模块尺寸(mm)：150×80×36
	1
	台
	9360.00 
	9360.00 

	1-2
	综合监控管理平台
	尚为Emview5.0
	B/S架构；实时数据监测、电子地图功能（支持拖拽方式）；   历史数据小时统计、日统计、月统计、年统计；  历史数据查询、导出、历史曲线查询；                          多点历史数据曲线分析；  站点离线数据查询；

告警饼图统计、柱状图统计；   

定时巡检功能、定时通知功能；

站点访问权限功能；短信访问权限；

更丰富的报表统计功能；
	1 
	套
	1440.00 
	1440.00 

	1-3
	温湿度传感器
	尚为SW-EMS-0121N
	温度测量范围：-10~70℃
湿度测量范围：0~100%RH
温度测量误差：±0.5℃（25℃）
湿度测量误差：±5%（25℃）
供电电源：12VDC
尺    寸：80 x 80 x 30mm
通信接口：RS-485
安装方式：壁挂安装或吸顶安装
	1
	套
	792.00 
	792.00 

	1-4
	水浸传感器
	尚为SW-EMS-0100W
	检测线缆：ASC-2100二芯正螺纹检测线缆
检测线缆长度：最大可接线缆长度为500米
灵敏度：2mm-100mm可调（自来水）
响应时间：小于1秒            
供电电源：12VDC
通讯接口：继电器输出（常开常闭） 
安装方式：导轨安装
	1
	台
	576.00 
	576.00 

	1-5
	水浸感应线(10米)
	尚为SW-EMS-0101W
	配10米水浸绳
	1
	条
	691.20 
	691.20 

	1-6
	声光报警器
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


尚为SW-EMS-0010
	配件
	1
	套
	144.00 
	144.00 

	1-7
	指纹刷卡一体机
	
海康威视DS-K1T301AMF
	1.读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别；
2.存储容量：电容式指纹模块，5000枚指纹，10万张卡，10万个密码，30万记录存储；
3.通信方式：有线网络，WiFi；
输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2；
4.输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1；
5.工作电压：DC 12V；
6.工作电流：1A(max)；
7.使用环境：室内使用，不防水；
8.设备尺寸：137*142*35mm；
9.设备重量：400g
注：不含电源，需单独配置
	1
	个
	2592.00 
	2592.00 

	1-8
	单联磁力锁
	尚为SW-EMS-3105ZK
	输入电压：DC12V；
工作电流：450mA ；
抗拉力：230kg；
重量：1.89kg；
尺寸：250*47*26mm
锁状态信号NO/NC输出、LED指示；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；
	1
	个
	432.00 
	432.00 

	1-9
	磁力锁ZL型支架
	SW-EMS-3110ZK
	配件
	1
	个
	158.40 
	158.40 

	1-10
	IC厚卡
	SW-EMS-3101ZK
	配件
	10
	张
	9.60 
	96.00 

	1-11
	开门按钮
	SW-EMS-3113ZK
	配件
	1
	个
	28.80 
	28.80 

	1-12
	门禁专用电源
	ZB-P200(5A)
	输出电压：12VDC （11－14V可微调）； 额定电流：5A
	1
	个
	376.60 
	376.60 

	1-13
	技术服务费
	安装调试费
	含线材门禁安装布线调试
	1
	项
	9600.00 
	9600.00 

	1-14
	等保测评服务费
	/
	1.等保咨询服务
1.1等级保护差距分析：完成定级备案工作后，对信息系统执行一次完整的等级保护差距分析服务，按照等级保护基本要求和等级保护测评准则实施自我预测评工作，并根据测评结果弥补缺漏，为申请测评做准备。
1.2等级保护规划与整改方案设计：经过差距分析后，给出专家级的等保规划整改建议方，协助采购人制定纲领性的安全策略文件，包括确定安全方针，制定安全策略，以便结合等级保护基本要求和安全保护特殊要求，构建机构信息系统的安全技术体系结构和安全管理体系结构。
1.3等级保护整改实施与安全加固：在整改方案确定之后。协助采购人依据整改建议对信息系统实施安全加固，等级保护安全加固包括应用信息系统相关的网络结构化设计，网络设备安全防护加固，服务器主机安全加固，数据库系统安全加固，中间件系统安全加固，应用服务漏洞检测与加固服务等多方面的加固内容。
1.4等级保护管理体系建设：咨询顾问将根据等级保护安全管理的基本要求，为信息系统建立起信息安全策略、方针、各项安全管理制度、安全操作规范以及各类操作记录文档体系，使信息化管理能够在等级保护要求的管理体系下长期稳定运行。
1.5等级保护测评辅助：代理采购人向国家等保测评机构申请测评，根据测评要求，协助补充和准备测评所需的文档资料，如机房安全管理制度及相关记录、安全职责书说明、安全漏洞检测和系统升级管理制度及相关记录、权限管理制度及相关记录、备份制度及相关记录、防病毒管理制度和记录、第三方人员管理制度、安全事件报告制度、应急管理制度和应用预案等，确保符合国家等级保护测评需要。
2.安全测评内容
2.1安全等级测评：依照GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》和《行业网络安全等级保护基本要求》对被测系统进行等级保护测评，确定不同等级业务系统当前安全防护现状，以及与国家和行业等级保护要求间的差距；分析其所面临的威胁及其存在的脆弱性，提出有针对性的抵御威胁的防护策略和整改措施，为防范和化解信息安全风险，将风险控制在可接受的水平，最大限度地防止由于信息系统安全事件引发安全事故，全面提高信息系统安全防护水平提供科学依据。
2.2等级测评将覆盖安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度等方面的内容，内容包括但不限于以下内容：
2.2.1总体要求测评：包括总体技术要求、总体管理要求；
2.2.2安全技术测评：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等五个方面的安全测评；
2.2.3安全管理测评：安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理等五个方面的安全控制测评；
2.2.4测评通过后最终出具：对应系统的《信息安全等级保护测评报告》。
3.提供的技术服务成果及要求
3.1技术服务的方式：现场测评、数据分析。
3.2技术服务对象：采购人申请测评的信息系统，如所申请系统的相关信息与实际环境不相符合，以信息系统实际运行环境为准。
3.3技术服务成果：完成等保备案工作（含定级）并取得公安部门的等保备案证明，取得并提交备案系统所在省等级保护测评机构出具的不低于量“中”的安全等级测评报告。
3.4技术服务质量要求
★3.4.1供应商或委托的测评机构须具有公安部第三研究所颁发的网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证证书，需提供相关证明材料；
3.4.2为保证服务质量，供应商或委托的测评机构拟投入本项目中的测评人员中至少需要有1名高级等级测评师及4名中级等级测评师，需提供相关证明材料；
3.4.3为保证服务质量，供应商或委托的测评机构拟投入本项目中的测评人员至少有1名等级测评师获得过系统备案地所在省份“网络安全等级保护专家委员会”成员，需提供人员聘书复印件及响应截止时间前六个月中任意一个月的社保缴交证明(不含响应截止当月)。
3.4.4供应商或委托的测评机构在采购人现场测评时，应遵守采购人的工作纪律，不破坏采购人的工作设备和软、硬件设施。
3.4.5供应商或委托的测评机构在采购人现场测评时，应与采购人项目负责人充分沟通，如在运用相关工具或开展相关测评工作前，应事先做好风险评估和回退机制，做好安全防范措施，确保在测评工作开展过程中不影响系统的正常运行。
3.4.6供应商或委托的测评机构需积极配合采购人、采购人的第三方安全服务商以及对应系统开发商完成测评整改工作。
3.4.7为保证测评过程系统运行安全，供应商或委托的测评机构应有公安网络安全应急技术处理能力，且连续五年具有备案所在地内市级或市级以上网安或网信的技术支撑单位，需提供相关证明材料。
3.4.8供应商或委托的测评机构近三年内未受到相关监管部门违规处罚、通报暂停、勒令整改、撤销服务证书等情况，提供声明函并加盖公章（格式自拟）。
	1
	项
	49950.00 
	49950.00 

	
	
	
	
	
	
	合计：
	76,237.00 


*注：以上产品需要整体报价,不接受负偏离。
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后10个工作日交付最终用户指定地点并安装完毕（最终用户由万翔指定）。
3、售后服务要求：二年7x24全天候免费服务、4小时上门服务。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出76,237.00元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；
*3、售后服务承诺函（须加盖单位公章）。

    *4、报价单位或委托的测评机构须具有公安部第三研究所颁发的网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证证书（原件备查）。
二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2025年04月02日（周三）11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年04月02日（周三）11:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年03月31日

报价单（参考）

	合同包
	货物名称规格
	主要技术参数
	数量
	单价(现场交货价)
	小计
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币
报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                  投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章

附件一：

主要技术参数

	序号
	名称
	品牌型号
	产品规格
	单位
	数量

	1-1
	报警控制主机
键盘一体机
	海康威视
DS-RA08-C/K2
	 8个板载有线防区，1路继电器输出（最高可扩展至8路）
一体式设计，自集成LCD 键盘
支持通过网络、电话线传输报警数据
支持8000条报警事件记录、2000条操作事件记录、1500条用户管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志
支持2组独立的以太网接警中心，2组独立的电话接警中心，灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略
支持定时布撤防（日常计划、优先计划）
支持Contact ID protocol，支持话机复用
支持1个安装员用户、1个主用户、15个操作用户
支持16个远程管理用户，6个远程数据通道
支持警号输出、键盘电源防反接和过流保护
支持远程升级,远程导入导出配置参数
支持硬件复位防区
8路
子系统
支持8个独立子系统，1个公共子系统
防拆
支持主机防拆报警，支持探测器防拆报警
提供厂家售后服务承诺函
	台
	59

	1-2
	复合智能探测器
	海康威视
DS-PDD12-EG2
	红外微波双鉴
12m / 85.9° 全范围PIR辅以24GHz微波探测
10m内10Kg 防宠
支持自动灵敏度和数字温度补偿
光学密封，下视窗保护
9 - 16 V宽电压和防反接保护
顶装/墙装/万向支架支持
CCC认证报警输出等
提供厂家售后服务承诺函
	个
	105

	1-3
	声光警号
	海康威视
DS-RS1-R
	报警音量: 105dB at 30cm
防护等级：IP54，室外防水
内置水平仪，便于辅助安装
支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换
提供厂家售后服务承诺函
	个
	44

	1-4
	应急后备电池
	国产
	DC12V7AH/含电池箱
	个
	24

	1-5
	网络接警机
	海康威视
DS-RCM1-IP
	• DS-RCM系列是海康威视发布的新一代基于Linux系统开发的入侵报警系统主机产品，可广泛应用于智慧楼宇建筑场景，文教卫、司法建筑群场景，智慧小区改建赋能场景，报警运营中心等场景。
• 支持499个在线IP设备接入，包括全系列报警主机设备（总线主机、分线主机、混合主机、无线主机、视频主机）和网络模块接入，支持12万路防区管理，12万路报警输出管理
• 内嵌数据库，支持20万条事件（可含事件短视频）本机存储及记录导出备份，支持外接硬盘扩容（板载SATA接口）
• 支持前面板设备状态灯指示，包括系统状态、硬盘状态、网络接警状态、平台通信状态，报告上报状态
• 支持WEB接警控制服务，远程设备状态获取，布防、撤防、消警、旁路，警号&继电器控制等
• 基于Linux系统开发,支持2个独立的千兆网口，8G本机存储，可扩展2T硬盘存储
• 支持标准685输出，满足所有报警中心软件支持
• 支持网络设备在线/掉线检测和在线管理
• 支持配置文件备份，支持导入和导出功能
• 支持报警CID事件自定义
提供厂家售后服务承诺函
	台
	7

	1-6
	网络接警机
专用键盘
	海康威视
DS-RK1-CM
	• 网络接警机系列专用键盘
• 支持防区名称自定义
• 支持80x25mm大屏显示
• 支持背壳双面防拆
• 支持上下翻页查看事件信息
提供厂家售后服务承诺函
	台
	7

	1-7
	24口交换机
	神州数码DCN
ES1226P
	非网管19寸铁壳交换机，24个10/100/1000M电口+2个千兆SFP光口，交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps 
提供厂家售后服务承诺函
	台
	10

	1-8
	8口交换机
	神州数码DCN
ES1208
	非网管交换机，8个10/100/1000M电口，交换容量16Gbps ，包转发率 11.9Mpps
提供厂家售后服务承诺函
	台
	22

	1-9
	光模块
	神州数码DCN
SFP-SX-L
	1000Base-SX SFP接口卡模块-多模（850nm,MMF,550m），LC接口
提供厂家售后服务承诺函
	个
	14

	1-10
	光纤跳线
	国产
	光纤跳线铠装LC-LC双工低烟无卤环保光纤线   3米
	条
	14

	1-11
	网络线缆
	普天汉飞
	超五类，4对8芯。提供厂家售后服务承诺函
	米
	15860

	1-12
	PVC线管
	国产
	20线管/线槽24*14mm
	米
	15860

	1-13
	延长保修服务
	/
	包含本次项目所有硬件产品的保修及服务和系统化服务保修服务延长至三年服务。（含智能安防运营管理软件）
	项
	1


