自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0073监控改造货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

- 项目内容

| 合同包号 | 货物名称 | 规格与型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 大华400万半球摄像机 | DH-IPC-HDW4443T-A-0360B | 1、传感器类型：1/3英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2560×1440； 4、最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：50m（红外）； 6、镜头类型：定焦； 7、视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 8、智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 9、宽动态：支持； 10、内置MIC：支持； 11、报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 12、接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181;大华云联； 13、供电方式：DC12V/PoE(802.3af)； 14、防护等级：IP67 | 19 | 台 | 215 | 4085 |
| 1-2 | 大华400万筒型摄像机 | DH-IPC-HFW2433M-I2 | 1、传感器类型：1/3英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2560×1440； 4、最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：50m（红外）； 6、镜头类型：定焦； 7、视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 8、智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 9、宽动态：支持； 10、内置MIC：支持； 11、报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 12、接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181;大华云联； 13、供电方式：DC12V/PoE(802.3af)； 14、防护等级：IP67 | 18 | 台 | 215 | 3870 |
| 1-3 | 摄像机支架 | DH-PFB120WS | 尺寸为204.0*58.0*80.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为0.38kg 支持最大承重1.0kg 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围 适用M型/K型/B型/D型/F型枪机型 | 18 | 个 | 16 | 288 |
| 1-4 | IPCOM24口POE交换机 | G1128P-24-250W | 24口千兆电口+2个千兆光口，24个千兆电口支持POE/POE+供电，网管型交换机（*需要提供原厂售后服务承诺函） | 2 | 台 | 1450 | 2900 |
| 1-5 | IPCOM24口交换机 | G2226F | 24个10/100/1000M电口，4个SFP光口，三层网管交换机（*需要提供原厂售后服务承诺函） | 1 | 台 | 1350 | 1350 |
| 1-6 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 4 | 个 | 180 | 720 |
| 1-7 | 大华64路硬盘录像机 | DH-NVR5864-4KS3/I | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 接入路数：64路； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。； 分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 解码能力：不开智能：2路32M@20fps; 2路24M@20fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30fps开智能：1路 32 MP@20fps; 1路 24 MP@20fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30fps； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36/64辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：2路，RCA接口； HDMI接口：2个； VGA接口：2个； 人脸检测前智能性能（路数）：16路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：16路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒； 结构化前智能性能（路数）：8路 | 1 | 台 | 3050 | 3050 |
| 1-8 | 3.5寸监控级硬盘 | ST8000VX004 | 8000G/7200RPM/256M/6Gb/SATA3.0 | 4 | 块 | 1000 | 4000 |
| 1-9 | 43寸监视器 | 43寸监视器 | 面板尺寸：43英寸 背光类型：Direct LED 屏幕比例：16:9 亮度：350cd/m² 静态对比度：1000:1 支持的分辨率：1920×1080 刷新率：60Hz 响应时间：9ms 色彩范围：16.7M 可视角度：水平 178°，垂直 178° 信号输入标配：VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒体×1 内置扬声器：2×8W 供电方式：100–240VAC，50/60Hz 功耗：75W 控制方式：按键控制、红外遥控 工作温度：0℃～+40℃ 工作湿度：10%～85%RH（无凝结） 产品尺寸：968.7mm×564.7mm×72.9mm 包装盒尺寸：1080mm×652mm×119mm 净重：6.91kg 毛重：9.0kg 壁挂孔位：400mm×200mm 安装方式：底座、壁挂 附件：HDMI线、电源线、底座、遥控器 选配：壁挂 | 1 | 台 | 1100 | 1100 |
| 1-10 | 普天高通超五类非屏蔽双绞线 | 超五类非屏蔽双绞线 | 超五类非屏蔽双绞线 | 3000 | 米 | 2.5 | 7500 |
| 1-11 | 普天高通电源线 | RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | 400 | 米 | 6.5 | 2600 |
| 1-12 | 普天高通6芯室外铠装光缆 | 6芯室外铠装光缆 | 6芯 | 1000 | 米 | 2 | 2000 |
| 1-13 | 6口光纤盒 | 6口 | 6口光纤盒 | 2 | 个 | 75 | 150 |
| 1-14 | 12口光纤盒 | 12口 | 12口光纤盒 | 1 | 个 | 100 | 100 |
| 1-15 | 耦合器 | FC | 耦合器 | 24 | 个 | 4 | 96 |
| 1-16 | 尾纤 | FC | 尾纤 | 24 | 蕊 | 6 | 144 |
| 1-17 | 光纤跳线 | FGT-LCLC-M3M | LC-LC千兆光纤跳线,≥3米 | 4 | 对 | 32 | 128 |
| 1-18 | 机柜 | 6U | 550mm*400mm*300mm(宽×深×高) | 2 | 台 | 400 | 800 |
| 1-19 | PDU | 10A | 10A输入,≥8位10A多用孔输出 | 2 | 个 | 260 | 520 |
| 1-20 | 理线架 | 理线架 | 24口理线架机架式铁质 带盖板遮避式 | 2 | 个 | 50 | 100 |
| 1-21 | 技术服务费 |  | 含安装调试、所需管材、辅材、旧摄像头拆除、光纤熔接、挖沟等费用 | 1 | 项 | 28832 | 28832 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 64333 |

- *注：以上产品需要整体报价,不接受负偏离。

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后7个工作日交付最终用户指定地点并安装完毕（最终用户由万翔指定）。

3、*售后服务要求：项目整体一年7x24全天候免费服务、4小时上门服务（其中1-1至1-7产品保修二年、1-8保修三年，其余一年保修）。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出64,333.00元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；

*3、1-4和1-5提供原厂售后服务承诺函（须加盖单位公章）。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2025年04月11日（周五）11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年04月11日（周五）11:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年04月09日

报价单（参考）

| 报价人名称： 项目编号∶ 货币单位：人民币 合同包 | 货物名称规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单价(现场交货价) | 小计 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章