自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0158监控改造货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

- 项目内容

| 合同包号 | 货物名称 | 规格与型号 | 参数 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 400万全彩网络摄像机 | DH-IPC-HFW1433M-A-IL2 | 支持智能动检（人形）采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高最大可输出400万（2560*1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离60米，暖光监控距离30米支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境内置1个MIC 支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装支持IP67防护等级 （*需要提供原厂售后服务承诺函） | 大华 | 26 | 台 | 215.00 | 5590.00 |
| 1-2 | 400万全彩网络摄像机 | DH-IPC-HFW1433M-A-IL3 | 支持智能动检（人形） 采用高性能400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离60米，暖光监控距离30米 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置1个MIC 支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 支持IP67防护等级 （*需要提供原厂售后服务承诺函） | 大华 | 61 | 台 | 215.00 | 13115.00 |
| 1-3 | 摄像机支架 | DH-PFB120W | 金属壁装支架 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 材质：铝合金 尺寸：70×97.1×173.4mm 重量：最大承受重量为2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° 产品重量：201g | 国产 | 87 | 个 | 16.00 | 1392.00 |
| 1-4 | 16口千兆汇聚交换机 | G2226F | 24口千兆核心交换机（*需要提供原厂售后服务承诺函） | IPCOM | 1 | 台 | 1350.00 | 1350.00 |
| 1-5 | POE千兆交换机16口 | G1128P-24-250W | 【24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口】（*需要提供原厂售后服务承诺函） | IPCOM | 6 | 台 | 1400.00 | 8400.00 |
| 1-6 | POE千兆交换机24口 | G1128P-24-250W | 【24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口】（*需要提供原厂售后服务承诺函） | IPCOM | 2 | 台 | 1400.00 | 2800.00 |
| 1-7 | 千兆光纤收发器 | FC300A/B | 千兆1光1电单纤SC 3KM | IPCOM | 10 | 个 | 165.00 | 1650.00 |
| 1-8 | 硬盘录像机 | DH-NVR5864-4KS3/I | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 （*需要提供原厂售后服务承诺函） | 大华 | 2 | 台 | 3050.00 | 6100.00 |
| 1-9 | 监控硬盘 | ST8000NM023B | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 支持3年有限质保服务 | 希捷 | 12 | 块 | 1000.00 | 12000.00 |
| 1-10 | 监视器 | 43寸 | 43寸 | 国产 | 1 | 台 | 1100.00 | 1100.00 |
| 1-11 | 高清切换器 | 2进1出 | 2进1出 | 国产 | 1 | 台 | 120.00 | 120.00 |
| 1-12 | 超五类非屏蔽双绞线 | 5EU | 超五类非屏蔽双绞线 | 普天高通 | 5200 | 米 | 2.00 | 10400.00 |
| 1-13 | 电源线 | RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | 普天高通 | 400 | 米 | 6.00 | 2400.00 |
| 1-14 | 12芯室外铠装光缆 | 12芯 | 12芯室外铠装光缆 | 国产 | 450 | 米 | 3.00 | 1350.00 |
| 1-15 | 12口光纤盒 | 12口 | 12口光纤盒 | 国产 | 5 | 个 | 100.00 | 500.00 |
| 1-16 | 72口光纤ODF | 72口 | 72口光纤ODF | 国产 | 1 | 台 | 1050.00 | 1050.00 |
| 1-17 | 耦合器 | FC | 耦合器 | 国产 | 120 | 个 | 4.00 | 480.00 |
| 1-18 | 尾纤 | FC | 尾纤 | 国产 | 120 | 蕊 | 6.00 | 720.00 |
| 1-19 | 千兆光纤跳线 | LCLC-M3M | LC-LC千兆光纤跳线,≥3米 | 国产 | 10 | 对 | 32.00 | 320.00 |
| 1-20 | 接入机柜 | 6U | 550mm*400mm*300mm(宽×深×高) | 国产 | 5 | 台 | 380.00 | 1900.00 |
| 1-21 | 网络机柜 | 42U | 600mm*600mm*2000mm(宽×深×高) | 国产 | 1 | 台 | 2100.00 | 2100.00 |
| 1-22 | 机柜PDU | 10A | 10A输入,≥8位10A多用孔输出 | 宏天诚 | 7 | 个 | 260.00 | 1820.00 |
| 1-23 | 理线架 | FGT-24P-LX | 24口理线架机架式铁质 带盖板遮避式 | FGT | 6 | 个 | 45.00 | 270.00 |
| 1-24 | 技术服务费 | 光纤熔接 | 定制 | 国产 | 120 | 芯 | 16.00 | 1920.00 |
|  |  | 桥架 | 100*50*1.0 | 国产 | 15 | 米 | 40.00 | 600.00 |
|  |  | 检修口 | 40*40 | 国产 | 4 | 个 | 120.00 | 480.00 |
|  |  | 管材 | 优质 | 国产 | 1 | 项 | 8300.00 | 8300.00 |
|  |  | 辅材 | 优质 | 国产 | 1 | 项 | 3200.00 | 3200.00 |
|  |  | 安装调试 | 安装调试 | 国产 | 1 | 项 | 22300.00 | 22300.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计： | 113,727 |

- *注：以上产品需要整体报价,不接受负偏离。

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后7个工作日交付最终用户指定地点并安装完毕（最终用户由万翔指定）。

3、*售后服务要求：项目整体一年7x24全天候免费服务、4小时上门服务（其中1-1至1-7产品保修二年、1-8至1-9保修三年，其余一年保修）。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出113,727.00元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；

*3、1-1、1-2、1-4、1-5、1-6、1-8提供原厂针对此项目售后服务承诺函（须加盖单位公章），原件备查。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2025年07月 24日（周四）11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年07月 24日（周四）11:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年07月21日

报价单（参考）

| 报价人名称： 项目编号∶ 货币单位：人民币 合同包 | 货物名称规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单价(现场交货价) | 小计 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章