自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0237 进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位限价（元/套） | 数量 | 小计限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启明星辰IFW-3000-128D工业防火墙 | 无风扇导轨型，网络吞吐量2Gbps，无风扇导轨型，支持宽温工作温度满足-40～70℃，10/100/1000M Base-TX网络接口4个，2个千兆COMBO口，支持两对BYPASS，485/422/232串口2个，凤凰端子形态，支持串行协议通信，支持工业协议深度解析和控制功能。提供原厂维保2年。 | 38,500 | 1台 | 38,500 |
| 2 | 启明星辰TSOC-SA1800D日志审计 | 1U标准机架式，双电源，6个千兆电口2个千兆光口，1个扩展槽位，2个USB接口，硬盘容量：32G minisata+4T SATA，默认支持30个审计对象授权，提供原厂维保2年。 | 92,190 | 1台 | 92,190 |
| 3 | 启明星辰ICS3000-CMA-M工业入侵检测 | 1U上架设备（1个RJ-个 Console口，6个10/100/1000 Base-T接口，2个USB口，2个千兆光接口插槽（不包含光模块），2个万兆光口插槽（不包含光模块），支持2个扩展插槽，冗电，混合流处理能力1Gbps,质保期两年 | 96,910 | 1台 | 96,910 |
| 4 | 奇安信C6100-SP50-QDFX-PA堡垒机 | 标准1U机箱，单电源；默认配置6个千兆电口，支持1个扩展板卡插槽，2TB企业级硬盘，1个Console口，2个USB口；支持最大图形并发25个，最大字符并发为100个；默认配置授权50个，最大可选授权100个；含两年标准维保服务。 | 80,000 | 1台 | 80,000 |
| 5 | H3C H3C UniServer R4900 G6服务器 | CPU：数量 1、主频 2.1GHz、物理核数8C; 内存：数量 2、类型 DDR5 RDIMM、频率5600MT/s、单个内存容量32GB; 硬盘：数量 1、类型 SSD-SATA、容量960GB; 4端口1GE电接口OCP3.0网卡SF400T-C201; 2 * 800W交流&240V高压直流电源(白金); 4 * G6 2U 8038风扇模块; 提供原厂维保2年 | 22,400 | 1台 | 22,400 |
| 6 | 奇安信天擎EDR防病毒 | 针对Windows服务器提供病毒防御功能，支持多引擎协同，可对病毒、木马、恶意软件等进行查杀，提供主动防御功能。支持主流Windows Server操作系统，含两年软件及规则库升级服务,4个点授权 | 33,000 | 1套 | 33,000 |
| 7 | 安航智控统一安管平台（厂站版） | 安航智控统一安管平台 Anhang Security Intelligent control V2.0（厂站版 single version） 简介： 提供厂站级系统及资产实时监控与管理、事件管理、网络（安全）设备及服务器监测，并附带合规性检查等。 详细说明： 厂站级统一安管平台支持对厂站资产和系统的统一管理、统一监测、统一预警、合规性管理，主要有以下3 大模块： 1. 合规管理模块： 专为厂站设计的系统风险评估及网络安全等级保护（等保）全流程管理平台，旨在帮助客户高效完成等保测评、整改、备案及持续合规工作。系统通过自动化任务调度、智能风险预警、文档一体化管理等功能，显著降低人工管理成本，确保等保工作规范、高效、可追溯。 2. 系统及资产模块： 通过业务识别、系统清单、系统组件及单元资产、监控预设指标手段整合系统监控信息，资产健康信息，全生命周期管理系统及资产状态。做到实时监测、实时预警。 3. 事件管理模块：构建一个高效自动化审计和运维管理系统，含：事件日志、告警管理与运维报告等功能。提供2年技术服务。 交付内容： 光盘、操作手册、运维手册 | 67,000 | 1套 | 67,000 |
| 8 | 安全服务 | 全站配套的安全服务等 | 20,000 | 1项 | 20,000 |
| 9 | 等保测评服务 | 1、信息等级测评服务 依照GB/T22239-2019《信息安全技术信息安全等级保护基本要求》和《行业信息系统安全等级保护基本要求》对厦门市政水务集团有限公司莲花水库系统进行等级保护测评，确定不同等级业务系统当前安全防护现状，以及与国家和行业等级保护要求间的差距；分析其所面临的威胁及其存在的脆弱性，提出有针对性的抵御威胁的防护策略和整改措施，为防范和化解信息安全风险，将风险控制在可接受的水平，最大限度地防止由于信息系统安全事件引发安全事故，全面提高信息系统安全防护水平提供科学依据； 等级测评将覆盖安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度等方面的内容，内容包括但不限于以下内容： 1）总体要求测评：包括总体技术要求、总体管理要求； 2）安全技术测评：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等五个方面的安全测评； 3）安全管理测评：安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理等五个方面的安全控制测评； 1.1、本次信息系统等级保护测评服务的实施应遵循以下原则： 1)保密性原则：乙方对测评服务中的过程数据和结果数据严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害甲方网络的行为，否则甲方有权追究乙方的责任。 2)标准性原则：乙方实施的第三方测评应依据国家等级保护制度公布的相关标准及行业规范进行，不得采用未经正式公布的私有规定。 3)规范性原则：工作过程和相关文档应具有良好的规范性和一致性，可以便于项目的跟踪和控制管理。 4)整体性原则：每个系统测评的范围和内容应当整体全面，包括国家等级保护相关要求涉及的各个层面，不能因疏漏而导致结果的不可用。 5)最小影响原则：采取的测评方法应尽可能小的影响被测系统和网络的正常运行，控制且减少风险，避免对现有网络和业务的正常运行产生显著影响或导致不可恢复的损失。 1.2、测评要求 1）投标人应详细描述测评人员的组成、资质及各自职责的划分。配置有经验的测评人员进行本次等级保护测评工作。 2）本次等级保护测评实施过程中所使用到的各种工具软件由投标人推荐，经采购人确认后由投标人提供并在测评中使用。 ★3）对于在测评过程中采用的测评方法、测评所使用的工具、测评所覆盖的各方面，需要符合信息安全等级保护主管部门要求，包括但不仅仅包括网络隐患检测工具、数据库漏洞检测工具、应用安全检测工具、网站安全检测工具等： ①为保障检测范围全面性，测评机构在等保测评服务中所采用的服务检测工具须涵盖不少于140项的检测项，支持包括Dropbox SDK远程代码执行、Vpod SDK漏洞检测、Supersonic SDK漏洞检测、AdMarvel SDK信息泄露漏洞、Airpush SDK信息泄漏漏洞、MoPub 漏洞信息泄漏漏洞、信鸽SDK远程命令执行与拒绝服务漏洞等检测。（须提供相关功能截图佐证）。 ②测评机构在等保测评服务中所采用的测评工具具备以下功能：可支持在主页查看到事务图、web资源图等图形展示界面，包括每秒事务数、事务响应时间、通过的事务总数等。 4）项目完成后必须提交完整的技术过程文档、测评报告等。 1.3、项目实施要求 1）投标人应保证投标项目在采购人条件成熟时应立即开展实施； 2）投标人在项目实施过程中应配合采购人的统一领导和协调，协助采购解决测评过程中可能发生的问题； 3）投标人需根据自己的工程实施经验结合采购人的实际需求进一步细化和完善实施方案，作为工程实施的指导性文件； 4）投标人应根据采购人工作需求、进度要求、实际情况制定详细的项目实施管理规范和项目实施计划，对工程目标、阶段性工作、项目组织机构、职责分工、项目进度、质量控制等内容进行详细的说明，以确保工程实施按时保质的完成； 5）投标人或合作的测评机构为本项目投入的服务团队，需配备1名高级测评师作为项目经理，1名中级测评师担任质量监督员，1名中级测评师负责技术类测评；2名初级测评师分别负责信息安全制度及管理类测评要求工作；提供人员网络安全等级测评师证书复印件及截止投标前连续6个月（不含投标当月）测评机构为其缴纳的社保证明。 6）投标人应负责配合采购人制定相关验收标准，并完成工程实施等验收工作。 7）项目验收完成后，要求提供为期一年的技术咨询服务，以保证项目正常运行。 ★8）为保障测评过程系统运行安全稳定性，测评机构须具备公安或网信网络安全应急技术处理能力,且连续五年获得系统备案地所在省市级或以上网安或网信的技术支撑单位聘书(需提供相关证明材料)。 1.4、项目验收成果 本项目输出包括且不仅仅包括以下成果： 1）《网络安全等级保护测评报告》 每个系统1份； 2）项目实施方案及其他实施过程中产生的过程文档。 1.5、其他要求 ★1）投标人或合作的测评机构须具有公安部第三研究所颁发的《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》(须在网络安全等级保护网(http://nww.djbh. net)中“网络安全等级保护测评服务认证获证机构名录”可查阅)，提供证书复印件及查网页的截图，测评机构所出具的测评报告须达到福建省公安厅的相关要求。若非测评机构直接参与的，须提供等保测评机构针对本次项目的授权证明及资质证明。 ★2）测评机构近五年内未受到相关监管部门违规处罚、通报暂停、勒令整改、撤销服务证书等情况，提供声明函并加盖公章（格式自拟）。 | 48,000 | 1项 | 48,000 |
| 合计 |  |  |  |  | 498,000 |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、供货时间：合同签订后25个工作日内。

3、售后服务要求：

1）所有硬件、软件产品提供2年质保服务。

2）提供现场安装调试服务。

3）根据等级保护测评服务要求提供咨询建设和测评服务，要求在合同签订后90个日历日内将所有系统可以体现为最终用户获得信息安全等级保护测评报告交付于最终用户。

4）合同未明确的以厂商标准执行。

4、启明星辰工业防火墙、日志审计、工业入侵检测产品在供货时需要提供针对此项目的原厂售后服务承诺函。

5、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 498,000 元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

6、付款方式

项目验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告及启明星辰原厂售后服务承诺函后的15个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2025年9月29日（周一）17：00 点 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年9月29日（周一）17：00 点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年9月25日

报价单（参考）

报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 单价 | 总价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价供应商盖章