自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0240 进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位限价（元/套） | 数量 | 小计限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控安全防御分析平台流量监测溯源模块定制开发服务 | 1、本次整合抓取瑞景泵站、江东泵站、24楼总部机房流 流量数据留存回溯。采集并存储网络全部流量，通过自定义流量留存策略，形成原始流量和聚合流量数据库。快速提取多维度的流量分析，为后续运维人员对原始网络流量进行查询检索及关联回溯分析，实现从线索挖掘到整个攻击过程的完整复盘奠定基础。 2、流量挖掘追踪： 通过高效的数据检索，实现流量数据的快速挖掘追踪。随时分类查看及调用任意时间段的数据，并从不同维度、不同时间区间提供设备、接口、IP、服务、应用、会话、QoS等层级流量分析，进行逐层数据关联与下钻。 | 98,000 | 1套 | 98,000 |
| 2 | 安航智控统一安管中心系统（安全算法分析软件模块） | 提供的软件需有具备综合分析能力，支持展示多种数据关联的网络态势，展示的态势详情包括：（1）系统安全态势；（2）攻击阶段，攻击阶段展示内容包含：初始访问、资源部署、侦察、命令控制等；（3）告警事件趋势统计，告警趋势包含：高、中、低、无威胁四个等级，支持汇总曲线展示；（4）支持攻击、受害IP TOP汇总统计，并支持数据下钻（5）支持告警事件TOP展示（6）支持告警等级分布统计（7）支持设备运行状态监控，监控内容至少包含：运行时间、CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率（8）支持监控接入流量，对流量曲线汇总呈现同时支持单接口过滤展示。 提供的软件需支持对检测的告警事件结合双向检测机制、原始数据包和关联分析研判模型进行深层次研判给出告警攻击的结果同时根据攻击事件分类给出失陷主机标识,告警结果呈现结果包含五个维度:告警数据展示、基础数据展示、事件描述、云查情报、流量还原。 提供的软件需有事件管理模块可实现对所有事件的统一处理，AI 辅助决策，应急处置，生成报告，功能应包含：事件日志、告警管理、运维报告、事件等级配置、应急响应6 个功能模块。 提供的软件需要接入 Deepseek，将Deepseek人工智能深度集成至安管平台，为核心的事件日志、告警管理与运维报告三大模块注入AI辅助决策能力，以智能解析事件、精准处置告警并自动生成报告，全面提升运维效率与智能化水平。主要用于辅助：报警事件的分析、报警的处理、报告的生成。 *满足以上功能并提供具有 CMA 及 CNAS 标识的第三方检测报告，软件供应商需为中国大陆境内注册的公司并提供对应的软件著作权，所使用的技术需自主可控便与满足信创要求（提供承诺函）。 | 138,500 | 1套 | 138,500 |
| 3 | 安航智控统一安管中心系统（工控安全可视化电脑客户端） | 资源运行状态一览，实现安全与运维一体化总览，基于unity3D 开发，可从机柜布局，业务资源拓扑布局等多维度了解资产风险。 *开发完成的客户端内容需嵌入调度中心智慧决策综合平台下。 *满足以上功能并提供具有 CMA 及 CNAS 标识的第三方检测报告，软件供应商需为中国大陆境内注册的公司并提供对应的软件著作权，所使用的技术需自主可控便与满足信创要求（提供承诺函）。 | 99,800 | 1套 | 99,800 |
| 4 | 安航智控统一安管中心系统（移动端可视化功能模块） | 配套提供两台PAD；支持SIM卡，不低于12G运行内存+256G存储空间，屏幕大小不低于11英寸，分辨率不低于2560*1440，通过对安全态势数据的周期性归纳总结、统计分析，形成全网安全态势分析报告。 *开发完成的客户端内容需嵌入调度中心智慧决策综合平台下。 *满足以上功能并提供具有 CMA 及 CNAS 标识的第三方检测报告，软件供应商需为中国大陆境内注册的公司并提供对应的软件著作权，所使用的技术需自主可控便与满足信创要求（提供承诺函）。 | 99,000 | 1套 | 99,000 |
| 合计 |  |  |  |  | 435,300 |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、供货时间：合同签订后60个工作日内。

3、售后服务要求：

1）所有产品提供三年维保服务。

2）提供现场安装调试服务。

3）合同未明确的以厂商标准执行。

4、供货时需要提供针对此项目的原厂售后服务承诺函。

5、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 435,300 元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

6、付款方式

项目验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告及原厂售后服务承诺函后的15个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2025年9月30日（周二）17：00 点 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年9月30日（周二）17：00 点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年9月26日

报价单（参考）

报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 单价 | 总价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价供应商盖章