自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0241 进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 单位限价（元/套） | 数量 | 小计限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、海沧营业所太阳能立杆设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 麦克 MPM489压力传感器 | 型号：MPM489量程：0.1MPa-1.1MPa，绝压，24V DC供电，4-20mA输出，精度0.5%FS，电缆线出线1.5米，G1/2端面外螺纹） | 874 | 6台 | 5244 |
| 2 | 立杆 | 不锈钢304材质，DN70，高3米，厚度1.5mm，带避雷针，含地笼 | 3667 | 6套 | 22002 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 包含12V25W太阳能板、12V12AH蓄电池、太阳能控制器 | 1710 | 6套 | 10260 |
| 4 | 不锈钢户外仪表箱 | 400*500*250（不锈钢304材质，厚度1.5mm，包含箱防雷器、空开、接线端子、升压模块等低压元件） | 665 | 6个 | 3990 |
| 5 | 艾瑞安 ARK-18-C RTU远传模块 | ARK-18-C（太阳能供电，含压力流量数据采集及远传平台） | 2803 | 6台 | 16818 |
| 二、海沧营业所电池型设备 |  |  |  |  |  |
| 6 | 麦克 MPM3801 压力传感器 | 型号：MPM3801，量程1MPa，装配型，I2C输出，表压，G1/2外螺纹接口 | 2660 | 1台 | 2660 |
| 7 | 不锈钢户外仪表箱 | 400*500*250（不锈钢304材质，厚度1.5mm，包含箱防雷器、空开、接线端子、升压模块等低压元件） | 665 | 1个 | 665 |
| 8 | 艾瑞安 ARK-18-B RTU远传模块 | ARK-18-B （锂电供电，含压力流量数据采集及远传到平台） | 4703 | 1台 | 4703 |
| 三、集美营业所壁挂电池设备 |  |  |  |  |  |
| 9 | 麦克 MPM489压力传感器 | 型号：MPM489量程：0.1MPa-1.1MPa，绝压，24V DC供电，4-20mA输出，精度0.5%FS，电缆线出线1.5米，G1/2端面外螺纹） | 874 | 1台 | 874 |
| 10 | 艾瑞安 ARK-18-C RTU远传模块 | ARK-18-C（太阳能供电，含压力流量数据采集及远传平台） | 2803 | 1台 | 2803 |
| 11 | 太阳能壁挂箱 | 400*500*250（不锈钢304材质，厚度1.5mm，包含箱防雷器、空开、接线端子、升压模块等低压元件） | 665 | 1台 | 665 |
| 四、集美营业所5套太阳能立杆设备 |  |  |  |  |  |
| 12 | 麦克 MPM489压力传感器 | 型号：MPM489量程：0.1MPa-1.1MPa，绝压，24V DC供电，4-20mA输出，精度0.5%FS，电缆线出线1.5米，G1/2端面外螺纹） | 874 | 8台 | 6992 |
| 13 | 立杆 | 不锈钢304材质，DN70，高3米，厚度1.5mm，带避雷针，含地笼 | 3667 | 8套 | 29336 |
| 14 | 太阳能供电系统 | 包含12V25W太阳能板、12V12AH蓄电池、太阳能控制器 | 1710 | 8套 | 13680 |
| 15 | 不锈钢户外仪表箱 | 400*500*250（不锈钢304材质，厚度1.5mm，包含箱防雷器、空开、接线端子、升压模块等低压元件） | 665 | 8个 | 5320 |
| 16 | 艾瑞安 ARK-18-C RTU远传模块 | ARK-18-C（太阳能供电，含压力流量数据采集及远传平台） | 2803 | 8台 | 22424 |
| 五、同安营业所太阳能立杆设备 |  |  |  |  |  |
| 17 | 麦克 MPM489压力传感器 | 型号：MPM489量程：0.1MPa-1.1MPa，绝压，24V DC供电，4-20mA输出，精度0.5%FS，电缆线出线1.5米，G1/2端面外螺纹） | 874 | 5台 | 4370 |
| 18 | 立杆 | 不锈钢304材质，DN70，高3米，厚度1.5mm，带避雷针，含地笼 | 3667 | 5套 | 18335 |
| 19 | 太阳能供电系统 | 包含12V25W太阳能板、12V12AH蓄电池、太阳能控制器 | 1710 | 5套 | 8550 |
| 20 | 不锈钢户外仪表箱 | 400*500*250（不锈钢304材质，厚度1.5mm，包含箱防雷器、空开、接线端子、升压模块等低压元件） | 665 | 5个 | 3325 |
| 21 | 艾瑞安 ARK-18-C RTU远传模块 | ARK-18-C（太阳能供电，含压力流量数据采集及远传平台） | 2803 | 5台 | 14015 |
| 六、同安营业所电池型设备 |  |  |  |  |  |
| 22 | 麦克 MPM3801 压力传感器 | 型号：MPM3801，量程1MPa，装配型，I2C输出，表压，G1/2外螺纹接口 | 2660 | 1台 | 2660 |
| 23 | 不锈钢户外仪表箱 | 400*500*250（不锈钢304材质，厚度1.5mm，包含箱防雷器、空开、接线端子、升压模块等低压元件） | 665 | 1个 | 665 |
| 24 | 艾瑞安 ARK-18-B RTU远传模块 | ARK-18-B （锂电供电，含压力流量数据采集及远传到平台） | 4703 | 1台 | 4703 |
| 七、翔安营业所太阳能立杆设备 |  |  |  |  |  |
| 25 | 麦克 MPM489压力传感器 | 型号：MPM489量程：0.1MPa-1.1MPa，绝压，24V DC供电，4-20mA输出，精度0.5%FS，电缆线出线1.5米，G1/2端面外螺纹） | 874 | 10台 | 8740 |
| 26 | 立杆 | 不锈钢304材质，DN70，高3米，厚度1.5mm，带避雷针，含地笼 | 3667 | 10套 | 36670 |
| 27 | 太阳能供电系统 | 包含12V25W太阳能板、12V12AH蓄电池、太阳能控制器 | 1710 | 10套 | 17100 |
| 28 | 不锈钢户外仪表箱 | 400*500*250（不锈钢304材质，厚度1.5mm，包含箱防雷器、空开、接线端子、升压模块等低压元件） | 665 | 10个 | 6650 |
| 29 | 艾瑞安 ARK-18-C RTU远传模块 | ARK-18-C（太阳能供电，含压力流量数据采集及远传平台） | 2803 | 10台 | 28030 |
| 八、安装调试 |  |  |  |  |  |
| 30 | 压力点现场测量服务 | 新增压力点现场经纬度、高程测量 | 475 | 31项 | 14725 |
| 31 | 电池型设备维护或更换服务 | 现有电池型设备维护或更换 | 855 | 40项 | 34200 |
| 32 | 调度中心智慧决策综合平台以及数据中台维护服务 | 调度中心智慧决策综合平台以及数据中台修改、售水管网压力监测系统修改 | 23750 | 1项 | 23750 |
| 33 | 机械压力表等安装服务 | 机械压力表、排气阀等其它辅材采购安装 | 14250 | 1项 | 14250 |
| 34 | 31套设备安装服务 | 31套设备现场安装施工调试 | 29450 | 1项 | 29450 |
| 合计 |  |  |  |  | 418624 |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、供货时间：合同签订后10个工作日内。

3、售后服务要求：

1）提供一年保修服务。

2）提供现场安装调试服务

3）合同未明确的以厂商标准执行。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 418624 元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

项目验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的15个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2025年9月30日（周二）17：00 点 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年9月30日（周二）17：00 点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年9月28日

报价单（参考）

报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 单价 | 总价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价供应商盖章