
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2026-ZYXJ0007货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	校区1饮水机净水机更换清单

	序号
	品牌
	设备数量/
台
	过滤芯类型
	滤芯
数量
	单位
	限价单价（元）
	滤芯更
换周期
	每年更
换数量
	限价小计
（合计一年更换费用）

	1
	艾龙
BW-06-YH-T饮水机
	6
	艾龙专用滤芯PP棉
	12
	支
	80
	6个月
	2
	960

	2
	
	
	艾龙专用滤芯压缩活性炭
	12
	支
	80
	6个月
	2
	960

	3
	
	
	艾龙专用100G反渗透RO膜
	6
	支
	200
	12个月
	1
	0

	4
	
	
	艾龙专用后置活性碳
	6
	支
	100
	12个月
	1
	600

	1
	艾龙
BW-06-YH-T饮水机
	54
	艾龙专用滤芯PP棉
	108
	支
	80
	3个月
	2
	8640

	2
	
	
	艾龙专用滤芯压缩活性炭
	108
	支
	80
	3个月
	2
	8640

	3
	
	
	艾龙专用100G反渗透RO膜
	54
	支
	200
	12个月
	1
	0

	4
	
	
	艾龙专用后置活性碳
	54
	支
	100
	12个月
	1
	5400

	4
	四季沐歌等
	18
	四季沐歌通用PP棉
	36
	支
	110
	3个月
	2
	3960

	5
	
	
	四季沐歌通用颗粒炭
	
	支
	
	3个月
	
	

	6
	
	
	四季沐歌通用CTO压缩炭
	
	支
	
	3个月
	
	

	7
	
	
	四季沐歌通用RO膜3012
	18
	支
	200
	12个月
	1
	3600

	8
	
	
	四季沐歌通用后置活性炭
	18
	支
	60
	12个月
	1
	1080

	9
	碧涞
	39
	韩式PP棉
	76
	支
	53
	3个月
	2
	4028

	10
	
	
	韩式AC颗粒炭
	76
	支
	75
	3个月
	2
	5700

	11
	
	
	韩式CTO压缩炭
	76
	支
	75
	3个月
	2
	5700

	12
	
	
	韩式PC纤维炭
	76
	支
	53
	3个月
	2
	4028

	13
	沃世丽可600G
	2
	沃世丽可专用PP棉、颗粒炭、CTO压缩炭
	4
	支
	115
	3个月
	2
	460

	14
	
	
	沃世丽可专用颗粒炭
	
	支
	
	3个月
	
	

	15
	
	
	沃世丽可专用CTO压缩炭
	
	支
	
	3个月
	
	

	16
	
	
	沃世丽可专用600GRO膜3012
	2
	支
	300
	12个月
	1
	600

	17
	
	
	沃世丽可专用600G后置活性炭
	2
	支
	60
	12个月
	1
	120

	校区1限价小计（元）
	54476


	校区2饮水机净水机更换清单

	序号
	品牌
	设备数量/台
	过滤芯类型
	滤芯
数量
	单位
	限价单价（元)
	滤芯更换周期
	每年更
换数量
	限价小计
（合计一年更换费用）

	1
	世纪丰源
	1
	世纪丰源专用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	200
	三个月
	2
	400

	2
	
	
	世纪丰源专用超滤
	1
	支
	300
	一年
	1
	300

	3
	开能
	1
	艾龙通用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	110
	三个月
	2
	220

	4
	开能
	
	艾龙通用后置碳T33
	1
	支
	67
	一年
	1
	67

	4
	开能
	
	艾龙通用超滤
	1
	支
	70
	一年
	1
	70

	5
	世纪丰源
	1
	世纪丰源专用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	200
	三个月
	2
	400

	6
	
	
	世纪丰源专用超滤
	1
	支
	300
	一年
	1
	300

	7
	世纪丰源
	1
	世纪丰源专用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	200
	三个月
	2
	400

	8
	
	
	世纪丰源专用超滤
	1
	支
	300
	一年
	1
	300

	9
	世纪丰源
	1
	世纪丰源专用PP+颗粒碳
	1
	套
	200
	三个月
	2
	400

	10
	
	
	世纪丰源专用超滤
	1
	支
	300
	一年
	1
	300

	11
	世纪丰源
	1
	世纪丰源专用PP+颗粒碳
	1
	套
	200
	三个月
	2
	400

	12
	
	
	世纪丰源专用超滤
	1
	支
	300
	一年
	1
	300

	13
	世纪丰源
	1
	世纪丰源专用PP+颗粒碳
	1
	套
	200
	三个月
	2
	400

	14
	
	
	世纪丰源专用超滤
	1
	支
	300
	一年
	1
	300

	15
	杂牌
	1
	艾龙通用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	110
	三个月
	2
	220

	16
	
	
	艾龙通用后置碳T33
	1
	支
	67
	一年
	1
	67

	17
	
	
	艾龙通用超滤
	1
	支
	70
	一年
	1
	70

	18
	杂牌
	1
	艾龙通用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	110
	三个月
	2
	220

	19
	
	
	艾龙通用后置碳T33
	1
	支
	67
	一年
	1
	67

	20
	
	
	艾龙通用超滤
	1
	支
	70
	一年
	1
	70

	21
	杂牌
	1
	艾龙通用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	110
	三个月
	2
	220

	22
	
	
	艾龙通用后置碳T33
	1
	支
	67
	一年
	1
	67

	23
	
	
	艾龙通用超滤
	1
	支
	70
	一年
	1
	70

	24
	SIWER 施尔S-J1012
	1
	施尔专用PCB+RO（新安装）
	1
	套
	290
	一年
	1
	290

	25
	SIWER 施尔S-J1012
	1
	施尔专用PCB+RO（新安装）
	1
	套
	290
	一年
	1
	290

	26
	SIWER 施尔S-J1012
	1
	施尔专用PCB+RO（新安装）
	1
	套
	290
	一年
	1
	290

	27
	杂牌
	1
	艾龙通用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	110
	三个月
	2
	220

	28
	杂牌
	
	艾龙通用后置碳T33
	1
	支
	67
	一年
	1
	67

	29
	杂牌
	
	艾龙通用超滤
	1
	支
	70
	一年
	1
	70

	30
	碧涞
	1
	艾龙通用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	110
	三个月
	2
	220

	31
	碧涞
	1
	艾龙通用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	110
	三个月
	2
	220

	32
	开能
	1
	艾龙通用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	110
	三个月
	2
	220

	33
	开能
	
	艾龙通用后置碳T33
	1
	支
	67
	一年
	1
	67

	34
	开能
	
	艾龙通用超滤
	1
	支
	70
	一年
	1
	70

	35
	碧涞
	1
	艾龙通用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	110
	三个月
	2
	220

	36
	杂牌
	1
	艾龙通用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	110
	三个月
	2
	220

	37
	杂牌
	
	艾龙通用后置碳T33
	1
	支
	67
	一年
	1
	67

	38
	杂牌
	
	艾龙通用超滤
	1
	支
	70
	一年
	1
	70

	39
	碧涞
	1
	艾龙通用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	110
	三个月
	2
	220

	40
	杂牌
	1
	艾龙通用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	110
	三个月
	2
	220

	41
	杂牌
	
	艾龙通用后置碳T33
	1
	支
	67
	一年
	1
	67

	42
	杂牌
	
	艾龙通用超滤
	1
	支
	70
	一年
	1
	70

	43
	杂牌
	1
	艾龙通用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	110
	三个月
	2
	220

	44
	碧涞
	1
	艾龙通用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	110
	三个月
	2
	220

	45
	杂牌
	1
	艾龙通用PP+颗粒碳+烧结碳
	1
	套
	110
	三个月
	2
	220

	46
	爱力蒲
	1
	爱力蒲专用20寸大胖PP+20寸大胖复合滤芯+4000L超滤膜
	1
	套
	1650
	
	2
	3300

	校区2限价小计（元）
	12766


	校区3饮水机净水机更换清单

	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	限价单价(元）
	滤芯更换周期
	每年更
换次数
	限价小计
（合计一年更换费用）

	1
	石英砂滤料
	1-4mm
	包
	6
	176
	6个月
	2
	1056 

	2
	颗粒活性炭滤料
	8-16目
	包
	4
	790
	6个月
	1
	3160 

	3
	软化树脂滤料
	001*7
	包
	4
	702
	6个月
	1
	2808 

	4
	PP精密滤芯
	20寸
	支
	21
	27
	3个月
	3
	567 

	5
	反渗透膜
	4040
	支
	4
	1379
	6个月
	2
	5516 

	1
	石英砂滤料
	1-4mm
	包
	12
	176
	6个月
	2
	2112

	2
	颗粒活性炭滤料
	8-16目
	包
	6
	790
	6个月
	2
	4740

	3
	PP精密滤芯
	20寸
	支
	63
	27
	3个月
	3
	1701

	4
	反渗透膜
	4040
	支
	12
	1379
	6个月
	2
	16548

	校区3限价小计（元）
	38208


	三校区汇总

	地点
	设备名称
DESCRIPTION
	年度费用限价小计
（元）
	备注

	校区1
	饮水机/净水器滤芯
	54476
	各站点安排明细详见子表格

	校区2
	饮水机/净水器 滤芯
	12766
	各站点安排明细详见子表格

	校区3
	水处理 滤芯
	38208
	各站点安排明细详见子表格

	三校区限价合计
	105450
	/


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的产品必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、产品要求：以上表格中提到的“专用”滤芯，报价方需采用品牌原装滤芯，通用或未注明的可采用符合市场规范的第三方滤芯进行代替（非强制要求原装）。
3、交货时间：接到《订货单》后5个日历日内,并且在5个日历日内完成滤芯更换。采购订单上表为暂定数量，采购方可根据实际需求调整每批次的下单数量。

合同时间为2026年01月25日至2027年02月28日（服务期）
3、交货地址：客户指定（厦门思明区、集美区、海沧区）

3、售后服务要求：
1）维护保养：按合同签订之日按照产品要求的服务期内，供方提供的滤芯使用维护保养期内所有三个校区（集美、思明、海沧）饮水产品质量问题提供无偿上门服务，服务内容包含：客户使用中的设备进行保养服务，保证提供良好优惠的技术支持及备件供应，不收取更换零部件的成本费及人工费，不再收取其他费用，并保证优先提供维护保养服务。

2）故障响应：在维护保养期内出现问题的，我司在2小时内做出响应，在8小时内安排专业人员至采购人问题地点进行维护，保证饮水设备正常使用。

3）定期回访与维护：定期（每周）巡检用户饮水设备使用情况，为如实反映售后服务质量，做好用户意见的征集工作。

4）设备操作人员的培训：派遣专业的技术人员依据客户的要求时间和地点组织进行3次免费培训，培训内容为饮水设备基本结构、性能、主要部件的构造及原理、日常运行操作方法、保养及管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。并提供系统设备清单，运行操作方法，日常保养维护方法的有关资料。

5）意见收集与持续改进：为客户建立饮水设备档案，追踪产品动态质量。供方按产品建立顾客意见档案，统计分析质量的内因及客户的不同需求，反馈供方内部，以进行产品质量的改进和升级，更好地满足客户的需求。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出105,450元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

4）对于水质检测不合格的产品，供方应该进行整改，并支付后续检测的相关费用，直至检测合格；连续三次水质检测不合格，买方有权不支付该批产品的款项。
4、付款方式

分批结算：设备到货并验收合格（最终客户对每批次产品任意抽样，送第三方检测机构进行水质达标检测;各种指标符合标准了，方为合格）后，买方根据供方每批次供货开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及验收合格报告后的15个工作日内向供方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章，并对售后服务内容5点做出承诺）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在 2026年1月19日（周一）16:00 点 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为 2026 年1 月19日（周一 ）16:00 点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年1 月14日

报价单（参考）
报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                  报价人盖章

1

