自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2026-ZYXJ0025智慧控电能耗管理系统进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	产品名称
	产品规格
	单位
	产品描述
	数量
	备注
	品牌
	单位限价（元）
	金额（元）

	1、产品硬件部分
	
	
	

	1#楼+2#楼+高压房
	
	
	
	

	1
	SK-ZH202智慧物联网关
	LORA/2.4G/BT、4G全网通/IP/WIFI
	台
	●该产品专为智慧控电产品设计，2.4G、LoRa双通讯，上行4G、IP、WiFi三网，下行LoRa、2.4G同时使用，实现设备的集中管理与监测
●智慧控电网关是一款基于物联网设计的设备，实现多种设备的数据接收和推送功能，对用电单位的用能设备进行远程监控、控制等功能。解决用能设备繁多难以实现智能感知、远程控制、用电报警等安全、节能问题
●支持WEB网页及小程序控制操作，支持双网双中心
	15
	每层1台，1#6层。2#5层，多功能活动室2个、高压房1台，机房1台
	坚博士
	771
	11565

	3
	SK-6100-C-B组合式电气火灾监控探测器
	2.4G 铁壳无显示
	台
	1路三相电压，1路三相电流，4路（漏电+温度），2.4G  
含机壳与空气开关
	4 
	APWT（多功能室总配电箱）、APCC（主席台音控室）、高压室地下室线路、机房 共4个
	坚博士
	918
	3672

	
	SK-6100-C-485智慧用电安全管理终端
	三相分机 485
	台
	剩余电流（1路）、温度（5路，其中1路是机箱温度）、电压（3路）、电流（3路）
智慧用电箱需另配
	1
	高压室地下室线路
	坚博士
	475
	475

	
	SK-6201KCT16M电流互感器(三相专用)
	开合式、80A、黄绿红
	套
	开合式、过线电流互感器0～80A、黄绿红线各一个
	3 
	APWT（多功能室总配电箱）、APCC（主席台音控室）、机房 
	坚博士
	123
	369

	
	SK-6203KCT24M电流互感器(三相专用)
	开合式、200A、黄绿红
	套
	开合式、过线电流互感器0～200A、黄绿红线各一个
	2 
	高压室地下室线路 
	坚博士
	238
	476

	
	SK-6301-45K剩余电流互感器
	100A
	个
	（开合式）（线缆）剩余电流互感器0～100A、1000:1,内置电阻100Ω
	3 
	APWT（多功能室总配电箱）、APCC（主席台音控室）、机房 
	坚博士
	118
	354

	
	SK-6301-65K剩余电流互感器
	200A
	个
	（开合式）（线缆）剩余电流互感器0～200A、1000:1,内置电阻100Ω
	2 
	高压室地下室2路
	坚博士
	156
	312

	
	SK-6401温度传感器
	NTC  0℃～140℃，三相专用
	套
	温度传感器，线温、NTC  0℃～140℃  1套4条
	5 
	APWT（多功能室总配电箱）、APCC（主席台音控室）、高压室地下室线路、机房 
	坚博士
	127
	635

	
	ZH103LB-2P物联计量导轨式控制器
	60A LORA 内置电流检测
	台
	●35mm导轨安装，可直接安装于强电箱内，适用于大型用电设备
●通讯方式与规格：2.4G或2.4G+LORA通讯，支持最大63A的设备监测（内置）
●内置计量芯片：可读取电器当前运行状态、功率、电压、电流、温度、累积用电量信息等功能，支持远程控制
●内置显示屏，支持本地显示用电参数信息
●蜂鸣报警：通过平台设定电压、电流、功率等阈值保护设置，异常自动断电并蜂鸣报警（可关闭）
	63 
	按房间数量--房间的总用电。
	坚博士
	333
	20979

	
	ZH103LB-2P物联计量导轨式控制器
	60A LORA 内置电流检测
	台
	
	1 
	机房1个；
	坚博士
	333
	333

	
	ZH103CB-4P物联计量导轨式控制器
	63A 2.4G 三相
	台
	物联计量导轨式控制器是一种采用35mm导轨安装，可直接安装于强电箱内占用4P空开的智能控制开关。本产品可安装在现有空开盒内串于空开之后实现用电设备开关控制以及电流、电压、温度、实时功率、用电量、剩余电流实时监测。开关控制有本地轻触按钮和微信小程序两种实现方式。监测数据可通过微信小程序实时查看。
	2 
	多功能室1个，机房1个；
	坚博士
	660
	1320

	3#楼+食堂
	
	
	0
	0

	1
	SK-ZH202智慧物联网关
	4G全网通/IP/WIFI、LORA/2.4G/BT
	台
	●该产品专为智慧控电产品设计，2.4G、LoRa双通讯，上行4G、IP、WiFi三网，下行LoRa、2.4G同时使用，实现设备的集中管理与监测
●智慧控电网关是一款基于物联网设计的设备，实现多种设备的数据接收和推送功能，对用电单位的用能设备进行远程监控、控制等功能。解决用能设备繁多难以实现智能感知、远程控制、用电报警等安全、节能问题
●支持WEB网页及小程序控制操作，支持双网双中心
	7
	食堂1台、3#6层每层强电井1台，共7台
	坚博士
	771
	5397

	2
	SK-6100-C-B组合式电气火灾监控探测器
	2.4G 铁壳无显示
	台
	1路三相电压，1路三相电流，4路（漏电+温度），2.4G  
含机壳与空气开关
	2
	食堂总配电箱1、食堂总配电箱2
	坚博士
	918
	1836

	
	SK-6201KCT16M电流互感器(三相专用)
	开合式、80A、黄绿红
	套
	开合式、过线电流互感器0～80A、黄绿红线各一个
	1 
	食堂总配电箱1
	坚博士
	123
	123

	
	SK-6203KCT24M电流互感器(三相专用)
	开合式、200A、黄绿红
	套
	开合式、过线电流互感器0～200A、黄绿红线各一个
	1 
	食堂总配电箱2
	坚博士
	238
	238

	
	SK-6301-45K剩余电流互感器
	100A
	个
	（开合式）（线缆）剩余电流互感器0～100A、1000:1,内置电阻100Ω
	1 
	食堂总配电箱1
	坚博士
	118
	118

	
	SK-6301-65K剩余电流互感器
	200A
	个
	（开合式）（线缆）剩余电流互感器0～200A、1000:1,内置电阻100Ω
	1 
	食堂总配电箱2
	坚博士
	156
	156

	
	SK-6401温度传感器
	NTC  0℃～140℃，三相专用
	套
	温度传感器，线温、NTC  0℃～140℃  1套4条
	3 
	3-1AP2（3#1层）、食堂总配电箱1、食堂总配电箱2
	坚博士
	127
	381

	
	ZH103LB-2P物联计量导轨式控制器
	60A LORA 内置电流检测
	台
	●35mm导轨安装，可直接安装于强电箱内，适用于大型用电设备
●通讯方式与规格：2.4G或2.4G+LORA通讯，支持最大63A的设备监测（内置）
●内置计量芯片：可读取电器当前运行状态、功率、电压、电流、温度、累积用电量信息等功能，支持远程控制
●内置显示屏，支持本地显示用电参数信息
●蜂鸣报警：通过平台设定电压、电流、功率等阈值保护设置，异常自动断电并蜂鸣报警（可关闭）
	23
	按房间数量--房间的总用电。
加2个风管机计量：1#402 1个、多功能活动室1个。
	坚博士
	333
	7659

	保安室
	
	
	0
	0

	1
	SK-ZH202智慧物联网关
	4G全网通/IP/WIFI、LORA/2.4G/BT
	台
	●该产品专为智慧控电产品设计，2.4G、LoRa双通讯，上行4G、IP、WiFi三网，下行LoRa、2.4G同时使用，实现设备的集中管理与监测
●智慧控电网关是一款基于物联网设计的设备，实现多种设备的数据接收和推送功能，对用电单位的用能设备进行远程监控、控制等功能。解决用能设备繁多难以实现智能感知、远程控制、用电报警等安全、节能问题
●支持WEB网页及小程序控制操作，支持双网双中心
	1
	保安室
	坚博士
	771
	771

	2
	SK-ZH103CB-4P物联计量导轨式控制器
	63A 2.4G 三相
	台
	物联计量导轨式控制器是一种采用35mm导轨安装，可直接安装于强电箱内占用4P空开的智能控制开关。本产品可安装在现有空开盒内串于空开之后实现用电设备开关控制以及电流、电压、温度、实时功率、用电量、剩余电流实时监测。开关控制有本地轻触按钮和微信小程序两种实现方式。监测数据可通过微信小程序实时查看。
	1
	保安室配电箱1个
	坚博士
	771
	771

	中控管理
	
	
	0
	0

	1
	SK-ZHS1-21 pro安消一体化中控屏(含本地化管理软件）
	21.5寸 4G+64G 黑色窄边        3588芯片高性能版本
	台
	安消一体化中控屏通过无线WiFi、有线以太网等多通道网络可选方式接入智慧用电/控电系统、消防安全报警系统的节点设备,可显示设备的状态信息和监控二级、三级配电系统的电气参数数据，准确捕捉电气火灾隐患。同时，获取设备运行的状况，系统一但发生报警或故障信息时，可实现本地管理并进行相关操作,并通过网络推送至消防安全管理平台、通知相关管理人员、处理报警和故障,以确保项目现场的安消一体化安全。
	1
	保安室。
设备全局管理，可一键开关设备，查看设备状态及用电数据。
	坚博士
	4950
	4950

	2、安装施工及辅材费
	
	
	0
	0

	1
	设备安装施工调试及辅材费
	国标
	
	1
	
	国产
	25650
	25650

	3、产品软件部分
	
	
	0
	0

	平台本地化部署
	
	
	0
	0

	2
	智慧用电综合管理系统V1.0
	平台搭建费用
	套
	主要包括 B/S 客户端，自主管理，需要使用小程序、微信公众号需自行申请，且网络需走互联网，内网不支持小程序控制、微信公众号推送。
	1
	一体化标准版软件，包含用电安全监测、远程抄表、空调控制
	坚博士
	32850
	32850

	3
	设备接入调试校准
	设备接入调试
	项
	主要包括，每台水表、电表的接入调试、数据校准
	1
	
	坚博士
	2700
	2700

	1+2+3总计：
	
	
	
	124090


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。
2、交货时间：数量可按需调整，按照实际供货结算。中标后，用户通知入场后，48个日历日内完成交付。
3、售后服务要求：

免费上门安装调试，自货物验收之日3年保修。在保修期内，卖方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修，免费上门保修。在保修期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏，卖方负责将产品进行免费维修。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出124090元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、卖方提供的最终用户签字盖章的验收合格报告后的7个日历日内向卖方支付100%货款。
（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件。

2、营业执照副本（三证合一）复印件。

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年1月30日（周五）17点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年1月30日（周五）17点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年1月28日

                                       报价单（参考）
报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	单价
	总价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价供应商盖章
