自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0031监控改造货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

项目内容

	合同包号
	货物名称
	规格与型号
	参数
	数量
	单位
	单价限价（元）
	小计（元）

	1
	监控改造
	/
	详见附件《产品清单》
	批
	1
	30478
	30478

	
	
	
	
	
	
	合计：
	30,478.00


*注：以上产品需要整体报价,不接受负偏离。
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后7个工作日交付最终用户指定地点并安装完毕（最终用户由万翔指定）。
3、*售后服务要求：项目整体二年7x24全天候免费服务、4小时上门服务。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出30,478.00元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；

*3、第1-5项提供原厂售后服务承诺函（须加盖单位公章），原件备查。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年02月 05日（周四）11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年02月 05日（周四）11:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年02月04日

报价单（参考）

	合同包
	货物名称规格
	主要技术参数
	数量
	单价(现场交货价)
	小计
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币
报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                  投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章

附件一：产品清单

	序号
	子系统
	名称
	品牌
	型号
	参数
	单位
	数量
	单价限价（元）
	金额（元）
	备注

	1-1
	前端设备
	全彩网络球型摄像机
	利旧
	利旧
	利旧
	台
	4
	/
	/
	利旧

	1-2
	
	支架
	宇视
	/
	
	个
	4
	55
	220
	球机专用支架

	1-3
	
	围墙立杆1.5米
	国标
	/
	镀锌防腐防锈
	根
	1
	300
	300
	含横臂，地笼等配件

	1-4
	
	监控立杆5米
	国标
	/
	镀锌防腐防锈
	根
	1
	750
	750
	含横臂，地笼配件

	1-5
	网络接入
	千兆汇聚交换机
	IPCOM
	G1016D
	16个千兆口，铁壳13寸机架型，1U高度，支持电源防雷6KV，端口防雷6KV    *提供原厂售后服务函
	台
	1
	290
	290
	

	1-6
	
	光纤收发器
	宏天诚
	/
	千兆收发器，一光四电
	个
	2
	220
	440
	

	1-7
	
	光纤收发器
	宏天诚
	/
	千兆收发器，一光一电
	个
	2
	160
	320
	

	1-8
	监控存储
	硬盘录像机
	宇视
	NVR302-09S3-DT 
	"2盘位9路网络视频录像机
IPC接入数：9路；
接入带宽：160Mbps，转发带宽：80Mbps；
存储接口：2盘位，硬盘容量：每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB 等容量硬盘（最大硬盘容量受环境温度影响）；
解码能力：相机分辨率（每个通道）的长度不能超过8192像素，宽度不能超过4096像素 解码格式支持：支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264，本地人机解码能力：超级265/H.265: 2 x 4K@30, 2 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 9 x 720P@30
H.264: 2 x 4K@25, 2 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 6 x 1080P@30, 9 x 720P@30,HDMI输出分辨率：4K(3840x2160)/30Hz，1920x1080/60Hz，1920x1080/50Hz，1600x1200/60Hz，1280x1024/60Hz，1280x720/60Hz，1024x768/60Hz，VGA输出分辨率：1920x1080/60Hz，1920x1080/50Hz，1600x1200/60Hz，1280x1024/60Hz，1280x720/60Hz，1024x768/60Hz；
前端智能：人脸检测|人脸比对|车辆检测|深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）|入梯检测|高空抛物|双目拼接|枪球联动|热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）|人数统计（人流量统计、人员密度统计）|口罩检测|道路监控|智能运动检测|视频结构化（混行检测），智能接入路数：全通道（每秒最大处理8张图片）（人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像、智能运动检测、视频结构化、道路监控）；
可接驳符合 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机，支持国标 GB/T 28181，
实况分屏：1/4/6/8/9，实况走廊分屏：3/4/5/7/9，回放分屏：1/4/9，回放走廊分屏：1/3；
回放模式：支持即时回放、普通回放、走廊回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放，备份模式：支持录像备份、图片备份、回放剪辑备份；
人机同步回放路数：9路；
普通告警：支持虚焦检测|场景变更|运动跟踪|物品遗留|物品搬移|运动检测|人形检测|声音检测|视频丢失|报警输入；
异常告警：支持IP冲突|网络异常|硬盘离线|硬盘异常|非法访问|录像存储空间即将满|录像/抓图异常；
 盘组：支持，冗余存储：支持，阵列模式：RAID 1；
；
协议：TCP/IP| P2P| UPnP| NTP| DHCP| PPPoE| HTTP| HTTPS| DNS| DDNS| SNMP| SMTP| IPv6| UNP1.0| UNP2.0；
视频输出接口：支持1个HDMI、1个VGA；HDMI和VGA同源输出；USB：2个USB2.0|1个USB3.0；RCA音频输入：1路，RCA音频输出：1路；
网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口
设备功耗：≤ 20W"，*可接入第三方平台
	台
	1
	950
	950
	主机带双网口，预留后期接入平台时用

	1-9
	
	监控硬盘
	希捷
	ST6T
	6T
	块
	1
	1550
	1550
	存储30天

	1-10
	
	显示器
	桢田
	
	43寸
	台
	1
	1200
	1200
	

	1-11
	传输线缆
	六类非屏蔽双绞线
	普天高通
	
	UTP6 
	米
	100
	2.8
	280
	

	1-12
	
	电源线
	普天高通
	
	3*1.5
	米
	700
	6
	4200
	

	1-13
	
	6芯室外铠装光缆
	普天高通
	
	单模铠装
	米
	700
	1.8
	1260
	

	1-14
	
	8口光纤盒
	
	
	LC
	个
	1
	90
	90
	放在接入机柜内

	1-15
	
	4口光纤盒
	
	
	LC
	个
	2
	55
	110
	放在立杆设备箱内

	1-16
	
	耦合器
	
	
	LC
	个
	16
	4
	64
	

	1-17
	
	尾纤
	
	
	LC
	芯
	16
	6
	96
	

	1-18
	
	光纤熔接
	
	
	
	芯
	16
	16
	256
	

	1-19
	
	千兆光纤跳线
	
	
	LC-LC
	对
	4
	32
	128
	

	1-20
	其它配套
	室外设备箱
	国产
	优质
	300*400*150不锈钢；含空开等配电器件
	个
	2
	380
	760
	安装于室外立杆上

	1-21
	
	室外设备箱抱箍支架
	国产
	优质
	
	个
	2
	80
	160
	

	1-22
	
	机柜PDU
	国产
	优质
	放在接入机柜内;机柜利旧
	个
	1
	260
	260
	

	1-23
	
	排插
	国产
	优质
	安装于室外立杆上
	个
	2
	22
	44
	

	1-24
	
	管材
	国产
	优质
	PVC管（粗管，电缆光纤网络线共管施工）
	米
	700
	4.5
	3150
	

	1-25
	
	辅材
	国产
	优质
	安装所需辅材
	批
	1
	600
	600
	

	1-26
	设备小计A
	
	
	
	
	
	
	小计
	17478
	

	二
	人工和技术B
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-27
	技术服务费
	定制
	
	含施工，安装调试，挖沟300米左右，立高杆安装含混泥土基础
	项
	1
	13000
	13000
	6%税 点

	
	
	
	
	
	
	
	合计
	A+B
	30478
	


