
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0037  交换机及综合布线采购项目进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

项目内容

包一
	序号
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单价限价（元）
	小计（元）

	1
	锐捷路由器RG-EG310G-E
	机架式10口VPN路由器EG310G-E，固化10个千兆电口，推荐带终端数300台，推荐带宽2500Mbps，支持设备内进行叠加测速，自动端口聚合，默认三个网段，支持灵活修改，内置AC功能，支持Easy VPN、IPSec VPN、OPEN VPN，支持PPPoE Server、扫码认证、授权认证，支持应用流控、应用阻断，支持睿易MACC云平台与睿易APP管理。
	1
	3000
	3000

	2
	锐捷路由器RG-EG105G-E V2
	5口全千兆路由器，13寸铁壳设计，标配挂耳，可上机架。终端带机量100台，最大支持1500Mbps带宽。整机带5个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，3个LAN/WAN可切换口，最大支持4个WAN口，集成统一网络控制器功能，最大可管理32台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。
	2
	900
	1800

	3
	锐捷24口接入交换机RG-NBS3000-24GT2SFP
	★1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥26个。提供国家认可的检验（检测）机构出具检测报告（至少包含CMA）、官网截图或其他佐证材料。

★2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps。提供检测报告国家认可的检验（检测）机构出具（至少包含CMA）、官网截图或其他佐证材料。

3.支持环路保护、链路检测，自动解决环路问题。

4.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。

5.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。
	4
	1700
	6800

	4
	网络理线架1
	网络理线架
	6
	30
	180

	5
	单口语音面板
	单口面板+电话模块（1个）
	40
	15
	600

	6
	双口信息面板
	双口面板+模块（2个）
	15
	25
	375

	7
	六类非屏蔽网络线
	1.产品符合ANSI-TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801的标准。

2.物理参数：导体：24AWG无氧铜；绝缘材料：高密度聚乙烯-HDPE，绝缘直径：0.95±0.05mm；线缆外径：5.8±0.4mm；护套材料：聚氯乙烯-PVC。 

3.产品符合REACH和RoHS要求。

4.线缆长度：每箱标准为305米。

5.工作温度：0℃～60℃。

6.护套颜色：浅蓝色。
	20
	1000
	20000

	8
	24口网络配线架
	24口网络配线架+模块
	9
	450
	4050

	9
	网络理线架2
	网络理线架
	9
	35
	315

	10
	网络跳线
	多股跳线1米
	80
	15
	1200

	11
	25口电话配线架
	25口电话配线架
	2
	120
	240

	12
	电话跳线1米
	电话跳线1米
	40
	10
	400

	13
	机柜专用PDU插排
	机柜插座10A-8位+开关+防雷
	3
	150
	450

	14
	网络机柜
	网络机柜600*600*1200mm
	3
	1800
	5400

	15
	辅材
	水晶头、粘贴式扎带、永久性标识牌、永久性标签、固定架、暗盒、金属软管等
	1
	20200
	20200

	
	　
	合计
	65010

	备注：网络设备硬件2年保


包二
	序号
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单价限价（元）
	小计（元）

	1
	锐捷24口POE交换机  RG-NBS3000-26GT2SFP-P 
	1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数24个，千兆SFP光口2个，最大可用端口26个。

2.交换容量336Gbps，包转发率92Mpps。
3.支持环路保护、链路检测，自动解决环路问题。
4.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。
5.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。
6.具备电信设备进网许可证证书

7.具备CQC认证证书
	3
	1800
	5400

	2
	锐捷放装AP

RG-EAP262(G) V2
	1.1800M双频吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5 GHz双频通信支持IEEE 802.11ax、IEEE 802.11acwave2、wave1.802.11a/b/g/n 协议，整机最大接入速率1775Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理。支持PoE供电和本地供电(PoE供电设备和DC适配器需单独采购)
	4
	500
	2000

	3
	锐捷路由器RG-EG105G-E V2
	1.5口全千兆路由器，≥13寸铁壳设计，标配挂耳，可上机架。

2.终端带机量100台，最大支持1500Mbps带宽。

3.整机带5个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，3个LAN/WAN可切换口，最大支持4个WAN口，集成统一网络控制器功能，最大可管理32台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等功能。
	1
	1000
	1000

	4
	立孚网络理线架
	网络理线架
	2
	30
	60

	5
	锐捷路由器RG-EG105G-E V2
	1.5口全千兆路由器，13寸铁壳设计，标配挂耳，可上机架。终端带机量100台，最大支持1500Mbps带宽。

2.整机带5个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，3个LAN/WAN可切换口，最大支持4个WAN口。

3.集成统一网络控制器功能，最大可管理32台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。

4.支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功。
	2
	1000
	2000

	6
	锐捷收发器RG-FC11G-3A/3B
	光纤收发RG-FC11G-3A+RG-FC11G-3B
	1
	300
	300

	7
	网络理线架1
	网络理线架
	2
	35
	70

	8
	六类4对非屏蔽双绞线
	1.产品符合ANSI-TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801的标准。

2.物理参数：导体：24AWG无氧铜；绝缘材料：高密度聚乙烯-HDPE，绝缘直径：0.95±0.05 mm；线缆外径：3.8±0.4 mm；护套材料：聚氯乙烯-PVC。 

4.产品符合 REACH 和 RoHS 要求。

5.线缆长度：每箱标准为305米。

6.护套颜色：浅蓝。
	2
	800
	1600

	9
	辅材
	水晶头、粘贴式扎带、永久性标识牌、永久性标签、固定架、暗盒、金属软管等
	1
	500
	500

	10
	AP安装、系统设备安装+调试等
	AP安装、系统设备安装+调试等
	1
	2300
	2300

	11
	24口网络配线架
	24口网络配线架+模块
	4
	450
	1800

	12
	网络理线架2
	网络理线架
	4
	35
	140

	13
	2米网络跳线
	多股跳线2米
	50
	20
	1000

	14
	25口电话配线架
	25口电话配线架
	1
	120
	120

	15
	1米电话跳线
	1米电话跳线
	23
	10
	230

	16
	机柜专用PDU 插排
	机柜插座10A-8位+开关+防雷
	3
	150
	450

	17
	网络机柜
	600*600*1800mm
	2
	2300
	4600

	18
	辅材
	水晶头、粘贴式扎带、永久性标识牌、永久性标签、固定架、暗盒、金属软管等
	1
	1000
	1000

	19
	综合布线、打标签、测通、后端设备安装+调试等
	综合布线、打标签、测通、后端设备安装+调试等
	1
	8200
	8200

	
	　
	合计
	32770

	备注：网络设备硬件3年保


包三

	序号
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单价限价（元）
	小计（元）

	1
	锐捷放装AP
RG-EAP262(G) V2
	1.1800M双频吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5 GHz双频通信支持IEEE 802.11ax、IEEE 802.11acwave2、wave1.802.11a/b/g/n 协议，整机最大接入速率1775Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理。支持PoE供电和本地供电(PoE供电设备和DC适配器需单独采购)。
	4
	450
	1800

	2
	锐捷路由器RG-EG105G-E V2
	1.5口全千兆路由器，≥13寸铁壳设计，标配挂耳，可上机架。

2.终端带机量100台，最大支持1500Mbps带宽。

3.整机带5个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，3个LAN/WAN可切换口，最大支持4个WAN口，集成统一网络控制器功能，最大可管理32台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等功能。
	1
	900
	900

	3
	锐捷POE交换机RG-ES110GD-P V2
	1.8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持POE/POE +供电，最大POE功率110W，非网管型交换机，桌面。
	1
	750
	750

	4
	锐捷24口接入交换机RG-NBS3000-24GT2SFP
	1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥26个。

2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps。

3.支持环路保护、链路检测，自动解决环路问题。

4.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。

5.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。

★6.具备电信设备进网许可证证书，磋商响应供应商须提供证书复印件并加盖磋商响应供应商公章。

7.具备CQC认证证书。
	3
	1800
	5400

	5
	网络理线架1
	网络理线架
	3
	30
	90

	6
	锐捷路由器RG-EG105G-E V2
	1.5口全千兆路由器，≥13寸铁壳设计，标配挂耳，可上机架。

2.终端带机量100台，最大支持1500Mbps带宽。

3.整机带5个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，3个LAN/WAN可切换口，最大支持4个WAN口，集成统一网络控制器功能，最大可管理32台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等功能。
	2
	900
	1800

	7
	锐捷24口接入交换机RG-NBS3000-24GT2SFP
	1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥26个。

2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps。

3.支持环路保护、链路检测，自动解决环路问题。

4.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。

5.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。

★6.具备电信设备进网许可证证书，磋商响应供应商须提供证书复印件并加盖磋商响应供应商公章。

7.具备CQC认证证书。
	2
	1700
	3400

	8
	网络理线架2
	网络理线架
	1
	30
	30

	9
	AP安装、系统设备安装+调试等施工费+1年的免费上门保修服务等
	AP安装、系统设备安装+调试等施工费+1年的免费上门保修服务等
	1
	2100
	2100

	10
	24口网络配线架
	24口网络配线架+模块
	4
	450
	1800

	11
	网络理线架3
	网络理线架
	4
	30
	120

	12
	网络跳线
	多股跳线1米
	50
	15
	750

	13
	25口电话配线架
	25口电话配线架
	1
	120
	120

	14
	电话跳线
	电话跳线1米
	20
	10
	200

	15
	机柜专用PDU 插排
	机柜插座10A-8位+开关+防雷
	2
	150
	300

	16
	网络机柜
	600*600*1200mm
	2
	1800
	3600

	17
	辅材
	水晶头、粘贴式扎带、永久性标识牌、永久性标签、固定架等
	1
	1850
	1850

	18
	综合布线，打标签，测通，后端设备安装+调试等施工费+1年的免费上门保修服务等
	综合布线，打标签，测通，后端设备安装+调试等施工费+1年的免费上门保修服务等
	1
	5300
	5300

	
	　
	合计
	30310

	备注：网络设备硬件2年保


1、质量要求：供方提供的产品必须为全新原厂原装产品，应符合国家及行业相关标准。

2、交货时间：收到万翔《订货单》之日起10个日历日内送达客户指定收货地址，并安装调试完成。
3、售后服务要求：

包一 ：

3.1.1网络设备经最终用户验收合格之日起2年。质保期内成交供应商应提供因货物本身缺陷所导致故障的技术服务和产品维修，提供零部件的更换；成交供应商在保修期内须提供上门维修服务，并提供软件升级服务，终身技术支持，质保期内所需费用包含在总报价中。保修期满前1个月内成交供应商应负责对设备进行一次全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行，所需费用包含在总报价中。

3.1.2故障响应时间：在质保期内接到采购人通知后，成交供应商必须在1小时内电话响应，接到采购人通知后4小时内到达现场，24小时内修复；24小时内无法修复的，成交供应商提供相应配置的代用设备或更换新设备，以保证采购人工作生产不中断，其中发生一切费用由成交供应商承担。特殊情况下,成交供应商应与采购人协商,并经采购人同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。

3.1.3质保期结束后，成交供应商仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费，零配件价格不得高于市场同类产品的价格。成交供应商保证能长期提供维修配件，具体的维修服务协议待质保期满另行签订。

3.1.4回访及不定期检修：成交供应商应对所有维修服务工作进行定期回访（半年一次），每季度向采购人提供维修报告，维修报告应包括每次维修或保养响应和到场的时间、维修持续时间、故障地方、更换的配件等，并接受采购人的监督和检查。采购人可根据合同货物的使用情况要求成交供应商在规定时间内免费为合同货物进行检修、日常维护及保养服务，以保证合同货物的长期正常使用。

包二：
3.2.1网络设备经最终用户验收合格之日起3年。质保期内成交供应商应提供因货物本身缺陷所导致故障的技术服务和产品维修，提供零部件的更换；成交供应商在保修期内须提供上门维修服务，并提供软件升级服务，终身技术支持，质保期内所需费用包含在总报价中。保修期满前1个月内成交供应商应负责对设备进行一次全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行，所需费用包含在总报价中。

3.2.2故障响应时间：在质保期内接到采购人通知后，成交供应商必须在1小时内电话响应，接到采购人通知后4小时内到达现场，24小时内修复；24小时内无法修复的，成交供应商提供相应配置的代用设备或更换新设备，以保证采购人工作生产不中断，其中发生一切费用由成交供应商承担。特殊情况下,成交供应商应与采购人协商,并经采购人同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。     

3.2.3质保期结束后，成交供应商仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费，零配件价格不得高于市场同类产品的价格。成交供应商保证能长期提供维修配件，具体的维修服务协议待质保期满另行签订。
    3.2.4 需给最终客户提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

包三：

3.3.1网络设备经最终用户验收合格之日起2年。质保期内成交供应商应提供因货物本身缺陷所导致故障的技术服务和产品维修，提供零部件的更换；成交供应商在保修期内须提供上门维修服务，并提供软件升级服务，终身技术支持，质保期内所需费用包含在总报价中。保修期满前1个月内成交供应商应负责对设备进行一次全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行，所需费用包含在总报价中。

3.3.2故障响应时间：在质保期内接到采购人通知后，成交供应商必须在1小时内电话响应，接到采购人通知后4小时内到达现场，24小时内修复；24小时内无法修复的，成交供应商提供相应配置的代用设备或更换新设备，以保证采购人工作生产不中断，其中发生一切费用由成交供应商承担。特殊情况下,成交供应商应与采购人协商,并经采购人同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。     

3.3.3质保期结束后，成交供应商仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费，零配件价格不得高于市场同类产品的价格。成交供应商保证能长期提供维修配件，具体的维修服务协议待质保期满另行签订。
    3.3.4 需给最终客户提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。（以最终客户需求为准，如客户最终有提出回访及不定期检修需求，需响应）
4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，各个合同包报价不超出各合同包总限价（限价分别为包一：65010元，包二：32770元，包三：30310元）；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并安装调试后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、最终用户签收报告后的30个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

*2、营业执照副本（三证合一）复印件

*3、售后服务承诺书（须加盖单位公章，各个合同包独立承诺）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年3月4日16:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年3月4日16:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年2月28日

报价单（参考）
报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                投标代表：            电话：         邮箱：

                                                               报价人盖章
6

