自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0033视频监控建设货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

项目内容

	合同包号
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单位
	单价限价（元）
	小计（元）

	1
	视频监控
	详见附件《产品清单》合同包一
	1
	批
	50040
	50040

	2
	视频监控
	详见附件《产品清单》合同包二
	1
	批
	32075
	32075

	
	
	
	
	
	合计
	82115


*注：包1、包2需分项报价,不接受负偏离。
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后7个日历日交付指定地点并安装调试完毕（最终用户由万翔指定）。
3、*售后服务要求：

3.1 合同包一：本项目自验收合格之日起保修3年。质保期内成交供应商应提供因货物本身缺陷所导致故障的技术服务和产品维修，提供零部件的更换；成交供应商在保修期内须提供上门维修服务，并提供软件升级服务，终身技术支持，质保期内所需费用包含在总报价中。保修期满前1个月内成交供应商应负责对设备进行一次全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行，所需费用包含在总报价中。 
3.1.3故障响应时间：在质保期内接到采购人通知后，成交供应商必须在1小时内电话响应，接到采购人通知后4小时内到达现场，24小时内修复；24小时内无法修复的，成交供应商提供相应配置的代用设备或更换新设备，以保证采购人工作生产不中断，其中发生一切费用由成交供应商承担。特殊情况下,成交供应商应与采购人协商,并经采购人同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。

3.1.2质保期结束后，成交供应商仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费，零配件价格不得高于市场同类产品的价格。成交供应商保证能长期提供维修配件，具体的维修服务协议待质保期满另行签订。

3.1.3回访及不定期检修：成交供应商应对所有维修服务工作进行定期回访（半年一次），每季度向采购人提供维修报告，维修报告应包括每次维修或保养响应和到场的时间、维修持续时间、故障地方、更换的配件等，并接受采购人的监督和检查。采购人可根据合同货物的使用情况要求成交供应商在规定时间内免费为合同货物进行检修、日常维护及保养服务，以保证合同货物的长期正常使用。

3.2 合同包二：项目整体一年7x24全天候免费服务、4小时上门服务（硬盘三年保修，其余一年保修）。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。
4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出82,115.00元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；
*3、提供售后服务承诺函（须加盖单位公章）。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年03月 11日（周三）11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年03月 11日（周三 ）11:00  。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年03月09日

报价单（参考）

	合同包
	货物名称规格
	主要技术参数
	数量
	单价(现场交货价)
	小计
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币
报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                  投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章

附件一
产品清单（合同包一）
	合同包号
	品牌
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单位
	单价限价（元）
	小计（元）

	1-1
	海康威视
	400半球(POE)网络摄像机DS-2CD2345CV5-L
	1.最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像，图像更流。

2.支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦。

3.支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克。

4.适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环。

5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，适应不同环。

6.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30m，白光最远可达20m。

7.符合≥IP67防尘防水设计，可靠性。
	8
	台
	300
	2400

	1-2
	海康威视
	海康威视、400万筒型(POE)网络摄像机DS-2CD2245CV8-L
	1.最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像，图像更流。

2.支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克。

3.支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦。

4.适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场。

5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环。

6.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m，白光最远可达30m。

7.符合≥IP67防尘防水设计，可靠性。

8.支持人形检测。
	7
	台
	300
	2100

	1-3
	海康威视
	摄像机专用壁装支架
	摄像机专用壁装支架
	7
	台
	20
	140

	1-4
	
	室外监控辅助材料
	防水箱、立杆、破路恢复等
	1
	项
	1200
	1200

	1-5
	
	4K高清型NVRDS-8616N-K8-V3
	1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘。
2.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘。
3.支持最大接入带宽160Mbps，最大存储带宽160Mbps，最大转发带宽160Mbps。
4.可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。
5.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。
6.支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能。
7.可定期自动检测样机版本，检测到版本更新时，可提示是否进行在线升级。
8.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。
9.支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。
10.支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。
11.支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。
12.接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。
	1
	台
	3000
	3000

	1-6
	
	硬盘8T
	1.8T。
	8
	块
	3500
	28000

	1-7
	
	监视器DS-D5522F2-1V2S
	1.22寸。
	1
	台
	800
	800

	1-8
	
	8口POE接入交换机RG-ES110GD-P V2
	1.8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持POE/POE +供电，最大POE功率110W，非网管型交换机，桌面。
	1
	台
	800
	800

	1-9
	
	24口POE接入交换机RG-NBS3000-26GT2SFP-P
	1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数 24个，千兆SFP光口 2个，最大可用端口 26个。
2.交换容量 336Gbps，包转发率 92Mpps。
3.支持环路保护、链路检测，自动解决环路问题。
4.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。
5.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。
	1
	台
	1800
	1800

	1-10
	
	六类4对非屏蔽双绞线GC-CC06UU24VBL305
	1.提供第三方权威机构出具的链路测试报告。
2.产品符合ANSI-TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801的标准。
3.物理参数：导体：24AWG无氧铜；绝缘材料：高密度聚乙烯-HDPE，绝缘直径：0.95±0.05 mm；线缆外径：5.8±0.4 mm；护套材料：聚氯乙烯-PVC。 
4.产品符合REACH和RoHS要求。
5.线缆长度：每箱标准为305米。
6.护套颜色：浅蓝色。
	4
	箱
	800
	3200

	1-11
	定制
	技术服务费
	摄像机支架安装、系统设备安装+调试、接入端的管线敷设施工费等
	1
	项
	6600
	6600

	
	
	
	
	
	
	合计
	50040


产品清单（合同包二）

	合同包号
	品牌
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单位
	单价限价（元）
	小计（元）

	2-1
	海康威视
	400万筒型(POE)网络摄像机/DS-IPC-B12HV3-LA(PoE)
	最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像
• 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测
• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
• 支持智能补光，实现彩色记录报警事件，可在白光补光/红外补光模式之间切换
• 1个内置麦克风
• 符合IP67防尘防水设计，可靠性高
	20
	台
	225.00 
	4500.00 

	2-2
	海康威视
	辅材/工具
	枪机支架
	20
	个
	20.00 
	400.00 

	2-3
	海康威视
	网络硬盘录像机DS-8832N-R8
	• 可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机
• 支持H.265、H.264编码前端自适应接入
• 支持12路1080P解码（开启解码增强，可提升至16路1080P解码）
• 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
• 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；
• 自带8个SATA接口，最大支持10TB硬盘
• 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
• 最大支持16路本地同步回放；
• 针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
• 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；
• 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入；
	1
	台
	2800.00 
	2800.00 

	2-4
	希捷
	硬盘ST8000VX004
	8T
	6
	块
	2850.00 
	17100.00 

	2-5
	国产
	超五类网线
	非屏蔽
	2
	箱
	750.00 
	1500.00 

	2-6
	小耳朵
	集中供电STD-WAX120-12L
	12V10A
	3
	台
	120.00 
	360.00 

	2-7
	国产
	POE分离器
	/
	9
	个
	35.00 
	315.00 

	2-8
	国产
	辅材/配件
	/
	1
	项
	600.00 
	600.00 

	2-9
	定制
	技术服务费
	摄像机支架安装、系统设备安装+调试、接入端的管线敷设施工费+1年的免费上门保修服务等
	1
	项
	4500.00 
	4500.00 

	
	
	
	
	
	
	合计
	32075


