
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2026-ZYXJ0076  货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	商品名称
	品牌
	单位
	数量
	参数
	单位限价
（元）
	限价小计
（元）

	1
	石英砂滤料
	恩凯
	包（50KG/包）
	3
	2-4mm
	180
	540

	2
	活性炭滤料
	恩凯
	包（25KG/报）
	3
	10-24目
	800
	2400

	3
	20寸PP
	滨特尔
	支
	48
	5μm
	70
	3360

	4
	纳滤膜4040膜
	美国杜邦
	支
	4
	4040
	4000
	16000

	5
	紫外线灯管FS-20
	实德
	支
	1
	/
	700
	700

	6
	紫外线灯管X-30
	实德
	支
	2
	/
	800
	1600

	合计
	24600


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：中标后一年内按照客户的实际的更换进度完成交付。
3、售后服务要求：

1）为有效保障产品售后服务质量，售后管理系统应有：

①支持微信公众号接入，可通过RFID上门打卡签到，滤芯到期智能提醒、维保到期智能约签（供应商需提供操作界面实物图片证明材料并加盖谈判响应投标人公章）；                      

②支持RFID设备读写，设备铭牌三码合一，用户通过视觉码、二维码与设备互动，RFID无源高频抗金属，芯片可嵌入金属、PVC材质，抵抗恶劣环境，超长使用寿命（供应商需提供设备实物图片证明材料并加盖投标人公章）；

③每日新增工单，能实时查询每日工单具体巡检、维修、更换滤芯等服务的数量，待完工、未派工、已响应、已到位的具体数量（供应商需提供以上功能在同一界面进行操作实物图片证明材料并加盖谈判响应投标人公章）；

④根据售后人员售后服务完工率，自动生成完工率排名表；为提高服务效率，系统具有 的功能，服务完成后，会自动生成维护记录的服务报告，报告需有产品信息、故障信息明细、服务项目、更换备件明细、完工照片、客户签名功能（供应商需提供操作界面实物图片证明材料并加盖谈判响应投标人公章）；

2）紫外线LED灯管应满足：
A、输出电压：输入电压在180V-260V范围内波动，输出电压可以稳定在230V；隔离排插：采用后面板排插的隔离设计；须提供国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测合格报告有效复印件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，并标注有CMA标志）。

B、LED诊断指示灯：指示灯为电源质量和操作状态提供信息，包括保护OK指示，超高电压指示，以及电压范围指示；数字电压计/电流计：可切换显示输入电压和显示输出电流；同时可显示保护OK,高压保护以及电压范围指示；USB：前面板有USB充电口；保护功能：有过流保护、过压保护、零线开路保护、低电压警告保护；电源适应性：符合AC180-AC250V,50Hz供电情况下能正常工作；抗电强度：符合1500V,50Hz,1min,无击穿或飞弧；须提供国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测合格报告有效复印件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，并标注有CMA标志）。

3）免费上门安装调试，自初次送货之日起1年为产品服务期。在服务期内，卖方按照本采购项目特点提供良好的售后服务，支持7*24小时报修，免费上门保修。在服务期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏或者安装上造成的问题，卖方负责将产品进行免费维修，并依据客户需求，免费对设备本身进行一次深度的水箱清洗消毒。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出24600元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年4月20 日11:00点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年4月20日 11:00点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年04月15日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                  报价人盖章

1

