自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0102货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。
	屏幕1

	类别
	货物名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	技术规格参数
	单价（元）
	小计（元）

	一、屏体部分
	京东方LED  显示屏    
	京东方
	BTQ020ECO
	69.63 
	㎡
	1像素密度：250000点/㎡
2LED类型：SMD 3in1 黑灯雾面封装,SMD1515铜线黑灯，提高视觉对比度
3亮度：500cd/m2可调
4可视角度：水平、垂直≥178°
5亮度均匀性：≥99.3%
▲6刷新率：3840Hz
7平整度：≤0.03mm
8响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影
9电源产品采用无风扇设计并带PFC功能的开关电源，功率因素≥98%
10PCB、线材、电源、连接件等达到阻燃V-0级，符合UL94V0级
11显示屏支持抑制摩尔纹功能,减轻摩尔纹视觉主观效果≥95%
12图像清晰度：根据 SJ / T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法检测结果为优
13能效等级:【一级能效】通过GB21520-2015测试，符合要求
14显示屏产品符合SJ/T 11141-2017 、SJ/T 11281-2017《发光二极管(LED)显示屏通用规范》
15视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准
16灯管灯珠：灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化, 焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM 模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡 24h, 无渗透,灯管气密性良好。
17维护方式：模组采用前维护磁吸式结构,支持用户级模组前维护，可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源。同时箱体结构满足模组、电源、转接板等全部用户级模组后维护。
	2000.00
	

	
	开关电源
	思奇
	200W
	227 
	台
	输入电压范围：176V/AC-264V/AC
额定输入电压：200V/AC-240V/AC
效率：≥87%  
功率因数：0.95@220Vac(FULL Load)
空载功耗：≤5W  纹波噪声：≤150mv
短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复
过流保护：48—76A故障消除后自动恢复工作
工作温度：-30℃—70℃，工作湿度：20%RH-90%RH
	
	

	二、控制系统部分
	播控软件
	京东方
	定制
	1 
	套
	系统配套软件
	
	

	
	数据控制器
	京东方
	7516
	120 
	张
	支持高精度色度、亮度一体化逐点校正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带12个HUB75接口，支持所有75口32接口1~64扫任意模组；数据组数：32组，最大带载：长度128点，高度1024点，打折带载：长度256点，高度512点
	
	

	
	视频处理器
	京东方
	S32
	1 
	台
	六画面；带载2080万、横向最大16384、纵向最大8192；支持4xHDMI 1.3 、  1xDP 1.2、2xHDMI 2.0 、  1x3G-SDI（IN&LOOP ，选配）  、  1xUSB 3.0（播放U盘内的图片或视频）  ；支持灵活走线；  支持16个2K图层；支持光电转换器模式和视频控制器模式切换 ；支持微信小程序 、  Unico、  NovaLCT 、前
面板按钮、可视化平台控制 ；支持全链路备份
	
	

	三、结构
	钢架结构
	定制
	标准
	69.63 
	㎡
	主框架采用:方管、铁板、化学螺栓、彭涨螺钉和辅材；框架及结构采用镀锌方管制作成。依据现场定制
	
	

	四、辅材
	辅助线材
	定制
	定制
	69.63 
	㎡
	屏体内部辅助线材：16P-7/12芯多股连接接收控制器信号线；3*2.5mm铜芯电缆线带U口成品接线端子；成品国标RJ45通讯接收控制器通讯线等
	
	

	
	网线
	国产
	六类
	1000
	米
	按照用户要求配合到点位
	
	

	
	电源线
	国标
	3*4
	200
	米
	按照用户要求配合到点位
	
	

	
	配电箱
	正泰
	定制
	1 
	台
	　
	
	

	五、服务费用
	运费
	　
	物流
	1 
	项
	　
	
	

	
	整体联调
	　
	　
	69.63 
	㎡
	整体安装连接及调试服务（含人工费用及项目安全施工防护设施，人员保险费用）
	
	

	
	上门保修费
	　
	　
	69.63 
	㎡
	技术人员上门保修费，保修六年
	
	

	六、新增设备
	媒体服务器（电脑）
	嗨动
	EG1S
	1
	台
	1U机箱 ，第 5 代CPU处理器 ，  16GB 高速内存（ DDR4）  ，  250GB高速固态硬盘；  支持 1路 DP 1.2 主输出；  支持 4 路 HDMI 1.3 拼接复制 1 路 DP 1.2 输出；支持 1 路 HDMI2.0 复制 1 路 DP 1.2 输出；单机支持1路4K ×2K输出带载 ，或2路2K × 1K拼接输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示 ；支持输出口最大拆分为 1024 区域 ，满足超长屏和快速映射调节
	
	

	
	电源时序器
	嗨动
	PSC8H
	1
	台
	1、超大容量设计，支持1路空气开关，最大电流50A，额定电流40A；
2、支持8路控制按键及状态指示，支持从1-8或8-1按顺序以1秒为间隔时间打开或关闭相对应通道；
3、支持8路供电输出，每路输出AC220V，额定电流10A，最大电流16A，采用万能插座，适用各种类型插头；
4、支持USB供电插座，提供5V/100mA的直流电源输出，支持USB供电开关控制；
5、支持电平控制，短路开关控制，RS232控制等多种外部控制方式；
6、每路可设置延时关机时间，最长延时10分钟；
7、每个通道对应一个电源指示灯，当通道输出电压时，相对应的指示灯亮，相反则关闭；
8、前面板配备显示屏，可随时监视市电电压的稳定性；
9、支持时序控制开关，全通开关，独立控制开关等多种面板控制方式；
10、支持锁定键，长按锁定按键，可以锁定/解锁通道开关按键。
	
	

	
	网络机柜
	图腾
	22U
	1
	台
	网络机柜600mm*1200mm*600mm
	
	

	
	备品备件
	京东方
	定制
	1
	套
	同批次模组20张，接收卡5张，电源20台
	
	

	
	主电缆线
	国标
	4*25+1*16
	20
	米
	主线缆从主电箱到配电箱的线缆
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	250000.00

	屏幕2

	类别
	货物名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	技术规格参数
	销售单价（元）
	销售合计（元）

	一、屏体部分
	京东方LED  显示屏    
	京东方
	BTQ020ECO
	39.68 
	㎡
	1像素密度：250000点/㎡
2LED类型：SMD 3in1 黑灯雾面封装,SMD1515铜线黑灯，提高视觉对比度
3亮度：500cd/m2可调
4可视角度：水平、垂直≥178°
5亮度均匀性：≥99.3%
▲6刷新率：3840Hz
7平整度：≤0.03mm
8响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影
9电源产品采用无风扇设计并带PFC功能的开关电源，功率因素≥98%
10PCB、线材、电源、连接件等达到阻燃V-0级，符合UL94V0级
11显示屏支持抑制摩尔纹功能,减轻摩尔纹视觉主观效果≥95%
12图像清晰度：根据 SJ / T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法检测结果为优
13能效等级:【一级能效】通过GB21520-2015测试，符合要求
14显示屏产品符合SJ/T 11141-2017 、SJ/T 11281-2017《发光二极管(LED)显示屏通用规范》
15视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准
16灯管灯珠：灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化, 焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM 模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡 24h, 无渗透,灯管气密性良好。
17维护方式：模组采用前维护磁吸式结构,支持用户级模组前维护，可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源。同时箱体结构满足模组、电源、转接板等全部用户级模组后维护。
	2000.00
	

	
	开关电源
	思奇
	200W
	129 
	台
	输入电压范围：176V/AC-264V/AC
额定输入电压：200V/AC-240V/AC
效率：≥87%  
功率因数：0.95@220Vac(FULL Load)
空载功耗：≤5W  纹波噪声：≤150mv
短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复
过流保护：48—76A故障消除后自动恢复工作
工作温度：-30℃—70℃，工作湿度：20%RH-90%RH
	
	

	二、控制系统部分
	播控软件
	京东方
	定制
	1 
	套
	系统配套软件
	
	

	
	数据控制器
	京东方
	G7516
	66 
	张
	支持高精度色度、亮度一体化逐点校正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带12个HUB75接口，支持所有75口32接口1~64扫任意模组；数据组数：32组，最大带载：长度128点，高度1024点，打折带载：长度256点，高度512点
	
	

	
	视频处理器
	京东方
	G24
	1 
	台
	最多支持十二画面；带载1560万、横向最大16384、纵向最大8192；输入DP1.2*1/HDMI2.0*1（二选一）,2*HDMI2.0，HDMI1.3*4，1*3G SDI(IN+LOOP)选配，1*USB3.0；输出:24x网口 ，4*10G 光纤接口 ，1xHDMI1.3（预监），支持3D功能 ，支持自由走线 ，支持随路音频+3.5mm独立音频输入 ，专业控制软件
	
	

	三、结构
	钢架结构
	定制
	标准
	39.68 
	㎡
	主框架采用:方管、铁板、化学螺栓、彭涨螺钉和辅材；框架及结构采用镀锌方管制作成。依据现场定制
	
	

	四、辅材
	辅助线材
	定制
	定制
	39.68 
	㎡
	屏体内部辅助线材：16P-7/12芯多股连接接收控制器信号线；3*2.5mm铜芯电缆线带U口成品接线端子；成品国标RJ45通讯接收控制器通讯线等
	
	

	
	网线
	国产
	六类
	400
	米
	按照用户要求配合到点位
	
	

	
	电源线
	国标
	3*4
	100
	米
	按照用户要求配合到点位
	
	

	
	配电箱
	正泰
	定制
	1 
	台
	　
	　
	
	

	五、服务费用
	运费
	　
	物流
	1 
	项
	　
	
	

	
	整体联调
	　
	　
	39.68 
	㎡
	整体安装连接及调试服务（含人工费用及项目安全施工防护设施，人员保险费用）
	
	

	
	上门保修费
	　
	　
	39.68 
	㎡
	技术人员上门保修费，保修六年
	
	

	六、新增设备
	媒体服务器（电脑）
	嗨动
	EG1S
	1
	台
	1U机箱 ，第 5 代CPU处理器 ，  16GB 高速内存（ DDR4）  ，  250GB高速固态硬盘；  支持 1路 DP 1.2 主输出；  支持 4 路 HDMI 1.3 拼接复制 1 路 DP 1.2 输出；支持 1 路 HDMI2.0 复制 1 路 DP 1.2 输出；单机支持1路4K ×2K输出带载 ，或2路2K × 1K拼接输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示 ；支持输出口最大拆分为 1024 区域 ，满足超长屏和快速映射调节
	
	

	
	电源时序器
	嗨动
	PSC8H
	1
	台
	1、超大容量设计，支持1路空气开关，最大电流50A，额定电流40A；
2、支持8路控制按键及状态指示，支持从1-8或8-1按顺序以1秒为间隔时间打开或关闭相对应通道；
3、支持8路供电输出，每路输出AC220V，额定电流10A，最大电流16A，采用万能插座，适用各种类型插头；
4、支持USB供电插座，提供5V/100mA的直流电源输出，支持USB供电开关控制；
5、支持电平控制，短路开关控制，RS232控制等多种外部控制方式；
6、每路可设置延时关机时间，最长延时10分钟；
7、每个通道对应一个电源指示灯，当通道输出电压时，相对应的指示灯亮，相反则关闭；
8、前面板配备显示屏，可随时监视市电电压的稳定性；
9、支持时序控制开关，全通开关，独立控制开关等多种面板控制方式；
10、支持锁定键，长按锁定按键，可以锁定/解锁通道开关按键。
	
	

	
	网络机柜
	图腾
	22U
	1
	台
	网络机柜600mm*1200mm*600mm
	
	

	
	备品备件
	京东方
	定制
	1
	套
	同批次模组10张，接收卡5张，电源20台
	
	

	
	主电缆线
	国标
	4*25+1*16
	20
	米
	主线缆从主电箱到配电箱的线缆
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	150000.00


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。
2、交货时间：下单后10天内交货并安装完毕。
3、售后服务要求：

保证商品原包装完整无折损，对于损坏的商品要求无理由退换货。
报修年限按照报价单的报价要求。

4、价格要求：

1）本项目屏体单位限价不得超过2000元/平方米，屏幕1总报价不得超过250000元，屏幕2总报价不得超过150000元，两者总报价不得超过400000元；否则报价无效。
2）上表中的询价数量仅作为参考，不作为实际供货数量，买方可调整实际供货数量，具体以买方《定货单》中的供货数量为准。

3）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

4）所开具发票必须为13%的一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式
买方给卖方发送《定货单》，货物验收合格后且发票到后30个工作日内付款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）
二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年5月14日（周四）11点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年5月14日（周四）11点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。 

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求，从符合的方案中选择最低价者作为中标供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年5月11日

                                       报价单（参考）
报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	单价
	总价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价供应商盖章
