
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2026-ZYXJ0110 进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	产品名称
	产品描述
	单位限价（元/套）
	数量
	小计限价（元）

	1
	启明星辰APT3000-GCH-800高级持续性威胁检测系统（APT）
	1、★国产化设备，≤2U标准机架式，≥4个1000Base-T网络接口，≥2个扩展槽位，冗余电源，≥4T容量硬盘+512GSSD，质保期内(自硬件产品发货之日起，为期2年)免费维修。含接口授权，APT高级威胁检测授权(包括：2年特征库授权、永久沙箱检测授权、永久算法模型授权、永久AI模型授权)。
2、▲具备内置沙箱检测能力，支持120种以上文件格式类型，涵盖Windows、Linux、Android多种操作系统，支持自定义文件类型。沙箱检测环境支持WPS、福昕阅读器等常见应用软件。（提供功能证明截图）
3、▲具备样本静态检测能力，包括AV、流行威胁库（YARA）、文件静态检测引擎（漏洞利用office检测、内嵌文件PE检测）、黑名单（恶意样本库）、威胁检测（威胁情报检测）、深度学习（机器学习）等；支持中文标签展示恶意代码类型，并支持按照中文标签检索。（提供功能证明截图）
4、▲支持AI检测智能体与研判体系深度对接，通过联动智能体内置的威胁解析、行为溯源与风险评估能力，实现告警信息的自动化解读、关联分析与研判赋能，助力运营人员快速定位入侵事件核心链路、精准判定威胁等级，高效完成事件研判处置，从源头遏制威胁扩散蔓延，保障业务系统安全稳定运行。（提供功能证明截图）
5、▲支持静态病毒防护，基本库检测率≥90%，流行库检测率≥95%；支持动态病毒防护，可执行恶意软件样本库检测率≥90%，恶意网页脚本样本库检测率≥90%；支持逃避防护，可识别压缩和加壳格式。（提供权威检测机构出具的具备CMA、CNAS标识的检测报告复印件）
	94600
	1台
	94600

	2
	天融信SSLVPN-VRC-LICENSE-NG防火墙VPN授权
	VPN授权100个点
	18500
	1套
	18500

	3
	天融信AVPRO-SMT-LIC-E-NG防火墙防病毒授权
	防病毒授权3年
	12200
	1套
	12200

	4
	万升XQQC30/1.6-WS自动气体灭火装置（七氟丙烷）
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置。含：七氟丙烷药剂30kg、泄压装置1套、感烟探测器1个、感温探测器1个、探测器底座2个、声光报警器1个、放气指示灯1个、紧急启动/停止按钮1个、气体灭火控制器（单区）1套。
	21500
	1项
	21500

	合计
	146800


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交付时间：合同签订后20个工作日内。

3、售后服务要求：

1）提供两年硬件保修服务和三年软件授权服务。
2）提供现场安装调试服务：设备上架、策略配置、安装调试到正常使用。

3）甲方在完成验收后发现相关产品或服务出现问题的，应在发现问题之日起3个工作日内向乙方提出书面异议。对于甲方提出的相关产品或服务问题的书面异议，乙方认为属实的，应及时进行整改直至不再 出现问题为止；因乙方原因导致产品或服务出现问题需要进行整改的，甲方不再支付合同约定外的其他款项。

4）乙方有义务对最终用户开展培训，确保其能够独立操作本询价产品。

5）合同未明确的以厂商标准执行。

6）在供货时需要提供针对此项目的原厂售后服务承诺函。

5、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 146800 元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

6、付款方式

项目验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告及原厂售后服务承诺函后的15个工作日内向乙方支付100%货款。
（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年5月27日（周三）17:00 点 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年5月27日（周三）17:00点 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。
厦门万翔网络商务有限公司

2026年5月22日

报价单（参考）
报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	单价
	总价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价供应商盖章

1

