厦门市大同中学前埔校区教室护眼灯采购及安装项目

方案征集需求

## 一、项目概况

- 1.项目名称：厦门市大同中学前埔校区教室护眼灯采购及安装项目

- 2.项目地点：厦门市大同中学前埔校区

- 3.建设规模：本次涉及初中部教室 32 间、高中部教室 33 间，合计 65 间教学教室，实施原有老旧照明设施拆除清运、国标护眼教室灯、黑板专用灯采购供货、规范安装、线路整改、调试检测及竣工验收等全部工作。

- 4.项目目的：严格按照国家中小学教室照明相关标准实施照明升级改造，改善教室采光照明条件，呵护学生视力健康，满足现代化校园教学使用需求，全面提升校园办学硬件设施水平。

## 二、执行标准

所有灯具产品、施工工艺、照明效果必须严格执行《中小学学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2025）及国家、省市校园照明建设相关规范要求，各项光学指标、安全指标、节能指标全部达标。

## 三、产品及技术基本要求

- 1.所投教室护眼灯、黑板专用灯须为正规合格产品，具备 3C 认证、节能认证及权威机构出具的蓝光等级、频闪、显色指数、照度、眩光等专项检测报告复印件（原件备查）。

- 2.灯具需满足中性自然光色温、高显色、RG0 级防蓝光、无有害频闪、高防眩光等护眼核心指标，课桌面、黑板面照度及均匀度达到国标硬性要求。

- 3.产品具备阻燃、散热好、安全稳定、经久耐用等特点，适配校园长时间常态化使用。

- 4.施工须规范拆除旧灯具、规整室内照明线路，采用国标材料施工，文明作业，不得损坏教室内原有设施设备。

## 四、工期与现场要求

- 1.施工安排优先避开正常教学时间，利用课余、周末及节假日开展施工，最大限度不影响学校正常教育教学秩序。

- 2.潜在设计单位需自行完成现场踏勘，结合校区教室实际布局制定科学合理的安装排布方案。

## 五、售后服务要求

- 1.提供行业最高标准整体质保服务，质保期内非人为故障免费维修、免费更换。

- 2.承建单位具备本地化售后服务能力，故障报修响应及时，上门维修高效快捷。

- 3.项目完工后完整移交全套产品资料、施工资料、验收资料，配合校方完成各项验收工作。

## 六、方案征集相关约定

- 1.本次面向社会公开征集本项目整体招标方案，应征单位需按照项目实际规模编制完整可行的项目招标方案。

- 2.所有应征单位提交的征集方案知识产权及使用权全部归厦门市大同中学所有。

- 3.校方有权对所有征集到的方案进行汇总比对、筛选研判，可择优选用单一完整方案，也可整合吸纳各方案优质内容、合理条款、优势做法，统筹优化形成本项目正式招标采购方案。

- 4.本次方案征集仅作为项目前期筹备工作，不作为正式中标依据，征集结束后校方将依据整合完善后的正式方案依法依规开展后续招标采购流程。

## 七、其他事项

- 1.参与方案征集单位须具备履行本项目所需供货、施工、服务能力。

- 2.所有参与征集单位自行承担方案编制、现场踏勘等一切相关费用（参与设计的单位不得再次参加采购活动投标）。

- 3.未尽事宜由采购方另行补充说明。