自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0111货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	产品名称
	功能参数
	单位限价（元/台）

	1
	海康橙科拼接屏DS-VX46UL-1A
	显示尺寸 46 inch 
屏幕可视区域 1018.08 (H) mm × 572.67 (V) mm 
背光源类型 D-LED 
像素间距 0.53 mm 
物理拼缝 3.5 mm 
物理拼缝公差 ± 0.8 mm 
物理分辨率 1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 
亮度 450 cd/m² 
可视角 178° (水平)/178° (垂直) 
色深度 8 bit，16.7 M 
对比度 1200∶1 
响应时间 8 ms 
色域 72% NTSC 
表面处理 Haze 25%, 3 H 

接口参数 
音视频输入接口 HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 
音视频输出接口 无 
控制接口 RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 2 

电源参数 
电源 200～240 VAC, 50/60 Hz 
功耗 ≤ 160 W 
待机功耗 ≤ 0.5 W 

运行环境 
工作温度 0 °C ~ 40 °C 
工作湿度 10% ～ 80% RH（无冷凝） 
存储温度 -20 °C ~ 60 °C 
存储湿度 10% ～ 90% RH（无冷凝） 

通用参数 
外壳材料 SGCC 
安装孔距 600 (H) mm × 400 (V) mm 
产品尺寸 1022.18 (W) mm × 576.77 (H) mm × 52.57 (D) mm 
包装尺寸 1092 (W) mm × 646 (H) mm × 239 (D) mm（双包纸箱） 
净重 11.3 ± 0.5 kg（单台设备） 
毛重 25.6 ± 0.5 kg（双包） 
装箱清单 
LCD 显示单元 × 1、电源线（3 m） × 1、遥控器 × 1、红外接收头 × 1、电池 × 2、螺钉包 × 
1、网线（1.5 m） × 1、说明书 × 1、RoHS标签 × 1 
	3100.00

	2
	海康橙科拼接屏DS-VW46/L17
	显示尺寸 46 inch 
屏幕可视区域 1018.08 (H) mm × 572.67 (V) mm 
背光源类型 D-LED 
像素间距 0.53 mm 
物理拼缝 1.7 mm 
物理拼缝公差 ± 1.5 mm 
物理分辨率 1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 
亮度 500 ± 10% cd/m² 
可视角 178° (H)/ 178° (V) 
色深度 8 bit，16.7 M 
对比度 1200:1 
响应时间 8 ms (G to G) 
色域 72% NTSC 
表面处理 Haze 25%，2H 
接口参数 
音视频输入接口 HDMI × 1，DVI × 1，USB × 1 
控制接口 RS-232 IN × 1，RS-232 OUT × 1 
电源参数 
电源 180～240 VAC，50/60 Hz，2 A 
功耗 ≤ 200 W 
待机功耗 ≤ 0.5 W 
运行环境 
工作温度 0 °C～40 °C 
工作湿度 10% RH~80% RH（无冷凝水） 
存储温度 -20 °C～60 °C 
存储湿度 5% RH～90% RH（无冷凝水） 
通用参数 
外壳材料 SGCC 
安装孔距 600 (H) mm × 400 (V) mm 
产品尺寸 1021.28 (W) mm × 575.87 (H) mm × 73.81 (D) mm 
包装尺寸 
1167 (W) mm × 705 (H) mm × 332 (D) mm（双包纸箱） 
1167 (W) mm × 705 (H) mm × 332 (D) mm（单包纸箱） 
净重 15.6 ± 0.5 kg（单台设备） 
毛重 21.8 ± 0.5 kg（单包），37.4 ± 0.5 kg（双包） 
装箱清单 
LCD显示单元 × 1、电源线（3 m）× 1、遥控器 × 1、红外接收头 × 1、电池 × 2、螺钉包 × 
1、挂钩 × 4、网线（1.5 m） × 1、说明书 × 1、RoHS标签 × 1、搬运说明 × 1 
	4950.00

	3
	海康威视拼接屏DS-VX55UL-1B
	显示尺寸 55 inch
屏幕可视区域 1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm
背光源类型 D-LED
像素间距 0.63 mm
物理拼缝 3.5 mm
物理拼缝公差 ± 0.8 mm
物理分辨率 1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）
亮度 450 ± 10% cd/m²
可视角 178°(水平)/178°(垂直)
色深度 8 bit，16.7 M
对比度 1200∶1
响应时间 8 ms
色域 70% NTSC
表面处理 Haze 25%, 3 H
接口参数
音视频输入接口 HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1
音视频输出接口 无
控制接口 RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1, IR IN x 1
电源参数
电源 200～240 VAC, 50/60 Hz
功耗 ≤ 200 W
待机功耗 ≤ 0.5 W
运行环境
工作温度 0 °C ~ 40 °C
工作湿度 20% ～ 80% RH（无冷凝）
存储温度 -20 °C ~ 60 °C 
存储湿度 10% ～ 90% RH（无冷凝）
	3350.00

	4
	海康威视拼接屏DS-VW55EL-1B
	显示尺寸 55 inch
屏幕可视区域 1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm
背光源类型 LED直下式背光源
像素间距 0.63 mm
物理拼缝 1.7 mm
物理拼缝公差 ± 0.8 mm
物理分辨率 1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）
亮度 500 cd/m²
可视角 178°(水平)/ 178°(垂直)
色深度 8 bit, 16.7 M
对比度 1200:1
响应时间 8.5 ms 
色域 72% NTSC
表面处理 Haze 25%
接口参数
音视频输入接口 HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1
音视频输出接口 HDMI × 1
控制接口 RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1
电源参数
电源 100～240 VAC, 50/60 Hz
功耗 ≤ 180 W
待机功耗 ≤ 0.5 W
运行环境
工作温度 0℃～40℃
工作湿度 20%～90% RH（无冷凝水）
存储温度 -20℃～60℃
存储湿度 5%～90% RH（无冷凝水）
通用参数
外壳材料 SECC
安装孔距 600 (H) mm × 400 (V) mm 
产品尺寸 1211.84 (W) mm × 682.69 (H) mm × 46.8 (D) mm
包装尺寸 1370 (W) mm × 828 (H) mm × 368 (D) mm（双包纸箱）
净重 21.1 ± 0.5 kg（单台设备）
毛重
19.2 ± 0.5 kg（单包）
38.7 ± 0.5 kg（双包）
装箱清单 LCD显示单元 × 1、电源线（3 m）× 1、遥控器 × 1、红外接收头 × 1、电池 × 2、螺钉包 × 
1、网线（1.5 m） × 1、说明书 × 1、挂钩 × 4
	5200.00

	5
	海康威视拼接屏DS-D2A46UL-1B
	1. LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。
2. LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到1000：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性大于等于90%。
3. 内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。
4. 用户通过客户端设置开机延时时间，设备在开机的时候延时该时时间后执行开机动作。延时时间以ms为单位，范围0-3000ms。
5. 具有LED工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作，黄色为异常显示。
6. 大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。
7. 设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目；液晶拼接屏正常运行的平均功耗最高可以降低60%。
8. 支持图像冻结（静止）功能，可将某一帧图像持续显示。图像冻结（静止）打开时，持续显示某一帧；图像冻结（静止）关闭时，恢复正常显示。
9. 支持边缘屏蔽功能，符合去黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形。
10. 设备具有不断电待机功能，待机功耗低于0.5W；当无任何信号输入时，设备在规定时内自动待机节能，当有信号接入时，设备能够快速开机，正常显示。
11. 设备支持标准、柔和、动态、自定义等多种图像显示模式：自定义下可以随意修改亮度、对比度、锐度、饱和度、色调的值；支持正常、3种夜晚和3种日照等多种情景模式，能适应夜晚过暗或白天过曝情景的显示，具有宽动态效果。
12. 液晶拼接显示单元具有信号自动检测功能，当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前接入的信号接口无信号输入时，可自动切换到其他有信号输入的接口。
13. 拼接屏采用模块化设计，方便安装、拆卸，不需要取下屏体就可以进行维护，易于扩充。
14. 支持4 : 3、16 : 9、点对点等比例显示 ，且支持VGA输入信号自动调整。
15. 内置智能系统可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息，向用户呈现本产品实际配置参数信息。
16. 提供品牌自有控制软件，可读取和调整显示屏信息。通过网络或者串口控制显示屏，不需要遥控器的介入，实现遥控器的所有功能。
17. 可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。
18. 屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。
19. 当LCD显示单元无信号接入时，具备蓝屏、logo、黑屏三种背景模式可供选择。
20. 液晶显示单元支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频、图片或文本资源并播放，视频间衔接时长≤30ms。
21. 拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在65-70℃之间时，会提醒用户温度过高；当温度超过70℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至60℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。
22. 支持高低温环境工作，在0℃±2℃环境中，带电正常工作放置168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤；在50℃±2℃环境中，带电正常放置168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤。
	5200.00

	6
	海康威视拼接屏DS-D2055RL-0A/D
	1.LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。
2.LCD显示单元物理拼缝≤0.88mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1000:1，图像显示清晰度≥1000TVL。
3.▲LCD显示单元具有2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，1个HDMI接口，1个USB接口，1个RS485接口，1个IR接口、1个CONSOLE串口。
4.▲屏幕内置网络解码引擎，无需配置单独的解码设备，支持直接拉取IPC、DVR、NVR码流解码显示。
5.支持网络级联使用，既可以传输控制信号，也能传输网络信号，单电视墙屏幕级联数量可支持到25级。
6.▲单屏支持16路1080P@30Hz或32路720P@30Hz或36路D1及以下分辨率实时解码。支持解码的封装格式有PS、ES、RTP、HIK、TS、DHAV；支持解码的视频编码格式有H.265、H.264及Smart系列H264、 H265码流、HIK264、MJPEG码流；支持解码的音频编码格式有G711-A、G711-U、G722.1、G726-16/U/A、MPEG、AAC-LC。
7.▲设备支持Web、客户端、遥控器、快捷操作面板进行控制，其中Web和客户端可实现设备集中控制、远程控制。
8.单屏支持1/4/6/8/9/16分屏显示。
9.▲支持网络视频源的拼接放大显示，最大可支持到16块屏幕拼接放大。
10.支持场景的保存、调用、删除和场景名称编辑修改，最大支持8个场景。
11.支持预案功能，场景可根据预案进行自动切换；支持添加和删除预案；可设置预案中的场景和切换间隔；支持手动切换和按计划切换。支持1个平台预案轮巡组。
12.▲单屏支持4个1080P视频同时播放。
13.支持场景轮巡和窗口轮巡，可设置轮巡间隔。
14.▲支持解码窗口创建、关闭、开启、分屏、大小调整、层级调整、漫游、缩放操作。
15.支持添加加密点位时配置秘钥；支持解码加密码流；支持未配置秘钥的加密码流提醒功能。
	11200.00

	7
	海康威视解码器DS-6A04UD
	•  支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频
• 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入
 视频输出
•  支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W
•  支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出
视频编解码
•  采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码
•  支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换
•  最大支持3200w分辨率解码，具有64个解码通道，支持32路200W或64路720P视频同时解码上墙
•  支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示
电视墙功能
•  支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组
•  支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙
•  支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作
•  支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作

解码分辨率：最高3200W像素
视频解码能力：H.264/H.265：支持2路3200W，或2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路1080P，或64路720P及以下分辨率实时解码
MJPEG：4路1080P及以下分辨率实时解码 
单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 
音频输入接口：2路HDMI内嵌 
视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 
视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz
视频输出LED带载能力：单口带载260W，宽度144～4096，高度144～2160，宽度2对齐，高度2对齐
视频输出接口类型：4路HDMI 1.4，支持4K 
产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 44.5 mm × 320.8 mm
机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*1； 光口 100base-FX/1000base-X*1， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2
净重：≤ 5.20 Kg
功耗：＜ 50 W
	7500.00

	8
	海康威视解码器DS-6A08UD
	1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
2.支持4路3200W、或4路2400W、或8路1200W、或16路800W、或20路600W、或32路400W、或64路200W、或128路100W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。
3.支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。
4.▲支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（需提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据）
5.为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。
6.支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。
7.每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。
8.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。
9.显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。
10.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系
11.支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。
12.单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。
13.支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。
14.支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。
15.支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。
16.支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。
17.支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数。
18.支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。
19.支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。
20.▲值岗检测：支持接入具有值岗检测功能的前端摄像机，支持人员是否在岗、是否玩手机、是否睡觉的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（需提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据）
21.▲区域入侵场景：支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（需提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据）
	12000.00

	9
	海康威视解码器DS-6A10UD
	• 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入
视频输出
•  支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W
•  支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出
视频编解码
•  采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码
•  支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换
•  最大支持3200w分辨率解码，具有160个解码通道，支持80路200W，或160路720P视频同时解码上墙
•  支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示
电视墙功能
•  支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组
•  支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙
•  支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作
•  支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作
	13800.00

	10
	海康威视解码器DS-6A16UD
	1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
2. 支持8路3200W、或8路2400W、或16路1200W、或32路800W、或40路分辨率为600W、或64路400W、或128路200W、或256路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。
3. 支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。
4. ▲支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（需提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据）
5. 支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。
6. 每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。
7. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。
8. ▲支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（需提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据）
9. 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。
10. 显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系
11. 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式
12. 显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作
13. 支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。
14. 单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。
15. 支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。
16. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。
17. 支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。
18. 支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数。
19. 支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。
20. 支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。
21. ▲区域入侵场景：支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（需提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据）
22. ▲周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（需提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据）
	22000.00


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。
2、交货时间：下单后5天内交货。
3、售后服务要求：

保证商品原包装完整无折损，对于损坏的商品要求无理由退换货。
产品自验收之日起1年保修。

4、价格要求：

1）产品报价不得超过上表单位限价，否则报价无效。
2）本询价函为年度框架询价，上表中的询价数量仅作为参考，不作为实际供货数量，买方可调整实际供货数量，具体以买方《定货单》中的供货数量为准。

3）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

4）所开具发票必须为13%的一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

买方给卖方发送《定货单》，验收完成后到且发票到后30个工作日内付款。

为保证项目售后顺利运行，合同签订后卖方向买方缴交10000.00元作为售后服务保证金。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）
4、海康橙科和海康威视代理证书。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年5月28日（周四）11点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年5月28日（周四）11点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。 

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求，从符合的方案中选择最低价者作为中标供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于
项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年5月25日

                                       报价单（参考）
报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	单价
	总价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价供应商盖章
根据实际情况确认可询问阶段，并修改





