## Sheet1
序号 | 单位名称 | 类别/品名 | 数量 | 预算价（万元） | 主要需求 | 备注 | 报价（万元） | 根据主要技术字段内容逐一填写响应品牌的技术参数指标 | 是否新增或列出部分参数为实质性要求(★) | 3家及以上佐证资料（直接标注列明） | 是否列为重要参数(▲) | 设置原因 | 所投品牌、型号 | 市场占有率情况（公开网站的查询截图等）
1 | 厦门市翔安区大嶝医院 | DR | 1台 | 70 | 1.符合国家标准，保修至少5年。2.本机为落地双立柱+固定摄影床透视数字化成像系统。3.要求配备两块平板探测器，其中至少要有一块动态板等。 | 技术参数资料需提供厂家盖章的技术白皮书，或第三方检测报告等佐证材料，电子版一份发邮箱，纸质版一份快递或现场送达。
2 |  | 全自动生化分析仪 | 1台 | 50 | 1.符合国家标准，保修至少5年，开源（非厂家试剂也可以用）。2.测试速度，生化恒速大于1000测试/小时 3.试剂位和标本位越多越好。 4.要带样本管自动去盖功能，减少工作人员职业风险. 5.配备离心机（标本位大于100）。
3 |  | 口腔设备 | 1套 | 10 | 1.符合国家标准，保修至少5年；2.包含口腔综合治疗台（牙椅）、空气压缩机、空气消毒设备、牙科手机、超声洁治手柄、工作尖、根管长度测量仪、光固化设备、牙周治疗仪、影像设备、充填器、刮匙、牙挺、牙钳、锤子、小号手术刀柄、取模用托盘、精品麻醉车I型、公钳罐（口门）、车针盒、牙片宝等。
4 |  | 肺功能检测仪 | 1台 | 20 | 1.符合国家标准，保修至少5年。2.针对配合程度特别差无法完成用力肺活量检测的受试者，提供分段式呼气检测和吸气检测以提高配合程度。
合计（万元） |  |  |  | 150
联系人：蔡先生 电话：7090037 邮箱：xaddyy@163.com 地址：厦门市翔安区大嶝街道田墘路口里116号门诊综合楼四楼办公室