
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2026-ZYXJ0132 进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	产品名称
	产品描述
	限价（元/套）
	数量
	小计限价（元）

	1
	工业防火墙
	启明星辰IFW-3000-3680R
标准2U机架式，冗余电源，无风扇设计；标配6个10/100/1000M Base-TX网络接口（2对bypass），2个千兆SFP插槽，2个万兆SFP插槽，2个网络接口扩展槽位，2个USB口，1串口；默认支持工业协议深度解析和控制功能；标配128G SSD固态硬盘；支持液晶显示屏；扩展槽位支持IFW-3000-V系列扩展板卡；整机吞吐性能10Gbps ；3年基本维保服务。三年工控IPS特征库升级授权。
▲产品支持三系统引导，即系统A、系统B和备份系统，支持两个操作系统，管理员可自由选择当前启动系统，每个系统拥有独立的配置文件，且配置文件分别支持加密导入导出。备份系统用于应急恢复。（提供产品功能界面截图证明）
▲支持COP（南京科远）协议的合规性检查、黑白名单控制、功能码制。（提供产品功能界面截图证明）
▲工业防火墙可实现与工控终端管理系统进行安全心跳联动，获取终端IP地址和安全状态，实现安全信息同步和联动处置。（提供产品功能界面截图证明）
▲支持对多种常见的DDOS攻击防护，包括常见的抗Land攻击、抗Null攻击、抗Smurf攻击、抗Queso攻击、抗圣诞树攻击、抗FIN攻击、抗SYN-Flood攻击、抗UDP-Flood攻击、抗icmp-flood攻击。（提供由CNAS、ILAC-MRA认可的国家工程研究中心出具的产品测试报告关键页复印件证明）
▲支持至少2家国内工业（自主可控）厂商出具的产品兼容性证书。（提供相关材料证明）
供货时提供原厂售后服务承诺函。
	147200
	1
	147200

	2
	工业网闸
	启明星辰GAP-6000-G2200-FT-RP
1.硬件形态：标准2U机箱，冗余电源，配备双液晶屏；2.内网接口：标配4个千兆电口，1个管理口，1个HA接口，2个Combo口,1个扩展槽位；3.外网接口：标配4个千兆电口，1个管理口，1个HA接口，2个Combo口，1个扩展槽位；4. 软件系统：默认包含全功能模块，反病毒模块需单独购买。5.产品服务：3年硬件保修、7×24技术支持服务。UDP吞吐量400Mbps。
▲内、外网主机分别具备三系统，即系统A、系统B和备份系统。支持在WEB界面上配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以切换到B系统；支持将当前运行系统备份。（提供产品功能界面截图证明）
▲支持文件格式特征过滤；并能提供具备图形化界面的文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型。（提供产品功能界面截图证明）
▲支持SIP、GB35114、GB/T28181、DB33、H.323、ONVIF、RTSP、国电B类接口等通用协议。（提供产品功能界面截图证明）
▲网闸的“访问控制”、“抗攻击”、“安全管理”、“标识和鉴别”、“审计”、“域隔离”等功能符合GB/T 20279-2015《信息安全技术 网络和终端隔离产品安全技术要求》中网络隔离产品增强级条款所述的有关要求 。（提供具备CNAS、CMA认可的研究所出具的检测报告关键页复印件证明）
供货时提供原厂售后服务承诺函。
	166800
	1
	166800

	3
	安航智控统一安管
	厂站版 single version
一、提供配套系统及资产的实时监控、事件收集、安全设备授权管理等功能。  
二、详细说明：
2.1 提供的统一安全服务管理软件应具备防火墙与网闸的事件管理模块，可实现对所有事件的统一处理，AI辅助决策，应急处置，生成报告，功能应包含：事件日志、告警管理、运维报告、事件等级配置、应急响应6个功能模快，要求满足以上6个功能并提供具有CMA及 CNAS标识的第三方检测报告
2.2 提供的安全服务管理软件应包含系统及资产模块，可实现对防火墙与网闸的统一监控和管理，功能应包含：业务识别、系统清单、系统组件及单元资产、监控预设指标4个功能模块，要求满足以上4个功能并提供具有CMA 及 CNAS 标识的第三方检测报告
提供2年技术服务
交付内容： 光盘、操作手册、运维手册
	30000
	1
	30000

	合计
	344,000


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交付时间：合同签订后25个工作日内。

3、售后服务要求：

1）提供现场安装调试服务，货物交付之日起5个工作日内安装完成。

2）合同未明确的以厂商标准执行。

4、在供货时需要提供针对此项目的原厂售后服务承诺函。

5、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 344,000 元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

6、付款方式

项目验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票（13%）、验收合格报告及原厂售后服务承诺函后的15个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（需加盖单位公章），格式详见附件一

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年06月12日（周五）11：30  （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年06月12日（周五）11：30 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。
厦门万翔网络商务有限公司

2026年06月11日

报价单（参考）
报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	单价
	总价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价供应商盖章
1

