自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2025-ZYXJ0312监控系统改造货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

项目内容

	合同包号
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单位
	单价限价（元）
	小计（元）

	1-1
	监控系统改造
	详见附件一《产品清单》
	1
	批
	317,921.00
	317,921.00

	
	
	
	合计
	
	
	


*注：以上产品需要整体报价,不接受负偏离。
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后45个日历日交付指定地点并安装调试完毕（最终用户由万翔指定）。
3、*售后服务要求：项目整体保修一年，7*24小时4小时上门；以设备验收合格之日起计算。在保修期内，卖方在接收到买方故障通知后24小时内修复，48小时内未修复提供备用设备保障系统运行。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出317,921.00元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；
*3、大华产品需要提供原厂售后服务承诺函（须加盖单位公章，供货时提供原件）。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年06月09日（周二 ）11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年06月09日（周二 ）11:00  。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年06月05日

报价单（参考）

	合同包
	货物名称规格
	主要技术参数
	数量
	单价(现场交货价)
	小计
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币
报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                  投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章

附件一

《产品清单》

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位
	限价单价（元）
	小计（元）

	一、集翔泵站新增监控

	1
	高清球型摄像机（大华DH-SD-6C34D2-HNB1）
	400万像素，智能球型摄像机靶面尺寸为1/1.8英寸,内置GPU芯片、DH-OPT-128SD-30型镜头、风扇,具有1个RJ45网络接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个BNC接口、1个模拟视频输出接口、1个RS485接口、1个千兆SPF光纤接口、1个SD卡槽、1个复位按钮；泵房机组4台、高配室1台、低配室1台、变频室3台。
	9
	台
	3600.00 
	32400.00 

	2
	高清枪式摄像机（大华DH-IPC-HFW54M3-ZSA）
	400万像素，定时语音播报功能检验：支持定时语音播报功能，最大可支持添加10个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，侧视图中镜头前盖玻璃与垂面之间存在夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向
设备可同时采用电源适配器与POE供电，当一路电源停止供电后，设备可正常工作；泵房大门1台、高配室1台、值班室门口1台。
	3
	台
	1400.00 
	4200.00 

	3
	热成像双目摄像机（大华DH-TPC-BF12C41-P）
	双目摄像机；工业测温型；非制冷氧化钒焦平面探测器；探测器像素：256×192；光谱范围：8μm～14μm；热成像镜头焦距：3.5mm；热成像视场角：水平：50.6°; 垂直：37.8°；测温范围：高温档：0℃ ~ 550℃；低温档：-20℃~150℃；自动模式：-20°C~+550°C；测温距离（最近）：1m；测温距离（最远）：5m；传感器类型：1/2.7英寸CMOS；最大分辨率：2336×1752；可见光像素：400万；透雾功能：电子透雾；可见光镜头焦距：4mm；可见光视场角：水平：71.2°；垂直：52°；补光类型：红外；最大补光距离：≥35m；火点侦测距离（最远）：45m；1#、2#变压器室各1台
	2
	台
	6000.00 
	12000.00 

	4
	球机支架
	材质：铝合金；；承重：7.0kg；安装方式：壁装；
	9
	个
	65.00 
	585.00 

	5
	枪机支架
	材质：铝合金；；承重：1.0kg；安装方式：壁装；
	5
	个
	18.00 
	90.00 

	6
	球机电源
	输入电压：AC220V；输出电压：AC24V±5%；额定输出电流：3A；
	9
	个
	56.00 
	504.00 

	7
	枪机电源
	输入：AC100~240V；输出：DC12V/2A；
	5
	个
	22.00 
	110.00 

	8
	不锈钢配电箱
	不锈钢450*550*200mm，含漏保、浪涌、空开，排插带独立分控开关，孔洞封堵
	2
	个
	480.00 
	960.00 

	9
	硬盘录像机
	利旧兑山泵站1台硬盘录像机，新增摄像机接入硬盘录像机并通过原有液晶监视器进行实时监控但不录像，并将原有1台16路硬盘录像机的监控点位及硬盘挪至该录像机；
	1
	台
	0.00 
	0.00 

	10
	交换机（大华DH-S4100-28G）
	交换容量：256Gbps；包转发率：60Mpps；业务端口：具备26个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口；电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级：IK06；终端识别功能检查:支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理，含光模块。
	1
	台
	1750.00 
	1750.00 

	11
	主干电源线
	RVV3*2.5
	60
	米
	9.00 
	540.00 

	12
	摄像机电源线
	RVV2*1.0
	740
	米
	3.70 
	2738.00 

	13
	网络线
	六类
	800
	米
	3.60 
	2880.00 

	14
	管材
	PVC25
	800
	米
	6.00 
	4800.00 

	15
	辅材
	含水晶头、插座、管扣、弯头、电工胶布、扎带、标签等
	1
	项
	1400.00 
	1400.00 

	16
	配套服务
	含安装调试费及一年质保
	1
	项
	10800.00 
	10800.00 

	
	小计
	
	75757.00 

	二、水源站乙池新增监控

	1
	声光警戒枪式摄像机（大华DH-IPC-HFW54M3-ZSA）
	400万像素，定时语音播报功能检验：支持定时语音播报功能，最大可支持添加10个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，侧视图中镜头前盖玻璃与垂面之间存在夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向
设备可同时采用电源适配器与POE供电，当一路电源停止供电后，设备可正常工作。
	13
	台
	1400.00 
	18200.00 

	2
	水利球-6寸400万网络球机（大华DH-SD-6S14Q2-HNP-GB-K）
	设备支持定焦镜头和电动变焦镜头、GPU芯片和陀螺仪全景细节像素均不小于400万,全景：1/1.8英寸CMOS；内置GPU芯片，内置MIC和扬声器，支持声光警戒、语音对讲；支持绊线入侵、区域入侵等周界防范；支持标准水尺和虚拟水尺识别；支持漂浮物和排水检测；支持联动跟踪；在实时低功耗模式下，平台可在6s内（含）将样机唤醒至常态模式；内置2个麦克风和1个扬声器，具有语音对讲功能，支持外接麦克风和扬声器。
	2
	台
	6400.00 
	12800.00 

	3
	枪机支架
	材质：铝合金；承重：1.0KG；安装方式：壁装；
	13
	个
	18.00 
	234.00 

	4
	球机支架
	材质：铝合金；；承重：7.0kg；安装方式：壁装；
	2
	个
	65.00 
	130.00 

	5
	枪机电源
	输入：AC100~240V；输出：DC12V/2A；
	13
	个
	22.00 
	286.00 

	6
	球机电源
	输入电压：AC220V；输出电压：AC24V±5%；额定输出电流：3A；
	2
	个
	56.00 
	112.00 

	7
	防雷器（大华DH-PFM4R2P）
	网络信号、电源二合一
	15
	个
	420.00 
	6300.00 

	8
	监控立杆
	定制H=3.5m,含基础地笼
	7
	根
	1400.00 
	9800.00 

	9
	不锈钢配电箱
	不锈钢450*550*200mm，含漏保、浪涌、空开，排插带独立分控开关，孔洞封堵
	7
	个
	480.00 
	3360.00 

	10
	光纤分线箱
	不锈钢450*550mm*200
	1
	个
	320.00 
	320.00 

	11
	检查井
	300*300*400mm
	10
	个
	498.00 
	4980.00 

	12
	工业级交换机（大华DH-IS3100-6E）
	交换容量：128Gbps；包转发率：20Mpps；业务端口：具备4个10/100Base-T电口、1个10/100/1000Base-T电口、1个1000Base-X SFP光口；散热方式：无风扇，自然散热；链路展示功能检查：支持通过APP、管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警；含光模块。
	8
	台
	990.00 
	7920.00 

	13
	交换机（大华DH-S4200-28G）
	交换容量：336Gbps；包转发率：132Mpps；业务端口：具备12个10/100/1000BASE-T电口、12个100/1000BASE-X SFP光口、4个1G/10G BASE-X SFP+光口；高优先级端口配置功能检查:支持通过APP、管理平台对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发；含光模块。
	1
	台
	3000.00 
	3000.00 

	14
	主干光缆
	24芯室外单模光缆
	650
	米
	3.20 
	2080.00 

	15
	分支光缆
	12芯室外单模光缆
	500
	米
	2.60 
	1300.00 

	16
	主干电源线
	RVV3*2.5
	750
	米
	9.00 
	6750.00 

	17
	摄像机电源线
	RVV2*1.0
	100
	米
	3.70 
	370.00 

	18
	网络线
	六类
	100
	米
	3.60 
	360.00 

	19
	4口光纤熔接盒（满配）
	SC口端口，满配尾纤+耦合器
	8
	个
	59.00 
	472.00 

	20
	24口光纤配线架（满配）
	SC口端口，满配尾纤+耦合器
	1
	个
	150.00 
	150.00 

	21
	光纤跳线
	SC-SC、单模
	30
	条
	7.00 
	210.00 

	22
	光纤熔接
	定制
	70
	芯
	29.00 
	2030.00 

	23
	管材
	PVC50
	750
	米
	10.00 
	7500.00 

	24
	管道开挖及回填
	浅埋30mm
	500
	米
	42.00 
	21000.00 

	25
	辅材
	含水晶头、插座、管扣、弯头、电工胶布、扎带、标签等
	1
	项
	1800.00 
	1800.00 

	26
	项目配套服务
	含安装调试费及一年质保
	1
	项
	17800.00 
	17800.00 

	
	小计
	
	129264.00 

	三、视频监控系统整合

	1
	安防综合管理平台（大华DH-ICC-B800-U）
	智能物联综合管理平台包括系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、设备运维、停车管理等系统； 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、 雷球联动，热成像；支持报警主机接入及布撤防，支持门禁设备管理；支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运维，绘制服务拓扑；支持出入口管理、场区管理、地图管理、用户布控设置；平台软件含视频通道、运维通道、视频质量诊断。
	1
	台
	32200.00 
	32200.00 

	2
	网络硬盘录像机（大华DH-NVR624-128-4KS2-10T）
	主处理器：工业级嵌入式微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；后智能分析：支持后智能人脸检测、通用行为分析、车牌识别、视频质量诊断；前智能分析：支持前智能人脸检测、周界防范、通用行为分析、人数统计、热度图、SMD；周界前智能性能（路数）：24路；人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路；人脸识别前智能性能（路数）：24路；接入路数：128路；硬盘接口：24个，SATA3.0，单盘最大10T；RS-485接口：1个，用于控制外部云台；网络接口：4个，RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；含12片10T企业级硬盘，录像存储时间需满足90天要求。
	1
	台
	61800.00 
	61800.00 

	3
	电脑音响
	立体声、USB接口，播放视频报警联动提示声音
	1
	套
	400.00 
	400.00 

	4
	管理型交换机（大华DH-S5300-28G）
	企业级三层管理型交换机，24个10/100/1000BASE-T电口，4个100M/1GBase-X光口；交换容量：432Gbps，包转发率：96Mpps；支持EAPS以太网链路自动保护协议，环网切换＜50ms；全双工方式开启流控功能，在端口出现拥塞的情况下，拥塞设备会发出流控帧，源端会降低流量发送速率，防止网络丢包；支持IPv6；支持基于IP、MAC地址进行访问控制；含光模块。
	1
	台
	4800.00 
	4800.00 

	5
	视频监控系统整合服务
	视频监控整合，新建的视频监控系统必须能够完全与原有系统兼容，视频设备需无缝对接至新建安防平台进行统一管理，实现一套软件、一台工作站就能通过管理软件进行视频报警联动弹窗、视频解码上墙等功能。
	1
	项
	6400.00 
	6400.00 

	6
	项目配套服务
	含安装调试费及一年质保
	1
	项
	7300.00 
	7300.00 

	
	小计
	
	112900.00 

	四、汇总

	A
	合计
	一+二+三
	317921.00 


