中国共产党厦门市委员会党校空调机组采购项目更正内容
1、招标文件技术评分项32、37、39、40、41、42进行更正，更正后的评分内容具体如下：

	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	32
	0.60
	是
	投标人应承诺空调设备机械结构安全（比如机身、风机、钣金、固定结构等）、电气安全（比如绝缘性能、防护等级、接地保护等），能够达到使用的安全性。满足得【0.6】分，须提供书面承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。否则不得分。

	37
	1.50
	否
	根据投标人针对本项目提供的【项目适配性响应说明】进行评价： ①响应说明紧密贴合安装现场场地空间、供电条件、安装环境等实际情况，对空调选型、安装布局的适配性分析精准，提供的现场场景资料（如场地布局图、环境照片等）能有效支撑适配性结论，充分体现对项目需求的准确把握的得1.5分； ②响应说明基本符合项目实际情况，对空调选型及安装的适配性分析较为合理，提供的现场场景资料能大体反映项目情况，但部分细节可进一步完善的得1分； ③响应说明与项目实际需求匹配度较低，未结合项目实际情况进行适配性分析，或未提供相关支撑资料，不得分。

	39
	1.40
	是
	1.所投多联空调可以接入原空调智能控制系统，满足得【0.7分】，否则不得分。投标人须提供承诺函，并加盖投标人公章。 2.投标人所投智能控制模块具备以下功能：（1）支持单独控制/集中控制/区域控制；（2）支持多楼栋多项目管理；（3）支持日程设定；（4）支持账号分级权限管理；（5）支持室内机联动设定；（6）支持API端口开放或PLC协议配置；（7）可通过电脑/手机/平板远程操控；（8）可显示空调运转状态。全部满足得【0.7分】，须提供产品样册佐证，否则不得分。

	40
	3.00
	是
	根据投标人拟投入本项目的【项目经理（1人）情况】进行评价： A.具有不少于1个类似项目业绩且具有住房和城乡建设部门发放的（机电工程)一级建造师注册证书的得1分； B.在A的基础上,具有应急管理部门签发的有效的特种作业操作证（准操项目：高处安装、维护、拆除作业及制冷与空调设备安装修理作业）的再得2分，满分3分。 注：投标人须提供上述人员的以下证明材料：1.类似项目业绩合同或验收证明（合同或验收证明未体现项目经理的，需提供业主开具的证明材料）；2.有效的证书扫描件；3.投标人为其缴交的投标截止时间前（不含截止时间的当月）六个月中任一个月的社保证明材料扫描件。未提供或不符合上述要求的不得分。 本评分项涉及的人员，不得与本项目技术评分项41、42的指定人员重复，否则不得分。

	41
	3.00
	是
	根据投标人拟投入本项目的【技术负责人（1人）情况】进行评价： A.具有人社部门颁发的（暖通空调类)高级工程师职称证书的得1分； B.在A的基础上,具有应急管理部门签发的有效的特种作业操作证（准操项目：高处安装、维护、拆除作业及制冷与空调设备运行操作作业）的再得2分，满分3分。 注：投标人须提供上述人员的以下证明材料：1.有效的证书扫描件；2.投标人为其缴交的投标截止时间前（不含截止时间的当月）六个月中任一个月的社保证明材料扫描件。未提供或不符合上述要求的不得分。 本评分项涉及的人员，不得与本项目技术评分项40、42的指定人员重复，否则不得分。

	42
	3.00
	是
	根据投标人拟投入本项目的【施工团队情况】进行评价： 施工团队配备施工员、质量员、安全员、材料员、资料员各1名，且全部持有对应岗位的有效证书，得1分； A.施工团队中该施工员在具备施工员岗位证书的基础上，具有住房和城乡建设部门发放的安全生产考核合格证书（C证）及应急管理部门签发的有效的特种作业操作证（准操项目：制冷与空调设备安装修理作业）的得1分； B.该施工员在满足A的基础上,具有市场监督管理部门发放的特种设备安全管理和作业人员证（A）、应急管理部门签发的有效的特种作业操作证（准操项目：熔化焊接与热切割作业及低压电工作业）的再得1分，满分3分。 注：投标人须提供上述人员的以下证明材料：①有效的证书扫描件；②投标人为其缴交的投标截止时间前（不含截止时间的当月）六个月中任一个月的社保证明材料扫描件。未提供或不符合上述要求的不得分。 本评分项涉及的所有人员，不得与本项目技术评分项40、41的指定人员重复；单人单岗，不同岗位人员不重复得分。


2、删除招标文件技术评分项34

3、招标文件商务评分项进行更正，更正后的评分内容具体如下： 

	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	3
	2.00
	是
	根据所投多联空调品牌家用中央空调顾客“总体满意度”评比： 以“中国顾客满意度指数（C-CSI）研究成果发布平台”中2025年度最新发布的家用中央空调行业品牌顾客“总体满意度”得分情况评价：总体满意度得分≥90分的得【2分】；总体满意度得分≥80分的得【1分】；其余不得分。 须提供网页截图打印件佐证，网址：www.chn-brand.org/c-csi，（并承诺“上述网站可查询，若中标，中标通知书发出后3个工作日内提供查询结果确认”。如复核不通过，视为虚假应标承诺函格式自拟）加盖投标人公章，否则不得分。

	8
	1.00
	是
	投标人具有节能技术服务认证证书的得【1分】。需提供有效证书扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）的证书信息查询截图（并承诺“上述网站可查询，若中标，中标通知书发出后3个工作日内提供查询结果确认。如复核不通过，视为虚假应标”，承诺函格式自拟），证书状态应为有效，否则不得分。

	9
	3.00
	是
	根据投标人具有的【实施能力情况】进行评价：投标人所实施的项目被政府行政主管部门认定为节能示范工程，每提供1个项目的得【1.5分】，满分【3分】。 注：投标人须提供符合上述要求的有效的证明文件（如：盖有相关政府部门公章的荣誉证书、红头文件等）进行佐证，未提供或不符合上述要求的不得分。（商务评分项9与10相同项目不重复得分）

	10
	1.00
	是
	根据2023年1月1日（以合同签订时间为准）至开标当日的同类业绩进行评价：每个业绩得0.5分，满分1分。 注：（1）同类业绩是指：同类空调销售或改造项目。（2）需提供业绩的以下四项证明材料，否则不计分：①中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）；②中标（成交）通知书； ③采购合同文本；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明材料。（商务评分项9与10相同项目不重复得分）


4、招标文件第五章招标内容及要求中“★3.所投变频多联空调室内机、室外机及压缩机为同一品牌，不接受OEM、ODM及贴牌产品。（注：须提供第三方检测机构出具的带有“CNAS”或“CMA”标识的所投多联空调室外机基础模块检测报告（须体现压缩机生产企业的名称或压缩机铭牌页）作为压缩机品牌的佐证材料）”更改为“★3.所投变频多联空调室内机、室外机及压缩机为同一品牌，不接受OEM、ODM及贴牌产品。（注：须提供第三方检测机构出具的带有“CNAS”或“CMA”标识的所投多联空调室外机基础模块检测报告。若投标人提供的报告是2026年6月1日（含）后出具的，仅须提供第三方检验（检测）机构出具的相应报告佐证。（须体现压缩机生产企业的名称或压缩机铭牌页）作为压缩机品牌的佐证材料）”
5、提交投标文件截止时间、开标时间和地点更正

提交投标文件截止时间、开标时间更正为：2026-08-03 14:00:00（北京时间）

开标地点更正为：福建省厦门市湖里区云顶北路842号（市政务服务中心4层）C区开标室6（厦门市公共资源交易中心）

其他内容不变
更正日期：2026年7月16日
