自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2026-ZYXJ0189自动转换开关货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

项目内容

	合同包号
	产品名称
	品牌
	主要技术参数
	数量
	单价限价（元）
	小计（元）

	1-1
	自动转换开关
	施耐德APC
	AP4422A,1U机架式ATS自动转换开关
一、电气参数

额定输入电压：230V AC（单相）

输入电压范围：207–253V AC（±10%）

输入频率：50/60 Hz（自动识别）

输入连接：2×IEC 60309 16A 2P+E（3 米固定线缆）

输出连接：1×IEC 60309 16A 2P+E（3 米固定线缆）

额定电流：16A（输入 / 输出）

最大负载容量：3840 VA（230V×16A）APC

切换时间：≤10ms（高灵敏）/≤12ms（低灵敏）

短路耐受电流：10 kA

过载保护：内置 16A 断路器

二、物理规格

机架高度：1U（43.7mm）

尺寸（高 × 宽 × 深）：43.7×431.8×236.2mm

净重：4.29kg；毛重：6.02kg

环境与合规

工作温度：-5°C 至 +45°C

存储温度：-25°C 至 +65°C

相对湿度：5%–95%（无冷凝）

工作海拔：0–3000m；存储海拔：0–15000m

安全认证：CE/UL/EN 62368-1、LVD 2014/35/EU

EMC 认证：EN55032、EN55035、CISPR 32

三、管理与功能

网络接口：内置 RJ45（10/100Mbps）

管理协议：Web、SNMP、SSH、Data Center Expert

切换模式：主 / 备自动切换、手动强制切换

状态监控：输入电压 / 频率、负载电流、切换状态、故障告警

告警方式：Web / 邮件 / SNMP Trap、本地 LED 指示灯

保修：2年保修
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	合计
	
	71,500


*注：以上产品需要整体报价,不接受负偏离。
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后10个日历日交付最终用户指定地点并安装完毕（最终用户由万翔指定）。
*3、售后服务要求：提供自验收合格之日起整机原厂质2年，7*24小时4小时上门服务。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出71,500.00元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

6、付款方式

设备到货及最终用户验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《供货验收单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；

*3、报价单位针对些项目的售后服务承诺函；
*4、供货后需要提供原装正品的证明（即该批次产品序列号能在厂商官网可查，需要附官网截图）。
二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年07月24日11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年07月24日11:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年07月21日

报价单（参考）

	合同包
	货物名称规格
	主要技术参数
	数量
	单价(现场交货价)
	小计
	交货期
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报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币
报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                  投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章

