
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0227进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	项目名称
	规格型号参数
	单位
	数量
	单价
	小计
	品牌
	备注

	一
	设备部分
	

	1
	模块式水（地）源热泵机组EKWD075CR1
	总制冷量：248KW                    总输入功率：47KW                     环保冷媒：R410A
	台
	2 
	85900.0 
	171800.0 
	欧科（EK)
	

	2
	模块式水（地）源热泵机组EKWD050CR1
	总制冷量：165KW/                   总输入功率：31.3KW                     环保冷媒：R410A
	台
	1 
	74300 
	74300
	欧科（EK)
	

	设备小计
	
	246100.0 
	
	

	二
	安装部分
	
	
	
	
	
	
	

	1
	旧管道、阀门拆除
	
	项
	1 
	5500.0 
	5500.0 
	
	

	2
	新冷水机安装
	二次吊装、搬运、就位
	台
	3 
	3500.0 
	10500.0 
	
	

	3
	无缝钢管
	DN150*4.5mm
	m
	35
	235.0 
	8225.0 
	宝钢/包钢
	冷却水管、冷冻水管主管道

	4
	无缝钢管
	DN100*4mm
	m
	26
	144.0 
	3744.0 
	宝钢/包钢
	主管道至制冷设备冷却、冷冻进出管

	5
	冷冻水管B1级橡塑保温板
	δ=40mm
	m3
	3.1 
	2150.0 
	6665.0 
	华美
	冷冻水管道保温用

	6
	橡胶软接头及安装
	DN100
	个
	4 
	143.0 
	572.0 
	埃尼斯
	制冷设备与管道连接软连接

	7
	橡胶软接头及安装
	DN80
	个
	2 
	115.0 
	230.0 
	埃尼斯
	制冷设备与管道连接软连接

	8
	Y型过滤器及安装
	DN100
	个
	4 
	269.0 
	1076.0 
	埃尼斯
	冷冻水、冷却水入口安装

	9
	Y型过滤器及安装
	DN80
	个
	2 
	253.0 
	506.0 
	埃尼斯
	冷冻水、冷却水入口安装

	10
	铜闸阀及安装
	DN20
	个
	4 
	30.5 
	122.0 
	埃美柯
	管道补水、泄水、排污

	11
	涡轮蝶阀及安装
	DN100
	个
	4 
	270.0 
	1080.0 
	埃尼斯
	冷冻水、冷却水入口安装

	12
	涡轮蝶阀及安装
	DN80
	个
	2 
	217.0 
	434.0 
	埃尼斯
	

	13
	水流开关及安装
	DN25
	个
	3 
	172.0 
	516.0 
	靠博
	冷却水出口安装

	14
	径向双金属温度计
	0~50℃
	个
	6 
	82.0 
	492.0 
	红旗
	冷冻水、冷却水出入口安装

	15
	不锈钢表盘式抗震压力表
	0~1.6MPA
含304不锈钢表弯、铜球阀 
	套
	6 
	95.0 
	570.0 
	红旗
	管道系统安装

	16
	空调主机电源柜I总=400A 
	元器件采用正泰、配套水泵控制
	台
	1 
	3650.0 
	3650.0 
	正泰元器件
	主电源柜至3台制冷设备电源柜

	17
	主机主电源电缆及安装
	YJV3*50+2*25
	米
	25 
	145.0 
	3625.0 
	永达电缆
	3台制冷设备电源柜至制冷设备主机

	18
	电缆安装
	铜接线端制作安装
	个
	30 
	35.0 
	1050.0 
	
	

	19
	桥架安装
	200*100*1.0
	米
	26 
	115.0 
	2990.0 
	
	空调设备电缆敷设用

	安装小计
	
	51547.0 
	
	

	合计（含税13%）
	
	297647.0 
	
	


项目内容

供方提供的设备和辅材产品必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。
交货时间：供方需在接到《订货单》5个日历日内完成货物供应及安装调试；项目地址在厦门市集美区。

售后服务要求：
设备质保期二年，安装辅材质保期一年；

为保证履约期的售后服务，要求设备交付时需提供原厂售后服务承诺函。
价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出297647.0元；否则报价无效。
2）报价包括运费、辅材费、安装费、现场搬运费、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式：
设备到货交付并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告单及原厂开具的售后服务承诺函后的15个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年8月17日（周一）17:00（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年8月17日（周一）17:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价供应商或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价供应商不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年8月17日
报价单（参考）

报价供应商名称：                              项目编号∶                                  

货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价单价
	总价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                  报价供应商盖章

1

