厦门市大同中学零星维修服务供应商招标需求

[bookmark: _Toc62114098][bookmark: _Toc32328][bookmark: _GoBack]一、项目概况
1、本项目为厦门市大同中学零星维修服务供应商的选取，根据采购人要求，进行校区具体零星修缮工程施工、竣工结算、质保期服务等。其他要求详见“二、服务内容及要求”。
2、服务期限：自合同签订之日起一年，在一年服务期满后，供应商达到考核要求，在预算资金有保障且价格不提高的前提下，可以续签下一年合同，续签最多1次，原合同与延续合同的期限累计不得超过2年。
3、工程承包方式：包工包料，供应商不得将项目转包、分包，若经采购人查实供应商存在转包、分包行为，则视为供应商违约，采购人有权终止合同。
4、学校日常零星维修施工单位项目，预算暂估价：40万元/年（项目暂估价为预估量，仅供各响应供应商参考，具体以实际发生为准）。
    5、中标供应商不具有唯一实施资格，发生特殊情况时，采购人可另行选定其他服务商实施本项目相关服务。
[bookmark: _Toc62114101][bookmark: _Toc8506]二、服务内容及要求
[bookmark: _Toc4763611][bookmark: _Toc27362]（一）主要维修作业内容
教学用房、办公用房、生活用房、体育馆等用室室内的屋面、天棚、墙地面、门窗、水电、室内设施维修（水电等设施维修属于物业服务范围内的，由物业维修人员负责；超出物业服务范围的由成交供应商负责维修）；室外道路、地面砖、围墙、建筑物外墙、水电设施等方面的零星维修。
主要作业内容包含且不仅限于以下明细清单：
1、砖砌体及墙、地面砖的敲除、铺贴(含材料二次搬运、维修区域内物品的搬运和恢复）
2、防水施工
3、涂料粉刷、油漆
4、不锈钢、铝合金及铁件制作，电焊维修等
5、室内隔墙、隔断、吊顶、门扇等施工
6、木地板、吸音墙等项目施工
7、其他零星木工类制作
8、强电线路重新铺设、电气设施增补
9、室外路面、路沿石维修或改造
10、化粪池、雨污水井、给排水管网维修或改造
[bookmark: _Toc452447983][bookmark: _Toc4763612][bookmark: _Toc20898]（二）项目施工要求
1、隐蔽工程必须做好中间验收工作，验收时必须有采购人代表的签字确认，验收不合格的隐蔽项目不能进行隐蔽工程施工和继续下一道工序施工。未经过采购人代表签字确认的，采购人有权责令其返工或停工，由此造成损失的由供应商自负。
2、所有材料应经有关质量部门认可后方可使用。材料进场时，必须经过采购人验收后，方可进场使用，否则，采购人有权给供应商发出停工令，所造成的损失由供应商负责。
3、供应商须保证施工使用材料和施工的工程质量。保修期内，如发现有不合格或损坏的，供应商需无条件及时修复。
4、供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。在施工过程中如发生事故，相关责任和因此发生的费用，由供应商自行承担。
5、供应商应提供良好的服务，在施工的各个阶段，应事先安排好各项具体工作及采购人需要配合的工作。
   

