## Sheet1
序号 | 单位名称 | 类别/品名 | 数量 | 预算价（万元） | 主要需求 | 备注 | 单台报价（万元） | 报价（万元） | 根据主要技术字段内容逐一填写响应品牌的技术参数指标 | 是否新增或列出部分参数为实质性要求(★) | 3家及以上佐证资料（直接标注列明） | 是否列为重要参数(▲) | 设置原因 | 所投品牌、型号 | 市场占有率情况（公开网站的查询截图等）
1 | 厦门市翔安区内厝卫生院 | 自动体外除颤仪（AED） | 1台 | 1.8 | 1.符合国家标准，保修至少2年； 2.具有开机自检，每日、每月、每季度自检功能，且每日自检内容包括1J能量充放电检测。 | 技术参数资料需提供厂家盖章的技术白皮书，或第三方检测报告或产品彩页等佐证材料。
2 |  | 数字式心电图机 | 2台 | 7 | 1.符合国家标准，保修至少2年； 2.支持12导心电图同步采集+心向量同步采集；
3 |  | 便携式肺功能仪 | 1台 | 4.6 | 1.符合国家标准，保修至少2年； 2.针对配合程度特别差无法完成用力肺活量检测的受试者，提供分段式呼气检测和吸气检测以提高配合程度；
4 |  | 碳13尿素呼气试验检测仪 | 1台 | 4.6 | 1.符合国家标准，保修至少2年； 2.检测浓度范围：CO2浓度：0.5%～6.0% 3.检测通道≥12，同时接样本组≥6。
预算合计（万元） |  |  |  | 18 |  |  | 合计报价（万元）