一、技术商务要求

1.包1

（1）技术要求

1.报价人应严格按照采购文件的规格、数量、技术及材质等要求进行报价。

2.采购需求清单（下表图片为网图，仅做参考，具体颜色以实际需求为准），标“▲”项为样品

| 序号 | 名称 | 产品图片 | 规格 （毫米） | 总数 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型仪器台 |  | - 规格：L*900*850mm； - 2.实芯理化板台面，厚度≥13mm，边沿厚度≥26mm； 3.全钢柜体主结构、抽屉、门板、活动层板、装饰封板等为1.2mm冷连轧碳素钢板，承重处钢板厚度≥3mm，表面及柜体内部层板和底板全部经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后通过环氧树脂喷涂防腐处理采用耐腐蚀板材处理。每延米承重≥300KG。 | 50 | 延米 |  |  |
| 2 | 中型仪器台 |  | 1.规格:L*800*850mm； 2.实芯理化板台面，厚度≥13mm，边沿厚度≥26mm； 3.全钢柜体主结构、抽屉、门板、活动层板、装饰封板等为1.2mm冷连轧碳素钢板，承重处钢板厚度≥3mm，表面及柜体内部层板和底板全部经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后通过环氧树脂喷涂防腐处理采用耐腐蚀板材处理。每延米承重≥300KG。 | 82 | 延米 |  |  |
| 3 | ▲仪器台（样品：1500长*750宽*850高mm米长仪器台） |  | 1.规格:L*750*850mm: 2.实芯理化板台面，厚度≥13mm，边沿厚度≥26mm； 3.全钢柜体主结构、抽屉、门板、活动层板、装饰封板等为1.2mm冷连轧碳素钢板，承重处钢板厚度≥3mm，表面及柜体内部层板和底板全部经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后通过环氧树脂喷涂防腐处理采用耐腐蚀板材处理。每延米承重≥300KG。 | 87 | 延米 |  |  |
| 4 | 实验边台 |  | 1.规格:L*750*850mm: 2.实芯理化板台面，厚度≥13mm，边沿厚度≥26mm； 3.钢架实验台采用厚度2mm的40*60mm钢管，承重处钢板厚度≥3mm，每延米承重≥300KG；背板、前挡板采用厚1.2mm优质冷轧钢板，经模具冲压成型，酸洗磷化处理后浅灰色环氧粉沫喷涂，涂层厚度≥80微米，采用活动结构，安装预埋螺母，易装拆。 | 94 | 延米 |  |  |
| 5 | 中型实验边台 |  | 1.规格:L*800*850mm: 2.实芯理化板台面，厚度≥13mm，边沿厚度≥26mm； 3.钢架实验台采用厚度2mm的40*60mm钢管，承重处钢板厚度≥3mm，每延米承重≥300KG；背板、前挡板采用厚1.2mm优质冷轧钢板，经模具冲压成型，酸洗磷化处理后浅灰色环氧粉沫喷涂，涂层厚度≥80微米，采用活动结构，安装预埋螺母，易装拆。 | 28 | 延米 |  |  |
| 6 | 活动柜 |  | 1.规格:457*550*670mm: 2.全钢柜体主结构、抽屉、门板、活动层板、装饰封板等为1.2mm冷连轧碳素钢板，承重处钢板厚度≥3mm，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后通过环氧树脂喷涂防腐处理，柜体内部层板表面及底板表面均采用耐腐蚀板材处理； | 250 | 个 |  |  |
| 7 | 中央实验台 |  | 1.规格:L*1500*850mm; 2.实芯理化板台面，厚度≥13mm，边沿厚度≥26mm； 3.钢架实验台采用厚度2mm的40*60mm钢管，承重处钢板厚度≥3mm，每延米承重≥300KG；背板、前挡板采用厚1.2mm优质冷轧钢板，经模具冲压成型，酸洗磷化处理后浅灰色环氧粉沫喷涂，涂层厚度≥80微米，采用活动结构，安装预埋螺母，易装拆。 | 110 | 延米 |  |  |
| 8 | ▲中央台试剂架（样品为1200mm长钢制试剂架） |  | 1.规格：L*712*1246mm: 2.承重处钢板厚度≥3mm，每延米承重≥250KG；层板采用厚1.2mm优质冷轧钢板，经模具冲压成型，酸洗磷化处理后浅灰色环氧粉沫喷涂，涂层厚度≥80微米，经高温烘烤制作。层板高度可上下移动。采用活动结构，安装预埋螺母，易装拆。含双层可活动层板和冷光源、挡光条、斜五孔强电插座和开关。 | 95 | 延米 |  |  |
| 9 | 功能柱 |  | 1.300*150*1800mm 2.全钢柜体主结构、门板、装饰封板等为1.2mm冷连轧碳素钢板，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后通过环氧树脂喷涂防腐处理，柜体内部层板表面及底板表面均采用耐腐蚀板材处理。 3.功能柱内分设三个隔间和检修门。 | 30 | 套 |  |  |
| 10 | 台式通风柜 |  | 1.规格:1500*950*2400mm; 2.主体全钢结构; 3.移门视窗和移门滑轨采用工业级铝合金型材制作，陶瓷板台面厚度≥20mm ，纤板肉衬厚度≥5mm，配1套PP杯，1个16A 、3个10A 五孔错位插座、防爆灯，下配两个独立柜体。 | 8 | 套 |  |  |
| 11 | 设备给水龙头 |  | 不锈钢材质，龙头出水口形式需符合设备接管需求。 | 8 | 个 |  |  |
| 12 | PP水槽 |  | 1.规格:550*450*310mm： 2.采用PP新料，配耐腐蚀存水弯与下水管,采用注塑工艺，壁厚加强，承重性强。 | 30 | 个 |  |  |
| 13 | 台式双头洗眼器 |  | 1.洗眼喷头铜材质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害： 2.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 | 23 | 个 |  |  |
| 14 | PP滴水架 |  | 1.规格550*120*700mm： 2.PP材质单面滴水架，主体与集水盘一体成型，耐腐蚀，配可拆卸滴水棒，具有锁扣功能。 | 21 | 个 |  |  |
| 15 | 实验室水龙头 |  | 1.主体材质采用铜材，韧性好，不易断裂： 2.涂层表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。坚固耐用。 | 30 | 个 |  |  |
| 16 | 应急喷淋洗眼器 |  | 主体材质、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用达标304不锈钢材料，管道直径为45mm。 | 13 | 个 |  |  |
| 17 | 轻型置物架 |  | 规格:1200*500*2000mm，四层钢制置物架，每层承重≥130KG,1层板5根加强筋。 | 123 | 个 |  |  |
| 18 | 五脚固定圆凳 |  | 1.规格:高度50-65cm: 2.304不锈钢材质，凳面直径≥25cm，亚光处理。底部防滑脚轮直径≥30cm，采用气压杆调节。 | 515 | 个 |  |  |
| 19 | 更衣柜 |  | - 规格:900*450*1800mm: - 2.全钢三门落地柜结构。 | 7 | 个 |  |  |
| 20 | 更衣柜 |  | - 规格:600*450*1800mm: - 2.全钢双门落地柜结构。 | 4 | 个 |  |  |
| 21 | 不锈钢鞋档 |  | 1.规格:870L*300W*500H: 2.304不锈钢单面落地鞋柜。 | 2 | 个 |  |  |
| 22 | 不锈钢鞋档 |  | 1.规格:2450*440*500mm: 2.304不锈钢单面落地鞋柜。 | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 木质鞋柜 |  | 1.规格:600*300*1100mm: 2.木质单面落地鞋柜。 | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 木质鞋柜 |  | 1.规格:1100*300*1100mm: 2.木质单面落地鞋柜。 | 1 | 个 |  |  |
| 25 | 吊柜 |  | 1.规格:762*310*639mm: 2.全钢柜体主结构、抽屉、门板、活动层板、装饰封板等为1.2mm冷连轧碳素钢板，承重处钢板厚度≥3mm，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后通过环氧树脂喷涂防腐处理，柜体内部层板表面及底板表面均采用耐腐蚀板材处理。 | 19 | 个 |  |  |
| 26 | 试剂柜 |  | 1.规格:900*450*2000mm： 2.全钢柜体主结构、抽屉、门板、活动层板、装饰封板等为1.2mm冷连轧碳素钢板，承重处采用厚度30mm钢板，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后通过环氧树脂喷涂防腐处理，柜体内部层板表面及底板表面均采用耐腐蚀板材处理。 | 12 | 个 |  |  |
| 27 | 长条插座盒 |  | 1.规格：L*100*80mm： 2.1.2mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面环氧树脂粉末喷涂防腐处理，钢板内部加钢衬。含10A斜五孔插座。 | 295 | 延米 |  |  |
| 28 | 实验室抽气罩 |  | 1.规格：最大活动半径1200mm；导管管径75mm： 2.主体采用聚丙烯PP材质： 3.密封性强，抽气效果好，不产生啸音，耐腐蚀。 4、风门密封性强，抽气效果好，不产生啸音，耐高温。 | 18 | 个 |  |  |
| 29 | ▲实验器材柜（样品：提供1200长*550宽*2000高mm） |  | 1.规格:1200*550*2000mm： 2.1.2mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面环氧树脂粉末喷涂防腐处理，钢板内部加钢衬。 | 8 | 个 |  |  |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |  |