厦门万翔-公开招标-XM2025-TZ5237-瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司餐厨车间至三厂连廊钢结构施工项目的澄清通知

（招标编号：XM2025-TZ5237）

一、内容：
接招标人通知，现对XM2025-TZ5237-瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司餐厨车间至三厂连廊钢结构施工项目做如下澄清说明：
1、招标文件P33钢结构工程专业承包叁级及以上资质，而招标文件P40需要具备钢结构工程专业承包一级资质，两者矛盾，建议以招标文件P33钢结构工程专业承包叁级及以上资质为准，请回复。

答：按招标文件P33页要求为准。

2、招标文件P42要求中间漆在工厂喷涂，正常情况下中间漆在施工现场喷涂，请问中间漆是否可改为在施工现场喷涂？请回复。

答：中间漆可以现场喷涂。

3、本项目图纸面漆为丙烯酸聚氨脂面漆，而招标文件P43面漆采用氟碳漆，招标文件与图纸矛盾，请问招标文件的氟碳漆面漆是否仅是指铝板表面喷涂氟碳漆？请回复。

答：钢结构面漆以图纸为准，氟碳漆面漆指的是铝板表面。

4、请指出清单序号48中破除现有混凝土地面图纸所在位置，请回复。

答：按招标清单报价。

5、接上条，挖除现有地面后是否需要铺设其他材料？如要，请补充构造做法。

答：按招标清单报价。

6、请指出清单序号49中拆除原屋面钢筋混凝土女儿墙图纸所在位置，请回复。

答：按招标清单报价。

7、招标文件P38，1.2.2施工内容包括但不限于：②与三厂三层对接通道的装修。请问是否是指清单中序号47、49、52的做法？请回复。

答：按招标清单报价。

8、清单序号53，施工围蔽：装配式双面彩钢夹芯板围挡的材料技术参数不详，请提供夹芯板外板、内板的厚度、涂层、屈服强度、镀锌量等技术参数；提供岩棉的厚度、容重等技术参数。请回复。

答：按招标清单报价，施工围挡其它参数投标单位综合考虑。

9、本项目结构设计总说明一要求2.5小时防火涂料采用非膨胀型防火涂料。咨询防火材料厂家，2.5小时防火涂料膨胀型也有生产，膨胀型涂刷后比非膨胀型表面较平整。请问2.5小时防火涂料可否采用膨胀型？请回复？

答：以招标图纸为准。

10、本项目结构设计总说明一的防火涂料耐火等级为二级，而清单为一级，以哪个为准？请回复。

答：以招标清单为准。

11、接上条，图纸钢梁的耐火时限为1.5h，而清单为2.0h，清单与图纸矛盾，以哪个为准？请回复。

答：以招标清单为准。

12、本项目建筑图中除了结构图画出的标高构件，还显示有括号的标高（42.5~60.2m），请问括号中的标高处是否也如旁边标高一样需要设置同种构件连廊？请回复。

答：括号内的标高为绝对标高标注（相对黄海高程）。

13、二层~屋面位置钢柱平面布置图，1~5轴交A-B轴的GZ2是否在本次报价范围？如在，请补充GZ2的长度/起始标高的安装高度？请回复。

答：在本次报价范围，柱顶标高柱顶标高21.650米。

14、招标文件及招标清单要求电气照明在本次报价范围，但图纸无电气系统图，无法计算工程量，请提供电气照明系统图。

答：按招标清单报价。

15、本项目的施工围蔽是否仅需在K-A轴交1轴单侧设置？请回复。

答：围蔽工程量以招标图纸为准。

16、不锈钢成品盖板的厚度不详，请提供。

答：以招标清单为准。

17、拉杆大样图中的白色拉丝不锈钢60X90X2.0是否为方管？及间距不详？请补充。

答：为椭圆管[image: image1.png]BELATEA
BOX90X2.0

BERET G
1050X50X4. 35K

30,351

50




。

18、首层~二层钢柱K~轴处（截图框选位置）钢柱是否在本次报价范围？如是，请补充钢柱高度、基础等相关信息，请回复。

答：以招标清单为准。

19、基础平面布置图K轴的GZ1显示为预处理车间的钢柱，而首层~二层钢柱K轴的GZ1及二层~屋面K轴的GZ1均有标注钢柱柱顶标高，此钢柱是否在本次报价范围？请回复。

答：以招标清单为准。

20、清单未见列安全玻璃项，请问图纸中的安全玻璃是否不在本次报价范围？请回复。

答：玻璃不在本次招标范围。
本通知条款如与招标文件中相应条款有冲突的地方请以本通知为准。其他内容如在本通知中未体现，则仍以招标文件中的要求为准。本项目投标截止时间及开标时间不变。若供应商认为上述调整影响其投标文件编制的，请于本通知发布之日起次日内回复本通知并说明理由，否则，视同不影响投标文件的编制。请投标人接到通知后将回执回传至我司，邮箱：wxsb@iport.com.cn。否则视为贵司已经收悉。

本通知为招标文件的有效组成部分，对招投标各方当事人均有约束力。

                         厦门万翔招标有限公司
                         二0二五年十一月十一日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

回　　   执

厦门万翔招标有限公司：

我司已收悉上述内容，现给予回传确认。（邮箱：wxsb@iport.com.cn。）                                                                                                     

单位盖章

年     月     日

二、监督部门

本招标项目的监督部门为采购人监督部门。

三、联系方式

招 标 人：瀚蓝（厦门）固废处理有限公司

地   址：厦门市思明区观音山商务营运中心18号楼13层

联 系 人：舒工

电   话：/

电子邮件：/

 
招标代理机构：厦门万翔招标有限公司

地   址：厦门市湖里区机场北路476号

联 系 人：卢扬华、熊睿晨

电   话：0592-5701518、5769394

电子邮件：luyh@iport.com.cn

招标代理机构：厦门万翔招标有限公司
2025年11月11日
