## Sheet1
家具采购清单
序号 | 货物名称 | 参考规格 | 图片 | 材 料 、 性 能 说 明 | 数 量
报告厅
1 | 讲台 | 750mm*560mm*1100mm |  | 规格：750mm*560mm*1100mm 1.板材：采用优质AAA级木皮饰面，木皮厚度0.6mm，基材采用E1级中密度纤维板； （1）中密度纤维板，外观质量（分层、鼓泡或炭化、局部松软、板边缺损、油污斑点或异物、压痕）合格；垂直度≤0.5mm/m；密度≥0.76g/cm3;静曲强度≥28.8MPa；弹性模量≥3640MPa；内胶合强度≥0.64MPa；吸水厚度膨胀率≤10.3%；甲醛释放量≤0.029mg/m3；挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）≤5.1μg/m3；可溶性重金属（铅、隔.铬.汞）总含量未检出。 2.油漆：采用绿色环保漆，封闭亚光漆面工艺制作，（四道底漆、四道面漆），光泽、亮丽、平整光滑，在较长时间内不会脱离、抗氧化、不变色、能有效地保护好家具的表层，表面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。 3.胶水：采用优质环保胶，粘性强，不易脱落，边角触感佳；胶水外观合格；PH值达4.4；不挥发物≥38.0%；木材污染性合格；压缩剪切强度≥12.8MPa；游离甲醛≤0.06g/kg；苯未检出、甲苯+二甲苯未检出；卤代烃未检出；甲苯+乙苯+二甲苯未检出；VOC含量≤48.5g/L。 4.五金配件：采用优质五金配件，通过优质各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。 | 1 | 张
2 | 条形桌 | 1200mm*400mm*760mm |  | 规格：1200mm*400mm*760mm（长*宽*高）（±5mm）； 1.板材：采用优质AAA级木皮饰面，木皮厚度0.6mm，基材采用E1级中密度纤维板，中密度纤维观质量（分层、鼓泡或炭化、局部松软、板边缺损、油污斑点或异物、压痕）合格；垂直度≤0.5mm/m；密度≥0.76g/cm3;静曲强度≥28.8MPa；弹性模量≥3640MPa；内胶合强度≥0.64MPa；吸水厚度膨胀率≤10.3%；甲醛释放量≤0.029mg/m3；挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）≤5.1μg/m3；可溶性重金属（铅、隔.铬.汞）总含量未检出。 2.油漆：采用绿色环保漆，封闭亚光漆面工艺制作，（四道底漆、四道面漆），光泽、亮丽、平整光滑，在较长时间内不会脱离、抗氧化、不变色、能有效地保护好家具的表层，表面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。 3.胶水：采用优质环保胶，粘性强，不易脱落，边角触感佳；胶水外观合格；PH值达4.4；不挥发物≥38.0%；木材污染性合格；压缩剪切强度≥12.8MPa；游离甲醛≤0.06g/kg；苯未检出、甲苯+二甲苯未检出；卤代烃未检出；甲苯+乙苯+二甲苯未检出；VOC含量≤48.5g/L。 4.五金配件：采用优质五金配件，通过优质各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。 | 10 | 张
3 | 主席桌椅 | 主席桌：1400mm*600mm*760mm 主席椅：620*560*930mm |  | 主席桌规格：1400mm*600mm*760mm（长*宽*高）（±5mm）； 1.板材：采用优质AAA级木皮饰面，木皮厚度0.6mm，基材采用E1级中密度纤维板，中密度纤维板外观质量（分层、鼓泡或炭化、局部松软、板边缺损、油污斑点或异物、压痕）合格；垂直度≤0.5mm/m；密度≥0.76g/cm3;静曲强度≥28.8MPa；弹性模量≥3640MPa；内胶合强度≥0.64MPa；吸水厚度膨胀率≤10.3%；甲醛释放量≤0.029mg/m3；挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）≤5.1μg/m3；可溶性重金属（铅、隔.铬.汞）总含量未检出。 2.油漆：采用绿色环保漆，封闭亚光漆面工艺制作，（四道底漆、四道面漆），光泽、亮丽、平整光滑，在较长时间内不会脱离、抗氧化、不变色、能有效地保护好家具的表层，表面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。 3.胶水：采用优质环保胶，粘性强，不易脱落，边角触感佳；胶水外观合格；PH值达4.4；不挥发物≥38.0%；木材污染性合格；压缩剪切强度≥12.8MPa；游离甲醛≤0.06g/kg；苯未检出、甲苯+二甲苯未检出；卤代烃未检出；甲苯+乙苯+二甲苯未检出；VOC含量≤48.5g/L。 4.五金配件：采用优质五金配件，通过优质各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。 主席椅：620*560*930mm 1.饰面：采用环保西皮饰面，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，不但使皮面更加柔软舒适，光彩夺目，光泽持久，而且透气性、韧性等理化指标更胜一筹。 2.框架基材：采用优质实木，经防潮、防腐、防虫等化学处理，含水率≤11%，板材承受压力达300KG，均符合《木家具通用技术条件》。 3.海绵：采用高密度海棉，杜绝再生棉，软硬适中、回弹性好，不变形； 4.油漆：环保亚光油漆，采用密闭油饰，减少对环境污染，油漆与油饰工艺和相邻家具配套，能承重250公斤荷载。 | 4 | 套 | 一桌配两椅子
4 | 礼堂椅 |  |  | 中心距：570mm； 座内宽：500mm；座深：460mm；座高：440mm；扶手高：620mm；扶手宽：70mm；全高：990mm；全深（展开座包背板端到座包边缘）：720mm；误差：±5-10mm 建议最小行距：900 1、背海绵： 采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45 -60 kg/m3；海绵：65%/25%压陷比≥2.4；回弹率≥46%；撕裂强度≥4.0N/cm；干热老化后拉伸强度≥137KPa；湿热老化后拉伸强度≥135KPa；单位面积热释放速率峰值≤226kw/m2;平均燃烧时间≤27s；平均燃烧高度≤225mm；防康宁木霉达0级。 2、背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理；三聚氰胺饰面多层板≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；磨耗值≤27mg/100r、磨350r后无漏底现象；表面耐干热≥5级；甲醛释放量≤0.012mg/m3；抗铜绿假单胞菌≥99.92%及板材含水率＜8.2%。 3、背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形，油漆颜色可选择；背板上部装饰板。 4、座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m3；海绵65%/25%压陷比≥2.4；回弹率≥46%；撕裂强度≥4.0N/cm；干热老化后拉伸强度≥137KPa；湿热老化后拉伸强度≥135KPa；单位面积热释放速率峰值≤226kw/m2;平均燃烧时间≤27s；平均燃烧高度≤225mm；防康宁木霉达0级。 5、座框架：采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。 6、座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音，油漆颜色可选择。 7、布料：采用优质耐磨棉麻面料，软硬适中，手感舒适，长时间使用无断裂、不起球、不褪色。可根据客户要求进行3M(防潮、防尘、防污)处理，可做阻燃处理。有多种颜色可供选择。 8、扶手脚架：底脚板采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化。 9、侧框：采用优质夹板+木方钉制而成，内置牢固五金支架，美观、耐用。采用优质多层板经加工外贴木皮组合成不规则流线感四方形，紧固于框架上，外涂优质环保聚脂漆，显美观大方。 10、回复机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 11、写字板：后置大弯刀写字板：采用铝合金封边，写字板折叠收纳方便，美观大方。 | 900 | 位
5 | 茶水柜 | 1200mm*400mm*800mm |  | 规格：1200mm*400mm*800mm（长*宽*高）（±5mm）； 1.板材：采用优质AAA级木皮饰面，木皮厚度0.6mm，基材采用E1级中密度纤维板，中密度纤维板外观质量（分层、鼓泡或炭化、局部松软、板边缺损、油污斑点或异物、压痕）合格；垂直度≤0.5mm/m；密度≥0.76g/cm3;静曲强度≥28.8MPa；弹性模量≥3640MPa；内胶合强度≥0.64MPa；吸水厚度膨胀率≤10.3%；甲醛释放量≤0.029mg/m3；挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）≤5.1μg/m3；可溶性重金属（铅、隔.铬.汞）总含量未检出。 2.油漆：采用绿色环保漆，封闭亚光漆面工艺制作，（四道底漆、四道面漆），光泽、亮丽、平整光滑，在较长时间内不会脱离、抗氧化、不变色、能有效地保护好家具的表层，表面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。 3.胶水：采用优质环保胶，粘性强，不易脱落，边角触感佳；胶水外观合格；PH值达4.4；不挥发物≥38.0%；木材污染性合格；压缩剪切强度≥12.8MPa；游离甲醛≤0.06g/kg；苯未检出、甲苯+二甲苯未检出；卤代烃未检出；甲苯+乙苯+二甲苯未检出；VOC含量≤48.5g/L。 4.五金配件：采用优质五金配件，通过优质各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。 | 1
餐厅
6 | 四人位餐桌凳 | 餐桌：1200mm*600mm*760mm 凳子：302mm*420mm |  | 一、餐桌： 1、尺寸规格：1200*600*760mm 2、材质要求： (1) 桌面：采用优质实验室专用25mm理化板，耐强酸碱、耐化学溶剂腐蚀、耐磨、耐撞击、耐刮、耐高温、防水、防火、防静电实芯理化板。机械打磨，造型美观。 (2)桌脚：选用优质冷轧钢板制做成型，成型后立面尺寸为56mm*56mm,厚度为1.2mm，人体接触面为弧形，内侧为直角，桌脚下端采用PP内塞塑料套。 (3)拉杆：选用优质冷轧钢板制做成型，立面成型尺寸为55mm（±2mm）×25mm（±2mm）优质“D”型管，管材厚度≥1.2mm，为防止磕碰，为增强管材抗扭抗折弯能力，横梁正面有两条内凹加强筋，横梁下端为半圆弧形设计。 (4)凳支架：采用Φ19mm圆管弯曲而成，壁厚1.2mm。 3、工艺要求：桌架烤漆采用白色烤漆，型材表面经除油，去锈，磷化静电喷粉高温固化而成，热固性粉末喷塑，防锈，耐磨，防腐蚀，桌架涂层平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点，C02保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤：无脱焊、虚焊、焊穿，精细打磨，光洁平整。 1、尺寸规格：302mm*420mm 2、材质要求 （1）凳面：采用 HDPE 高密度聚乙烯塑料颗粒，经吹塑模具一体中空吹塑成型，抗老化、耐磨耐冲压，四周及底部无毛边，光滑安全达到环保要求，添加塑料之色母，绝不含重金属及其他有毒有害物质。规格：直径302mm，厚度 30mm，为增强座板牢固性，座板底部带数个椭圆形加强筋内凹孔，座板与托盘连接孔孔距140mm。凳面颜色可选。 （2）托盘：采用厚≥2mm冷轧钢板一次性冲压成型，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 （3）凳脚：采用20mm*40mm椭圆管弯制而成，管厚1.2mm。 （4）脚套：材质采用PP塑料一次性注塑成型，不得采用回收料生产，不得采用3D打印。脚套须与桌脚配套，脚套使用螺丝固定，保证脚套在使用过程中不易脱落，使凳子耐磨耐用，不易磨损。 3、工艺要求：凳架烤漆采用白色烤漆，型材表面经除油，去锈，磷化静电喷粉高温固化而成，热固性粉末喷塑，防锈，耐磨，防腐蚀，涂层平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点，C02保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤：无脱焊、虚焊、焊穿，精细打磨，光洁平整。 | 150 | 套
7 | 餐凳 | 302mm*420mm |  | 餐凳： 1、尺寸规格：302mm*420mm 2、材质要求 （1）凳面：采用 HDPE 高密度聚乙烯塑料颗粒，经吹塑模具一体中空吹塑成型，抗老化、耐磨耐冲压，四周及底部无毛边，光滑安全达到环保要求，添加塑料之色母，绝不含重金属及其他有毒有害物质。规格：直径302mm，厚度 30mm，为增强座板牢固性，座板底部带数个椭圆形加强筋内凹孔，座板与托盘连接孔孔距140mm。凳面颜色可选。 （2）托盘：采用厚≥2mm冷轧钢板一次性冲压成型，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 （3）凳脚：采用20mm*40mm椭圆管弯制而成，管厚1.2mm。 （4）脚套：材质采用PP塑料一次性注塑成型，不得采用回收料生产，不得采用3D打印。脚套须与桌脚配套，脚套使用螺丝固定，保证脚套在使用过程中不易脱落，使凳子耐磨耐用，不易磨损。 3、工艺要求：凳架烤漆采用白色烤漆，型材表面经除油，去锈，磷化静电喷粉高温固化而成，热固性粉末喷塑，防锈，耐磨，防腐蚀，涂层平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点，C02保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤：无脱焊、虚焊、焊穿，精细打磨，光洁平整。 | 640 | 张
8 | 备餐台 | 1200*800*800 |  | 一、餐桌： 1、尺寸规格：1200*800*800mm 2、材质要求： (1) 桌面：采用优质实验室专用25mm理化板，耐强酸碱、耐化学溶剂腐蚀、耐磨、耐撞击、耐刮、耐高温、防水、防火、防静电实芯理化板。机械打磨，造型美观。下部板材采用12.6mm理化板。与餐桌同色。 (2)桌脚：选用优质冷轧钢板制做成型，成型后立面尺寸为56mm*56mm,厚度为1.2mm，人体接触面为弧形，内侧为直角，桌脚下端采用PP内塞塑料套。 (3)拉杆：选用优质冷轧钢板制做成型，立面成型尺寸为55mm（±2mm）×25mm（±2mm）优质“D”型管，管材厚度≥1.2mm，为防止磕碰，为增强管材抗扭抗折弯能力，横梁正面有两条内凹加强筋，横梁下端为半圆弧形设计。 3、工艺要求：桌架烤漆采用白色烤漆，型材表面经除油，去锈，磷化静电喷粉高温固化而成，热固性粉末喷塑，防锈，耐磨，防腐蚀，桌架涂层平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点，C02保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤：无脱焊、虚焊、焊穿，精细打磨，光洁平整。 | 3 | 张
注：1、家具采购清单中所描述产品的规格尺寸，没有幅度要求的，允许正负偏离3%以内。 2、投标人须提供符合技术参数要求的礼堂椅成品一张、餐凳凳面一块、≥300mm喷塑餐桌桌脚一根（含脚套）、≥300mm喷塑餐桌拉杆一根、≥300mm*300mm*25mm餐桌桌面一块。