## 家具汇总清单
厦门市社会福利中心改扩建项目家具清单
序号 | 产品名称 | 规格尺寸/mm | 数量 | 单位 | 技术参数 | 产品略图
1 | 服务台（护士站） | 按场地尺寸定制 | 12 | 个 | 1、台面采用12mm厚复合亚克力医用人造石；材料性能：具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点；符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、护士站整体架体及护板采用优质电解钢板制作，站体骨架钢板厚度≥1.5mm，护板厚度≥1.0mm。踢脚线采用≥1.0mm 304不锈钢板制作，比柜体前段面缩进尺寸为23mm，高度为100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，踢脚线外部不允许有螺钉或铆钉外漏以免影响美观及安全，不允许以焊接方式有焊点以免影响整体美观，不允许胶粘以免影响胶挥发所致的环保问题。 3、配件：导轨采用阻尼铰链、阻尼三节滑轨、具有顺畅，静音，自动归位并防倾覆功能，键盘架材质采用1.0mm电解钢板制作。 4、护士站柜内选配有三抽柜、主机柜、键盘架均采用优质电解钢板制作，钢板厚度≥0.8mm，病例车配备3寸白色包罩静音轮。双排双抽结构，方便医护人员操作使用，美观大方。 5、工艺：整体采用二氧化碳保护焊接及点焊工艺，站体顶部（石材台面下部）需电解钢板制作全封闭，以加强台面支撑，站体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，柜体边宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，门轴连接件为直径4.0mm，柜门与抽屉采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 6、喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂。
2 | 大堂多人沙发组 | 多人沙发1个：2200*900*850； 单人沙发2个：750*900*850； 茶几1个：1200*600*500 方几2个：500*500*550 | 1 | 套 | 多人沙发1个：2200*900*850； 单人沙发2个：750*900*850； 茶几1个：1200*600*500；方几2个：500*500*550 沙发： 1、面料：优质西皮覆面，经液态浸色及防潮、工艺处理。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好。 3、内框架：内框架采用多层实木弯板，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理。 4、脚/框架：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用环保油性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 茶几： 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
3 | 评估室办公桌 | 1200*600*750 | 2 | 件 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、钢架：采用品牌冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。
4 | 评估室办公椅 | 椅高：910-995mm 椅宽：630mm 椅深：610mm 座高：440-525mm 座深：440mm | 2 | 件 | 1、面材：靠背用高弹力网布，回弹力度均匀，弹性好；座用柔软涤纶面料，柔软透气。 2、填充：原生聚氨酯海绵，密度≥40KG/M3，回弹性＞35%，回弹舒适。 3、基材：靠背，座壳和扶手基材为原生聚丙烯（PP+GF）；坐垫基材为9层实木胶合板，厚度≥12mm。 4、腰靠：升降调节柔性腰托设计，高度可调范围40mm，贴合脊椎自然曲线，精准支撑，缓解久坐腰部酸痛。 5、扶手：一点式可后翻扶手，扶手由原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成；扶手面由塑胶扶手板+面料扪制而成。 6、气杆：三级防爆气杆，内芯壁厚2mm，外管壁厚1.5mm，内充氮气6-8MPa，升降行程85mm。 7、底盘：2.5mm 厚冷轧钢板底盘，大角度逍遥，可在起始位置锁定。 8、椅脚：椅脚用工程尼龙（PA+GF）注塑而成，半径为320mm。 9、脚轮：脚轮基材为工程尼龙（PA+GF），柔性聚氨酯（PU）包边，直径50mm，静音顺滑，耐磨耐用
5 | 评估室文件柜 | 800*400*2000 | 2 | 件 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、五金：品牌五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
6 | 评估室床头柜 | 440*400*600 | 1 | 件 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 3、五金：品牌五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
7 | 评估室适老床 | 2000*1200*450 | 1 | 件 | 1、基材：实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变。 2、床垫7公分厚环保棕榈医用床垫。 3、床板：采用1.2mm冷轧钢板，一次模压成型，金属表面处理采用双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外,进行静电粉末喷涂烤漆处理。 4、主架：横管采用30*40厚度1.2mm、纵梁管采用60*40*厚度1.2mm、加强管采用40*40*厚度1.5mm。 5、配四刹活动万向轮。
8 | 评估室长餐桌 | 1500*700*750 | 2 | 张 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
9 | 评估室椅子 | 530*580*805 | 8 | 张 | 1、面料：优质西皮覆面，经液态浸色及防潮、工艺处理。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好。 3、内框架：内框架采用多层实木弯板，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理。 4、脚/框架：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用环保油性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。
10 | 评估室方桌 | 900*900*750 | 2 | 张 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
11 | 值班床1 | 1200*2000*1700（双层） | 20 | 张 | 1.优质实木床架，加密护栏，加粗龙骨； 2、环保油漆； 3、每床配置6mm棕垫（天然椰棕）2张.
12 | 适老书桌 | 1200*500*800 | 93 | 张 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
13 | 书椅 | 570*580*880 | 93 | 把 | 1、面料：优质西皮覆面，经液态浸色及防潮、工艺处理。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好。 3、内框架：内框架采用多层实木弯板，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理。 4、脚/框架：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用环保油性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。
14 | 更衣柜 | 800*500*1900 | 32 | 个 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、五金：品牌五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
15 | 治疗柜 | 2700*600*2000 | 10 | 张 | 1、材质：柜体及背架采用0.8mm电解钢板，上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力医用人造石。 2、结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，带一块层板，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板；水槽柜配不锈钢水槽和亚克力挡水板+水龙头； 3、工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，减少柜体毛刺，焊点，缝隙等现象，使用安全；柜门采用双层扣件式结构；背架立柱40*55*2000mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”型挂钩上，安全牢固，拆装方便，立柱挂钩孔孔距40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，以便发生线路问题检修时在不影响上柜正常使用状态下可拆下维修线路，中柜层板支撑座采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽屉面板为双层扣件式面板，柜门采用双层扣件式结构；上柜柜门，抽屉及下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，外形美观，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 4、喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂。
16 | 处置柜 | 2700*600*850 | 10 | 张 | 1、材质：柜体采用0.8mm电解钢板，踢脚线采用1.0mm304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力医用人造石。 2、结构：双抽对开门结构，门内带一块活动层板；水槽柜配不锈钢水槽和亚克力挡水板+水龙头。 3、工艺：柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽屉面板为双层扣件式面板，柜门采用双层扣件式结构；柜门拉手采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，外形美观，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 4、垃圾柜：垃圾盖及垃圾桶采用ABS材质制作，踏板，踢脚线及传动机构采用304不锈钢材料制作。工艺：脚踏式翻盖工艺，柜门采用双层扣件式结构；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 5、喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂。
17 | 医生椅 | 625*570*870-985 坐高：405-520 | 79 | 个 | 1、接触面料：使用棉麻座布饰面和双层背网,不起球不掉色，耐磨亲肤高弹。 2、外形材料：PA（尼龙）+GF（玻璃纤维）混合注塑成型。 3、靠背：透气网布，尺寸长485±10mm，宽度450±10mm靠背弧度R330，符合人体工学背部支撑依据人体工学原理，它对背部采用了环保式设计，能最大限度迎合人体脊柱自然曲度，在依靠的时候，靠背会根据依靠姿势自动调整受力方向（逍遥15°度）。 4、坐垫：弧形定型海绵70密度40硬度，PA（尼龙）+GF（玻璃纤维）混合注塑成型 ①、座面长度450±10mm，宽度460±10mm；、最高处厚度为40mm的，中间最低处厚度为20mm，坐垫落差20mm；外高内低，包裹感很好，防滑易打理。座面升降高度405-520±10mm②、座底壳：采用圆弧拱形结构，稳固牢靠高承重无木板（零甲醛），内部镶嵌直径100mm/2MM厚/烤漆黑防爆铁板，取消传统金属底盘采用座壳內镶式操作手柄应用杠杆原理一键升降座椅高度。 5、扶手、扶手铁支架圆管折弯造型2.0厚25管双扶手重量1.4KG，扶手面材质为聚氨酯发泡PU软面，亲肤耐磨舒适。 6、气压棒：120/30三级气压棒，安全升降12万次。 7、椅脚：五星平脚直径600mm，PA（尼龙）+GF（玻璃纤维）混合一体注塑成型。 8、椅轮：50mmPA尼龙材质表面PU软面，防滑耐磨静音，对地毯和地板不造成伤害。
18 | 圆椅（患者椅） | 直径325，高410-530mm | 28 | 把 | 1、金属底盘，优质西皮座垫，高密度海绵； 2、升降气压棒，可自由升降。
19 | 儿童凳（儿童患 者凳） | 直径400*400mm | 8 | 个 | 1、面料：优质西皮覆面，无色差，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好。 内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理。 3、配件：PP塑料脚垫。
20 | 儿童床1（定制 儿童体检床） | 1800*600*1050 | 4 | 张 | 1、面料：优质西皮覆面，无色差，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好。 3、材质：所有板材均采用E1级实木多层板基材的三聚氰胺板。 4、五金：品牌五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
21 | 儿童桌（儿童诊 桌） | 1900*1400*1050 | 5 | 张 | 1、面料：优质西皮覆面，无色差，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好。 3、材质：所有板材均采用E1级实木多层板基材的三聚氰胺板。 4、五金：五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
22 | 儿童台（定制儿 童体检台） | 1600*600*1000 | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用E1级实木多层板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：面板、侧脚板厚度为25mm，中侧板、门板、背板、抽面、底板厚度为18mm； 二、结构/配置： 1、配置：床架（左右为单门柜，中间为三抽柜，底抽可以做踏脚用）+50mm厚西皮软包垫； 三、五金：五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
23 | 药架 | 1200*460*2000 | 32 | 个 | 1、选用一级冷轧钢板制作，静电粉末喷涂，表面光泽度好，防锈耐磨，抗打磨能力强。 2、备注：层数8层。
24 | 发药窗工作台 | 1500*500*800 | 4 | 张 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、钢架：采用冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。
25 | 发药窗办公台 | 1400*600*750 | 4 | 张 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、钢架：采用冷轧钢板，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。
26 | 候诊椅 | 三人位1750*670*780 | 38 | 张 | 1、座板、背板采用1.0mm厚的冷轧钢板，经模具一体模压成型，表面静电粉末喷涂处理，外装20mm一体发泡PU软垫； 2、扶手，站脚采用实心铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光电镀镀铬处理，脚底部带橡胶防滑脚垫； 3、横梁采用端面直径80mm六角形管，厚2.0mm，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接。
27 | 候梯厅休闲椅 | 695*710*800 | 30 | 把 | 1、面料：优质西皮覆面，经液态浸色及防潮、工艺处理。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好。 3、内框架：内框架采用多层实木弯板，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理。 4、脚/框架：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用环保油性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。
28 | 候梯厅茶几 | 600*600*550 | 15 | 张 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
29 | 办公桌 | 1200*600*750 | 25 | 张 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、钢架：采用品牌冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。 5、配置：含副柜和活动三抽柜1个
30 | 办公椅 | 椅高：910-995mm 椅宽：630mm 椅深：610mm 座高：440-525mm 座深：440mm | 69 | 个 | 1、面材：靠背用高弹力网布，回弹力度均匀，弹性好；座用柔软涤纶面料，柔软透气，亲肤更舒适。 2、填充：原生聚氨酯海绵，密度≥40KG/M3，回弹性＞35%，回弹舒适。 3、基材：靠背，座壳和扶手基材为原生聚丙烯（PP+GF）；坐垫基材为9层实木胶合板，厚度≥12mm。 4、腰靠：升降调节柔性腰托设计，高度可调范围40mm，贴合脊椎自然曲线，精准支撑，缓解久坐腰部酸痛。 5、扶手：一点式可后翻扶手，扶手由原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成；扶手面由塑胶扶手板+面料扪制而成。 6、气杆：三级防爆气杆，内芯壁厚2mm，外管壁厚1.5mm，内充氮气6-8MPa，升降行程85mm。 7、底盘：2.5mm 厚冷轧钢板底盘，大角度逍遥，可在起始位置锁定。 8、椅脚：椅脚用工程尼龙（PA+GF）注塑而成，半径为320mm。 9、脚轮：脚轮基材为工程尼龙（PA+GF），柔性聚氨酯（PU）包边，直径50mm，静音顺滑，耐磨耐用
31 | 文件柜 | 900*400*1850 | 26 | 个 | 1、优质鞍钢一级冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。 2、所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺。 3、涂饰：柜面采用绿色环保型环氧聚酯粉末静电喷塑，高温塑化处理。 4、锁具：选用优质品牌锁具，产品精美，安全系数高。 5、扣手：长条铁拉手，精致美观，经久耐用。
32 | 健康教育室折叠 桌 | 1400*400*750 | 50 | 张 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、底脚：采用优质高精度冷扎钢而成，底脚宽为430mm，壁厚为2.0mm-3.0 mm，牢固耐用，美观大方。 5、立柱：采用优质方管（70×30mm，厚1.2mm）,表面采用防锈静电喷涂处理。 6、横梁：采用优质蛋管经夹具焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。蛋管采用：50×25×厚1.2mm。 7、铁挡板：采用优质钢板(厚度为1.0mm)经夹具折弯成型，表面采用防锈静电喷涂处理。 8、书网：采用优质钢板(厚度为1.0mm)经夹具焊接成型与片钢组成表面采用防锈静电喷涂处理。 9、脚轮：采用优质2.0英寸尼龙脚轮。
33 | 多功能培训椅 | 515W*500D*800H 坐高：450 | 100 | 把 | 1、椅背：采用优质的全新环保PP材质，依据人体工程学，带逍遥功能，椅背面带6条凹陷槽，椅背上端椭圆形拉手开孔，开孔尺寸：100×30mm。 2、扶手：铁芯带PP塑料，规格：80×35mm。 3、连接件：选用优良铝合金，直径55mm，厚度27mm，连接椅背与椅脚，实现折叠功能，连接件开启灵活，使用方便。 4、坐垫：采用全新PP料外壳、高弹性海绵和易清洁透气好的环保皮，规格：440×440±5mm。 5、椅架：架子采用优质的碳钢，经喷塑工艺处理，前后椅脚ø22mm圆管，1.5mm厚，椅脚之间连接管ø16mm圆管。后椅脚内套ø16mm圆管。 6、脚垫：黑色防滑塑料垫，有效保护防止地面划伤。
34 | 演讲台 | 800*500*1120 | 2 | 个 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、五金：五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
35 | 定制地柜 | 1800*500*750 | 4 | 个 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、五金：五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 5、石材：台面覆优质人造大理石材质，石材板厚≥12mm，用同色胶水接驳。 6、踢脚线：采用不锈钢材质。
36 | 接种区双人沙发 | 1390*760*890 | 7 | 张 | 1、面料：优质西皮覆面，经液态浸色及防潮、工艺处理。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好。 3、内框架：内框架采用多层实木弯板，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理。 4、脚/框架：实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用环保油性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。
37 | 接种区方几 | 500*500*500 | 7 | 个 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
38 | 儿童等候沙发 | 2400*700*800 | 4 | 张 | 1、面料：优质布艺覆面，经液态浸色及防潮、工艺处理。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好。 3、内框架：内框架采用多层实木弯板，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理。
39 | 儿童等候茶几 | 500*500*450 | 4 | 个 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、五金：五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 5、备注：卡通图案采用不干胶贴纸。
40 | 会客接待沙发 | 2200*900*850 | 10 | 个 | 1、面料：优质西皮覆面，经液态浸色及防潮、工艺处理。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好。 3、内框架：内框架采用多层实木弯板，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理。 4、脚/框架：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用环保油性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。
41 | 适老单人沙发 | 750*900*850 | 14 | 个 | 1、面料：优质西皮覆面，经液态浸色及防潮、工艺处理。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好。 3、内框架：内框架采用多层实木弯板，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理。 4、脚/框架：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用环保油性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。
42 | 茶水柜 | 1200*400*1050 | 7 | 个 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、五金：五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 5、石材：台面覆优质人造大理石材质，石材板厚≥12mm，用同色胶水接驳。
43 | 接待茶几 | 1200*600*500 | 9 | 个 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
44 | 文印矮柜 | 800*400*800 | 2 | 张 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、五金：五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
45 | 接待方几 | 500*500*550 | 9 | 个 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
46 | 会议椅 | 620*640*1100mm | 10 | 把 | 1、面料：采用优质西皮饰面，纹理自然，手感舒适，耐磨耐刮； 2、海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形； 3、内架：优质多层板夹板，E1 级环保标准， 4、实木配件：采用橡木实木外框，表面经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑，美观大方，环保油漆。
47 | 会议室条桌 | 1200*400*750 | 4 | 张 | 1、基材：E0级中纤板，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、饰面：天然胡桃木皮，木皮厚度：0.6mm，木皮表面无龟裂平整度高，纹理清晰自然、色泽一致。 3、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。 4、五金：五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
48 | 棋牌椅 | 580*535*880 | 16 | 个 | 1、面料：优质西皮覆面，经液态浸色及防潮、工艺处理。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好。 3、内框架：内框架采用多层实木弯板，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理。 4、脚/框架：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用环保油性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。
49 | 收纳柜 | 1500*450*1800 | 1 | 个 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、五金：五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 5、石材：台面覆优质人造大理石材质，石材板厚≥12mm，用同色胶水接驳。
50 | 书画桌/手工桌 | 1600*800*760 | 4 | 张 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
51 | 书画椅 | 650*450*800 | 6 | 张 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。 3、配置：含软包坐垫及靠枕
52 | 书画柜 | 2400*400*2000 | 2 | 个 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、五金：五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
53 | 手工椅 | 650*450*800 | 8 | 张 | 1、面料：优质西皮覆面，经液态浸色及防潮、工艺处理。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好。 3、内框架：内框架采用多层实木弯板，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理。 4、脚/框架：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用环保油性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。
54 | 适老方桌（双 用） | 850*850*750 | 26 | 张 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
55 | 餐椅/阅读椅 | 570*580*880 | 176 | 把 | 1、面料：优质西皮覆面，经液态浸色及防潮、工艺处理。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好。 3、内框架：内框架采用多层实木弯板，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理。 4、脚/框架：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用环保油性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。
56 | 适老长方桌 | 1600*800*750 | 4 | 张 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
57 | 衣柜 | 800*500*2000 | 224 | 个 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、五金：五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
58 | 换鞋凳 | 800*400*650 | 81 | 张 | 1、产品基材免漆多层板，左右两扶手上带抓手孔，便于老人起身； 2、坐面高密度海绵表面扪人造革。
59 | 鞋柜1 | 800*400*1000 | 19 | 个 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、五金：五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
60 | 鞋柜2 | 1200*400*1000 | 70 | 个 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、五金：五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
61 | 适老圆桌 | 直径600*750 | 81 | 张 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
62 | 适老椅 | 620*560*870 | 162 | 个 | 1、面料：优质西皮覆面，经液态浸色及防潮、工艺处理。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好。 3、内框架：内框架采用多层实木弯板，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理。 4、脚/框架：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用环保油性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。
63 | 阅读桌 | 1600*800*750 | 8 | 张 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
64 | 报刊架 | 610*350*1270mm | 3 | 个 | 免漆多层板材质，实木夹条，加宽度座更稳固，安装快捷，收纳方便
65 | 适老茶水柜 | 1200*400*1050 | 4 | 个 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等。 2、基材：采用E1级实木多层板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 3、封边：所有板材均四周封边PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 4、五金：五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 5、石材：台面覆优质人造大理石材质，石材板厚≥12mm，用同色胶水接驳。
66 | 新中式茶桌 | 1600*800*750 | 1 | 张 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。 3、配置：含烧水壶。
67 | 新中式主人椅 | 600*530*740 | 1 | 把 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
68 | 新中式茶柜 | 600*400*650 | 1 | 个 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
69 | 茶室方凳 | 380*255*410 | 2 | 张 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
70 | 新中式客椅 | 620*530*820 | 4 | 把 | 1、木材：白蜡木实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 2、油漆：采用环保水性木器漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
71 | 档案柜 | 850*350*2030 | 58 | 个 | 1、优质鞍钢一级冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。 2、所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺。 3、涂饰：柜面采用绿色环保型环氧聚酯粉末静电喷塑，高温塑化处理。 4、锁具：选用优质品牌锁具，产品精美，安全系数高。 5、扣手：长条铁拉手，精致美观，经久耐用。
72 | 三门储物柜 | 1200*400*1800 | 2 | 台 | 1、优质鞍钢一级冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。 2、所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺。 3、涂饰：柜面采用绿色环保型环氧聚酯粉末静电喷塑，高温塑化处理。 4、锁具：选用优质品牌锁具，产品精美，安全系数高。 5、扣手：长条铁拉手，精致美观，经久耐用。
73 | 推车 | 660*440*860mm | 1 | 个 | 采用优质304#不锈钢型材，防潮湿不生锈，不易变形不开裂，高温耐腐蚀，使用寿命长。
备注：1、所有家具尺寸以实际场地测量为准，经采购单位确认后，方可生产。2、同一品牌认定标准：如果有多家报价人所报的序号30办公椅为同品牌，无论其他品目号产品所报的品牌是否一样，均只能视为一家，此外其他情形均不认定为同品牌。